| ##### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư điện nước để sửa chữa và nâng cấp hệ thống đèn cho các phòng học chất lượng cao và cho các hạng mục dùng chung thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên theo danh mục đính kèm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 08 tháng 8 năm 2024 đến trước 09h00 ngày 13 tháng 8 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM và khu phố 6, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 15 ngày.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất |  | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP 3 pha 40A |  |  |  |  |  |  |  | cái | 3 |
| 2 | Cầu dao tự động 1 tép 32A |  |  |  |  |  |  |  | cái | 10 |
| 3 | Bộ 3 Kìm Điện Cắt Nhọn |  |  |  |  |  |  |  | bộ | 2 |
| 4 | Keo Sika xám |  |  |  |  |  |  |  | chai | 1 |
| 5 | Khò gas loại tốt |  |  |  |  |  |  |  | cái | 1 |
| 6 | Nẹp bán nguyệt 6 cm |  |  |  |  |  |  |  | cây | 5 |
| 7 | Nẹp bán nguyệt 4 cm |  |  |  |  |  |  |  | cây | 5 |
| 8 | Quạt trần Mỹ Phong |  |  |  |  |  |  |  | cây | 6 |
| 9 | Quạt treo senko 2 dây |  |  |  |  |  |  |  | cây | 2 |
| 10 | Quạt hút |  |  |  |  |  |  |  | cây | 2 |
| 11 | Dây cadivi đôi 2*30 |  |  |  |  |  |  |  | cuộn | 2 |
| 12 | Công tắc rùa đôi |  |  |  |  |  |  |  | bộ | 20 |
| 13 | Đèn đôi |  |  |  |  |  |  |  | bộ | 10 |
| 14 | Cầu dao tự động |  |  |  |  |  |  |  | cái | 10 |
| 15 | Dây rút |  |  |  |  |  |  |  | bịch | 5 |
| 16 | Ổ cắm đa năng |  |  |  |  |  |  |  | bộ | 4 |
| 17 | Dây CDV 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | cuộn | 1 |
| 18 | Dây CDV 3.0 |  |  |  |  |  |  |  | cuộn | 1 |
| 19 | Khóa tay nắm tròn |  |  |  |  |  |  |  | cái | 5 |
| 20 | Co 34 |  |  |  |  |  |  |  | cái | 3 |
| 21 | Nối 34 |  |  |  |  |  |  |  | cái | 3 |
| 22 | Tê nhựa PVC phi 34 |  |  |  |  |  |  |  | cái | 2 |
| 23 | Đinh thép |  |  |  |  |  |  |  | hộp | 15 |
| 24 | Vít vàng |  |  |  |  |  |  |  | Bịch | 2 |
| 25 | Đầu đánh dấu cáp |  |  |  |  |  |  |  | Bịch | 10 |
| 26 | Bộ vòi xịt nhà vệ sinh inox 304 |  |  |  |  |  |  |  | cái | 5 |
| 27 | Ổ cắm 3 lỗ + đế |  |  |  |  |  |  |  | bộ | 30 |
| 28 | Cầu chì |  |  |  |  |  |  |  | cái | 10 |
| 29 | Đèn led panel 600x600 48w tấm vuông mỏng |  |  |  |  |  |  |  | cái | 12 |
| 30 | Quạt trần đảo senko 47W |  |  |  |  |  |  |  | cây | 3 |
| 31 | Quạt hút 2.5 Senko |  |  |  |  |  |  |  | cây | 4 |
| 32 | CB khối 75A 3 Pha |  |  |  |  |  |  |  | cái | 2 |
| 33 | Bóng led âm trần tròn 09W |  |  |  |  |  |  |  | cái | 20 |
| 34 | Đèn led Bulb tròn 15W |  |  |  |  |  |  |  | cái | 20 |
| 35 | Chuôi đèn |  |  |  |  |  |  |  | bộ | 30 |
| 36 | Bản lề cửa inox |  |  |  |  |  |  |  | cái | 10 |
| 37 | Co 42 |  |  |  |  |  |  |  | cái | 20 |
| 38 | T42 |  |  |  |  |  |  |  | cái | 20 |
| 39 | Nối 42 |  |  |  |  |  |  |  | cái | 20 |
| 40 | Băng keo điện |  |  |  |  |  |  |  | cuộn | 20 |
| 41 | Keo dán ống nước Bình Minh Minh500gam |  |  |  |  |  |  |  | lon | 10 |
| 42 | Dây cảnh báo |  |  |  |  |  |  |  | cuộn | 10 |
| 43 | Rơ le bảo vệ pha và điện áp |  |  |  |  |  |  |  | cái | 1 |
| 44 | Vòi nước lalabo |  |  |  |  |  |  |  | cái | 10 |
| 45 | Móc cửa dài 30cm 304 |  |  |  |  |  |  |  | bộ | 30 |
| 46 | Khởi động từ LS 18A |  |  |  |  |  |  |  | bộ | 1 |
| 47 | Keo silicon Apollo A300 |  |  |  |  |  |  |  | cái | 5 |
| 48 | Tủ điện 40*50 kem |  |  |  |  |  |  |  | cái | 1 |
| 49 | Bóng 32W T8 Điện Quang 1,2m |  |  |  |  |  |  |  | Bóng | 180 |
| 50 | Bóng 32W T8 Điện Quang 0,6m |  |  |  |  |  |  |  | Bóng | 60 |
| 51 | CB 150mpe LS ( CB khối LS) 3P/15A) |  |  |  |  |  |  |  | cái | 1 |
| 52 | Máng đèn 1,2 m |  |  |  |  |  |  |  | Cái | 30 |
| 53 | Bộ điều chỉnh tốc độ quạt |  |  |  |  |  |  |  | bộ | 20 |
| 54 | Phích cắm điện đực, cái |  |  |  |  |  |  |  | Bộ | 30 |
| 55 | Nẹp nhựa 4F |  |  |  |  |  |  |  | cây | 60 |
| 56 | Ống nhựa phí 34 dài 4 mét |  |  |  |  |  |  |  | Cây | 15 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá trúng thầu (VND) | Thời gian thực hiện gói thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |