| ##### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị sửa chữa, thi công tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận dự toán để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sửa chữa các hạng mục tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, cụ thể :

- Bù lún hành lang hông tòa nhà I

- Xây tram bít lỗ sử dụng máy lạnh cho Bộ môn Vật lý Hạt nhân

- Chống thấm nhà vệ sinh nam tầng trệt nhà B

- Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh phòng Ban giám hiệu phòng A04

Phòng Quản trị Thiết bị kính mời Quý Công ty khảo sát và gửi dự toán cho chúng tôi.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ để khảo sát và tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận báo giá theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn.

- Thời hạn tiếp nhận khảo sát và báo giá: Từ 09h00 ngày 30 tháng 10 năm 2024 đến trước 09h00 ngày 05 tháng 11 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các công việc cần sửa chữa : thống nhất theo khảo sát

- Địa điểm khảo sát và sửa chữa: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 15 ngày.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Tên công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (Bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Bao gồm thuế GTGT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |