| ##### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư điện và nước sửa chữa cơ sở vật chất cho cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Ký túc xá theo danh mục đính kèm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 03 tháng 10 năm 2024 đến trước 09h00 ngày 08 tháng 10 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Địa điểm giao hàng: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 10 ngày.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GT3-120T (Đèn led tube thủy tinh 1.2m 28W trắng) | BT832W | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang |  | bóng | 220 |
| 2 | Cáp CV-3.5-600V | CV3.5CADIVI | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi |  | cuộn | 2 |
| 3 | Ổ đơn 3C 16A, 1 lỗ tròn | AM6S4 | MPE |  | Việt Nam | MPE |  | Cái | 20 |
| 4 | MP6-C240 (Cầu dao MCB2P 40A6kA) | MP6-C340 | MPE |  | Việt Nam | MPE |  | cái | 5 |
| 5 | Bộ xả xi phông nhựa lật lắp lavabo | A-325PS | Inax |  | Việt Nam | Inax |  | bộ | 15 |
| 6 | Van Bình Minh Ø 21 | V21BM | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 7 | Van Bình Minh Ø 27 | V27BM | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 8 | Van Bình Minh Ø 34 | V34BM | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 9 | Đuôi đèn tường xoay | TLC-DXC | TLC |  | Việt Nam | TLC |  | cái | 15 |
| 10 | Ống luồn dẹp 25x14mm ( MP 25/14 ) | NV 25/14 | MPE |  | Việt Nam | MPE |  | cây | 80 |
| 11 | Quạt treo Senko TC1626 | 47WTC1626 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO |  | cây | 4 |
| 12 | Quạt trần 1m4 Mỹ Phong(không hộp số) | MP1400 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong |  | cây | 11 |
| 13 | Dây ruột gà cho ống xả bồn | DRG | Phước Thành |  | Việt Nam | Phước Thành |  | bộ | 12 |
| 14 | Ron | RON | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 15 | QUẠT TRẦN ĐẢO SENKO TD105(47W) | SENKO TD105 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO |  | cái | 8 |
| 16 | Quạt treo Senko TC1626 | 47WTC1626 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO |  | cây | 7 |
| 17 | DPC- Dây, cáp điện Fa 2x2.5 (Dây CDV) | CV2x30 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi |  | cuộn | 3 |
| 18 | Bóng tròn 15W Điện Quang | BUL15W | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang |  | cái | 80 |
| 19 | Quạt senko H250 | H250 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO |  | cây | 8 |
| 20 | Đèn led âm trần SPL-24T( Đèn led panel 600x600 48W tấm vuông mỏng) | GP-PN600x600 | BS Lighting |  | Việt Nam | BS Lighting |  | cái | 10 |
| 21 | Hộp nhựa nổi đơn | SP3 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang |  | cái | 20 |
| 22 | Dimmer quạt âm | FDL603W | Nano |  | Việt Nam | Nano |  | bộ | 30 |
| 23 | Ổ khóa Việt tiệp 0166M | KG04208 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp |  | cái | 5 |
| 24 | Gọng súng silicon vàng | SP4275 | Bảo Kim |  | Việt Nam | Bảo Kim |  | cái | 10 |
| 25 | Silicon A300 trong | A300 | Apollo |  | Việt Nam | Apollo |  | chai | 4 |
| 26 | Bộ vệ sinh nhựa | BXNMK | Avento |  | Việt Nam | Avento |  | bộ | 15 |
| 27 | Cò dài tay nắm | 911.64.298 | Hafele |  | Việt Nam | Hafele |  | bộ | 10 |
| 28 | Ruột vòi lavabo đỏ | B390CRU | Caesar |  | Việt Nam | Caesar |  | bộ | 20 |
| 29 | Dây xả nước | DXN | ACCESS |  | Việt Nam | ACCESS |  | bộ | 15 |
| 30 | MP 30/16 (Nẹp 30x16mm) | MP3016 | MPE |  | Việt Nam | MPE |  | cây | 80 |
| 31 | Chai xịt RB7 lớn 300gam | RP7 | Selleys |  | Úc | Selleys |  | chai | 5 |
| 32 | Phao thông minh Onpas VNT0024 | PTM27 | Onspa |  | Việt Nam | Onspa |  | cái | 5 |
| 33 | Dây cấp nước nóng lạnh 6ly AGP | EL-DI50 | Eurolife Việt Nam |  | Việt Nam | Eurolife Việt Nam |  | mét | 50 |
| 34 | Cút nối len 21 cho dây 6ly AGP | NL21 | MPE |  | Việt Nam | MPE |  | cái | 10 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá trúng thầu (VND) | Thời gian thực hiện gói thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |