| ##### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư điện, nước sửa chữa cơ sở vật chất cho cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Ký túc xá theo danh mục đính kèm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 13 tháng 01 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 16 tháng 01 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Địa điểm giao hàng: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 07 ngày.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khóa tay nắm tròn | KG04208 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp |  | cái | 2 |
| 2 | Quạt trần đảo senko 47W | SENKO TD105 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO |  | cái | 9 |
| 3 | Ổ cấm đôi 3 + đế | Pana18 | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic |  | bộ | 60 |
| 4 | Bóng tròn trụ 20W bulb | LBD-20T | MPE |  | Việt Nam | MPE |  | cái | 30 |
| 5 | Quạt hút senko H250 | H250 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO |  | cây | 7 |
| 6 | Dimmer quạt âm | FDL603W | Nano |  | Việt Nam | Nano |  | Bộ | 20 |
| 7 | Cầu dao điện tự động LS ABS102C-100A 2 pha | ABS102C-100A | LS |  | Hàn Quốc | LS |  | cái | 1 |
| 8 | Quạt trần Mỹ Phong không hộp số | MP1400 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong |  | cái | 4 |
| 9 | Tụ quạt trần | CBB61 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong |  | cái | 5 |
| 10 | Vòi xịt vệ sinh PVC | ONSPA 133I | Onspa |  | Việt Nam | Onspa |  | bộ | 5 |
| 11 | Ổ cắm đa năng | 6D52N | Lioa |  | Việt Nam | Lioa |  | cái | 3 |
| 12 | Dây bọc đôi 2*2.5 | CVB 2x2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi |  | mét | 30 |
| 13 | Quạt treo Senko TC1626 | 47WTC1626 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO |  | cây | 6 |
| 14 | Dây điện đôi Cadivi | CV2x2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi |  | cuộn | 2 |
| 15 | Máng đèn đôi 1,2m | 1077 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang |  | Cái | 30 |
| 16 | MP 30/16 (Nẹp 30x16mm) | MP3016 | MPE |  | Việt Nam | MPE |  | cây | 50 |
| 17 | LBD3-15T (Đèn led bulb chống ẩm 15W trắng) | BULD15W | Rạng Đông |  | Việt Nam | Rạng Đông |  | cái | 50 |
| 18 | Ổ khóa Việt tiệp 0166M | KG04208 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp |  | cái | 3 |
| 19 | Đinh thép | VT5 | Tuấn Vũ |  | Việt Nam | Tuấn Vũ |  | Hộp | 10 |
| 20 | Máy khoan Mikita 18V | DHP489Z | Mikita |  | Trung Quốc | Mikita |  | cái | 1 |
| 21 | Băng keo điện | BKĐ 20 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco |  | cuộn | 20 |
| 22 | Bóng đèn led 0,6m | 52024649 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang |  | bóng | 50 |
| 23 | Bóng đèn led 1m2 32W | 52020051 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang |  | bóng | 120 |
| 24 | Ổ cắm đôi 3 chấu | V20S2U3 | Lioa |  | Việt Nam | Lioa |  | cái | 30 |
| 25 | Hộp MCB 2 pha | NBD9802 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco |  | cái | 20 |
| 26 | Chân đèn | NO217 | Tiến Minh |  | Việt Nam | Tiến Minh |  | cái | 20 |
| 27 | Bóng đèn led 1m2 28W | BT832W | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang |  | bóng | 180 |
| 28 | Công tắc rùa đôi | 828792452 | LIOA |  | Việt Nam | LIOA |  | cái | 10 |
| 29 | Ke gốc chữ L | 38210 | OEM |  | Trung Quốc | OEM |  | cái | 30 |
| 30 | Van Bình Minh phi 27 | V27BM | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 31 | Co ống nước 27 | BMC27 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 32 | Nối ống nước 27 | BMN27 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 33 | Co ống nước 27 | BMC21 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 34 | Nối ống nước 27 | BMN21 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 35 | Cáp CV-3.5-600V | CV3.5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi |  | cuộn | 2 |
| 36 | Vòi nước lavabo inox 304 | Broda 304 | Broda |  | Việt Nam | Broda |  | cái | 4 |
| 37 | Ống nhựa phí 34 dài 4 mét | BMD34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cây | 5 |
| 38 | Ống nhựa phí 21 dài 4 mét | BMD34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cây | 5 |
| 39 | Nối 34 | BMN34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 40 | Co 34 | BMC34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 41 | Nối ống nước 60 | BMN60 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 42 | Co ống nước 60 | BMC60 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh |  | cái | 10 |
| 43 | Khởi động từ MC-32a AC220V LS | MC-32a AC380V | LS |  | Hàn Quốc | LS |  | cái | 1 |
| 44 | Rờ le nhiệt LS MT-32 ( 0,63-19A) | MT-32 0.63-19A | LS |  | Hàn Quốc | LS |  | cái | 1 |
| 45 | CP 3 pha 40A | MP6-C340 | MPE |  | Việt Nam | MPE |  | cái | 5 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá trúng thầu (Đồng) | Thành tiền (Đồng) | Thời gian thực hiện gói thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |