| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa thiết bị thí nghiệm, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.

- Tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua Email: vtdquynh@hcmus.edu.vn /Zalo : 0968144871 – Văn Thiên Diễm Quỳnh.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27 tháng 02 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản thương mại:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa:

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.

- Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn D2 máy UV-vis |  | Jasco |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1 |
| 2 | Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ không khí | Kestrel 2000 |  |  | Mỹ |  |  | Cái | 1 |
| 3 | Máy đo áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm | Extech SD700 (Datalogger) |  |  | Đài Loan |  |  | Cái | 1 |
| 4 | Cân phân tích 4 số lẻ có lồng kính chắn gió | HS-224S |  |  | Mỹ |  |  | Cái | 1 |
| 5 | Tủ sấy Bluepard (Max 250°C,136L) | DHG-9140A | Bluepard |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1 |
| 6 | Cảm biến nhịp tim DFRobot Gravity: Analog ECG Heart Rate Sensor |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 2 |
| 7 | Cảm biến nhịp tim DFRobot Gravity: Analog/Digital PPG Heart Rate Sensor |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 2 |
| 8 | Bể rửa siêu âm hiển thị số | PRO 60S |  |  | châu âu | asonic– slovenia | PRO 60S | Máy | 1 |
| 9 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến | UV-1710 |  |  | Trung Quốc | yoke instrument |  | Máy | 1 |
| 10 | Hydrothermal Autoclave reactor |  |  |  | Mỹ | Hydrion |  | Cái | 1 |
| 11 | Bóng đèn UV | Ultra-Vitalux E27 |  |  | Châu Âu | OSRAM |  | Cái | 1 |
| 12 | Máy khuấy từ gia nhiệt | VELP ARE |  |  | Italia |  |  | Cái | 3 |
| 13 | Điện cực glassy carbon ALS GC6×3, UK807, OD:6mm ID: 3mm | ALSGC6x3 | ALS |  | Nhật Bản |  |  | Cái | 1 |
| 14 | Điện cực so sánh Ag/AgCl | RE-1CP |  |  | Nhật Bản |  |  | Cái | 1 |
| 15 | Điện cực platinum, 10x10x0.2mm | PTFE Rod - ALS | ALS |  | Nhật Bản |  |  | Cái | 1 |
| 16 | Micropipette 1 kênh SLAMED, L10 | SLAMED, L10, 0.5 - 10 |  |  | Đức |  |  | Cái | 1 |
| 17 | Máy ly tâm | Pico 17 | Thermo Fisher Scientific |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1 |
| 18 | Đồng hóa mẫu DaiHan HG-15A-Set-A | DaiHan HG-15A-Set-A |  |  | Hàn Quốc |  |  | Cái | 1 |
| 19 | Tủ ấm lắc nhiệt độ lạnh (Máy lắc nhiệt độ lạnh) | ICB-190SLR |  |  | Trung Quốc |  |  | Máy | 1 |
| 20 | Mini- PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 4-gel | 1658004 | Biorad |  |  |  |  | Hộp/ Thiết bị | 1 |
| 21 | Máy Realtime PCR 16 mẫu, 4 kênh màu, kèm màn hình | nQ16T-X4 |  |  | Trung Quốc |  |  | Máy | 1 |
| 22 | PowerPac™ Basic Power Supply | 1645050 | Biorad |  |  |  |  | Hộp/ Thiết bị | 1 |
| 23 | Tủ hút và xử lý khí và hơi hóa chất và quạt hút | LV-FH18 |  |  | Việt Nam |  |  | Tủ | 1 |
| 24 | Kính hiển vi tích hợp camera 3MP | DN-10BDMK3678 |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1 |
| 25 | Tủ sấy Bluepard DHG-9140A (Max 250*C, 136L) | DHG-9140A (Max 250*C, 136L) |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1 |
| 26 | Máy bơm hút chân không 2 cấp | TZ150TL-220 |  |  | Đài Loan |  |  | Cái | 2 |
| 27 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Joanlab HS5C |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 2 |
| 28 | Máy xay bột khô đa năng | YB-2500A | Yunbang |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1 |
| 29 | Máy xay bột khô đa năng | YB-4500A | Yunbang |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1 |
| 30 | Kính hiển vi đảo ngược | AS ONE RD-50 |  |  | Nhật Bản |  |  | Cái | 1 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá: - Thời gian giao hàng: - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |