| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt nắp đan thép và vật tư điện để lắp đặt cho các hố ga nhà C, D, E, F cơ sở Dĩ An và phòng E303B, E306 cơ sở Nguyễn Văn Cừ, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 04 tháng 3 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 07 tháng 3 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau

- Điều khoản thực hiện:

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử (nếu có) và hướng dẫn sử dụng

- Thời gian thực hiện dự kiến: 15 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 1000x500x50mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 7,00 |
| 2 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 600x600x50mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 6,00 |
| 3 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 800x800x50mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 1,00 |
| 4 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 1180x1420x50mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 1,00 |
| 5 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 1110x1300x50mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 1,00 |
| 6 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 925x1270x50mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 1,00 |
| 7 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 900x1600x50mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 1,00 |
| 8 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 500x500mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 1,00 |
| 9 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước: 1690x400x50mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Tấm | 2,00 |
| 10 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 1000x500x30mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 3,00 |
| 11 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 800x800x30mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 6,00 |
| 12 | Nắp đan thép |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 1000x1000x30mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Thép la 4x110mm hàn liên kết với thép vuông xoắn D8 - Thép tấm dày 6mm hàn xung quanh. | Cái | 1,00 |
| 13 | Thép tấm |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước: 1200x1200x4m - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Đậy chống hôi hố ga thoát nước hạ tầng vị trí cổng ra vào | Tấm | 1,00 |
| 14 | Chặn rác |  |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước 780x320x50mm - Kích thước 800x320x50mm - Kích thước 975x320x50mm - Kích thước 1000x320x50mm - Kích thước 1010x320x50mm - Kích thước 1020x320x50mm - Chất liệu: Thép mạ kẽm | Cái | 7,00 |
| 15 | Ổ cắm đôi 2 chấu | S18U2 | Sino |  | Việt Nam | Sino | - Kích thước : 70x120mm - Chất liệu: Nhựa Polycarbonate - Màu: Trắng - Loại : 2 ổ cắm - Kiểu : 2 ổ gắn liền mặt - Dòng điện định mức: 16A | Cái | 30,00 |
| 16 | Đế nổi | CK157RH | Sino |  | Việt Nam | Sino | - Kích thước : 70x120x34mm - Chất liệu: Nhựa chống cháy | Cái | 30,00 |
| 17 | Dây điện 2.5 | 56006948 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | - Mặt cắt danh nghĩa: 2.5 mm2 - Chiều dày cách điện: 0.8 mm - Điện áp danh định: 0.6/1kV - Bao gồm ruột đồng tinh chất, với 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC - Dây CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 450/750 V, lắp đặt cố định. | Md | 80,00 |
| 18 | Nẹp vuông 2f | NNV1720 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | - Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, đạt tiêu chuẩn về chống cháy, phòng hư hỏng, cháy, chập hệ thống điện - Đường kính: 20x10mm, độ dày 0.7 ± 0.1, lực nén: 1.7N - Cách điện tốt, chịu được điện áp đến 2000V - Chống ăn mòn và chống tia UV - Chịu được lực nén cao, không bị nứt, vỡ khi lắp đặt trong âm tường, âm sàn và dưới đất - Khả năng tự chống cháy, không cháy thành ngọn lửa khi đốt cháy trực tiếp, ngọn lửa tự dập tắt trong thời gian nhỏ hơn 30 giây. | M2 | 30,00 |
| 19 | Ổ cắm đôi 2 chấu | S18U3 | Sino |  | Việt Nam | Sino | - Kích thước : 70x120mm - Chất liệu: Nhựa Polycarbonate - Màu: Trắng - Kiểu ổ cắm: 3 ổ cắm - Số chấu: 2 chấu - Dòng điện định mức: 16A - Điện áp sử dụng: 220V-240V/50Hz | Cái | 10,00 |
| 20 | Đế nổi | CK157RH | Sino |  | Việt Nam | Sino | - Kích thước : 70x120x34mm - Chất liệu: Nhựa chống cháy | Cái | 10,00 |
| 21 | Dây điện 2.5 | 56006948 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | - Mặt cắt danh nghĩa: 2.5 mm2 - Đường kính ngoài: Khoảng 3.6mm - 4.2mm - Chiều dày cách điện: 0.8 mm - Điện áp danh định: 0.6/1kV - Chiều dài 1 cuộn: 100 m - Bao gồm ruột đồng tinh chất, với 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC - Dây CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 450/750 V, lắp đặt cố định. | Md | 60,00 |
| 22 | Nẹp vuông 2f | NNV1720 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | - Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, đạt tiêu chuẩn về chống cháy, phòng hư hỏng, cháy, chập hệ thống điện - Đường kính: 20x10mm, độ dày 0.7 ± 0.1, lực nén: 1.7N - Cách điện tốt, chịu được điện áp đến 2000V - Chống ăn mòn và chống tia UV - Chịu được lực nén cao, không bị nứt, vỡ khi lắp đặt trong âm tường, âm sàn và dưới đất - Khả năng tự chống cháy, không cháy thành ngọn lửa khi đốt cháy trực tiếp, ngọn lửa tự dập tắt trong thời gian nhỏ hơn 30 giây. | M2 | 25,00 |
| 23 | Bảng điện nhựa | TL-2633 | Tiến Thành |  | Việt Nam | Tiến Thành | - Kích thước: 160x200mm - Màu: Trắng sữa - Loại: Taplo | Cái | 10,00 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |