| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện, nước để sửa chữa các hạng mục dùng chung, các Khoa và Phòng thí nghiệm, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 04 tháng 3 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 07 tháng 3 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm giao hàng : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

- Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Tên hàng | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt trần 1m4 Mỹ Phong không hộp số | MP1400 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong | Điện áp (V): 220V Tần số (Hz): 50Hz Đường kính quạt (cm): 140cm Công suất tiêu thụ (W): 77W | cái | 4 |
| 2 | Quạt trần đảo Senko | SENKO TD105 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút Đường kinh cánh quạt 39cm Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm Công suất 47W | cái | 4 |
| 3 | Bóng đèn led 1m2 28W | BT832W | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Công suất: 28W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | bóng | 220 |
| 4 | CB cóc Sino BS121/30A | BS121/30A | SINO |  | Việt Nam | SINO | Dòng điện an toàn cho phép : 30A; Màu sắc: Nhựa màu đen; 2 cực vào, 2 cực ra; Gắn nổi hoặc âm đều được | cái | 8 |
| 5 | Vòi xịt vệ sinh PVC | ONSPA 133I | Onspa |  | Việt Nam | Onspa | Dây xịt dài 1m2, chất liệu inox 304 - Vòi xịt + móc treo: nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, chịu va đập tốt được mạ chrome sáng bóng sang trọng, xử lý bề mặt tốt nên hạn chế trầy xước - 6 góc + đầu chụp: đồng xi chrome | bộ | 5 |
| 6 | Quạt treo Senko TC1626 | 47WTC1626 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Loại quạt : Quạt treo tường - 47W - 3 mức gió Đường kính quạt:3 cánh - 39 cm Chế độ gió:Gió thường Bảng điều khiển:Dây kéo Loại motor:Bạc thau Kích thước, khối lượng:Ngang 44.5 cm - Cao 54.5 cm - Sâu 33.5 cm - Nặng 3.5 kg | cây | 2 |
| 7 | Dây Điện VCmd-2x1.5 - 0.6/1KV ( 1 cuộn 100m) | CV2x30 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Loại: Dây đôi 2 lõi Tiết diện: 2×1.5 mm2 (2×30/0.2) Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa | cuộn | 2 |
| 8 | Máng đèn đôi 1,2m | 1077 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Thân máng được làm từ thép sơn tĩnh điệnChân đèn làm bằng nhựa ABSDùng bóng đèn huỳnh quang | bộ | 20 |
| 9 | Đèn led bulb 30W trắng IC DOB | LBD-30W | MPE |  | Việt Nam | MPE | Quang thông:3000lmTuổi thọ bóng:30.000 giờNhiệt độ màu (CCT):2800-3200K/6000-6500K. Ánh sáng vàng, trắng. Ánh sáng liên tục, tốt cho thị lựcLed Bulb MPE LBD-30W size:Ø100mm x 180mmQuy cách đóng gói:1 cái/hộpChất liệu nhựa PC cao cấp, chống va đập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt. | cái | 50 |
| 10 | Ổ cắm ba 2 chấu A20UES3N | A20UES2N | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu: Nhựa chống cháy; Gồm :chấu dây nguội, chấu dây nóng và chấu dây điện tiếp đất. Ổ cắm: 3 chấu Công suất : 16A | bộ | 40 |
| 11 | Ổ cắm đôi 2 chấu A20US2N | A20US2XN | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu: Nhựa chống cháy; Gồm :chấu dây nguội, chấu dây nóng và chấu dây điện tiếp đất. Ổ cắm: 2 chấu Công suất : 16A | Bộ | 40 |
| 12 | Tắc kê 4F | Tacke 4 | Tuấn Vũ |  | Việt Nam | Tuấn Vũ | Chất liệu : Nhựa công nghiệp Chiều sâu nở: 80mm Quy cách : 1.000 cái / bịch | Gói | 5 |
| 13 | Nối phi 32 | BMN32 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Ống phi 32 Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 50 |
| 14 | Bộ điều chỉnh tốc độ quạt(AV600) | A6V800F | MPE |  | Việt Nam | MPE | Thông số: 50Hz Công suất tối đa: 1000 W Điện áp: AC 220V Điều chỉnh bằng núm xoay | Bộ | 20 |
| 15 | Công tắc 1 chiều 10A | A30/1 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa, đồng Điện áp : 10A | bộ | 20 |
| 16 | Ổ khóa Việt tiệp 0166M | KG04208 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp | Chất liệu Inox Độ dày cửa 30-45mm Tim khóa 60mm | cái | 5 |
| 17 | Công tắc từ (Rơ le điện từ): MC32a 32A | MC-32a AC380V | LS |  | Hàn Quốc | LS | Số cực 3P Dòng định mức 32ATiếp điểm 2NO + 2NC Điện áp cuộn dây định mức 220V Loại cuộn dây điều khiển AC | bộ | 2 |
| 18 | Quạt hút senko H250 | H250 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Kích thước: 60x27x20x17x1000 mm Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp | cây | 3 |
| 19 | Nẹp 25x14mm | NV 4/7 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC Kích thước : Dài 1.5m Rộng 25mm, Chiều cao 14mm | cây | 50 |
| 20 | Ống luồn điện cứng phi 32 | SP9032L | Sino |  | Việt Nam | Sino | Chất lijeu : Nhựa PVC Chiều dài : 2.92 mét Đường kính : Phi 32 | cây | 50 |
| 21 | Băng keo điện | BKĐ 20 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | Màng keo là lớp màng PVC có độ giãn cao và lớp keo dính đặc biệt chuyên dụng trong sử dụng cách điện Quy cách 1 cuộn: rộng 1,8cm,dài 18mét ~20yard | Cuộn | 10 |
| 22 | Dây VCMT 2X 2.5 | CV2x2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Loại: Dây đôi 2 lõi Tiết diện: 2×2.5 mm2 Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa | Mét | 200 |
| 23 | A280/20 (Kẹp ống D20) | A280/20 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC Màu sắc : Trắng | Cái | 100 |
| 24 | Ống luồn dẹp 20x10(MP20/10) | NNV2020 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | Kích thước (mm): 20x10 Độ dày (mm): 0.7 ± 0.1 Chiều dài (m/cây): 2.0 Chất liệu: Nhựa PVC | Cây | 50 |
| 25 | Phích cắm đực | P37 | LIOA |  | Việt Nam | LIOA | Chất liệu: nhựa ABS chống cháy Màu sắc: trắng -Điện áp: 220V -Cường độ dòng điện: 5A Chân cắm tròn bằng đồng | Cái | 60 |
| 26 | Phích cắm cái | P37 | LIOA |  | Việt Nam | LIOA | Chất liệu: nhựa ABS chống cháy Màu sắc: trắng -Điện áp: 220V -Cường độ dòng điện: 5A Chân cắm tròn bằng đồng | Cái | 60 |
| 27 | Aptomat 2P 1E 30A lắp nổi | BBD1201CNV. | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Điện áp: 240VAC/415VAC; Dòng định mức: 20A; Dòng cắt ngắn mạch: 06KA.; Chất liệu: Nhựa cao cấp | Cái | 18 |
| 28 | Nối ren ngoài 34 | BMNR34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Ống phi 34 Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 50 |
| 29 | Nối ren ngoài 42 | BMNR42 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Ống phi 42Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt.Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 30 | Keo dán Bình Minh 200gr | KEO 0.2 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Keo dán có khả năng kết dính chắc chắn, khô nhanh, không bị bong tróc. | lon | 5 |
| 31 | Nối thẳng 34 | BMN34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Ống phi 34 Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 50 |
| 32 | Chốt của ngang 8 cm | Chengli606 | Chengli |  | Trung Quốc | Chengli | Kích thước (độ dài chốt):8cm - Chất liệu: hợp kim - Dùng để làm chốt ngang gài tủ, cửa gỗ, cửa nhôm.... | cái | 20 |
| 33 | Nối giảm 27/21 | DHRT27/21 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 27 - 21 Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 50 |
| 34 | Nối giảm 49/34 | DHRT49/34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 49 - 34 Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 50 |
| 35 | Tắc ke 8F | Tacke8 | Tuấn Vũ |  | Việt Nam | Tuấn Vũ | Chất liệu : Sắt Chiều sâu nở: 80mm Quy cách : 1.000 cái / bịch | Bịch | 1 |
| 36 | Tắc kê 10F | Tacke10 | Tuấn Vũ |  | Việt Nam | Tuấn Vũ | Chất liệu : Sắt Chiều sâu nở: 100 mm Quy cách : 1.000 cái / bịch | Bịch | 1 |
| 37 | Dây cấp nước bồn rửa | A-701-9 | INAX |  | Việt Nam | INAX | Chất liệu : đồng, mạ crom Chiều dài : 60cm | dây | 5 |
| 38 | Vòi nước lavabo inox 304 | Broda 304 | Broda |  | Việt Nam | Broda | Chất liệu: đồng thau nguyên khối độ bền cao, bề mặt được xi mạ bởi Niken và Crome dày, có độ sáng bóng, chống bám bẩn, dễ làm sạch khi sử dụng | Bộ | 5 |
| 39 | Bóng đèn led 0,6m | 52024649 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Công suất: 32W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Bòng | 60 |
| 40 | Cầu dao tự động MP6 -C225 | MP6-C250 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Điện áp định mức: 230V AC; Dòng điện định mức In (A): 50A; Khả năng chịu dòng cắt Icu (kA): 6kA; Số cực: 2 cực | Cái | 10 |
| 41 | Dây cu roa | B63 | BANDO |  | Việt Nam | BANDO | Chất liệu : Cao suKích thước :Dài 1600mm, Rộng 16.7mm, Dày 10.3mm | Sợi | 2 |
| 42 | Công tắc điện đôi | KB32D20NE _WE 20A | Vivace |  | Việt Nam | Vivace | Điện áp 250VAC, tần số 50Hz, dòng định mức 20A, vật liệu Polycarbonate, kích thước R 86mmxD86mm | Bộ | 8 |
| 43 | Công tắc rùa đôi | 828792452 | LIOA |  | Việt Nam | LIOA | Điện áp : > 220v-250v Chất liệu : nhựa đồng | Bộ | 20 |
| 44 | Cầu dao tự động | BBD2322CNV | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Dòng cắt : 6kA Dòng điện: 32A Số cực: 2P Điện áp ngõ vào : 02 pha | Cái | 9 |
| 45 | Dây rút | DR40 | OME |  | Việt Nam | OME | Chất liệu : nhựa PA Nylon 66 Kích thước : 40 cm | Bich | 5 |
| 46 | Khóa tay nắm tròn | KG04208 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp | Chất liệu Inox Độ dày cửa 30-45mm Tim khóa 60mm | Cái | 4 |
| 47 | Dây ruột gà cho ống xả bồn | DRG | Phước Thành |  | Việt Nam | Phước Thành | Ống xả được làm từ chất liệu ABS, cứng, lớp nhựa dày. Phần thân được thiết kế xếp gấp thu ngắn hoặc kéo dài, chiều dài khi thu gọn là 40cm, chiều dài kéo ra tối đa tới 95cm | Bộ | 10 |
| 48 | Bóng tròn 15W Điện Quang | BUL15W | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Công suất: 32W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Cái | 40 |
| 49 | Silicon A300 trong | A300 | Apollo |  | Việt Nam | Apollo | Đặc tính: Độ đàn hồi cao Độ bám dính: cực nhanh, khô nhanh ; Màu: Trắng Trong - Trắng Đục - Đen Đóng gói: Dạng chai nhựa. Dung tích qui ước: 300ml. Tính chất: Axit Độ lỏng: Không bị lún Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 6 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 1.02 | Chai | 5 |
| 50 | Bộ vệ sinh nhựa | BXNMK | Avento |  | Việt Nam | Avento | Đầu xịt nhựa kem: nhựa ABS màu kem; Dây xịt nhựa kem: nhựa dẻo 3 lớp, có bố dù ở giữa tăng độ bền, chịu áp | Bộ | 6 |
| 51 | Vòi nhấn trung inox | VN02 | OEM |  | Việt Nam | OEM | Chất liệu : inox 304 Cỡ ren 21mm | Bộ | 8 |
| 52 | Dây xả nước | DXN | ACCESS |  | Việt Nam | ACCESS | Chất liệu: hạt nhựa nguyên sinh. Tính năng: Có khả năng chịu lực nén cao, ống không bị dẹp, gân ống trơn, đều, dễ kéo | Bộ | 12 |
| 53 | Tụ điện quạt K3 3UF | 3UF | OEM |  | Trung Quốc | OEM | Điện thế: 220V/400VAC Chất liệu: Nhựa đen chất lượng cao | Cái | 30 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |