| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa thiết bị thí nghiệm, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.

- Tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua Email: vtdquynh@hcmus.edu.vn /Zalo: 0968144871 – Văn Thiên Diễm Quỳnh.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 03 tháng 04 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản thương mại:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa:

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.

- Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ không khí | Kestrel 2000 | Kestrell |  |  |  | Dụng cụ đo tốc độ gió, nhiệt độ không khí Kestrel 2000 | Cái | 1 |
| 2 | Máy đo áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm | SD700 | Extech |  |  |  | Máy đo áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm | Cái | 1 |
| 3 | Cân phân tích 4 số lẻ có lồng kính chắn gió | FA2204N | Onelab |  |  |  | Cân Phân Tích 4 Số chuẩn nội Cung cấp bao gồm: + Cân phân tích điện tử hiện số chuẩn nội model FA2204N + Lồng kính chắn gió, mặt đĩa cân, AC adapter + Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt + Tiếng Anh) Thông số kỹ thuật: Độ phân giải: 0.0001 gam Mức cân tối thiểu: 0.0004 gam Thời gian ổn định: ≤3s Đĩa cân: 80 mm Màn hình: LCD Cổng kết nối: RS232C&RS485 Kích thước: 240mmx190mmx265mm | Cái | 2 |
| 4 | Tủ sấy điện tử 136L | KH-55AS | Kenton |  | Trung Quốc |  | Cung cấp bao gồm: Tủ Chính+ dây nguồn+ 02 khay+ HDSD Tiếng Anh/Việt Thông số kỹ thuật Kích thước buồng sấy: 550x550x450 mm, làm bằng thép không gỉ Kích thước ngoài: 750x890x630 mm (cao x ngang x sâu) Điều chỉnh nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường(RT) + 5°C đến tối đa 250°C Độ phân giải nhiệt độ: ± 1°C Hẹn giờ sấy: 0 – 999 phút Cài đặt nhiệt độ bằng nút bấm + màn hình LED hiển thị số Đối lưu không khí bằng quạt thổi tự động Điện thế sử dụng: AC 220 V- 50/60Hz Công suất: 1600W Trọng lượng tủ: khoảng 60 Kg | Cái | 2 |
| 5 | Kính hiển vi tích hợp camera 3MP | DMK10B | Trung Quốc |  |  |  | Độ phóng đại: Tối đa 1000 lần (trên kính) Đầu kính: Đầu kính 2 mắt xoay 360 độ, góc nghiêng 30 độ. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai mắt. Tích hợp camera 3mp đầu ra USB 2.0. Điều chỉnh độ cận trên cả 2 mắt Thị kính: Hai thị kính 10X/16mm trường nhìn rộng Vật kính: Cụm vật kính xoay 360 độ với 4 vật kính tiêu sắc: Vật kính 4X(0.1), Vật kính 10X(0.25), Vật kính 40X(0.65), Vật kính 100X(1.25) vật kính dầu Bàn kính: Kích thước 125*115 mm, phạm vi dịch chuyển 75mm x 45mm. Kẹp tiêu bản tích hợp trên bàn kính di chuyển theo trục X-Y bằng 2 ốc đồng trục, có tọa độ kèm theo Hệ thống điều chỉnh: Gồm 2 loại ốc chỉnh thô và chỉnh tinh đồng trục. Chức năng điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh với độ chính xác 2μm Tụ quang: Tụ quang NA 1.25 có kèm lá chắn sáng điều chỉnh cường độ chiếu sáng tới mẫu vật. Kèm theo lọc sáng (tùy chọn) Nguồn sáng: Đèn led siêu sáng, Điều chỉnh bằng biến trở, Tuổi thọ trung bình 50.000 giờ Đầu vào: 100 – 240 AC.50/60Hz. Adapter: 5V – 500mA. Bộ kính hiển vi gồm: - Kính hiển vi - Hai thị kính 10X/18mm - Một chai dầu soi kính - Một lọc sáng màu xanh lá cây - Một lọc sáng màu trắng - Một adapter 5V - Một cáp kết nối máy tính - Một túi trùm kính nhựa - Một hướng dẫn sử dụng kèm phiếu bảo hành | Cái | 1 |
| 6 | Bơm chân không màng kháng hóa chất (Thêm option C410 phù hợp với bộ cô quay) | C410 | Wiggens GmbH |  | Trung Quốc |  | Cung cấp bao gồm: Bơm C410+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt Bảo hành: Bảo hành lỗi kỹ thuật nhà sản xuất 12 tháng Không bảo hành bơm hút tràn dung môi, sai điện áp, màng PTFE bám rắn gây ăn mòn. Mô tả: Kháng hóa chất cao- vật liệu PTFE Không gây ô nhiễm không khí, không cần bảo trì Yên tĩnh và độ rung thấp Thiết bị bảo vệ nhiệt Chứng nhận an toàn quốc tế Chứng nhận CE Thông số kỹ thuật: Order No.169410 Max. flow rate (m3/h)/Lưu lượng( m3/giờ): 1.5 Max. flow rate (L/min)/Lưu lượng( Lít/phút): 25 Ultimate vacuum(mbar abs)/Mức chân không tới hạn (mbar): 13 Max. power/Công suất（W）: 95 Max. current/ Dòng（A）: 0.5 Motor rotation (RPM)/Tốc độ motor(Vòng/phút): 1450 Pump head/ đầu bơm: 2 Port thread/ Đường kính ống dẫn khí (mm): 10 Noise level / Độ ồn(dB): 50 Dimension/Kích thước WxDxH(mm):294x156x195 Weight/Trọng lượng (kg): 8.5 Power/nguồn（V / Hz）: 220/50 | Cái | 1 |
| 7 | Bộ Kiểm Soát Lưu Lượng | VC100 | Phoenix Instrument - Germany |  | Trung Quốc |  | Bảo hành: 12 tháng Cung cấp bao gồm: + Máy chính + dây nguồn + Tài liệu HDSD tiếng Anh/ Tiếng Việt Mô tả: "Hai chế độ điều khiển: Một điểm điều khiển và lập trình điều khiển Lưu trữ tối đa 5 chương trình, mỗi chương trình chứa tối đa 5 bước lập trình điều khiển" Các chi tiết kết nối với hơi nước, dung dịch làm bằng vật liệu PTFE, Ceramic hiệu suất cao, khả năng kháng ăn mòn hiệu quả bởi các loại dung môi hữu cơ, nước, acid, kiềm Giải khí nén bằng một cú touch cho phép dễ dàng lắp đặt, tháo dỡ hệ thống hút chân không Có thể được kết nối bộ điều khiển với bơm chân không để tạm thời tắt nguồn cung cấp của máy bơm sau khi đạt được độ chân không ổn định nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Thông số kỹ thuật: Khoản áp suất cài đặt: 1-1000mbar Khoản áp suất đo: 1-1000mbar Chế độ vận hành kiểm soát: chế độ kiểm soát 01 điểm và kiểm soát theo chương trình Chương trình kiểm soát: có thể lưu trữ 5 chương trình, mỗi chương trình gồm 5 bước kiểm soát, ( khả năng cài đặt nhiệt độ, áp suất, thời gian) Màn hình hiển thị: Touch cảm ứng cài đặt Màn hình: 5 inch TFT Sensor quá áp: 1500 mbar Đầu kết nối: 8mm Công suất: 600W Tương tích áp suất bơm : ≤400W tại 50Hz và ≤500W tại 60 Hz Kích thước: 189 x 207 x 193 mm Trọng lượng: 4 kg Điện áp: 110-240V/ 50Hz-60 Hz Môi trường hoạt động: 10-40°C ≤80% RH | Cái | 1 |
| 8 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-10HP | Phoenix Instrument - Germany |  | Trung Quốc |  | Cung cấp bao gồm + Máy chính+ dây nguồn + Cá từ 50x8mm + Giá đỡ sensor nhiệt độ + Sensor nhiệt độ PT1000-A + Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt Hãng: Phoenix Instrument Germany Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng Mô tả thiết bị : - Đĩa đặt mẫu : bằng thép không rỉ với lớp phủ bằng gốm có tính kháng hóa chất tốt - Kích thước đĩa : Ø 135 - Động cơ : DC - Công suất gia nhiệt : 500 W - Vị trí khuấy : 1 - Thể tích khuấy : 3 lít (H2O) - Kích cỡ cá từ (max) : 50 mm - Tốc độ khuấy : 100 - 1500 rpm, độ phân giải ± 1 rpm - Màn hình hiển thị tốc độ khuấy / nhiệt độ : LED - Điều khiển tốc độ khuấy và nhiệt độ : núm vặn chia vạch - Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh lên đến 280 °C, bước tăng 1 ° C - Nhiệt độ an toàn cố định là 320°C - Hiển thị nhiệt độ chính xác : ± 1 ° C - Bộ điều khiển nhiệt độ với can nhiệt PT1000 (độ chính xác ± 0.5 ° C) - Hiển thị cảnh báo HOT trên LED khi nhiệt độ >50°C - Môi trường : 5 - 40°C , 80% RH - Kích thước (W x D x H) : 150 x 260 x 80 mm - Trọng lượng : 1.8 kg - Nguồn điện : 220V, 50/60Hz, 515W | Cái | 1 |
| 9 | Bể rửa siêu âm hiển thị số | CR-031S | Onelab |  |  |  | Thiết bị rửa siêu âm 6 lít Cung cấp bao gồm: bể chính+nắp+giá giữ mẫu+dây nguồn+ Tài liệu HDSD Kích thước bể: 300x150x150 mm. Công suất đầu siêu âm: 180 W. Tần số: 40 KHZ. Công suất điện trở gia nhiệt: 300 W. Thời gian: 0 – 30 phút. | Cái | 1 |
| 10 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến | UV1710 | Yoke |  |  |  | Máy quang phổ 1 chùm tia Cung cấp bao gồm: - Máy chính - 4 x cuvette thủy tinh 10mm - 2 x cuvette thạch anh 10mm - Dây nguồn - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/Anh - Phần mềm kết nối máy tính Thông số kỹ thuật Hệ thống quan học: 1 chùm tia Bước sóng: 190 - 1100nm Bề rộng phổ: 2nm Độ chính xác bước sóng: ± 0.5nm Độ lặp lại bước sóng: ≤0.2nm Độ chính xác trắc quang: 0.5%T Độ lặp lại trắc quang: 0.2%T Dải trắc quang: 0-200%T, -0.3 ~ 3A, 0 - 9999C Độ lệch sáng: 0.1%T Độ ổn định: ±0.0002A/h tại 500nm Đường sáng cơ sở: ±0.002A Độ nhiễu: ±0.001A Chức năng làm việc: T, A, C, E Thiết lập bước sóng: Tự động Màn hình: LCD Nguồn sáng: Đèn Deuterium và Tungsten Đầu dò: Di ốt quang học Giá giữ cuvette: 4 vị trí, phù hợp với cuvette 10mm. Cổng kết nối: USB, RS232 Nguồn cấp: AC220V/50Hz, | Cái | 1 |
| 11 | Hydrothermal Autoclave reactor |  |  |  |  |  | Hydrothermal Autoclave reactor 100ml | Cái | 2 |
| 12 | Bóng đèn UV |  | Osram |  |  |  | Bóng đèn ULTRA VITALUX 300W 230V E27 OSRAM | Cái | 1 |
| 13 | Kính hiển vi đảo ngược | MBL3200 | Kruss |  |  |  | Kính hiển vi soi ngược, MBL3200, Kruss Cung cấp bao gồm: Kính hiển vi, 2 thị kính,vật kính 4x, vật kính 10x, vật kính 40x, vật kính PH20x, 2 đèn halogen, hướng dẫn sử dụng, bao chống bụi Thông số kỹ thuật: - Đầu quan sát: + Đầu quan sát nghiêng + Điều chỉnh khoảng cách hai mắt đối xứng (55 - 75 mm) + Có chức năng thang điều chỉnh Dioptre - Có đầu quan sát cho phép gắn camera chụp ảnh - Đầu gắn vật kính: Quadruple (điều chỉnh gấp 4 lần) - Vật kính: Planachromatic, infinity + 4x/NA 0.10 // object field Ø: 5.5mm + 10x/NA 0.25 // object field Ø: 2.2mm + 40x/NA 0.65 // object field Ø: 0.55mm + PH20x/NA 0.40 // object field Ø: 1.1mm - Điều chỉnh chiều cao của vật kính: + 24 mm với 4x/NA 0.10 + 23 mm với 10x/NA 0.25 + 21 mm với 40x/NA 0.65 - Thị kính: + Thị kính 10x + Số trường quan: 22 - Bộ ngưng tụ: Brightfield condenser - Nguồn sáng: 6 V 30 W và cho phép điều chỉnh mức độ sáng - Trục XY: Khả năng điều chỉnh 80 x118 mm - Chân đế: Được làm bằng kim loại với núm chỉnh thô/chỉnh tinh - Tính năng khác: Có phụ kiện giữ lọc, lọc xanh lam, lọc xanh lá cây - Nguồn điện: 90-240 V, 50 Hz | Cái | 1 |
| 14 | Thiết bị ghi nhận hình ảnh ( Camera) cho Kính hiển vi | MK12-C-MOUNT | Kruss |  |  |  | Thiết bị ghi nhận hình ảnh ( Camera) cho Kính hiển vi kết nối máy tính Cung cấp bao gồm: camera MK12, cáp kết nối, phần mềm phân tích hình ảnh trên PC, C-mount adapter MML2047, HDSD Thông số kỹ thuật: - Độ phân giải:12MP, 4000 x 3000 Pixel (4k) - Loại cảm biến: CMOS sensor - Kích thước cảm biến: 1/ 2.33'' - Kiểu shutter: Rolling shutter - Kích thước Pixel : 1.335 µm x 1.335 µm - Tốc độ khung hình:15fps - Kiểu phơi sáng: Tự động/ thủ công - Định dạng hình ảnh: TIF/JPG/PNG - Cổng kết nối camera: C-Mount - Cổng kết nối máy tính: USB 2.0 - Hệ điều hành tương thích: Windows 7/8/10/11 (32bit/ 64bit) - Yêu cầu PC đáp ứng: CPU: Intel Core i3 hoặc cao hơn, RAM: 4G hoặc lớn hơn, - Điện thế: 5V/ 2W - Kích thước: 68 mm x 68 mm x 42,5 mm - Khối lượng: 250g - Điều kiện môi trường vận hành: nhiệt độ 0~60℃ / độ ẩm: 10%~90% ( không ngưng tụ) | Cái | 1 |
| 15 | Cảm biến nhịp tim DFRobot Gravity: Analog ECG Heart Rate Sensor |  | DFRobot |  |  |  | Analog ECG Heart Rate Sensor | Cái | 2 |
| 16 | Cảm biến nhịp tim DFRobot Gravity: Analog/Digital PPG Heart Rate Sensor |  | DFRobot |  |  |  | Analog/Digital PPG Heart Rate Sensor | Cái | 2 |
| 17 | Máy Realtime PCR 16 mẫu, 4 kênh màu, kèm màn hình | nQ16T-X4 | Biowetech |  |  |  | Thiết bị phân tích định lượng 16 kênh Thông số kỹ thuật: Lượng mẫu:16 Vật tư phù hợp: 0.1mL tube trong; 0.1mL dải 8 tube trong Thể tích mẫu: 10-50μL Phương pháp gia/giảm nhiệt: Peltier Tốc độ gia nhiệt tối đa: 10.0° C/s Ngưỡng nhiệt độ: 4-100 °C Độ chính xác: ± 0.1°C Độ đồng nhất: ±0.15°C Nguồn sáng: Các dải đèn LED đơn sắc Cảm biến quang học: SiPMT Phương pháp đọc: Time resolved real-time scanning Bước sóng kích thích/phát xạ: 455-650nm/510-750nm Số kênh màu (tùy chọn): 2/4/5 Số kênh màu hỗ trợ: FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ROX/Texas Red, Cy5/LIZ， Phân tích đa tác nhân: tối đa là 5 Độ nhạy: 1 copy gene Độ chính xác: phát hiện sự chênh lệch nồng độ với tỉ lệ 1,33 trong phản ứng đơn tác nhân Phạm vi khuếch đại: khuếch đại gấp 10 lần | Cái | 1 |
| 18 | PowerPac™ Basic Power Supply | PowerPac Basic | Bio-rad |  |  |  | Bộ nguồn điện di Mã đặt hàng: 1645050 Cung cấp bao gồm: - Bộ nguồn điện di kèm phụ kiện tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật: - Tạm ngưng và phục hồi khi đang hoạt động: Có - Tự động phục hồi sau khi cúp điện đột ngột: Có - Thông số điện đầu ra của bộ nguồn: + Khoảng hiệu điện thế: 10 đến 300 V + Khoảng cường độ dòng: 4 đến 400 mA + Công suất tối đa: 75 W - Kiểu đầu ra: cố định hiệu điện thế hoặc cố định cường độ dòng điện - Số cổng đầu ra: 4 cặp lỗ cắm giắc điện cực song song - Hẹn giờ: tùy chỉnh từ 1 phút đến 999 phút - Hiển thị: đèn LED 3 chữ số - Tính năng an toàn: phát hiện vị trí không tải, phát hiện những thay đổi đột ngột, phát hiện quá tải/ đoản mạch, bảo vệ quá tải - Đạt các tiêu chuẩn an toàn về điện: EN-61010, CE - Điện áp đầu vào (thực tế): 90-120 hoặc 198 -264 VAC, 50/60 Hz, tự động chuyển đổi - Kích thước (W x L x H): 21 x 24.5 x 6.5 cm - Khối lượng: 1.1 kg - Điều kiện hoạt động: 0 - 40°C, độ ẩm 0-95% | Cái | 1 |
| 19 | Mini- PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 4-gel | Mini – PROTEAN Tetra Cell | Bio-Rad |  |  |  | Bộ điện di đứng Mã đặt hàng: 1658004 Cung cấp bao gồm: - Buồng điện di, nắp gắn dây cáp nguồn: 1 bộ - Bộ kẹp gel điện di bổ sung: 01 cái - Mini-PROTEAN® Tetra Companion Running Module: 01 Cái Thông số kỹ thuật: - Số lượng gel: 1-4 - Kích thước gel (WxL) + Đổ sẵn 8.6 x 6.7 cm - Kích thước kính đổ gel: Kính mỏng: 10.1 x 7.3 cm Kính dày: 10.1 x 8.2 cm - Tổng thể tích đệm cho 2 gel : 800 ml - Tổng thể tích đệm cho 4 gel: 1000 ml - Thời gian chạy thông thường cho SDS-PAGE: 35-45 phút (ở cố định 200V) - Kích thước (WxLxH): 12 x 16 x 18 cm - Khối lượng 1.0 KG | Cái | 1 |
| 20 | Tủ ấm lắc nhiệt độ lạnh (Máy lắc nhiệt độ lạnh) | WS-600R | Wiggens |  |  |  | Tủ ấm lắc nhiệt độ thấp 83 lít Cung cấp bao gồm: Máy chính chưa bao gồm giá giữ mẫu Khay giữ mẫu với thanh điều chỉnh (Order code: 31515), kích thước: (W x D) mm: 400x400, số thanh điều chỉnh: 3 Dây nguồn Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt Thông số kỹ thuật: Thể tích (L): 83 Phạm vi nhiệt độ (°C): 15 ~ 60°C Độ chính xác nhiệt độ (°C): ± 0,1 (38°C) Độ ổn định nhiệt độ (°C): ±1.0 (38°C) Bộ điều khiển nhiệt độ: Điều khiển bằng cảm ứng; Màn hình kỹ thuật số với điều chỉnh tự động PID Hẹn giờ nhiệt độ: Cài đặt Bắt đầu/Dừng/Thời lượng; 10 giây ~999 giờ 59 phút 59 giây Bộ điều khiển máy lắc: Điều chỉnh tự động PID Bộ nguồn máy lắc: Động cơ không chổi than Phương pháp lắc: Theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ, lùi , ngắt quãng, Máy lắc lắc (mm):20, 30 (tiêu chuẩn) Tốc độ máy lắc (vòng/phút):30～300 Độ ổn định của máy lắc (vòng/phút):±1 (ở tốc độ 150 vòng/phút) | Cái | 1 |
| 21 | Lò nung | SXII-5-12 | Kenton |  |  |  | Cung cấp bao gồm: Tủ Chính+ dây nguồn+ HDSD Tiếng Anh/Việt Thông số kỹ thuật Kích thước buồng nung: 120x200x300 mm Kích thước ngoài: 640x490x630 mm (cao x ngang x sâu) Điều chỉnh nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường(RT) + 5°C đến tối đa 1200°C Độ phân giải nhiệt độ: ± 1°C Cài đặt nhiệt độ bằng nút bấm + màn hình LED hiển thị số Điện thế sử dụng: AC 220 V/ 5000 W Trọng lượng tủ: khoảng 106 Kg | Cái | 1 |
| 22 | Cân điện tử 4 số | FA2204N | Onelab |  |  |  | Cung cấp bao gồm: +Cân phân tích điện tử hiện số chuẩn nội model FA2204N +Lồng kính chắn gió, mặt đĩa cân, AC adapter +Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt + Tiếng Anh) Thông số kỹ thuật: Khả năng cân: 220gam Độ phân giải: 0.0001gam Mức cân tối thiểu: 0.0004 gam Thời gian ổn định: ≤3s Đĩa cân: 80 mm Màn hình: LCD Cổng kết nối: RS232C&RS485 Kích thước: 240mmx190mmx265mm | Cái | 2 |
| 23 | Máy chưng cất nước 1 lần | WSB/4 | Hamilton |  |  |  | Thông số kỹ thuật: - Công suất: 4 lít/ h - Thanh đốt kim loại, 01 chiếc - Điện tiêu thụ: 1 x 3kW - Áp suất cấp nước tối thiểu: 5 psi - Độ pH: 5.5 – 6.5 - Độ dẫn điện: < 2.5 mS/cm - Nhiệt độ: < 35 ℃ - Điện trở suất: 0.4 megohm-cm - Van kiểm soát độ nước, sensor bảo vệ quá nhiệt - Hệ thống bình đun, sinh hàn bằng thuỷ tinh Borosilicate - Kích thước: 400 x 590 x 240 mm - Trọng lượng máy: 12 kg - Trọng lượng đóng gói: 32kg - Nguồn điện: 220V, 50Hz | Cái | 1 |
|  | Tủ sấy chân không | WOV-65 | Wiggens |  | Trung Quốc |  | Cung cấp bao gồm: Máy chính + phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm Mô tả: - Hiển thị: Màn hình LED lớn hiển thị nhiệt độ thực tế và điểm đặt (độ phân giải 0,1℃) Đồng hồ đo chân không hiển thị chân không trong lò theo thời gian thực. - Hoạt động: Bảng điều khiển truyền thống của Wiggens, rõ ràng và đơn giản Có thể sử dụng ba điểm nhiệt độ phổ biến để bắt đầu thử nghiệm nhanh chóng Van bi dùng để đóng mở chân không trong lò sấy. Cần van dùng để thông hơi Tất cả các kết nối cũng như chân không và thông gió đều nằm ở phía sau Thông số kỹ thuật: Thể tích（L): 65 Dải nhiệt độ（℃): RT+5~250 Độ phân giải nhiệt độ（℃): 0.1 (tại 100℃ ) Sự thay đổi nhiệt độ（℃）: ±3.7 (tại 100℃ ) Công suất gia nhiệt（W): 2100 Phạm vi chân không: 0~1 atm Thời gian: 1 phút ~ 99 giờ 59 phút Đầu nối chân không（mm） Ø10 Đầu nối thông gió（mm） Ø10 Kính thước buồng（mm): 400x400x400 Kích thước ngoài（mm): 625x585x710 Khối lượng (kg): 103 | Cái | 1 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá: - Thời gian giao hàng: - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |