| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện, nước sửa chữa cơ sở vật chất chung cho Trường, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 04 tháng 4 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 10 tháng 4 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

- Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Tên hàng | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng keo xốp đỏ 2.5F | BKX25F | Đạt Huỳnh |  | Việt Nam | Đạt Huỳnh | Băng keo Mút xốp đen 2 mặt là loại băng keo có bề mặt làm từ vật liệu Mút xốp đen được phủ keo đều 2 mặt, bên ngoài được bao bằng lớp vỏ màu đen, | cuộn | 5 |
| 2 | Đinh thép 1.5F | VT5 | Tuấn Vũ |  | Việt Nam | Tuấn Vũ | Chất liệu : Thép không gỉ Kích thước : Dài 50mm | hộp | 10 |
| 3 | Bóng tròn 15W Điện Quang | BUL15W | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Công suất: 32W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | bóng | 22 |
| 4 | Ổ cấm đôi 3 + đế | Pana18 | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Kích thước mặt là 70 x 120mm, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm, đế nổi là 70 x 120mm Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp | bộ | 10 |
| 5 | Bóng đèn led 1m2 28W | BT832W | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Công suất: 28W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | bóng | 210 |
| 6 | Bóng đèn led 0,6m | 52024649 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Công suất: 32W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | bóng | 25 |
| 7 | Quạt trần 1m4 Mỹ Phong không hộp số | MP1400 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong | Điện áp (V): 220V Tần số (Hz): 50Hz Đường kính quạt (cm): 140cm Công suất tiêu thụ (W): 77W | cái | 7 |
| 8 | Chai xịt RB7 lớn 300gam | RP7 | Selleys |  | Việt Nam | Selleys | Chai xịt chống rỉ sét RP7 có lớp vỏ ngoài làm bằng kim loại, được bịt kín Trọng lượng 300g | chai | 1 |
| 9 | Vòi xịt vệ sinh PVC | ONSPA 133I | Onspa |  | Việt Nam | Onspa | Dây xịt dài 1m2, chất liệu inox 304 - Vòi xịt + móc treo: nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, chịu va đập tốt được mạ chrome sáng bóng sang trọng, xử lý bề mặt tốt nên hạn chế trầy xước - 6 góc + đầu chụp: đồng xi chrome | bộ | 5 |
| 10 | Silicon A300 trong | A300 | Apollo |  | Việt Nam | Apollo | Đặc tính: Độ đàn hồi cao Độ bám dính: cực nhanh, khô nhanh ; Màu: Trắng Trong - Trắng Đục - Đen Đóng gói: Dạng chai nhựa. Dung tích qui ước: 300ml. Tính chất: Axit Độ lỏng: Không bị lún Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 6 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 1.02 | Chai | 3 |
| 11 | Quạt hút senko H250 | H250 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Kích thước: 60x27x20x17x1000 mm Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp | cái | 2 |
| 12 | Quạt trần đảo Senko | SENKO TD105 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút Đường kinh cánh quạt 39cm Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm Công suất 47W | cây | 8 |
| 13 | Nẹp 25x14mm | NV 4/7 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC Kích thước : Dài 1.5m Rộng 25mm, Chiều cao 14mm | cây | 30 |
| 14 | Quạt trần 1m4 Mỹ Phong có hộp số | MP1400 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong | Công suất: 77W Lưu lượng gió: 250m³/phút Đường kính cánh: 140cm Số cánh: 3 cánh Điều khiển: Hộp số bấm Màu sắc: Trắng, Chất liệu: Cánh sắt hợp kim Tụ quạt: Từ 20cm – 2m (tùy chọn) | cây | 2 |
| 15 | Công tắc từ (Rơ le điện từ): MC32a 32A | MC-32a AC380V | LS |  | Việt Nam | LS | Số cực 3P Dòng định mức 32A Tiếp điểm 2NO + 2NC Điện áp cuộn dây định mức 220V Loại cuộn dây điều khiển AC | Bộ | 1 |
| 16 | Luppe 60 bằng đồng thau | LBD60 | Lộc Nam Việt |  | Việt Nam | Lộc Nam Việt | Chất liệu :Đồng thau, roong cao su Kích thước : Phi 60 | cái | 3 |
| 17 | Vòi nước bằng đồng thau | W035 | Caesar |  | Việt Nam | Caesar | Tên sản phẩm: Vòi hồ đồng, Vòi nước đồng thau tay gạt Chất liệu: Đồng thau nguyên chất, chống rỉ sét Kích thước ren:Ren 21: Đầu vào 21mm, đầu mỏ ren 27mmRen 27: Đầu vào 27mm, đầu mỏ ren 34mm Áp suất hoạt động: 16 bar Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 100°C Kiểu kết nối: Ren đồng thông dụng | cái | 30 |
| 18 | Ổ cắm đa năng | 6D52N | Lioa |  | Việt Nam | Lioa | Số ổ cắm: 6 ổ Số công tắc: 2 công tắc Chiều dài dây: 5m | cái | 2 |
| 19 | Dây cáp điện Cadivi CV 6.0 | CV6 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV. Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút). Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC. Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2. | Cuộn | 1 |
| 20 | Ống nhựa phí 27 dài 4 mét | BMD27 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 27 Độ dày 3 mm Dài : 4 m Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Áp suất : 20 bar | cây | 5 |
| 21 | Co ống nước 27 | BMC21 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 27 Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 22 | CB khối 75A 3 Pha + hộp | ABS103c | LS |  | Việt Nam | LS | Dòng điện 75A Dòng cắt 42kA Số cực 4P Điện áp ngõ vào 3 Pha SeriesLS ABS | Bộ | 1 |
| 23 | Tê nhựa PVC phi 34 | BMT34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 34 Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 24 | Co 34 | BMC34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Ren 27(3/4") Ống phi 34. Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 25 | Tê nhựa PVC phi 42 | BMT42 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 42 Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 26 | Tê giảm 49/42 | BMT42/42 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 49-42 Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 27 | Tê nhựa PVC phi 49 | BMT42 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 49 Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 28 | Co 49 | BMC49 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Ren 27(3/4") Ống phi 49. Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 29 | Tê giảm 34/27 | BMT34/27 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 34 - 27 Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 30 | Keo dán Bình Minh 500gr | KEO 0.5 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Keo dán có khả năng kết dính chắc chắn, khô nhanh, không bị bong tróc. Trọng lượng : 500 gr | lon | 1 |
| 31 | Băng keo non loại tốt | PKBKN9082TOMBO | Tombo |  | Việt Nam | Tombo | Chất liệu: PTFE. Kích thước: 0,075mm x 12mm x 10m. Giúp làm khít các mối nối ống nước, các khớp ren kim loại, ren ống nhựa, cút nối dùng trong máy lọc nước, tránh bị rò rỉ nước ra bên ngoài. | cuộn | 30 |
| 32 | Quạt hút senko H250 | H250 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Kích thước: 60x27x20x17x1000 mm Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp | cái | 2 |
| 33 | Dây VCMT 2X 2.5 | CV2x2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Loại: Dây đôi 2 lõi Tiết diện: 2×2.5 mm2 Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa | cuộn | 1 |
| 34 | Quạt treo công nghiệp Asia | L24001 | Asia |  | Việt Nam | Asia | Loại quạt : Quạt công nghiệp treo tường Sải cánh: 60cm Công suất: 120W Lưu lượng gió: 196,6 m3/phút Số cánh quạt: 3 cánh Tốc độ gió: 3 tốc độ Tốc độ vòng quay: 1200 vòng/phút Trọng lượng sản phẩm: 9,7kg Kích thước: 690cm x 190cm x 690cm | cái | 1 |
| 35 | Bộ điều chỉnh tốc độ quạt | A6V800F | MPE |  | Việt Nam | MPE | Thông số: 50Hz Công suất tối đa: 1000 W Điện áp: AC 220V Điều chỉnh bằng núm xoay | Bộ | 10 |
| 36 | Máng đèn đôi 1,2m | 1077 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Thân máng được làm từ thép sơn tĩnh điện Chân đèn làm bằng nhựa ABS Dùng bóng đèn huỳnh quang | cái | 20 |
| 37 | Đèn Led Bulb Trụ MPE LBD | LBD-60T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Quang thông: 6000Lm Ánh sáng: 6500K/ 3200K Kích thước: Ø138×272 mm Đuôi đèn: E27 | cái | 15 |
| 38 | Đèn led panel 600x600 48w tấm vuông mỏng | GP-PN600x600 | BS Lighting |  | Việt Nam | BS Lighting | Kiểu đèn: Âm trần/Thả trần Kích thước: 600x600x10mm Công suất: 48w Hiệu suất: 90lm/w | cái | 15 |
| 39 | Cp 2pha 63A | NXB-63 2P | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Dòng điện định mức: 63A; Điện áp định mức: 230/400Vac; Tần số: 50/60Hz; Số cực (Pole): 2P; Dòng cắt ngắn mạch định mức: 6000A; Dòng cắt ngắn mạch: 6000A | cái | 10 |
| 40 | Tắc kê 10F | Tacke10 | Tuấn Vũ |  | Việt Nam | Tuấn Vũ | Chất liệu : Sắt Chiều sâu nở: 100 mm Quy cách : 1.000 cái / bịch | Bịch | 3 |
| 41 | Vòi nhấn trung inox | VN02 | OEM |  | Việt Nam | OEM | Chất liệu : inox 304 Cỡ ren 21mm | Bộ | 5 |
| 42 | Vòi nước lavabo inox 304 | Broda 304 | Broda |  | Việt Nam | Broda | Chất liệu: đồng thau nguyên khối độ bền cao, bề mặt được xi mạ bởi Niken và Crome dày, có độ sáng bóng, chống bám bẩn, dễ làm sạch khi sử dụng | Bộ | 5 |
| 43 | Co ống nước 60 | BMC60 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 60 Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 30 |
| 44 | Nối ống nước 60 | BMN60 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Ống phi 60 Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 10 |
| 45 | Sơn xịt trắng | UA216 | ATM |  | Việt Nam | ATM | Chất liệu : Hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo màu đặc biệt. -Dung tích : 400ml | chai | 1 |
| 46 | Đèn Âm Trần Led Chiếu Điểm 12W – DFA0121 | DFA0121 | DUHAL |  | Việt Nam | DUHAL | Công suất: 12W Kích thước ØxH (mm): 145×53 Kích thước khoét lỗ Ø (mm): 125 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1200lm HSCS: >0.9 Chỉ số hoàn màu (CRI): >85 | cái | 10 |
| 47 | CB cóc Sino BS121/30A | BS121/30A | SINO |  | Việt Nam | SINO | Dòng điện an toàn cho phép : 30A; Màu sắc: Nhựa màu đen; 2 cực vào, 2 cực ra; Gắn nổi hoặc âm đều được | cái | 10 |
| 48 | Vòi xả bồn tiểu | VX L | BRODA |  | Việt Nam | BRODA | Chất liệu: Đồng thau mạ crom; Chất liệu lớp mạ: Niken, Crom | Bộ | 5 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://hcmus.edu.vn/moi-bao-gia-cung-cap-may-quet-thiet-bi-mang-ket-sat-linh-ken-may-vi-tinh-va-muc-in-cho-phong-ke-hoach-tai-chinh-phong-khoa-hoc-cong-nghe-phong-thong-tin-truyen-thong-va-phong-cong-tac-sinh-vien/