| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện, nước sửa chữa cơ sở vật chất chung cho Trường tại cơ sở Dĩ An, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 18 tháng 4 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 23 tháng 4 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

- Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Tên hàng | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCB Panasonic 1P 63A 6kA | BBD1631CNV | Panasonic |  | Trung Quốc | Panasonic | Số cực: 1P Dòng điện định mức: 63A Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Điện áp định mức: 240VAC Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, IEC 60898 | cái | 10 |
| 2 | MCB Panasonic 1P 10A 6kA | BBD1101CNV | Panasonic |  | Trung Quốc | Panasonic | Số cực: 1P Dòng điện định mức: 10A Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Điện áp định mức: 240VAC Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, IEC 60898 | cái | 20 |
| 3 | MCB Panasonic 1P 20A 6kA | BBD1201CNV | Panasonic |  | Trung Quốc | Panasonic | Số cực: 1P Dòng điện định mức: 20A Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Điện áp định mức: 240VAC Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, IEC 60898 | cái | 20 |
| 4 | Dây VCMT 2X 2.5 | CV2x2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Loại: Dây đôi 2 lõi Tiết diện: 2×2.5 mm2 Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa | cuộn | 4 |
| 5 | Dây cáp Cadivi CV 2.5 - 0.6/1kV | CV-2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Chất liệu: Ruột đồng Loại: Cáp VC Tiết diện: 2.5 mm2 Mức cách điện: 0.6/1KV Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3 Quy cách đóng gói: 100m/cuộn | cuộn | 1 |
| 6 | Đế nổi Đơn MPE | AK2237N-A20 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC Loại : Đế nổi đơn chuẩn A dùng cho dòng A20 Kích thước: 120x172x34mm | cái | 100 |
| 7 | Ổ cắm Đôi 3 chấu 16A MPE | A7UES2 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Vỏ: Làm bằng nhựa cao cấp, có tác dụng bảo vệ các bộ phận bên trong và cách điện. Ổ cắm: Có 2 ổ cắm, mỗi ổ có 3 lỗ cắm. Tiếp điểm: Làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng, đảm bảo tiếp xúc tốt. Đế lắp: Dùng để cố định ổ cắm vào tường hoặc các bề mặt khác. | cái | 50 |
| 8 | Bóng led T8 MPE 28W 1m2 thủy tinh | GT3-120T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất: 28W Nhiệt độ màu: 6500K - 7000K/2800K - 3200K Quang thông: 3.000 lm Điện áp: 175-265VAC Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ Chip LED Kích thước: 1200mm x 26mm | bóng | 50 |
| 9 | Máng đèn led đơn MPE 1m2 | EMDK-120 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện Sử dụng cho bóng dèn led đơn 1,2m Công suất : 20W | cái | 25 |
| 10 | Máng đèn led đôi MPE 1m2 | EMDK-220 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m Công suất : 20W | cái | 25 |
| 11 | Đèn Led pha MPE FLD5-100T - 100W trắng | FLD5-100T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Ánh sáng : trắng Quang thông: 12.000 lm3. Điện áp: 175-240VAC Chip LED: SMD 2835. Tuổi thọ: 30.000 giờ. Góc chiếu: 120º9. Kích thước (WxHxL): 282mm x 321mm x 38mm | cái | 20 |
| 12 | Băng keo điện | BKĐ 20 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | Màng keo là lớp màng PVC có độ giãn cao và lớp keo dính đặc biệt chuyên dụng trong sử dụng cách điện Quy cách 1 cuộn: rộng 1,8cm,dài 18mét ~20yard | cuộn | 50 |
| 13 | Công tắc 1 chiều 10A MPE | A30/1 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu: Nhựa PC, Brass Dòng định mức 16A 250VAC Kiểu nối dây Cắm nhanh Tiêu chuẩn TCVN 6188-1 Màu sắc: trắng | cái | 10 |
| 14 | Bộ điều chỉnh tốc độ quạt | A6V800F | MPE |  | Việt Nam | MPE | Thông số: 50Hz Công suất tối đa: 1000 W Điện áp: AC 220V Điều chỉnh bằng núm xoay | cái | 10 |
| 15 | Nẹp vuông MPE 2P | MP20/20 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC chống cháy Kích thước : Dài 1.7m Rộng 20mm, Chiều cao 10mm | cây | 60 |
| 16 | Nẹp nhựa 4F | NV 4/7 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC chống cháy Kích thước : Dài 1.7m Rộng 40mm, Chiều cao 20mm | cây | 24 |
| 17 | Quạt đứng công nghiệp Asia | VY589790 | Asia |  | Việt Nam | Asia | Công suất: 80W Số cánh quạt: 5 cánh Đường kính cánh: 45cm Số tốc độ gió: 3 Điều chỉnh tốc độ: nút vặn Lượng gió tải rộng và vận tốc gió cực nhanh lên đến 6.5m/s Thiết kế lồng quạt lốc xoáy độc đáo, chất liệu siêu bền chắc | cái | 5 |
| 18 | Giá đỡ micro đôi | HY-332 | Transhine |  | Trung Quốc | Transhine | Chất liệu : thép không gỉ, gang đúc Kích thước : cao 24-32 cm | cái | 20 |
| 19 | Chốt của inox 30cm | CC30 | Tuấn Vũ |  | Việt Nam | Tuấn Vũ | Chất liệu : 100%inox Chiều dài : 300mm Đường kính lỗ vít : 4mm | Cây | 30 |
| 20 | Vít inox | VT | Tuấn Vũ |  | Việt Nam | Tuấn Vũ | Chất liệu : inox 304 Kích thước : 30 mm | kg | 2 |
| 21 | Vít đuôi cá 1P3 | VĐC13 | Hoàng Khang |  | Việt Nam | Hoàng Khang | Chất liệu : Thép cacbon khổng rỉ mạ kẽm Kích thước : 13mm | Kg | 1 |
| 22 | Vít đuôi cá 1P6 | VĐC16 | Hoàng Khang |  | Việt Nam | Hoàng Khang | Chất liệu : Thép cacbon khổng rỉ mạ kẽm Kích thước : 16mm | Kg | 1 |
| 23 | Vít bắn gỗ đen | NV-V.11 | Nguyên Việt |  | Việt Nam | Nguyên Việt | Chất liệu : Thép cán nguội si nhiệt | Kg | 1 |
| 24 | Van khóa nước phi 21 | V21BM | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Chất liệu : Nhựa PVC chất lượng cao Kích thước : phi 21 | Cái | 50 |
| 25 | Van khóa nước phi 27 | V27BM | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Chất liệu : Nhựa PVC chất lượng cao Kích thước : phi 27 | Cái | 50 |
| 26 | Ống nhựa phí 21 dài 4 mét | BMD21 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 21 Độ dày 3 mm Dài : 4 m Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Áp suất : 20 bar | Cây | 100 |
| 27 | Ống nhựa phí 27 dài 4 mét | BMD27 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 27 Độ dày 3 mm Dài : 4 m Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Áp suất : 20 bar | Cây | 50 |
| 28 | Ống nhựa phí 34 dài 4 mét | BMD34 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 34 Độ dày 3 mm Dài : 4 m Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Áp suất : 20 bar | Cây | 25 |
| 29 | Ống nhựa phí 42 dài 4 mét | BMD42 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 42 Độ dày 3 mm Dài : 4 m Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Áp suất : 20 bar | Cây | 10 |
| 30 | Dây rút nhưa 5 | DR5 | Long Hải |  | Việt Nam | Long Hải | Chất liệu : Nhựa PA66 Kích thước : 5x250mm | Bịch | 10 |
| 31 | Dây rút nhưa 8 | DR8 | Long Hải |  | Việt Nam | Long Hải | Chất liệu : Nhựa PA66 Kích thước : 8x350mm | Bịch | 10 |
| 32 | Keo dán Bình Minh 500gr | KEO 0.5 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Keo dán có khả năng kết dính chắc chắn, khô nhanh, không bị bong tróc. Trọng lượng :500gr | Hủ | 10 |
| 33 | Phích cắm đực | P37 | LIOA |  | Việt Nam | LIOA | Chất liệu: nhựa ABS chống cháy Màu sắc: trắng Điện áp: 220V Cường độ dòng điện: 5A Chân cắm tròn bằng đồng | Cái | 15 |
| 34 | Phích cắm cái | P37 | LIOA |  | Việt Nam | LIOA | Chất liệu: nhựa ABS chống cháy Màu sắc: trắng Điện áp: 220V Cường độ dòng điện: 5A Chân cắm tròn bằng đồng | Cái | 30 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

https://hcmus.edu.vn/52764-2/