| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa kính hiển vi phục vụ nghiên cứu, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.

- Tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua Email: vtdquynh@hcmus.edu.vn / Zalo: 0968144871 – Văn Thiên Diễm Quỳnh.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 09 tháng 04 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản thương mại:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 45 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa:

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.

- Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Ký mã hiệu/Nhãn hiệu | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính hiển vi 2 mắt | Cấu hình cung cấp: - Thân kính với đầu quan sát 2 mắt: 01 cái - Thị kính 10X có quang trường 20mm: 02 cái - Mâm gắn vật kính 4 vị trí: 01 cái - Vật kính Plan-Achromat 4x/0.1: 01 cái - Vật kính Plan-Achromat 10x/0.25: 01 cái - Vật kính Plan-Achromat 40x/0.65: 01 cái - Vật kính Plan-Achromat 100x/1.25 Oil: 01 cái - Tụ quang Abbe 0.9/1.25, dạng Fix-öhler: 01 cái - Bàn sa trượt: 01 cái - Nguồn sáng đèn LED: 01 cái - Dầu soi 5ml: 01 chai - Bao đậy máy: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Tính năng kỹ thuật: - Kính hiển vi trường sáng tối ưu cho việc quan sát các mẫu nhuộm - Vật kính được xử lý chống mốc - Vật kính hiệu chỉnh vô cực - Đầu quan sát 2 mắt (binocular), góc nhìn 30° - Đầu quan sát có thể điều chỉnh độ cao quan sát: 375mm đến 425mm - Điều chỉnh khoảng cách đồng tử liên tục từ 48 - 75mm. - Thị kính 10X, quang trường 20mm. - Mâm gắn vật kính loại 4 vị trí - Vật kính Plan-Achromat 4x/0.1 - Vật kính Plan-Achromat 10x/0.25 - Vật kính Plan-Achromat 40x/0.65 - Vật kính Plan-Achromat 100x/1.25 - Tụ quang 0.9/1.25, loại Fixed-Köhler - Nguồn sáng đèn LED ánh sáng trắng: Nhiệt độ màu không bị thay đổi bởi độ sáng. Nhiệt độ màu 3200K - Đèn LED có tuổi thọ 25.000 giờ - Có dải ánh sáng màu xanh trên cả 2 bên thân kính, thể hiện các mức cường độ chiếu sáng khác nhau - Điều chỉnh tiêu cự có hai cấp độ chỉnh sơ và chỉnh tinh. Chỉnh thô với độ dịch chuyển là 45 mm/vòng. Chỉnh tinh với độ dịch chuyển là 0.5 mm/vòng. Tổng hành trình dịch chuyển 15mm - Bàn sa trượt không sử dụng cơ cấu bánh răng, có kích thước 140×140mm. Hành trình di chuyển mẫu (X×Y): 75×40mm. - Nguồn điện: 100…240VAC,50/60Hz | Primostar 1 | Đức | Carl Zeiss Microscopy | Cái | 16 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá: - Thời gian giao hàng: - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |