| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm tra và bảo trì Bộ điều khiển của thiết bị phân tích phổ cộng hưởng từ NMR.

Phòng Quản trị Thiết bị kính mời Quý đơn vị khảo sát và báo giá với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Thông tin liên hệ khảo sát và tiếp nhận báo giá:

-   Thời gian khảo sát : Kính đề nghị Quý đơn vị thông báo qua email trước 04 tiếng thời gian khảo sát để các bên phối hợp khảo sát.

- Tiếp nhận đơn vị khảo sát trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận báo giá trực tiếp, qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn/Zalo : 0983689755

2. Thời hạn tiếp nhận đơn vị khảo sát và báo giá: Từ 09h00 ngày 16 tháng 5 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 21 tháng 5 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các hạng mục yêu cầu khảo sát và báo giá :  tại Phụ lục 1.

- Địa điểm thực hiện: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

- Thời gian thực hiện dự kiến: 30 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ ngày Lễ theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành và khắc phục sự cố:

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: thực hiện công việc theo đúng quy định an toàn lao động, phù hợp với các quy định pháp luật

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HẠNG MỤC YÊU CẦU KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

| Stt | Hạng mục | Địa điểm | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dịch vụ kỹ thuật kiểm tra và bảo trì Bộ điều khiển của thiết bị phân tích phổ cộng hưởng từ NMR (Model: AV500; Số seri: 5042597 - Hãng Bruker) | Phòng B14, tòa nhà B | 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM |
| 1 | Kiểm tra và bảo trì phần cứng hệ thống điều khiển: - Kiểm tra hoạt động của bộ xử lý nhúng (Embedded Processing Unit), kết hợp vệ sinh bảo trì. - Kiểm tra hoạt động của bộ xử lý nhúng (Embedded Processing Unit), kết hợp vệ sinh bảo trì. |  |  |
| 2 | Kiểm tra và bảo trì các kênh thu/phát: - Kiểm tra trạng thái và hiệu suất của các bộ thu phát (tối đa 8 kênh), kết hợp vệ sinh bảo trì. - Kiểm tra sự đồng bộ chương trình xung (pulse program sync). - Hiệu chỉnh và kiểm tra đồng bộ thời gian thực NMR. |  |  |
| 3 | Kiểm tra và bảo trì nguồn cấp dòng Shim: - Đo kiểm độ ổn định của dòng điện cấp cho shim, kết hợp vệ sinh bảo trì. - Hiệu chỉnh các tham số hoạt động của hệ thống DigiLock và SmartVT. |  |  |
| 4 | Kiểm tra đánh giá hệ thống điều khiển: - Kiểm tra kết nối và hoạt động giữa máy chính và bộ máy tính điều khiển, kết hợp vệ sinh bảo trì. - Kiểm tra khả năng vận hành của thiết bị thông qua phần mềm điều khiển. - Làm sạch các cổng kết nối và thiết bị ngoại vi. - Kiểm tra kết nối đất và an toàn điện. - Kiểm tra môi trường vận hành (nhiệt độ phòng, độ ẩm, nhiễu từ) |  |  |
| 5 | Báo cáo bằng biên bản tình trạng lỗi và phương án xử lý. |  |  |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

Đvt : Đồng

| STT |  | Tên công việc | ĐVT |  | Khối lượng |  | Đơn giá (Bao gồm thuế GTGT) |  | Thành tiền (Bao gồm thuế GTGT) |  |  | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Điều khoản thương mại:

- Thời hạn hiệu lực của báo giá :

- Thời gian thực hiện hợp đồng :

- Điều khoản thanh toán :

- Điều khoản bảo hành: