| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị văn phòng và hệ thống máy lọc nước uống cho Đoàn thanh niên và Phòng Quản trị Thiết bị tại cơ sở Dĩ An, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 17 tháng 6 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 20 tháng 6 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm nhận hàng và lắp đặt : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên -  Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

- Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn tuýp led 1,2m | LT8-120T | MPE |  | Việt Nam | MPE | - Kích thước: 1200mm - Công suất: 20w, Quang thông: 1850Lm; Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ; Điện áp: 100-240VAC | Cái | 4 |
| 2 | Quạt hơi nước | KG50F92 | Kangaroo |  | Trung Quốc | Kangaroo | - Lưu lượng gió: 3500m3/h - Kích thước: 470x320x960 mm - Công suất: 100W - Khoang chứa nước: 25 lít - Tốc độ gió: 3 mức chế độ | Cái | 1 |
| 3 | Bàn làm việc | BLV |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước: 1200x600x750mm - Vật liệu: Chân sắt 25x50x1,4mm sơn phủ 3 lớp, mặt bàn ván MDF phủ melamine dày 25mm | Cái | 5 |
| 4 | Bàn họp 10 người | BH |  |  | Việt Nam |  | - Kích thước: 2400x1200x750mm - Vật liệu: Chân sắt 25x50x1,4mm sơn phủ 3 lớp, mặt bàn ván MDF phủ melamine dày 25mm | Cái | 1 |
| 5 | Máy lọc nước uống tinh khiết RO 8 vòi | QT-8RO | QUOCTE |  | Việt Nam | QUOCTE | - Tủ Inox:+ Kích thước : 50cm x 120cm x 180cm- Kết cấu : Khung sườn bằng Inox Sus 304, dày 0.8mm, mặt ốp xung quanh bằng chất liệu tấm inox sus 3041.Máy lọc nước uống tinh khiết công nghệ R.O thẩm thấu ngược công suất 150 lít/h, bao gồm:+Bước 1 : -Vỏ lọc 20 inches: Blue- Lõi lọc NFD -5-20” : Lọc cáu cặn trong nước, cặn lơ lửng có trong nước + Bước 2 :-Vỏ lọc 20 inches: Blue - Lõi lọc Cation C100: - Hạt Purolite ( lõi lọc trao đôỉ ion cation ) : làm mêm nước , khử độ cứng của nước :ca+ , Mg+ …+ Bước 3:-Vỏ lọc 20 inches: Clear - Lõi lọc CTO than hoạt tính”:Tinh lọc, làm sạch nước , khử mùi, hấp thụ độc tố, bảo vệ màng lọc RO.+Bước 4 :Bộ lọc RO- lọc nước siêu tinh khiết , tách bỏ kim loại nặng , hoá chất , vi khuẩn có trong nước .- Vỏ RO –Taiwan:400G- Màng RO Dow- USA:400G-Adapter nguồn bảo vệ 36V:-Bơm áp : Headon-Taiwan. 36V-Rờ le áp thấp, Rờ le áp cao bảo vệ hệ thống máy.+Bước 5 ( Lõi lọc than hoạt tính ) : khử mùi màu , độc tố có trong nước ..…+Bước 6 ( Lõi lọc nâng pH ) : Cân bằng độ pH trong nước, đảm bảo nguồn nước đạt chuẩn độ pH từ: 6.5 -8.5*Bộ đèn UV diệt khuẩn công suất tối đa 1500 lít/giờ. - Đèn UV diệt khuẩn 29 W, bao gồm :- Vỏ đèn UV , Inox304- Tăng phô đèn UV 29W- Bóng đèn UV 29WCác công việc kèm theo lắp đặt máy lọc nước:- Phá dỡ chậu nước hiện hữu- Tháo dỡ hệ thống lọc nước hiện hữu- Trát tường, chống thấm: 18,5m2- Bả bột matic và sơn tường: 34,5m2- Lắp đặt ống uPVC Φ21: 20m; uPVC Φ42: 20m; Dây điện CV 2.5 mm2: 38m; Nẹp điện 2f: 18m; CB cóc 20A: 1 cái | Bộ | 1 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |