| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hoá thiết bị thí nghiệm cho Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu tại cơ sở Dĩ An, với thông tin cụ thể như sau:

Phòng Quản trị Thiết bị kính mời Quý đơn vị khảo sát và báo giá với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá:

- Đơn vi báo giá phải thực hiện khảo sát lắp đặt thiết bị tại nơi sử dụng, không gây nguy hiểm hạ tầng cơ sở vật chất của nhà Trường. Báo giá không hợp lệ khi đơn vị không thực hiện khảo sát lắp đặt thiết bị hoặc thiết bị không phù hợp với kết cấu hạ tầng của Nhà trường.

- Tiếp nhận đơn vị khảo sát trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Văn Thiên Diễm Quỳnh, vtdquynh@hcmus.edu.vn/ Zalo: 0968144871.

- Khi Quý đơn vị có yêu cầu khảo sát lắp đặt thiết bị, Nhà trường sẽ thông báo thời gian phối hợp khảo sát.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 4 tháng 7 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm nhận hàng và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

- Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

- Giá trị thanh toán: theo giá trị nghiệm thu thực tế thực hiện hợp đồng.

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Thời gian bảo hành: từ 12 tháng trở lên, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ hút khí độc chịu acid | LV-FH15A | Lâm Việt |  | Việt Nam | Lâm Việt | Kích thứơc phần tủ: - Kích thước ngòai: 1500*850*1400/ 2300 mm (W*D*H) - Kích thước trong: 1470*700*750mm (W*D*H) Thông số kỹ thuật tủ: - Tủ hút bằng vật liệu mới chuyên dùng cho phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, các công ty sản xuất dược phẩm, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi … - Toàn bộ phần trong tủ bằng vật liệu nhựa phenolic nhập khẩu từ hãng Trespa - Hà Lan (sản xuất tại Hà Lan) chịu dung môi, bazo, acid. - Chất liệu phenolic hoàn toàn không bắt lửa và không gây cháy thêm khi tiếp xúc với lửa. - Chất liệu phenolic không thấm nước, dễ vệ sinh, ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật - Bộ đối trọng sử dụng 01 thanh đối trọng bố trí phía sau tủ. - Cửa trượt bằng kính cường lực dày 5 mm, điểm dừng tốt, di chuyển nhẹ bởi bộ đối trọng. - Tủ có 01 đèn hùynh quang chiếu sáng cách ly hoàn toàn với bên trong tủ đảm bảo an toàn chống rò rỉ điện. Bóng đèn dễ thay thế từ bên ngoài. - Trụ chịu lực nguyên khối đồng nhất bằng vật liệu nhôm đúc sơn tĩnh điện chuyên dụng cho sản xuất tủ hút - Trụ chịu lực có đồng thời khe nối 13mm cho cố định vách tủ và khe 8mm cho cửa trượt. - Vách tủ bằng vật liệu phenolic dày 13mm giúp tăng tối đa diện tích làm việc trong tủ - Vách dẫn hướng khí bố trí cách vách lưng 50mm, bằng chất liệu phenolic chuyên dùng làm vách Trespa Toplab Vertical dày 6mm - Mặt phía trước tủ bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt làm việc cách ly với phần trong tủ bởi tấm kiếng trượt - Mặt làm việc bằng vật liệu nhựa Phenolic Toplab Plus của hãng Trespa - Hà Lan (Sản xuất tại Hà Lan) màu ghi (hoặc đen) loại chuyên dụng dày 16 mm chịu dung môi, hóa chất, acid, bazo - Đừơng ống thải khí đường kính 200 mm - Trong tủ có 01 đầu cấp nước điều khiển bằng van từ xa chuyên dụng bố trí tại bảng điều khiển đặt phía ngoài tủ - Chậu thu nước chuyên dụng bằng nhựa PP kích thước (rộngxsâuxcao): 252x150x125 mm - Tủ có 02 ổ cắm điện đôi cùng công tắc điều khiển đèn, quạt bố trị tại bảng điều khiển nằm phía trước chân đỡ tủ - Chân đỡ tủ dạng cabinet: + Kích thước: 1500*800*800mm(W*D*H) + Khung đứng bằng hộp kẽm 30x60x1.4mm sơn tĩnh điện + Hộc tủ 02 ngăn, một ngăn kỹ thuật cho cấp điện, cấp nước, ngăn còn lại để hóa chất, dụng cụ + Hộc tủ bao gồm ngăn kéo và tủ. Chất liệu hộc tủ bằng phenolic kháng hóa chất. Ngăn kéo sử dụng ray trượt 03 tầng. Cánh tủ sử dụng bản lề giảm chấn. - Nguồn điện: 220V/50Hz | Cái | 1 |
| 2 | Quạt hút chịu acid (bao gồm) | MPCF-250-B2S |  |  |  |  | - Quạt chuyên dụng chịu acid, base thích hợp sử dụng cho các chụp hút, tủ hút khí phòng thí nghiệm, y tế… - Cánh quạt và lồng quạt làm bằng nhựa polypropylen - Vận hành êm, lưu lượng khí lớn. - Đường kính đầu vào và ra: 250mm - Công suất: 1100W - Tốc độ motor: 2800rpm - Lưu lượng khí tối đa: 4260 m3/giờ - Cột áp tối đa: 1200 Pa - Độ ồn: 75 dB - Khối lượng : 22.6kg - Nguồn điện: 220V/50Hz - Bao gồm ống hút khi vật tư lắp đặt - Bao gồm tấm lọc than hoạt tính bố trí trên nóc tủ | 1 |  |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |