| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa thiết bị thí nghiệm, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.

- Tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa họct nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua Email: vtdquynh@hcmus.edu.vn /Zalo: 0968144871 – Văn Thiên Diễm Quỳnh.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 02 tháng 7 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản thương mại:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

- Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa:

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.

- Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | SL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ đo độ trương nở đất | WZ-II | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Thông số kỹ thuật/ cung cấp bao gồm: – Bàn và giá đỡ đồng hồ đo biến dạng nở; – Hộc chứa nước; – Piston đỡ chân đồng hồ đo biến dạng, có đục lỗ châm kim thoát khí; – Đồng hồ đo biến dạng, số đọc chính xác đến 0.01 mm; – Dao vòng chứa mẫu đất thí nghiệm; – Hộc đặt dao vòng chứa mẫu, có đáy đục lỗ châm kim để có thể làm ướt mẫu đất dễ dàng, có vít bắt chặt với dao vòng. | Cái | 1 |
| 2 | Dụng cụ thấm đất | TST-55 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Xác định hệ số thấm của đất theo phương pháp cột nước thay đổi Vật liệu: bằng nhôm Kích thước: 245 x 145 x 400mm | Cái | 1 |
| 3 | Thiết bị kiểm tra độ cân bằng mặt phẳng | B40A | Sokkia | 2024 | Trung Quốc | Sokkia | Cung cấp bao gồm: | Cái | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Máy chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mia nhôm 5m |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chân máy thủy bình |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hộp đựng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ tăm chỉnh |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chiều dài ống ngắm: 214mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tiêu cự ống ngắm: 24x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ mở vật kính ống ngắm: 32mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ phân giải: 4” |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Trường ngắm: 1ᵒ25’ (2.5 mét/ 8.2 ft) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khoảng ngắm nhỏ nhất: 0.2 mét từ điểm cuối của ống ngắm, 0.3 mét từ trung tâm thiết bị. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hình ảnh: Erect |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hằng số Stadia: 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tỷ lệ Stadia: 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Núm vặn lấy nét: 1 cấp tốc độ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hỗ trợ quan sát: Gun sight |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chính xác (đối với khoảng cách 1km): 2.0mm (Không Micrometer). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kiểu bù: Bộ bù peudulum với hệ thống giảm chấn từ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết lập chính xác: 0.5” |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dải làm việc: ± 15’ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ nhạy bọt thủy tròn: 10’/ 2mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đường kính bàn độ ngang: 99mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chia nhỏ nhất bàn độ ngang: 1ᵒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khả năng kháng nước: IPX6 (IEC 60529:2001) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 50℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước (W x L x H): 122 x 214 x 140 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khối lượng: 1.5 kg |  |  |
| 4 | Tỷ trọng kế | H-4241 | Humboldt | 2024 | Mỹ | Humboldt | Được sử dụng theo tiêu chuẩn ASTM 152 H. Chia độ đọc theo g/L Phạm vi đo: -5 đến 60 g/L, vạch chia 1 g/L tại 68℉ (20℃) Chiều dài: 280mm | Cái | 2 |
| 5 | Hộp nhôm 57x27mm | HN57 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | Chất liệu cấu thành: nhôm Kích thước hộp: 57 x 27 mm Dung tích: 50ml Đã bao gồm nắp vặn nhôm | Cái | 40 |
| 6 | Dụng cụ giới hạn chất lỏng | S170 | Matest | 2024 | Ý | Matest | Dụng cụ giới hạn chất lỏng được sử dụng để xác định độ ẩm mà đất sét chuyển từ trạng thái dẻo sang trạng thái lỏng. Mô hình này được vận hành bằng tay với tay quay bên trái và đế cao su cứng. Khối lượng: xấp xỉ 3kg | Cái | 2 |
| 7 | Dụng cụ tạo rãnh | S173-03 | Matest | 2024 | Ý | Matest | Dụng cụ tạo rãnh theo tiêu chuẩn UNI 10014 - AASHTO T79 | Cái | 2 |
| 8 | Dụng cụ tạo rãnh | S173-04 | Matest | 2024 | Ý | Matest | Dụng cụ tạo rãnh tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM D4318 and EN 17892-12. | Cái | 2 |
| 9 | Bếp điện đơn | ONELAB-HP-1500 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Công suất: 1000-1500W Kích thước mặt gia nhiệt: Ø180mm Số vị trí đặt mẫu: 01 | Cái | 2 |
| 10 | Bút đo pH/ORP/Nhiệt Độ | HI98121 | Hanna Instruments | 2024 | Romania | Hanna Instruments | Cung cấp gồm | Cái | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | - Máy đo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Điện cực pH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Dụng cụ tháo điện cực |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Gói dung dịch chuẩn pH4.01 và pH7.01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Gói dung dịch chuẩn ORP 470mV |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Gói dung dịch rửa điện cực ngay sau khi đo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Gói dung dịch bảo quản điện cực pH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Pin (trong máy) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Hướng dẫn sử dụng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Phiếu bảo hành |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Hộp đựng bằng giấy |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thang đo pH: -2.00 đến 16.00 pH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ phân giải pH: 0.01 pH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chính xác pH: ±0.05 pH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thang đo ORP: ±1000 mV |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ phân giải ORP: 1 mV |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chính xác ORP: ±2 mV |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thang đo nhiệt độ: -5.0 đến 60.0°C / 23.0 đến 140.0°F |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C / 0.1°F |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5°C /±1°F |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hiệu chuẩn pH: tự động, tại 1 hoặc 2 điểm với (pH 4.01 / 7.01 / 10.01) hoặc (pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hiệu chuẩn ORP: Không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bù nhiệt độ: tự động cho pH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pin: 4 pin 1.5V, xấp xỉ 250 giờ sử dụng liên tục, tự động tắt sau 8 phút khi không sử dụng. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Điện cực: Điện cực có thể thay thế được (đi kèm); Điện cực ORP và nhiệt độ cố định |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Môi trường: -5 đến 50°C (23 đến 122°F); Độ ẩm 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước: 163 x 40 x 26 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khối lượng: 100 g |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bảo hành: 06 tháng cho máy và 03 tháng cho điện cực (đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành). |  |  |
| 11 | Dụng cụ đo mực nước | RWL100M | Yamayo | 2024 | Nhật Bản | Yamayo | Cung cấp bao gồm: Pin UM-3, 2 viên Dụng cụ đo Mô tả Dụng cụ làm bằng nhựa PVC được phủ lớp sợi thủy tinh và được đặt bên trong hộp đựng bằng nhưa ABS. Đầu dò có đường kính chỉ 12mm phù hợp với các đường ống nhỏ. Thông số kỹ thuật: Chất liệu thước đo: PVC được phủ lớp sợi thủy tinh Chất liệu hộp đựng: Nhựa ABS Chất liệu đầu dò: Thép không rỉ Nguồn cấp: UM-3x2, 3V | Cái | 1 |
| 12 | Đầm nén proctor | S187 | Matest | 2024 | Ý | Matest | Dụng cụ đầm Proctor được sử dụng để nén chặt mẫu đất vào khuôn. Núm tay hình cầu làm bằng bakelite với vít kim loại và đai ốc vòng bảo vệ; ống dẫn hướng có lỗ thông hơi. Đường kính chày: 50.8 mm Chiều cao rơi: 304.8 mm Khối lượng chày: 2.495 kg | Cái | 1 |
| 13 | Cân cơ khí 4 đòn | MB-311 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: Cân chính + phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm Thông số kỹ thuật: Khối lượng cân: 300g Độ phân giải: 0.01g | Cái | 1 |
| 14 | Bộ chiết pha rắn 24 vị trí | ONEMF-24 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Mô tả: Bộ chiết pha rắn 24 vị trí được làm bằng thủy tinh trong suốt, chống ăn mòn. Buồng chân không có thể chịu đựng hơn độ chân không - 0.096Mpa, có thể chịu áp lực cao khi sử dụng trong thời gian dài. Áp lực đồng đều, độ kín không khí cao và ổn định. Dễ dàng trong các thao tác sử dụng. “Multi-channel” có thể được kiểm soát một cách độc lập, khớp nối có thể chịu ăn mòn. Các ống giá đỡ làm bằng PTFE có độ chống ăn mòn cao. Cung cấp bao gồm: Buồng kính 1 cái Nắp đậy 1 cái Đệm lót 1 cái Đồng hồ áp suất 1 cái Nút cổng kết nối 12 cái Khoá teflon kết nối SPE 24 cái Tấm PTFE giữ ống mẫu 24 chỗ Tấm đáy PTFE 24 chỗ Ống dẫn mẫu (Liner) 24 cái Chân đỡ: 04pcs Ống silicon kết nối bơm chân không | Cái | 1 |
| 15 | Bơm chân không | SHZ-DIII(S) | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Lưu lượng bơm tuần hoàn: 20L / phút Chiều cao hút: 12m Vật liệu: Chống ăn mòn Công suất: 180W Sức chứa: 15L Nguồn cấp: AC220V Kích thước gói (W * D * H) mm: 400*290*440 Tổng trọng lượng (kg): 15 | Cái | 2 |
| 16 | Máy khuấy từ gia nhiệt | WH280-RL | Wiggens | 2024 | Trung Quốc | Wiggens | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Máy chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sensor dò nhiệt PT-100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giá đỡ sensor |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thanh khuấy từ 40 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tài liệu HDSD tiếng Anh/Việt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bản sao y Cty C/O, C/Q |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mô tả: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Máy khuấy sử dụng đĩa gia nhiệt mới tận dụng những lợi ích của bề mặt gốm thủy tinh Schott như khả năng chống hóa chất, chất lượng bề mặt cao và khả năng chống sốc nhiệt hơn 700℃, mang đến cho người dùng giải pháp tối ưu so với các vật liệu bề mặt gia nhiệt thông thường. Độ thẩm thấu hồng ngoại cao đảm bảo năng lượng gia nhiệt được truyền đi nhanh chóng và hạn chế tối đa tổn thất. tức là nó làm nóng chất lỏng nhanh chóng và do đó tiết kiệm thời gian và năng lượng. Điều khiển PID cho phép ổn định nhiệt độ tốt. Nếu cảm biến Pt100 được kết nối, có thể đạt được công việc kiểm soát nhiệt độ với độ ổn định ± 1℃ trong hầu hết các ứng dụng. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tất cả các chức năng có thể được xem và theo dõi trên màn hình LCD lớn và rõ nét, bao gồm các thông số được sử dụng thường xuyên nhất như nhiệt độ làm việc, tốc độ khuấy, thời gian làm việc và nhiệt độ an toàn, v.v. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Chức năng bộ nhớ để cài đặt tốc độ khuấy và nhiệt độ, thuận tiện cho các thí nghiệm có điều kiện cố định. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Thoát chất lỏng phía trên bảng điều khiển để ngăn chất lỏng tiếp xúc với bảng cảm ứng và các thiết bị điện tử. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Kết nối trực tiếp với cảm biến nhiệt độ Pt100 để kiểm soát nhiệt độ dung dịch thuận tiện. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Vỏ ngoài kín và thiết kế các bộ phận quan trọng được cách ly để tăng tuổi thọ ngay cả trong môi trường phòng thí nghiệm khắc nghiệt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Bảo vệ an toàn cao: Khi vượt quá phạm vi an toàn của bếp điện (có thể điều chỉnh 10-50 ℃), quá trình gia nhiệt có thể tự động tắt ngay lập tức để bảo vệ an toàn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Công nghệ ICC tự tối ưu hóa để có kết quả gia nhiệt tối ưu. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cài đặt nhiệt độ tối đa [℃]: 450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cài đặt nhiệt độ tối đa với cảm biến ngoài [℃]: 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhiệt độ an toàn [℃]: Có thể điều chỉnh 50-500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bảo vệ nhiệt độ cao [℃]: Có thể điều chỉnh 10~50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ ổn định nhiệt độ với cảm biến ngoài [℃]: ±1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất gia nhiệt [W]: 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến nhiệt độ bên ngoài: PT 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Điều khiển nhiệt: ICC |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Phạm vi cài đặt tốc độ [vòng/phút]: 100~1500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thể tích khuấy tối đa [L / H2O]: 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hiển thị nhiệt độ và tốc độ: Màn hình TFT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng khuấy trộn: cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cài đặt nhiệt độ và tốc độ: Núm xoay |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cài đặt thời gian: 1~1999 phút / liên tục |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vật liệu bề mặt (mặt gia nhiệt): Gốm thủy tinh |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước bề mặt [mm] (mặt gia nhiệt): Ø145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giao diện kết nối : RS232/485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước W x D x H [mm]: 190x320x90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Trọng lượng [kg]: 3.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn điện: 220V/50Hz |  |  |
| 17 | Thiết bị gia nhiệt bình cầu | 98-I-B 5000ml | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: thiết bị chính+ dây nguồn+ HDSD tiếng Anh/Việt Mô tả thiết bị : - Hình dáng đẹp dễ vận hành và hiệu quả. - Thể tích : 5000 ml - Nhiệt độ : nhiệt độ bề mặt lên đến 450 °C - Công suất gia nhiệt : 800 W - Chế độ gia nhiệt : liên tục - Vật liệu : Thép cuộn cán nguội và phun sơn ngoài. - Điện trở bằng hợp kim Nickel Chrome cho độ bền cao. - Có đèn báo nguồn, đèn báo đang gia nhiệt - Điều chỉnh nhiệt độ bằng núm vặn - Nguồn : 200-240V - Kích thước: ɸ 350 x 250 mm - Trọng lượng : 8 kg | Cái | 2 |
| 18 | Bể rửa siêu âm | Select 30 | Elma | 2024 | Đức | Elma | Cung cấp bao gồm: 01 Máy chính 01 Giỏ bằng thép không gì 01 Nắp bằng nhựa Hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: Tự động tắt an toàn sau 8 giờ Thân bể chống tia nước và lòng bể làm bằng thép không gỉ Dung tích tổng (L): 2.7 Dung tích hoạt động khuyến nghị (L): 1.6 Kích thước ngoài W/D/H (mm): 305/170/230 Kích thước lòng bể W/D/H (mm): 220/120/95 Khối lượng gồm nắp (kg): 3.6 Ống xả – ID (mm): 12 Nguồn điện chính (Vac): 220-240 V Tần số (Hz): 50/60 Tổng tiêu thụ điện năng (W): 320 Công suất siêu âm (W): 120 Công suất siêu âm cực đại (W): 480 Công suất gia nhiệt (W): 200 Nhiệt độ (°C): 25-80 Cấp bảo vệ: IP 20 | Cái | 1 |
| 19 | Thiết bị rửa siêu âm 4,5 lít, có gia nhiệt | CR-030S | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: bể chính+nắp+giá giữ mẫu+dây nguồn+ Tài liệu HDSD Kích thước bể: 300x150x100 mm. Công suất đầu siêu âm: 180 W. Tần số: 40 KHZ. Công suất điện trở gia nhiệt: 300 W. Thời gian: 0 – 30 phút | Cái | 1 |
| 20 | Máy so màu cầm tay | NR20XE | 3nh | 2024 | Trung Quốc | 3nh | Cung cấp bao gồm: Máy chính + HDSD tiếng Việt/Anh + Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Mô tả thiết bị: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khẩu độ đo 20mm có thể kiểm tra các vật thể có sọc bề mặt một cách chính xác |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cấu trúc thẳng đứng có thể kiểm tra vật thể bề mặt ướt hoặc có thể ngâm vào chất lỏng để kiểm tra. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Định vị kép: Định vị chiếu sáng và định vị chéo. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Áp dụng đường dẫn quang học mới và thời gian tích hợp động có thể kiểm tra ổn định và chính xác hơn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cấu trúc hình học quang học 45°/0°, xem xét tác động của các đặc điểm bề mặt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết kế chiếu sáng hình khuyên, phù hợp với vật liệu phân cực. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Được trang bị pin Li-ion dung lượng cao có thể sạc lại. Không cần phải mua pin nhiều lần |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cấu hình phần mềm CQCS3 -- kết nối máy tính PC để thực hiện nhiều chức năng hơn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Góc chiếu sáng/Góc quan sát: 45ᵒ/ 0ᵒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khẩu độ: 20mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Không gian màu: CIE LAB, Lch, XYZ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Quan sát: CIE 10ᵒ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đầu dò: Diot quang điện |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn sáng: D65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dữ liệu hiển thị: Giá trị đo màu (colorimetric value), lưu trữ giá trị chênh lệch màu. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thời gian đo: 1.5 giây |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ lặp lại: ΔE*ab: 0.08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pin: sử dụng pin sạc 3.7V, 3200 mAh |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước: 205 x 67 x 80 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Màn hình: TFT (màn hình tinh thể lỏng) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giao diện: USB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lưu trữ: 100 chương trình, 20000 mẫu |  |  |
| 21 | Bộ Làm Lạnh tuần hoàn | CCP5- Mini | Phoenix Instrument | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | + Máy chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Ống dẫn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + dây nguồn, Tài liệu HDSD tiếng Anh/ tiếng Việt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mô tả: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước nhỏ, có thể đặt trên bàn tiết kiệm không gian |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Môi chất làm lạnh thân thiện môi trường |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Có cửa sổ quan sát kiểm soát mực nước trong bình chứa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Có cổng xả tràn dung dịch làm mát, van xả cạn khi vệ sinh bình |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Áp suất và lưu lượng tự động thay đổi theo tải lượng bơm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công nghệ kiểm soát PID giúp kiểm soát nhiệt ổn định |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tương tích với các bộ cô quay chân không dưới 3 lít, hệ thống phản ứng nhiệt, lò phản ứng sinh học, phá mẫu sóng siêu âm, phân tích dòng chảy liên tục |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dung tích: 4.5 lít |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khoảng nhiệt độ: -20 °C đến nhiệt độ phòng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ phân giải: 0.1°C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chính xác nhiệt: ±0.3°C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Màn hình hiển thị: LED |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất làm lạnh: 700W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Áp suất bơm: 0.2bar |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tốc độ bơm: 22 lít/phút |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kich thước ống kết nối cổng ra: 8mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn điện: 220V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước: 220 x 420 x 495 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhiệt độ môi trường: 5-32°C |  |  |
| 22 | Bơm chân không dùng dầu | R-4SN | Wiggens | 2024 | Trung Quốc | Wiggens | Cung cấp bao gồm: | Cái | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Bơm chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ lọc khí thải, ngăn tràn dầu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dầu chân không: 500ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bản sao Cty C/O chứng nhận xuất xứ phòng thương mại cấp/ C/Q chứng nhận chất lượng nhà máy cấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mô tả: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bơm chân không cánh gạt quay kín dầu là loại bơm chân không truyền thống được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và sản xuất, có thể sử dụng độc lập hoặc dùng làm bơm hỗ trợ cho bơm phân tử hoặc bơm khuếch tán. Máy bơm cánh gạt điều khiển trực tiếp có sẵn phiên bản một và hai giai đoạn, bao gồm từ máy bơm phòng thí nghiệm để bàn đến máy bơm dây chuyền sản xuất, với độ ồn thấp và nhiệt độ làm việc ổn định đối với điện áp và tần số thông thường, tuổi thọ dài và độ tin cậy vượt trội đối với hóa chất. các ứng dụng. Các lĩnh vực ứng dụng khác nhau có thể bao gồm chưng cất chân không, lọc chân không, kiểm tra chân không, sấy đông chân không, phủ chân không, phát hiện rò rỉ chân không, đóng gói chân không, hấp phụ chân không, v.v. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đặc trưng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Cấu trúc nhỏ gọn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Độ kín khít rất tốt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Không có thông lượng hồi lưu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Chống tràn dầu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tiếng ồn thấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Cửa sổ quan sát dầu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tay cầm để vận chuyển dễ dàng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tốc độ dòng chảy cao |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Chân không cuối cùng thấp và ổn định |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Khả năng chống bay hơi cao |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Khả năng kháng hóa chất tương đối cao |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tuổi thọ cao |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tỷ lệ bảo trì thấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Sương mù dầu thấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Van dằn gas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Bảo vệ quá dòng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ứng dụng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Chưng cất chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Lọc chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Kiểm tra chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Sấy khô chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Mạ chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Phát hiện rò rỉ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Đóng gói chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Hấp thụ chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Là máy bơm hỗ trợ cho máy bơm turbo phân tử hoặc máy bơm khuếch tán |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lưu lượng hút khí/Flow rate [m3 /h] at atm. pressure:3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lưu Lượng/Flow rate [L/min] at atm. pressure: 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giới hạn áp suất/ Ultimate vacuum [mbar abs.]: 2.5 x10-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất tối đa/ Max. Power P [W]: 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tốc độ động cơ/ Motor speed [rpm]: 1400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kết nối ngõ vào/ Hose connections of inlet: SAE 3/8''/UNF 7/16-20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kết nối ngõ ra/ Hose connections of outlet: DN25KF |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dung tích chứa dầu/ Oil filling volume [L]: 0.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cấp bảo vệ/ IP code: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ ồn/ Noise [dB]: 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước W x D x H [mm]: 314×280×122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Trọng lượng/ Weight [kg]: 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn cung cấp/ Power supply:220V/50Hz |  |  |
| 23 | Máy khuấy từ gia nhiệt | ARE 5 | Velp | 2024 | Ý | Velp | Cung cấp bao gồm + Máy chính + Thanh khuấy từ + Hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật Cấu trúc vỏ bằng nhôm sơn phủ Epoxy Mặt gia nhiệt bằng hợp kim nhôm Kích thước mặt gia nhiệt: 135mm Thể tích khuấy (với nước): 15 lít Tốc độ khuấy: 100 – 1500 vòng/phút Điều khiển tốc độ: analog Động cơ không chổi than Khoảng gia nhiệt: từ nhiệt độ phòng đến 310 ℃ Điều khiển nhiệt độ: analog Cảnh báo bền mặt gia nhiệt đang nóng bằng biểu tượng (bật sáng khi nhiệt độ bề mặt gia nhiệt lớn hơn 50℃) Tiêu chuân an toàn IP42 Công suất: 630W Khối lượng: 1.7kg Kích thước (W x H x D): 160x85x270 mm Nguồn điện: 230V / 50-60Hz | Cái | 7 |
| 24 | Điện cực Glassy Carbon | 013714 | ALS | 2024 | Nhật Bản | ALS | Điện cực có khả năng kháng hóa chất Điện cực được cải tiến với bề mặt được tạo từ các liên kết hóa học đặc biệt. Chất liệu lớp bọc: PEEK (Polyetheretherketone là một loại nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật hiệu suất cao được biết đến với độ bền tuyệt vời, khả năng chống hóa chất và khả năng chịu được nhiệt độ cao) Đường kính ngoài: 6mm Đường kính trong: 3mm | Cái | 1 |
| 25 | Điện cực tham chiếu | 013691 | ALS | 2024 | Nhật Bản | ALS | Là điện cực tham chiếu với KCl bão hòa Chất liệu mối nối: Ceramics Chất điện giải: KCl bão hòa Chất liểu lớp bọc: Polymethyl pentene Mục đích: SVC-2, SVC-3, VC-4, Bulk electrolysis, RRDE, EQCM | Cái | 1 |
| 26 | Tấm điện cực 10 x 10 x 0.2mm | 23905 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Tấm điện cực được làm bằng kim loại Kích thước: 10 x 10 x 0.2 mm | Cái | 1 |
| 27 | Dụng cụ phân phối chất lỏng 1 kênh 0.5-10ul | LHP3-V05 | Phoenix Instrument | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: Micropipett 0.5 - 10µl Bộ dụng cụ, hộp chứa Giấy chứng nhận hiệu chuẩn DIN ISO 12650 Giấy chứng nhận ISO9001:2015, ISO13485: 2016 Mô tả : Có thể hấp tiệt trùng có trọng lượng nhẹ, chính xác, ổn định và bền bỉ. Được thiết kế với kiểu piston mới, cấu trúc trục vít kim loại và các công nghệ khác để giảm lực cản của đường ống. Thân máy siêu nhẹ: Trọng lượng dưới 75g, có thể làm giảm mệt mỏi và mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng pipet. Thao tác pipet chính xác: Cấu trúc phốt piston mới kết hợp với vít kim loại giúp thao tác pipet chính xác hơn và giảm lực ép một cách hiệu quả Khử trùng hoàn toàn: Vật liệu chắc chắn đảm bảo. Có thể hấp tiệt trùng hoàn toàn, khử trùng bằng tia cực tím và chống ăn mòn hóa học mạnh Có khóa clock dung tích Thông số kỹ thuật: Dung tích hút: 0.5 - 10µl Sai số ± %: 1.50 Độ chính xác <% : 0.80 | Cái | 1 |
| 28 | Máy ly tâm tốc độ cao | D3024 | Dlab | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | - Máy chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Adapter nguồn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Rotor 24x2/1.5ml + nắp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Hướng dẫn sử dụng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mô tả thiết bị: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết kế không khí làm mát kép đảm bảo làm mát nhanh chóng của rotor và tiêu thụ năng lượng thấp. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rotor kín 3 lớp đảm bảo ly tâm an toàn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Các tính năng an toàn bao gồm: Khóa nắp, kiểm tra quá tốc độ, quá nhiệt, tự động chuẩn đoán, phát hiện các bất thường bên trong. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rotor hợp kim nhôm có thể khử trùng hoàn toàn ở nhiệt độ 121℃ và áp suất cao. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 rotor tùy chọn 24 vị trí với ống 1.5ml/ 2ml; 5ml; 0.5ml và 0.2ml với adapter. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tốc độ quay: 200 - 15000 rpm, gia tốc 10rpm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Lực ly tâm max RCF: 21380 x g, gia tốc: 10 x g |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Độ chính xác tốc độ: ± 20 rpm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Sức chứa rotor: 1.5/ 2ml x 24; 0.2/ 0.5ml x 36; PCR-8 strips x 4.5ml x 12.5ml x 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Thời gian ly tâm: 30s-99 phút / liên tục |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tăng tốc/ Giảm tốc (giây): 25/25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Nguồn cấp: AC220V-400V, 50/60 Hz, 5A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Độ ồn: ≤64dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước (W x D x H): 280x364x266mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Trọng lượng: 12 kg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Chức năng khác: Speed/RCF switch; Short-time run function; sound-alert function |  |  |
| 29 | Thiết bị đồng hóa | HG-15A-Set A | Daihan | 2024 | Hàn Quốc | Daihan | Cung cấp bao gồm: | Bộ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | - Máy chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Trục đồng hóa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 01 Kẹp giữ máy (đường kính cho thanh đỡ tối đa 23 mm) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Bộ giá đỡ (Gồm đế 200x350mm và trục đường kính 16, cao 800mm) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Hướng dẫn sử dung tiếng Anh/Việt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tính năng: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Bảo vệ quá nhiệt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Chuyên dụng cho mẫu chất lỏng và mẫu mô |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tốc độ cao/Chất lượng tốt/ tiếng ồn thấp: tốc độ max 27,000 vòng/phút (không tải) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kiểm soát công suất và tốc độ tối ưu cho 1 mẫu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Dụng cụ phân tán hiệu quả cao được làm bằng thép không gỉ và PTFE |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số trục đồng hóa: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đường kính Rotor: 12.8mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đường kính Stator: 18 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dung tích đồng hóa: 10 ~ 1000 ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật máy chính: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tốc độ tối đa: 27,000 vòng/phút (không tải). Điều khiển vô cấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Dung tích đồng hóa: 1~2500ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Công suất động cơ: Đầu vào: 300 W; Đầu ra: 160 W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Bộ điều khiển: Điều khiển cơ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - An toàn mạch: Bảo vệ nhiệt quá nhiệt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Vật liệu thiết bị: Nhôm đúc và ABS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Vật liệu dụng cụ phân tán: Thép không gỉ (#304) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +5 ~ 50℃. Độ ẩm: 85% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Công suất tiêu thụ: 160W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Nguồn điện: 1 pha, AC 230V, 50/60Hz. |  |  |
| 30 | Bơm chân không dùng dầu | R-4SN | Wiggens | 2024 | Trung Quốc | Wiggens | Cung cấp bao gồm: | Cái | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Bơm chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ lọc khí thải, ngăn tràn dầu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dầu chân không: 500ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bản sao Cty C/O chứng nhận xuất xứ phòng thương mại cấp/ C/Q chứng nhận chất lượng nhà máy cấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mô tả: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bơm chân không cánh gạt quay kín dầu là loại bơm chân không truyền thống được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và sản xuất, có thể sử dụng độc lập hoặc dùng làm bơm hỗ trợ cho bơm phân tử hoặc bơm khuếch tán. Máy bơm cánh gạt điều khiển trực tiếp có sẵn phiên bản một và hai giai đoạn, bao gồm từ máy bơm phòng thí nghiệm để bàn đến máy bơm dây chuyền sản xuất, với độ ồn thấp và nhiệt độ làm việc ổn định đối với điện áp và tần số thông thường, tuổi thọ dài và độ tin cậy vượt trội đối với hóa chất. các ứng dụng. Các lĩnh vực ứng dụng khác nhau có thể bao gồm chưng cất chân không, lọc chân không, kiểm tra chân không, sấy đông chân không, phủ chân không, phát hiện rò rỉ chân không, đóng gói chân không, hấp phụ chân không, v.v. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đặc trưng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Cấu trúc nhỏ gọn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Độ kín khít rất tốt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Không có thông lượng hồi lưu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Chống tràn dầu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tiếng ồn thấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Cửa sổ quan sát dầu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tay cầm để vận chuyển dễ dàng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tốc độ dòng chảy cao |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Chân không cuối cùng thấp và ổn định |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Khả năng chống bay hơi cao |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Khả năng kháng hóa chất tương đối cao |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tuổi thọ cao |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Tỷ lệ bảo trì thấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Sương mù dầu thấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Van dằn gas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Bảo vệ quá dòng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ứng dụng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Chưng cất chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Lọc chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Kiểm tra chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Sấy khô chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Mạ chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Phát hiện rò rỉ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Đóng gói chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Hấp thụ chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Là máy bơm hỗ trợ cho máy bơm turbo phân tử hoặc máy bơm khuếch tán |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lưu lượng hút khí/Flow rate [m3 /h] at atm. pressure:3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lưu Lượng/Flow rate [L/min] at atm. pressure: 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giới hạn áp suất/ Ultimate vacuum [mbar abs.]: 2.5 x10-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất tối đa/ Max. Power P [W]: 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tốc độ động cơ/ Motor speed [rpm]: 1400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kết nối ngõ vào/ Hose connections of inlet: SAE 3/8''/UNF 7/16-20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kết nối ngõ ra/ Hose connections of outlet: DN25KF |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dung tích chứa dầu/ Oil filling volume [L]: 0.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cấp bảo vệ/ IP code: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ ồn/ Noise [dB]: 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước W x D x H [mm]: 314×280×122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Trọng lượng/ Weight [kg]: 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn cung cấp/ Power supply:220V/50Hz |  |  |
| 31 | Máy xay bột khô | 2500A | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Nguồn điện: 220V/50-60Hz Công suất: 2000W Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Trọng lượng máy 7kg | Cái | 1 |
| 32 | Máy xay bột khô | 4500A | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Nguồn điện: 220V/50-60Hz Công suất: 2500W Tốc độ quay: 2800 vòng/phút Trọng lượng máy 11kg | Cái | 1 |
| 33 | Cân Phân Tích 4 Số chuẩn nội | FA2204N | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: Cân phân tích điện tử hiện số chuẩn ngoại Lồng kính chắn gió, mặt đĩa cân, AC adapter Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt Thông số kỹ thuật: Độ phân giải: 0.0001gam Mức cân tối thiểu: 0.0004 gam Thời gian ổn định: ≤3s Đĩa cân: 80 mm Màn hình: LCD Hiệu chuẩn: 200g Cổng kết nối: RS232C&RS485 Kích thước: 240mmx190mmx265mm | Cái | 1 |
| 34 | Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng | OLAFC1200 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | Tủ thổi đứng tạo môi trường khí sạch trong phạm vi tủ bảo vệ mẫu vật thí nghiệm. | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cửa trượt đứng bằng kính cường lực dày 5mm, cửa có hệ thống đối trọng giúp di chuyển nhẹ, êm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước phần tủ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước ngòai: 1200*700*1200mm(W*D*H) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước trong: 1110*620*600mm (W*D*H) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật tủ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Phần bao tủ bằng sắt tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện, các đường cạnh được vát cong bằng máy CNC đảm bảo an toàn cho người vận hành, dễ dàng vệ sinh tủ khi cần thiết. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tủ nghiêng 10ᵒ cho phép thoải mái khi vận hành |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Công tắc điều khiển & ổ cắm điện đôi bố trí phía trước tủ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Hai bên hông tủ bằng kính cường lực dày 5 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Mặt làm việc bằng inox 304 dày 1.2mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Màng lọc thô kích thước 400x400mm gắn trên nóc tủ cho phép lọc bỏ bớt hạt bụi & dễ dàng vệ sinh lọc |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Màng lọc tinh HEPA kích thước 1000x450x70mm hiệu quả lọc 99.99% các hạt bụi có kích thước từ 0.3um. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tủ có 01 đèn UV tiệt trùng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang được bố trí mặt trước tủ giúp không bị lóa mắt khi thao tác. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Công tắc cảm ứng điều khiển đèn chiếu sáng, đèn UV & quạt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tốc độ gió qua lọc HEPA: 0.3 - 0.45 m/s |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Nguồn điện: 230V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật quạt thổi: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Quạt kháng hơi hóa chất |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Quạt thổi cánh bằng nhôm vận hành êm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Quạt thổi có tính năng tự dừng khi quá nhiệt vả tự khởi động lại khi đã nguội |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Chân đỡ tủ dạng khung bằng sắt sơn tĩnh điện có bánh xe |  |  |
| 35 | Tủ hút khí 1200mm | FH12I | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | - Kích thước tổng (WxDxH): 1200x800x2200mm | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước buồng làm việc (WxDxH): 950x600x1100 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Cửa bằng kính chịu lực dày 5mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tủ có đèn huỳnh quang chiếu sáng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Thân tủ 2 lớp có hệ thống kỹ thuật đi bên trong vách |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Vách ngoài bằng sắt sơn tĩnh điện dày 1.2mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Vách trong bằng inox 304 dày 1.2mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Mặt làm việc bằng nhựa phenolic loại chuyên dụng cho phòng thí nghiệm chịu hóa chất dày 18mm, màu đen hoặc màu ghi |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Đường ống thải khí đường kính 200mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Trong tủ có 01 đầu cấp nước điều khiển bằng van chuyên dụng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Chậu thu nước chuyên dụng bằng nhựa PP kích thước (rộngxsâuxcao): 252x150x125 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tủ có 02 ổ cắm điện đôi cùng công tắc điều khiển đèn, quạt bố trị tại bảng điều khiển nằm phía trước chân đỡ tủ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Chân đỡ tủ dạng cabinet: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Kích thước (WxDxH): 1200x800x800mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Chất liệu hộc tủ bằng vật liệu sắt dày 1.2mm sơn tĩnh điên. Cánh tủ sử dụng bản lề giảm chấn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Nguồn điện: 220V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | QUẠT HÚT CHỊU ACID |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Quạt chuyên dụng chịu acid, bazo thích hợp sử dụng cho các chụp hút, tủ hút khí phòng thí nghiệm. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Cánh quạt và lồng quạt làm bằng nhựa polypropylen |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Vận hành êm, lưu lượng khí lớn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Đường kính đầu vào và ra: 200mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Công suất: 370W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tốc độ motor: 2800rpm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Lưu lượng khí tối đa: 2100 m3/giờ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Cột áp tối đa: 750 Pa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Độ ồn: 71 dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Nguồn điện: 220V/50Hz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kèm theo 4m ống thoát khí, dây điện và các vật tư phụ dùng cho lắp đặt |  |  |
| 36 | Máy Quang phổ Vis | SP-V1000 | Dlab | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | + Máy chính và dây nguồn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + 04 cuvet thủy tinh và bao che bụi |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + HDSD Tiếng Anh/ Việt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Giấy chứng nhận chất lượng ISO9001:2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + Sao y Cty: C/O, C/Q |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hệ thống quang học:1 chùm tia |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn sáng: Đèn tungsten |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bề rộng quang phổ: 4.0nm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dải sóng: 325 - 1000nm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chính xác bước sóng: ± 2nm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bước sóng lặp lại: ≤ 1nm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khoản trắc quang: -0.3 ~ 3.0 A; 0 ~ 200 %T |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chính xác truyền quang: ±0.003 A tại 0.5 A; ±0.006 A tại 1.0 A; ±0.5 %T tại 100%T |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ lặp lại trắc quang: ≤0.0015 A tại 0.5 A; ≤0.003 A tại 1.0 A; ≤0.25A tại 100% T |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ ổn định: ≤0.002 A/h tại 500 nm (sau khi khởi động 2 giờ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ lệch ánh sáng: ≤ 0.2 tại 360nm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Số vị trí đặt cuvett: 4 vị trí, 10mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hiển thị: LCD |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kết nối: Cổng USB & máy in |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn điện AC: 220V, 60 Hz, 80W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước ( L x W x H): 490 x 360 x 210 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Trọng Lượng: 11 kg |  |  |
| 37 | Thiết bị chưng cách thủy 4 chỗ | ONE-WB100-4F | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: Bể cách thủy+ nắp nhựa+HDSD tiếng Anh/Việt+ Dây nguồn Kiểu: 2 hàng-4 vị trí Cài đặt nhiệt: RT+5-100°C Công suất: 800W Độ phân giải: 0.1 °C Kích thước trong: 305x305x130 mm Dung tích: 12 lít Trọng lượng: 6kg/7 kg Nguồn: AC220V 3.6A | Cái | 1 |
| 38 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-14HP | Phoenix Instrument |  | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Máy chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giá đỡ sensor nhiệt độ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sensor nhiệt độ PT1000-A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sao y Cty C/O, C/Q |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bảo hành: 12 tháng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Mô tả thiết bị : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đĩa đặt mẫu :Vỏ nhôm phủ gốm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Động cơ DC không chổi than hoạt động lâu bền |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất gia nhiệt : 500 W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thể tích khuấy : 5 lít (H2O) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích cỡ cá từ (max) : 50 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tốc độ khuấy : 200 - 1500 rpm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Màn hình hiển thị tốc độ khuấy / nhiệt độ : LCD |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Điều khiển tốc độ khuấy và nhiệt độ : núm vặn chia vạch |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Phạm vi nhiệt độ : Nhiệt độ phòng + 5 ° C -> 340 ° C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhiệt độ an toàn cố định là 420°C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hiển thị nhiệt độ chính xác : ± 1 ° C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ điều khiển nhiệt độ với can nhiệt PT1000 (độ chính xác ± 0,2 ° C) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hiển thị cảnh báo HOT trên LED khi nhiệt độ >50°C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: ± 1 ℃ (<100 ℃) và ± 1% (> 100 ℃) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Môi trường : 5 - 40°C , 80% RH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn điện : 100-220 VAC, 50/60Hz. |  |  |
| 39 | Máy lắc tròn + bản đặt mẫu kiểu chống trượt | SHO-2D & SP210 | Daihan |  | Việt Nam | Daihan | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Máy chính + bàn đặt mẫu kiểu chống trượt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn cấp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số bàn đặt mẫu kiểu chống trượt: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Là phụ kiện phù hợp cho máy lắc. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thảm được làm bằng cao su với kích thước W370 x D370 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật thiết bị |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kiểu lắc: lắc tròn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Phạm vi tốc độ: 10 ~ 300 rpm (vòng/ phút) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tải tối đa: 10kg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Biên độ lắc: 20, 30, 40mm (30mm là biên độ mặc định của nhà máy) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Động cơ: Động cơ DC không chổi than. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhiệt độ hoạt động: nhiệt độ môi trường xung quanh + 5℃ ~ 50℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ ẩm hoạt động: 85% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thời gian và báo động: 99 giờ 59 phút (hoạt động liên tục), hiển thị lỗi và kết thúc hẹn giờ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Màn hình: Màn hình LCD kỹ thuật số với chức năng đèn nền. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Điều khiển: bộ điều khiển PDF với núm vặn có thể xoay hoặc nhấn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chức năng chương trình: 10 bước, 6 chương trình. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khay đặt: phù hợp với nhiều khay với hình dáng khác nhau và một số kích thước bình tam giác. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sức chứa cho các dung tích bình tam giác: 100ml x 20 cái; 250ml x 16 cái; 500ml x 9 cái. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kẹp: kẹp bình được làm bằng nhựa có độ bền và độ linh hoạt cao. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước: 400 x 480 x 160mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước bàn làm việc: 350 x 350mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chức năng an toàn: Bảo vệ quả tải cho động cơ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khối lượng: 20kg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất: 40W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn cấp: 1 pha, AC 80V ~ 240V, 50/60 Hz |  |  |
| 40 | Thiết bị đo cường độ ánh sáng | HD2302.0 | Senseca |  | Ý | Senseca | Cung cấp bao gồm: Máy chính (chưa gồm đầu đo) Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Các đơn vị đo: lux - fcd - W/m2 - µW/cm2- µmol/(m2.s)- cd/m2 - µW/lumen Pin: 3 x 1.5 V kiểu pin AA Đầu vào điện cực: Đầu nối DIN45326 đực 8 cực Nhiệt độ làm việc: -5 đến 50 ℃ Nhiệt độ bảo quản: -25 đến 65 ℃ Độ ẩm hoạt động: 0 – 90% RH không ngưng tụ Cấp bảo vệ: IP67 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 140 x 88 x 38 mm Trọng lượng: 160g (gồm pin) Chất liệu: nhựa ABS Hiển thị: 2x4½ chứ số và các ký hiệu, khu vực hiển thị 54 x 42 mm | Cái | 1 |
| 41 | Đầu dò bức xạ | LP471RAD | Senseca |  | Ý | Senseca | Đầu dò bức xạ để đo BỨC XẠ trong phạm vi quang phổ 400 nm…1050 nm, hiệu chỉnh cosin Dải đo: 1.0 * 10^-3 W/m²…2000 W/m² Cáp dài 1.5 mét | Cái | 1 |
| 42 | Phloroglucinol anhydrous | P1353.0100 | Duchefa |  | Hà Lan | Duchefa | Ngoại quan: Dạng bột trắng đến trắng nhạt Độ hòa tan: Tan hoàn toàn trong cồn Hàm lượng tro: ≤ 0.2% Độ ẩm: ≤ 0.5% pH: 4 – 6 Điểm nóng chảy: 216 – 220 ℃ Độ tinh khiết: ≥ 99.0% Nhiệt độ lưu trữ: lưu trữ tại nhiệt độ phòng | Chai/ 100g | 1 |
| 43 | Kính hiển vi sinh học 2 mắt | B-192PL | Optika |  | Ý | OPTIKA S.r.l | Cung cấp bao gồm: | Cái | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Máy chính + một số phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chiếu sáng: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - X-LED2 với đèn LED 3W có ánh sáng trắng và có thể điều khiển độ sáng, nhiệt độ màu: 6300K, nguồn cấp: 100-240 VAC/ 6 Vdc. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Thời gian hoạt động của đèn khoảng 65.000 giờ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đầu quan sát: Kiểu ống nhòm, có độ dốc 30 độ, góc xoay 360 độ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thị kính: WF10X/18 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Điều chỉnh tiêu cự: Thị kính bên trái |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thị kính: WF10x/ 18mm, tầm nhìn cao, được cố định bằng vít. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mâm đặt vật kính: Mâm được thiết kế kiểu trục lăn với 4 ổ lắp vật kính, vận hành theo cách xoay tròn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vật kính: tất cả đã được xử lý chống nấm mốc. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - N-PLAN objective 4x/0.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - N-PLAN objective 10x/0.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - N-PLAN objective 40x/0.65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - N-PLAN objective 100x/1.25 (dầu/nước) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bàn đặt mẫu: Thiết kế kiểu bàn trượt với kích thước 125 x 115mm, có giới hạn di chuyển theo X-Y là 70 x 30mm. Có thước Vernier cả 2 bên, độ chính xác 0.1 mm. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cơ chế lấy nét: Cơ chế lấy nét thô và tinh đồng trục với điểm dừng giới hạn để ngăn chặn tiếp xúc giữa vật kính và mẫu vật. Độ căng có thể điều chỉnh của núm lấy nét thô. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ tụ sáng: Bộ tụ sáng theo kiểu Abbe với N.A (khẩu độ) là 1.25, chọn và đặt điểm lấy nét trước, có thể lấy nét bằng cách điều chỉnh tiêu cự cùng với bộ phận Iris diaphragm (mống mắt) giúp kiểm soát lượng ánh sáng đi qua bằng cách điều chỉnh kích thước lỗ mở. |  |  |
| 44 | Hệ thống điện di | Mupid-exU | Mupid |  | Nhật Bản | Mupid | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 1 bể điện di |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 1 nắp đậy an toàn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 1 nguồn điện di |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2 khay điện di loại nhỏ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 1 khay điện di loại lớn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 4 lược điện di (13 và 26 giếng) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 1 khay đổ gel |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 1 hướng dẫn sử dụng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) Bộ phận điện di: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước tổng (RxCxD): 183 x 56 x 164 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Vật liệu: nhựa trong suốt cho tia UV đi qua (50% tại 254nm, 80% tại 312nm) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Dung tích: 270 – 320 ml (chỉ buffer) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Sức chứa mẫu: Tương thích với micropipette đa kênh |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (2) Nắp an toàn: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước tổng (RxCxD): 197 x 38 x 169 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Chất liệu: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Hệ thống khóa an toàn: nếu không có nắp, nguồn sẽ không được mở |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (3) Nguồn cấp : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước tổng (RxCxD): 75 x 62 x 170 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Khối lượng: 410 g |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Điện thế đầu vào: AC 100~240V, 50/60 Hz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Điện thế đầu ra: 18V, 35V, 50V, 25V, 70V, 100V, 135V. Kiểm soát công suất và điện thế đỉnh ổn định ở 140V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Công tắc an toàn: Công tắc vi mô trong tình huống nguồn điện không có nắp an toàn, không có đầu ra của Nguồn điện |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Cài đặt thời gian: 0 ~ 99 phút hoặc chế độ liên tục (có hỗ trợ tắt tạm thời) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Chức năng ghi nhớ: tự động lưu trữ (giá trị điện thế V & thời gian T sau cùng) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (4) Khay đổ gel : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Số lượng: 02 khay nhỏ và 01 khay lớn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước khay nhỏ (RxCxD): 130 x 16.5 x 59.5 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước khay lớn (RxCxD): 130 x 24 x 122 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Làm bằng vật liệu có khả năng chịu nhiệt lên đến 100°C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (5) Lược tải mẫu : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Lựa chọn lược có số giếng: 13 giếng (khoảng cách 9mm) - 26 giếng (khoảng cách 4.5mm) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Số lượng: 4 (hỗ trợ 13 hoặc 26 giếng) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Làm bằng vật liệu có khả năng chịu nhiệt lên đến 100°C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (6) Giá đỡ khuôn đổ gel : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kích thước tổng (RxCxD): 149 x 20 x 125 mm |  |  |
| 45 | Máy li tâm tốc độ cao | CF-10 | Daihan |  | Việt Nam | Daihan | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Máy chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mô tả thiết bị: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết kế với động cơ DC không chổi than, hoạt động cực kỳ yên tĩnh. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hiệu suất cao, màn hình hiển thị kỹ thuật số phản hồi và kiểm soát tốc độ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chức năng lưu trữ cho các giá trị: RPM (Vòng/ phút) và thời gian. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chức năng an toàn cho việc lỗi động cơ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tốc độ và lực ly tâm: 1000 ~ 13500 RPM (vòng/ phút), 12225 x g |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sức chứa tối đa: 0.2/ 0.5/ 1.5/ 2.0 ml x 12 ống. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rotor: kiểu rotor gốc cố định được làm bằng nhựa MC Nylon |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hệ thống truyền động: Động cơ DC không chổi than, truyền động trực tiếp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ ồn: ≤ 57dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gia tốc và giảm tốc: ≤ 15 giây (tại tốc độ cực đại) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hệ thống làm mát: Hệ thống làm mát bằng khí động học. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thời gian và báo động: 99 phút 59 giây (hoặc hoạt động liên tục), hiện thị lỗi và kết thúc quy trình thời gian. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hiển thị: Màn hình LCD kỹ thuật số với chức năng đèn nền. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ điều khiển: Bộ điều khiển phản hồi kỹ thuật số với núm vặn có thể xoay hoặc nhấn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | An toàn: Phát hiệu lỗi động cơ, hệ thống khóa nắp an toàn. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước: 170 x 226 x 183 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khối lượng: 2.3 kg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất tiêu thụ: 90W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn cấp: 1 pha, AC 230V, 50/ 60Hz. |  |  |
| 46 | Đèn UVC di động | Rama UV60W | Rama |  | Việt Nam | Rama | Cung cấp bao gồm: Điều khiển từ xa + HDSD tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Công suất : 60W Điện áp : AC220V Tuổi thọ bóng : 8000 giờ Diện tích áp dụng: <100m2 Tuổi thọ sử dụng: 6000 ~ 8000h Trọng lượng tịnh: 4,3kg Tổng trọng lượng: 5,2kg Kích thước thân đèn: 350*250*885mm | Cái | 1 |
| 47 | Cân phân tích chuẩn ngoại | PX224/E | Ohaus |  | Trung Quốc | Ohaus | Cung cấp bao gồm: + Cân phân tích điện tử hiện số chuẩn ngoại + Lồng kính chắn gió, mặt đĩa cân, AC adapter + CO phòng thương mại, CQ hãng sản xuất (bản sao) + Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt + Tiếng Anh) Thông số kỹ thuật: - Hiệu chuẩn ngoại - Khả năng cân: 220g - Độ đọc: 0.0001g - Độ lặp lại: 0.0001g - Độ tuyến tính: ±0.0002g - Thời gian ổn định: 3 giây - Kích thước đĩa cân: Ø 90mm, mặt đĩa cân làm bằng thép không gỉ - Đơn vị cân: Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Troy Ounce, Newton, Grain, HongKong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical (MM), Mesghal, Tola (India), 1 custom unit - Ứng dụng: cân trọng lượng, cân đếm, tính phần trăm, cân động vật, xác định tỷ trọng - Nguồn điện: 100 - 240VAC ~ 2000mA, 50/60Hz, 12 – 18VA; output 12VDC 0.5A | Cái | 1 |
| 48 | Tủ ấm vi sinh | IG-105 | Daihan |  | Việt Nam | Daihan | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Máy chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hai khay đựng mẫu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dung tích: 105 lít |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước bên trong (W x D x H): 485 x 110 x 535mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước bên ngoài (W x D x H): 635 x 595 x 841mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất gia nhiệt: 300W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Phạm vi nhiệt độ: nhiệt độ phòng + 5 đến xấp xỉ 70℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sự dao động nhiệt: ± 0.2℃ tại 37℃, ± 0.3℃ tại 50℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sự dao động nhiệt theo thời gian: ± 0.6℃ tại 37℃, ± 1℃ tại 50℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến nhiệt độ: PT100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thời gian hâm nóng: 25 phút cho 37℃, 40 phút cho 50℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sự khôi phục nhiệt độ (đối với cửa mở trong 30 giây): 8 phút cho 37℃, 12 phút cho 50℃. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ điều khiển: Bộ điều khiển PID được điều khiển bởi bộ vi xử lý với nút nhấm Jog-Dial (núm vặn tích hợp chức nằm bấm). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cổng kết nối: RS232 khả dụng với việc kết nối PC |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hiển thị: Màn hình LCD với chức năng đèn nền. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thời gian: 99 giờ 59 phút (có thể điều chỉnh trì hoãn thời gian hoặc liên tục) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thoát khí: một lỗ thoát khí với nắp bằng thép, đường kính lỗ 40mm. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chức năng an toàn: Bảo vệ quá nhiệt, quá dòng, tự phát hiện lỗi cảm biến |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Báo động: Trạng thái lỗi và kết thúc thời gian. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Khối lượng: 59kg |  |  |
| 49 | Thiết bị rửa siêu âm 6 lít | CR-031S | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: bể chính+nắp+giá giữ mẫu+dây nguồn+ Tài liệu HDSD Kích thước bể: 300x150x150 mm. Công suất đầu siêu âm: 180 W. Tần số: 40 KHZ. Công suất điện trở gia nhiệt: 300 W. Thời gian: 0 – 30 phút | Cái | 1 |
| 50 | Tủ chứa hóa chất có lọc hấp thu | ONE-CS900 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Tủ chứa hóa chất có lọc than hoạt tính có kích thước 250x250x75mm, giúp hấp thu một phần lượng khí thoát ra trong quá trình lưu trữ. Kích thước phần tủ - Kích thước ngoài: 900*550*1200mm (W*D*H). - Kích thước trong: 850*500*850mm (W*D*H). Toàn bộ cấu trúc tủ bằng sắt nguyên tấm dày 1.2mm cắt bằng máy CNC giúp cửa hoàn toàn không bị gợn bởi vết hàn sau khi sơn tĩnh điện. Cửa loại 2 cánh mở độc lập, khung lọng kính được vát cong đồng nhất bằng máy cắt CNC. Cửa lọng tấm polycarbonate trong suốt, chịu tia UV, chịu lực, chịu nhiệt dày 5mm dễ dàng quan sát bên trong tủ. Tủ có 2 tầng có thể thay đổi khoảng cách giữa các ngăn khi cần thiết. Hệ roong làm kín cho phép tủ kín khi đóng cửa. Mặt trong tủ có tấm ốp đục lỗ giúp phân phối dòng khí đều trong tòan tủ khi sử dụng quạt hút. Tủ có đường ống chờ đường kính 60mm để kết nối với hệ thống hút khí ra khỏi phòng thí nghiệm. Nguồn điện: 230V/50Hz. | Cái | 2 |
| 51 | Bộ dụng cụ phản ứng tổng hợp thủy nhiệt 100ml | ONE-100KH | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Chất liệu vỏ: Làm bằng thép không rỉ Chất liệu buồng phản ứng: PTFE Dung tích làm việc: 100ml Nhiệt độ an toàn: 280 ℃ Áp suất an toàn làm việc: ≤ 3 Mpa | Cái | 2 |
| 52 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-04H | Phoenix Instrument |  | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: | Cái | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Máy chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dây nguồn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giá đỡ sensor nhiệt độ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sensor nhiệt độ PT1000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thanh khuấy từ: 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sao y Cty C/O, C/Q |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mô tả thiết bị : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | • Máy khuấy từ có chức năng điều khiển tích hợp |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | • Cảm biến nhiệt độ PT-1000 đi kèm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | • Vỏ kim loại chắc chắn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | • Màn hình kỹ thuật số hoặc đèn LED có đèn nền |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | • Cảnh báo mặt bếp nóng, ngay cả khi máy khuấy đã tắt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thể tích khuấy : 10 lít (H2O) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tốc độ khuấy : 100 – 1500 rpm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Phạm vi nhiệt độ : Nhiệt độ phòng + 5 ° C -> 550 ° C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất gia nhiệt : 1000 W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ chính xác nhiệt : 5 ° C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | kích thước mặt gia nhiệt: 184 x 184 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vật liệu tấm đặt mẫu : Gốm thủy tinh |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Động cơ: DC không chổi than |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Màn hình hiển thị : LED |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích cỡ cá từ (max) : 80 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kết nối đầu dò sennsor ngoài: có |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhiệt độ an toàn cố định là 580°C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn điện : 200 - 240 VAC • 50/60 Hz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất nguồn: 1050 W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bảo vệ theo tiêu chuẩn EN60529: IP 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước: 215 x 340 x 110 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Trọng lượng: 5.9 kg |  |  |
| 53 | Cuvet thạch anh 10*10mm | 2E+07 | Dlab |  | Trung Quốc | Dlab | Chất liệu: Được làm bằng thạch anh. Kích thước: Vuông 10mm Dùng cho máy quang phổ | Cái | 2 |
| 54 | Máy hút ẩm | ERS-860L | Airko |  | Trung Quốc | Airko | Công suất hút ẩm: 60 lít/24 giờ (ở điều kiện 30℃, 80%) Công suất: 745W Bồn chứa nước thải: 8.0 lít Nguồn điện: 220V/50Hz Lưu lượng khí: 360 m3 /h Diện tích sử dụng: 80-110m2 Điều kiện hoạt động: 5°C – 38°C Độ ồn: 54dB (A) Máy nén (log máy): Panasonic Phạm vi hoạt động kiểm soát độ ẩm: 10% ~ 90% Kích thước máy: 365 x 396 x 650 (mm) Trọng lượng: 40kg | Cái | 1 |
| 55 | Bơm chân không dầu | R-16SN | Wiggens |  | Trung Quốc | Wiggens | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Bơm chính |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ lọc khí thải, ngăn tràn dầu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dầu chân không: 1000ml |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ứng dụng |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Chưng cất chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Lọc chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Kiểm tra chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Sấy khô chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Mạ chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Phát hiện rò rỉ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Đóng gói chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Hấp thụ chân không |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > Là máy bơm hỗ trợ cho máy bơm turbo phân tử hoặc máy bơm khuếch tán |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lưu lượng hút khí/Flow rate [m3 /h] at atm. pressure: 14.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lưu Lượng/Flow rate [L/min] at atm. pressure: 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Giới hạn áp suất/ Ultimate vacuum [mbar abs.]: 2.5 x10-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Công suất tối đa/ Max. Power P [W]: 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tốc độ động cơ/ Motor speed [rpm]: 1400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kết nối ngõ vào/ Hose connections of inlet: DN25KF |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kết nối ngõ ra/ Hose connections of outlet: DN25KF |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dung tích chứa dầu/ Oil filling volume [L]: 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cấp bảo vệ/ IP code: IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Độ ồn/ Noise [dB]: 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kích thước W x D x H [mm]: 512×300×158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Trọng lượng/ Weight [kg]: 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nguồn cung cấp/ Power supply:220V/50Hz |  |  |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá: - Thời gian giao hàng: - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |