| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện nước sửa chữa cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm, phòng họp, phòng học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 15 tháng 7 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 18 tháng 7 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM

- Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

- Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Tên hàng | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Co trơn TP 244/20A | TP244/16A | Tiến Phát |  | Việt Nam | Tiến Phát | Chất liệu : Nhựa PVC nguyên sinh Dùng cho loại ống phi 20 | Cái | 100 |
| 2 | Bóng led LBD-7T | LBD-7T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Quang thông: 700 lm, Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ, Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K.Điện áp: 100-240VAC, Trọng lượng: 26g, Đui đèn: E27, Chip LED: SMD2835RA >80 , Hệ số công suất (PF): >0.5, size: Ø60mm x 112m | Bóng | 60 |
| 3 | Ổ cắm ba 2 chấu | A20US2XN | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu: Nhựa chống cháy; Gồm :chấu dây nguội, chấu dây nóng và chấu dây điện tiếp đất. Ổ cắm: 2 chấu Công suất : 16A | Bộ | 30 |
| 4 | Quạt trần đảo Senko TD105(47W) | SENKO TD105 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút Đường kinh cánh quạt 39cm Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm Công suất 47W | Cây | 8 |
| 5 | Quạt treo Asia 557 | VY557890 | ASIA |  | Việt Nam | ASIA | Công suất:55W; điện áp: 220V/50Hz, sải cánh: 45cm | Cây | 5 |
| 6 | Đèn led tấm loại lớn 60x60 - 40W ánh sáng trắng FPD-6060T | FPD-6060T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất (W):40W, Điện Áp Vào (Voltage):175, Tương thích điện từ (EMC):Có, Tuổi thọ (h):30000, Kích thước (Size):600x600x35 mm | Bóng | 8 |
| 7 | Quạt trần 1m4 Mỹ Phong (không hộp số) | MP1400 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong | Điện áp (V): 220V Tần số (Hz): 50Hz Đường kính quạt (cm): 140cm Công suất tiêu thụ (W): 77W | Cái | 2 |
| 8 | Nẹp 25x14mm | NV 4/7 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC Kích thước : Dài 1.5m Rộng 25mm, Chiều cao 14mm | Cây | 50 |
| 9 | Đèn led tube thủy tinh 1.2m 28W trắng | BT832W | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Công suất: 28W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Bóng | 200 |
| 10 | Dây Điện CV - 2.5 - 0,6/1kV | CV-2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Chất liệu: Ruột đồng Loại: Cáp VC Tiết diện: 2.5 mm2 Mức cách điện: 0.6/1KV Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3 Quy cách đóng gói: 100m/cuộn | Mét | 200 |
| 11 | Bộ điều chỉnh tốc độ quạt (AV600) | A6V800 | MPE |  |  | MPE | Thông số: 50Hz Công suất tối đa: 1000 W Điện áp: AC 220V Điều chỉnh bằng núm xoay | Bộ | 10 |
| 12 | Công tắc 1 chiều 10A | A30/1 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Vật liệu cấu thành sản phẩm: nhựa, đồng | Cái | 20 |
| 13 | Ổ cắm đôi 3 chấu | Pana18 | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Kích thước mặt là 70 x 120mm, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm, đế nổi là 70 x 120mm Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp | Cái | 45 |
| 14 | Máng đèn led đôi MPE 1m2 | EMDK-220 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m Công suất : 20W | Cái | 25 |
| 15 | Ống luồn dẹp 25x14mm | NV 25/14 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Kích thước : Dài 1.4m Rộng 25mm, Chiều cao 20mm Chất liệu : nhựa dẻo | Cây | 20 |
| 16 | Đèn led bulb chống ẩm 15W trắng | BULD15W | Rạng Đông |  | Việt Nam | Rạng Đông | Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 8x8x15cm Chất liệu: nhôm, nhựa Điện áp hoạt động: 150V-250V Tuổi thọ: 20.000 giờ Màu ánh sáng: 6500K/3000K Mức tiêu thụ điện 1000 giờ: 5kWh - 20kWh Ánh sáng: Ánh sáng trắng (AST) và ánh sáng vàng (ASV) Bảo hành: 02 năm | Cái | 20 |
| 17 | Cáp CV-3.5-600V | CV3.5CADIVI | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Tiết diện: 3,5mm2 Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa PVC | Mét | 150 |
| 18 | Cầu dao MCB2P 40A6kA | MP6-C340 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Số cực 3P Dòng điện định mức: 40A Dòng cắt định mức:(380V),4,5 - 6.0KA | Cái | 2 |
| 19 | Cầu dao tự động MP4-C150 | MP6-C340 | MPE |  | Nhật Bản | MPE | Số cực 3P Dòng điện định mức: 40A Dòng cắt định mức:(380V),4,5 - 6.0KA | Cái | 2 |
| 20 | Aptomat 2P 1E 30A lắp nổi | BBD1201CNV. | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Điện áp: 240VAC/415VAC; Dòng định mức: 20A; Dòng cắt ngắn mạch: 06KA.; Chất liệu: Nhựa cao cấp | Cái | 10 |
| 21 | Đèn Compact DQ-CFL-4U-F14-50w | 52023045 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz; Công suất: 50W; Tuổi thọ: 6.000h; Bầu nhựa chịu nhiệt và chống cháy; Bột huỳnh quang 3 màu cho hiệu suất sáng cao, | Cái | 5 |
| 22 | Bóng led 0,6m GT8-60T | 52024649 | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Công suất: 32W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Bóng | 60 |
| 23 | Quạt hút 2.0 Senko | HT200 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Lưu lượng gió: 42 m3/phút Tốc độ gió: 1 tốc độ Kích thước lỗ cắt: 30cm x 30cm Sải cánh: 20cm Số cánh quạt6 cánh Công suất40W Nguồn điện áp220V/50Hz Trọng lượng sản phẩm1,7kg | Cái | 4 |
| 24 | 'Khóa 04211 | 04211 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp | Chất liệu: Inox 304 Màu sắc: Inox mờ hoặc trắng bạc Kiểu dáng: Tay nắm tròn Loại khóa: Khóa tay nắm tròn Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa Độ dày cửa: Tối đa 45mm Đường kính ốp: Ø 75 mm Chiều dài cò: 60 mm | Cái | 6 |
| 25 | BBD1101CNV-Cầu Dao Tép 1P 10A | MCB 1P 10A | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Cường độ dòng điện: 10A Tự động bảo vệ quá tải và ngắt mạch. Điện áp định mức 240VAC/415VAC. Dòng cắt ngắn mạch 06KA. | Cái | 10 |
| 26 | Ổ khóa Việt tiệp 0166M | KG04208 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp | Chất liệu Inox Độ dày cửa 30-45mm Tim khóa 60mm | Cái | 5 |
| 27 | Đèn led bulb 50W trắng IC DOB | LBD2-50 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Thông số kỹ thuật: Công suất : 50W Nguồn sáng : LED Chips LED : SMD 2835 Góc chiếu : 270o Chỉ số hoàn màu (CRI) : >80 Nhiệt độ màu (CCT) : 2800-3200K / 6000-6500K | Cái | 20 |
| 28 | 'Ổ cắm điện 3D3SN dây 5mx2 | 3D3SN | Lioa |  | Việt Nam | Lioa | Chiều dài dây 5 mét, tiết diện dây 2x0.75 mm, 2 lõi dây, và công suất tối đa 2200W. Ổ cắm này có 3 ổ cắm 2 chấu và 3 ổ cắm 3 chấu, được trang bị cầu chì bảo vệ quá tải. | Cái | 5 |
| 29 | CB cóc Sino BS121/30A | BS121/30A | SINO |  | Việt Nam | SINO | Dòng điện an toàn cho phép : 30A; Màu sắc: Nhựa màu đen; 2 cực vào, 2 cực ra; Gắn nổi hoặc âm đều được | Cái | 35 |
| 30 | Cáp dữ liệu VIDEO VGA truyền hình ảnh dài 15M màu đen Ugreen ( 11634) | 11634 | Unitek |  | Trung Quốc | Unitek | - Sản phẩm được sử dụng phổ biến đến 80% các dòng máy tính pc(desktop) - Độ dài 15m, thiết kế hai cục chống nhiễu ở gần 2 đầu chân cáp, được phủ mịn với utp (pvc cao cấp) tính năng chống nhiễu tốt, độ phân giải 720p,1080p,1080i lõi đồng nguyên chất, dây bọc nhựa pvc cao cấp | Sợi | 10 |
| 31 | Táp lô 8x16 | TL 2589 | Tiến Thành |  | Việt Nam | Tiến Thành | Chất liệu : Nhựa cao cấp Màu trắng sữa Kích thước 8x16 cm | Cái | 20 |
| 32 | Tê nối D20 không nắp | A246/20 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp Phi 20 mm | Cái | 50 |
| 33 | Phích cắm F4 | EU 204 | Lioa |  | Việt Nam | Lioa | Chất liệu : Nhựa cao cấp chịu nhiệt Công suất tải 10A (tương đương 2200W ở điện áp 220V, tối đa 2500W), chân cắm dạng tròn đường kính 4mm hoặc 5mm, | Cái | 20 |
| 34 | Ống cứng tròn phi 25 | LH 8025 | Lihhan |  | Việt Nam | Lihhan | Đường kính ngoài: 25mm. Chiều dài: 2.92 mét Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy | Cây | 25 |
| 35 | Khởi động từ 3P AC3 9A LC1D09M7 | LC1D09M7 | Schneider |  | Indonesia | Schneider | 3 cực (3P), dòng điện định mức 9A, loại tải AC3, và điện áp cuộn hút (coil) là 220VAC. | Cái | 2 |
| 36 | Đế nổi đơn dùng cho mặt chữ nhật & module concept | SECK257 | Lioa |  | Việt Nam | Lioa | Chất liệu : Nhựa ABS Kích thước sản phẩm: 12,2cm x 7,0cm x 3,5cm (Dài x Rộng x sâu) | Cái | 30 |
| 37 | Đèn led panel tròn âm 18W AST | RPL2-18T | MPE |  | Việt Nam | MPE | RA >80 Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng trung thực.Hệ số công suất (PF): >0.5.Quang thông: 1.800 lm.Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/4000-4500K/2800-3200K. ...Kích thước (size): Ø220mm × 32mm.Kích thước đục lỗ: Ø195mm. | Cái | 15 |
| 38 | Co nối chữ L A244N/25 | A244N/25 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa Kích thước Ø25mm | Cái | 40 |
| 39 | Kẹp ống D20 | A280/20 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa Kích thước Ø20mm | Cái | 100 |
| 40 | Mặt công tắc | A201N | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : nhựa PC chống cháy Kích thước 120x72mm | Cái | 30 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |