| ##### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa hóa chất dụng cụ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cho Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học HKI năm học 2025-2026 theo danh mục đính kèm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: vtdquynh@hcmus.edu.vn / Zalo: 0968144871 - Văn Thiên Diễm Quỳnh.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 120 ngày.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ.

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 Strip 0,2 ml PCR Tube với nắp cho từng tube | 60-0082 | Biologix |  | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 0,2 ml Chịu nhiệt: -20-100°C | Gói/ 1000 cái | 1 |
| 2 | Băng keo chỉ thị nhiệt | 1322-12MM | 3M |  | Việt Nam | 3M Việt Nam | Chiều dài: 55 mét Chiều rộng: 12 mm | Cuộn | 1 |
| 3 | Băng keo chỉ thị nhiệt không chì | 1322-18MM | 3M |  | Việt Nam | 3M Việt Nam | Mực không chứa Chì, không phải rác nguy hại Chiều dài: 55 mét Chiều rộng: 18 mm | Cuộn | 1 |
| 4 | Bình định mức màu trắng 2000 mL | BLS.1200.28 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class-A, nút nhựa PP Dung sai: ±0,6 ml Tiêu chuẩn DIN ISO 1042 | Cái | 1 |
| 5 | Bình định mức màu trắng 10 ml | BLS.BLS.1200.19 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class-A, nút nhựa PP Dung sai: ±0,04 ml Tiêu chuẩn DIN ISO 1042 | Cái | 1 |
| 6 | Bình định mức màu trắng 100 mL | BLS.1200.23 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class-A, nút nhựa PP Dung sai: ±0,1 ml Tiêu chuẩn DIN ISO 1042 | Cái | 1 |
| 7 | Bình định mức màu trắng 1000 ml | BLS.1200.27 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class-A, nút nhựa PP Dung sai: ±0,4 ml Tiêu chuẩn DIN ISO 1042 | Cái | 1 |
| 8 | Bình định mức màu trắng 25 ml | BLS.1200.21 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class-A, nút nhựa PP Dung sai: ±0,04 ml Tiêu chuẩn DIN ISO 1042 | Cái | 1 |
| 9 | Bình định mức màu trắng 50 ml | BLS.1200.22 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class-A, nút nhựa PP Dung tích: 50 ml Dung sai: ±0,06 ml Tiêu chuẩn DIN ISO 1042 | Cái | 1 |
| 10 | Bình định mức màu trắng 50 ml USP | BLS.U.1205 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh USP, Boro 3.3, Class A Dung sai: ±0,05 ml Tiêu chuẩn: ISO 1042 & USP | Cái | 1 |
| 11 | Bình tam giác miệng hẹp 100 ml | BLS.1201.03 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 DIN ISO 1773 Đường kính thân: 64 mm Đường kính cổ: 22 mm Chiều cao: 105 mm | Cái | 1 |
| 12 | Bình tam giác miệng hẹp 250 ml | BLS.1201.04 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 DIN ISO 1773 Đường kính thân: 85 mm Đường kính cổ: 34 mm Chiều cao: 145 mm | Cái | 1 |
| 13 | Bình tam giác thủy tinh miệng hẹp 50ml | 1121-50 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính cổ: 22 mm Đường kính đáy: 51 mm Chiều cao: 90 mm | Cái | 1 |
| 14 | Bình tam giác thủy tinh miệng rộng 100 ml | 1120-100 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính cổ: 34 mm Đường kính đáy: 64 mm Chiều cao: 105 mm | Cái | 1 |
| 15 | Bình tam giác thủy tinh miệng rộng 250 ml | 1120-250 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính cổ: 50 mm Đường kính đáy: 85 mm Chiều cao: 140 mm | Cái | 1 |
| 16 | Bình tia 250 mL | WGF330P | Alzon |  | Anh | DWK | Vật liệu: Polypropylene Đường kính: 54 mm Chiều cao: 152 mm | Cái | 1 |
| 17 | Bình tia 500ml, miệng hẹp | US-C46041-0500 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Dung tích: 500ml Vật liệu: Nhựa LDPE | Cái | 1 |
| 18 | Bình tia miệng hẹp 500 ml | WGF336P | Alzon |  | Anh | DWK | Vật liệu: Polypropylene Đường kính: 69 mm Chiều cao: 187 mm | Cái | 1 |
| 19 | Bình tia miệng rộng 500 ml | WGW236P | Alzon |  | Anh | DWK | Vật liệu: Polypropylene Đường kính: 75 mm Chiều cao: 163 mm | Cái | 1 |
| 20 | Bộ cối chày sứ Ø80 mm | C33595-0080 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Sứ Đường kính cối: 80 mm | Bộ | 1 |
| 21 | Bộ giá đỡ cọc trung | AA330-140 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 140x200 mm Kích thước trụ: 600x10 mm | Cái | 1 |
| 22 | Bộ giá đỡ cọc | AA330-130 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 130x100 mm Kích thước trụ: 550x10 mm | Cái | 1 |
| 23 | Bộ lọc PTFE | 17805- - - - - - - - - -E | Sartorius |  | Đức | Satorius | Vật liệu: PTFE Lỗ lọc: 0,2 µm Tiệt trùng | Hộp/ 12 cái | 1 |
| 24 | Bộ vệ sinh kính hiển vi | 15104 | Optika |  | Ý | Optika | Dầu lau kính 25ml + 5 que gạc + Vải chống tĩnh điện 18×15 cm + 2 khăn lau thông minh | Bộ | 1 |
| 25 | Buret thủy tinh trắng, khóa nhựa 25 ml | BLS.1800.10 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, khóa nhựa PTFE Chia vạch: 0,1 ml Sai số: 0,05 ml DIN/ISO 385 and USP standard | Cái | 1 |
| 26 | Ca nhựa không có quai 5.000 ml | US-C15700-5LB | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: PP Dung tích: 5000 ml Chịu nhiệt: 121°C | Cái | 1 |
| 27 | Ca nhựa không quai 1.000ml | US/R-C15696-1L | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 1.000 ml Chia vạch: Sơn xanh Chịu nhiệt: 135°C | Cái | 1 |
| 28 | Ca nhựa không quai 2.000 ml | US/R-C15696-2L | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 2.000 ml Chia vạch: Sơn xanh Chịu nhiệt: 135°C | Cái | 1 |
| 29 | Ca nhựa không quai 500 ml | US/R-C15696-0500 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 500 ml Chia vạch: Sơn xanh Chịu nhiệt: 135°C | Cái | 1 |
| 30 | Cán dao mổ số 7 | Cán dao 7 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Thép không gỉ Số: 7 | Cái | 1 |
| 31 | Chai muôi cấy 25cm2 | 156367 | Nunc |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Kiểu cổ: bẻ góc vô trùng Có nắp lọc Diện tích nuôi cấy: 25 cm2 Xử lý bề mặt: Nunclon Delta | Thùng/ 200 cái | 1 |
| 32 | Chai nhựa PP 2 Lít | US/R-C16139-12L | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 2000 ml Màu: không màu | Cái | 1 |
| 33 | Chai thuỷ tinh nâu 1000 ml, nắp vặn xanh | 1408-02-1000 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn Chiều cao: 225 mm Đường kính thân: 101 mm | Cái | 1 |
| 34 | Chai thủy tinh nâu 500 ml, nắp vặn xanh | BLS.1106.04 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796 Đường kính: 86 mm Chiều cao: 176 mm | Cái | 1 |
| 35 | Chai thuỷ tinh trắng 1.000 ml, nắp vặn xanh | 1408-01-1.000 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn Chiều cao: 225 mm Đường kính thân: 101 mm | Cái | 1 |
| 36 | Chai thủy tinh trắng 100 ml, nắp vặn xanh | BLS.1105.03 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796 Đường kính: 56 mm Chiều cao: 100 mm | Cái | 1 |
| 37 | Chai thủy tinh trắng 1000 ml, nắp vặn xanh | BLS.1105.06 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796 Đường kính: 101 mm Chiều cao: 225 mm | Cái | 1 |
| 38 | Chai thủy tinh trắng 500 ml, nắp vặn xanh | BLS.1105.05 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796 Đường kính: 86 mm Chiều cao: 176 mm | Cái | 1 |
| 39 | Chai vial 20 ml | C0000057 | Alwsci |  | Trung Quốc | Zhejiang ALWSCI Technologies | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 20 ml Đường kính: 27,5x57 mm | Cái | 1 |
| 40 | Chổi rửa ống nghiệm 16 mm | VC16x160 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Sợi thép bện lông thú Kích thước: Ø16x160 mm | Cái | 1 |
| 41 | Cốc thủy tinh 1000 ml | 1101-1.000 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Chiều cao: 145 mm Đường kính thân: 105 mm Độ dày: 2,2 mm | Cái | 1 |
| 42 | Cốc thủy tinh 100 ml | 1101-100 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Chiều cao: 70 mm Đường kính thân: 50 mm Độ dày: 1,8 mm | Cái | 1 |
| 43 | Cốc thủy tinh 2.000 ml | 1101-2.000 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Chiều cao: 185 mm Đường kính thân: 130 mm Độ dày: 2,4 mm | Cái | 1 |
| 44 | Cốc thủy tinh có mỏ 100 ml | 025.01.100 | Isolab |  | Trung Quốc | Isolab | Vật liệu: Thủy tinh borosilicate 3.3 Dung tích: 100 ml | Cái | 1 |
| 45 | Cốc thủy tinh thấp thành 100 ml, chịu nhiệt | BLS.1000.05 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 50 mm Cao: 70 mm | Cái | 1 |
| 46 | Cốc thủy tinh thấp thành 1000 ml, chịu nhiệt | BLS.1000.12 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính thân: 105 mm Chiều cao: 157 mm | Cái | 1 |
| 47 | Cốc thủy tinh thấp thành 250 ml, chịu nhiệt | BLS.1000.07 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 70 mm Chiều cao: 95 mm | Cái | 1 |
| 48 | Cốc thủy tinh thấp thành 50 ml, chịu nhiệt | BLS.1000.04 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 42 mm Chiều cao: 58 mm | Cái | 1 |
| 49 | Cốc thủy tinh thấp thành 500 ml, chịu nhiệt | BLS.1000.09 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính thân: 83 mm Chiều cao: 118 mm | Cái | 1 |
| 50 | Dao mổ số 15 | K-15 | Doctor RIBBEL |  | Ấn Độ | Doctor RIBBEL | Vật liệu: Thép không gỉ Số: 15 | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 51 | Đầu lọc CA 25 mm, 0,45 μm | C0000783 | ALWSCI |  | Trung Quốc | ALWSCI | Vật liệu màng lọc: CA Lổ lọc: 0,45 μm Đường kính màng lọc: 25 mm | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 52 | Đầu lọc SFCA 0,20 µm, Ø 28mm | S7597------FXOSK | Sartorius |  | Đức | Satorius | Vật liệu: Surfactant-free Cellulose Acetate (SFCA) Lỗ lọc: 0,20um Đường kính: 28mm | Hộp/ 50 cái | 1 |
| 53 | Đầu lọc SFCA 0,45 µm, Ø 28mm | S7598------FXOSK | Sartorius |  | Đức | Satorius | Vật liệu: Surfactant-free Cellulose Acetate (SFCA) Lỗ lọc: 0,45um Đường kính: 28mm | Hộp/ 50 cái | 1 |
| 54 | Đầu lọc SFCA, lỗ lọc 0,20 µm, Ø 28 mm | S7597------FXOSK | Sartorius |  | Đức | Satorius | Vật liệu: CA Kích thước lỗ lọc: 0,20 µm Đường kính: 28 mm | Hộp/ 50 cái | 1 |
| 55 | Đầu tip 1.000 µl, có khía | 1001/E | Aptaca |  | Ý | Aptaca | Dung tích: 50-1.000 µl Vật liệu: Polypropylene Có thể hấp tiệt trùng | Gói/ 1000 cái | 1 |
| 56 | Đầu tip 10 µl | 20-0010 | Biologix |  | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Polypropylene Không RNase & DNase Dung tích: 10 µl | Gói/ 1000 cái | 1 |
| 57 | Đầu tip 100 ul, có khía | TF-100 | Isolab |  | Trung Quốc | Isolab laborgerate GmbH | Dung tích: 100 µl Màu trắng, có lọc | Gói/ 1000 cái | 1 |
| 58 | Đầu típ 1000 µl | 28051 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại 100 to 1000 µl, không màu | Gói/1000 cái | 1 |
| 59 | Đầu típ xanh 1000µl | 28053 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Đầu típ màu xanh, Loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 1 |
| 60 | Đầu típ có khía 200 µL | 28052 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 1 |
| 61 | Đầu típ không khía 200µL | 28063 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 1 |
| 62 | Đèn cồn 150 ml | 1381-150 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Cao: 118 mm | Cái | 1 |
| 63 | Đĩa 4 giếng | 176740 | Nunc |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Vật liệu: Polystyrene Thể tích (giếng): 1 ml | Thùng/ 120 cái | 1 |
| 64 | Đĩa 96 giếng | 167008 | Nunc |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Tấm giếng 96F, Nunclon Delta, trong suốt, có nắp, Vô trùng Giếng: 8x12 | Thùng/ 50 cái | 1 |
| 65 | Đĩa nuôi cấy 4 giếng | 30004 | SPL |  | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: PS 96 vị trí, đáy bằng Kích thước: 66,00 x 66,00 mm | Thùng/ 120 cái | 1 |
| 66 | Đĩa nuôi cấy 96 giếng | 30096 | SPL |  | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Kích thước: 85,40 x 127,60 x 14,40 mm Đáy bằng, không DNase / Rnase | Thùng/ 50 cái | 1 |
| 67 | Đĩa nuôi cấy tế bào 35×10 mm | 07-3035 | Biologix |  | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PS không DNase, RNase Kích thước: 35 x 10 mm | Gói/ 20 cái | 1 |
| 68 | Đĩa Petri Nhựa 35 mm nuôi tế bào | 3294 | TrueLine-Corning |  | Mỹ | Corning | Kích thước: 35 mm Chiều cao: 10 mm | Gói/ 20 cái | 1 |
| 69 | Đĩa petri nhựa 90 mm | 29162 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PS Đường kính: 90 mm Cao: 16,2 mm Không vents, tiệt trùng | Cái | 1 |
| 70 | Đũa thủy tinh F6 x 200 mm | 1294-6-200 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 300 mm | Cái | 1 |
| 71 | Đũa thủy tinh F6 x 300 mm | 1294-6-300 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 300 mm | Cái | 1 |
| 72 | Đũa thủy tinh Ø7 x 350 mm | 1294-7-350 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 7 mm x dài 350 mm | Cái | 1 |
| 73 | Dụng cụ bơm | ACO-004 | RESUN |  | Việt Nam | RESUN | Điện áp: 220w/50Hz Công suất máy: 58W Lưu lượng: 75 lít/phút Áp suất: 0,028 Mpa Trọng lượng: 2,5 kg Kích cỡ máy: 210 x 125 x 155 mm | Cái | 1 |
| 74 | Dụng cụ hút chân không, hàn miệng túi | P290 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Áp suất: -75kPa Công suất: 220 W Điện áp: 220V-50 Hz | Cái | 1 |
| 75 | Dụng cụ phân phối chất lỏng, Micropipette 20 - 200 µl | 705878 | Transferpette |  | Đức | Brand | Dung tích: 20-200 µl Độ chính xác: ±1,2 µl | Cái | 1 |
| 76 | Giá đỡ pipet thủy tinh nằm ngang | US-C37360000E | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: PP 12 vị trí | Cái | 1 |
| 77 | Giá giữ ống ly tâm 1,5ml | 90-8009 | Biologix |  | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Polypropylen 5×16 vị trí, 80 giếng | Cái | 1 |
| 78 | Giấy cân 10x10 cm | C14650 004P | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Giấy Kích thước: 100 x100 mm | Hộp/ 500 tờ | 1 |
| 79 | Giấy lọc định tính 110 mm, chảy trung | C25102110PH | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Khối lượng riêng: 80g/m² Kích thước: Ø110 mm | Hộp/ 100 tờ | 1 |
| 80 | Giấy lọc định tính chảy trung 60x60 cm | 1006-600 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: 600 x 600 mm | Tờ | 1 |
| 81 | Hộp 96 típ trắng 1000 μl | 28086 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Đầu típ màu trắng polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl chứa trong hộp 96 típ | Hộp/ 96 cái | 1 |
| 82 | Hộp 96 típ vàng 200 μl | 28090 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Đầu pipett màu vàng polypropylene loại từ 0 đến 200 µl chứa trong hộp 96 típ | Hộp/ 96 cái | 1 |
| 83 | Hộp đựng đầu tip 5ml | 28075 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Típ màu trắng, loại 1 đến 5 ml | Hộp/ 50 cái | 1 |
| 84 | Hộp giữ lạnh ống PCR | BS-CB-96 | Biosharp |  | Trung Quốc | Biosharp life sciences | Chức năng chỉ báo nhiệt độ, khi nhiệt độ vượt quá 6-8 °C, màu của bộ làm mát sẽ chuyển từ tím sang đỏ. | Cái | 1 |
| 85 | Hộp Petri thủy tinh 120*20 mm | 632 492 004 120 | DINLAB Germany |  | Czech | Technosklo | Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 120/20 mm | Cái | 1 |
| 86 | Hộp Petri thủy tinh 60*15mm | 632 492 003 060 | DINLAB Germany |  | Czech | Technosklo | Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 60/15mm | Cái | 1 |
| 87 | Hộp Petri thủy tinh 90*15 mm | 632 492 003 090 | DINLAB Germany |  | Czech | Technosklo | Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 90/15 mm | Cái | 1 |
| 88 | Kẹp Buret nhựa đôi | US-C18900004E | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Kẹp Buret với khóa vặn ở giữa có khoản mở 14 mm. | Cái | 1 |
| 89 | Khay inox đựng ống ly tâm 16mm | ST500-60 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Khay 60 chỗ chứa ống ly tâm 16mm Vật liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 90 | Khóa đôi 16 mm, thép không gỉ | BB180-16 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thép không gỉ Khoản mở: 16 mm | Cái | 1 |
| 91 | Kim mũi mác | DN-150 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: thép không gỉ Kiểu: mũi mác Chiều dài: 150 mm | Cái | 1 |
| 92 | Lam kính trơn | C33050-030P72 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Kích thước: 25 x 76 mm Dày: 0,8-1 mm | Hộp/ 72 cái | 1 |
| 93 | Lame kính trơn 76x26 mm | 1000000 | Marienfeld |  | Đức | Marienfeld | Vật liệu: thủy tinh Kích thước: 76 x 26 mm | Hộp/ 50 cái | 1 |
| 94 | Lamelle/ Phiến kính 22x22 mm | 0101050 | Marienfeld |  | Đức | Marienfeld | Vật liệu: thủy tinh Kích thước: 22 x 22 mm | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 95 | Lamelle/ Phiến kính 24x24 mm | 0101060 | Marienfeld |  | Đức | Marienfeld | Vật liệu: thủy tinh Kích thước: 24 x 24 mm | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 96 | Lọ trữ lạnh 2 ml | 81-8204 | Biologix |  | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Polypropylene Nhiệt độ: -86°C - 121°C Dung tích: 2 ml | Gói/ 50 cái | 1 |
| 97 | Màng lọc Cellulose Acetate 47 mm 0,45 µm | 11106--47------N | Sartorius |  | Đức | Satorius | Vật liệu: CA Lỗ lọc: 0,45 µm Đường kính: 47 mm | Hộp/ 100 tờ | 1 |
| 98 | Màng lọc Cellulose nitrate 47 mm 0,20 µm | 11407--47----ACN | Sartorius |  | Đức | Satorius | Vật liệu: CN Lỗ lọc: 0,20 um Đường kính: 47 mm | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 99 | Màng Parafilm 10cm x 38m | PM996 | Amcor |  | Mỹ | Amcor | Vật liệu: Giấy Parafilm Quy cách: 4 inches x 125 feet (10cm x 38m) | Cuộn | 1 |
| 100 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 0.5-10µl | LHP2-V05 | Phoenix Instrument Gmbh |  | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 1,50 Hiển thị vạch chia <%: 1,50 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 1 |
| 101 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 1000-5000µl | LHP2-V1000 | Phoenix Instrument Gmbh |  | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 0,60 Hiển thị vạch chia <%: 0,30 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 1 |
| 102 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 100-1000µl | LHP2-V100 | Phoenix Instrument Gmbh |  | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 0,70 Hiển thị vạch chia <%: 0,25 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 1 |
| 103 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 10-100µl | LHP2-V10 | Phoenix Instrument Gmbh |  | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 1,00 Hiển thị vạch chia <%: 0,40 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 1 |
| 104 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 20-200µl | LHP3-V20 | Phoenix Instrument Gmbh |  | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 1,0 Hiển thị vạch chia <%: 0,30 Có thể hấp tiệt trùng, có khóa | Cái | 1 |
| 105 | Nhíp thẳng 26 cm, có mấu | Nhíp 26 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Thép không gỉ Kiểu: Thẳng, có mấu giữ Kích thước: dài 260 mm | Cái | 1 |
| 106 | Nhíp thẳng 16 cm, có mấu | Nhíp 16 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Thép không gỉ Kiểu: Thẳng, có mấu giữ Kích thước: dài 160 mm | Cái | 1 |
| 107 | Nhíp thẳng 18 cm, có mấu | Nhíp 18 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Thép không gỉ Kiểu: Thẳng, có mấu giữ Kích thước: dài 180 mm | Cái | 1 |
| 108 | Ống Silicone 12 mm | US-C42530012/2 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Chất liệu: Silicone Đường kính trong: 12 mm Độ dày: 2 mm | Mét | 1 |
| 109 | Ống bảo quản mẫu 2,0 ml | PLD247 | ABT |  | Việt Nam | ABT | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 2 ml Có thể hấp tiệt trùng đến 121°C và có thể đông lạnh đến –181°C | Ống/ 1 mL | 1 |
| 110 | Ống đong nhựa 100 ml, vạch khắc nổi | US/R-C43308-0100E | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Đế ngũ giác Dung tích: 100ml Class A | Cái | 1 |
| 111 | Ống hút mẫu chia vạch, pipettes 1 ml | BLS.1700.04 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Dung tích: 1 ml Sai số: ± 0,007 ml Sản xuất từ thủy tinh Boro 3.3 Tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 835 | Cái | 1 |
| 112 | Ống hút mẫu chia vạch, pipettes 2 ml | BLS.1700.05 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Dung tích: 2 ml Sai số: ± 0,01 ml Sản xuất từ thủy tinh Boro 3.3 Tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 835 | Cái | 1 |
| 113 | Ống hút mẫu, pipettes bầu 1 ml, 1 vạch | BLS.VP.170 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Sản xuất từ thủy tinh Boro 3.3, Class AS Dung tích: 1 ml Sai số: ± 0,008 ml Tiêu chuần: ISO 648 | Cái | 1 |
| 114 | Ống hút mẫu, pipettes bầu 2 ml, 1 vạch | BLS.VP.171 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Sản xuất từ thủy tinh Boro 3.3, Class AS Dung tích: 2 ml Sai số: ± 0,01 ml Tiêu chuần: ISO 648 | Cái | 1 |
| 115 | Ống hút nhỏ giọt nhựa, Pipet 5ml | 91005 | SPL |  | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: PS Dung tích: 5 ml | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 116 | Ống ly tâm 15 ml, đáy nhọn | 21408 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Tiệt trùng Kích thước: 17x120 mm | Gói/ 50 cái | 1 |
| 117 | Ống ly tâm 15 ml, đáy nhọn, tiệt trùng | 21410 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Có nắp vặn Kích thước: 17x120 mm Tiệt trùng | Cái | 1 |
| 118 | Ống ly tâm 50 ml, đáy nhọn | 21401 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Có nắp vặn Kích thước: 30x115 mm | Gói/100 cái | 1 |
| 119 | Ống ly tâm 50 ml, đáy nhọn, tiệt trùng | 21400 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Có nắp vặn Kích thước: 30x115 mm Tiệt trùng | Cái | 1 |
| 120 | Ống ly tâm, Conical tubes 15 ml | 50015 | SPL |  | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: PP/HDPE Kích thước: 17,00 x 120,70 mm | Thùng/ 500 cái | 1 |
| 121 | Ống ly tâm, Conical tubes 50 ml | 50050 | SPL |  | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: PP/HDPE Kích thước: 30,00 x 116,70 mm | Thùng/ 500 cái | 1 |
| 122 | Ống ly tâm, eppendoff 0,5ml | 23056 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 0,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Màu trắng | Gói/ 1000 cái | 1 |
| 123 | Ống ly tâm, eppendoff 0,5ml | 80-0500 | Biologix |  | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa polypropylene Nhiệt độ: -20°C đến 121°C Dung tích: 0,5 ml | Gói/ 500 cái | 1 |
| 124 | Ống ly tâm, eppendoff 1,5ml | 23053 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Màu trắng | Gói/ 500 cái | 1 |
| 125 | Ống ly tâm, eppendoff 2ml | 23073 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 2 ml đáy tròn Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Màu trắng | Gói/ 500 cái | 1 |
| 126 | Ống nghiệm 18x180 mm | 1231-18-180 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: 18 mm Chiều dài: 180 mm | Cái | 1 |
| 127 | Ống nghiệm 25x200 | BLS.WR.20 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính: 25 mm Cao: 200 mm | Cái | 1 |
| 128 | Ống nghiệm, 16x160 | BLS.WR.10 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính: 16 mm Cao: 160 mm | Cái | 1 |
| 129 | Ống nhỏ giọt nhựa, Pipett Pastur 3 ml, tiệt trùng | 27045 | Flmedical |  | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PE Dung tích: 3 ml | Cái | 1 |
| 130 | Ồng nhỏ giọt thủy tinh | TT3 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Thủy tinh có quả bóp cao su Kích thước: 90 mm | Cái | 1 |
| 131 | Ống PCR 0,2 ml có nắp phẳng | MB-P02-A | Gunster |  | Đài Loan | Gunster Biotech | Được làm bằng USP VI Polypropylen Không chứa DNase, RNase, DNA, chất ức chế PCR, ATP, Endotoxin. | Gói/ 500 cái | 1 |
| 132 | Ống trữ lạnh, Cryotube 1,8 ml | 43012 | SPL |  | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: PP Đáy tròn, không màu Kích thước: 13,10 x 45,50 mm | Gói/ 50 cái | 1 |
| 133 | Phễu lọc 0,2 μm | 725-2520 | Nunc |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Vật liệu: PES Kích thước lỗ lọc: 0,2 µm Vô trùng | Thùng/ 50 cái | 1 |
| 134 | Phễu nhựa 65 mm | US-C26600-065E | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Đường kính: 65 mm | Cái | 1 |
| 135 | Phễu thủy tinh 60 mm | 1504-60 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Đường kính cuốn phểu: 8 mm Dài: 60 mm | Cái | 1 |
| 136 | Phễu thủy tinh 75 mm | 1503-75 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Đường kính cuốn phểu: 9 mm Dài: 150 mm | Cái | 1 |
| 137 | Phễu thủy tinh 75 mm đuôi ngắn | 1504-075 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Đường kính: 75 mm | Cái | 1 |
| 138 | Phiến kính tròn 15 mm | 41001115 | Assistant |  | Israel | Hecht Glaswarenfabrik | Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 15 mm | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 139 | Phiến kính, Lamelle | 0340-1120 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Kích thước: 22 x 22 mm Dày: 0,13-0,16 mm Được đề xuất cho quy trình làm việc thủ công tiết kiệm trong các thử nghiệm thông thường | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 140 | Pipet Pasteur thủy tinh 150 mm | 9250101 | Hirschmann |  | Đức | Hirschmann | Vật liệu: Thủy tinh Chiều dài: 150 mm | Hộp/ 250 cái | 1 |
| 141 | Quả bóp cao su 90 ml | US-C43990-0090 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 90 ml | Cái | 1 |
| 142 | Que cấy vi sinh | KH200-10 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 200 mm | Cái | 1 |
| 143 | Que cấy vòng | Que cấy-200 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 200 mm | Cái | 1 |
| 144 | Que trang | US230 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Thủy tinh Chiều dài: 230 mm | Cái | 1 |
| 145 | Thanh khuất từ 5*10 mm | 070.001.010 | DINLAB Germany |  | Czech | Technosklo | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 5 x 10 mm Hình dạng: Trụ tròn | Cái | 1 |
| 146 | Thanh khuất từ 6*30 mm | 070.001.030 | DINLAB Germany |  | Czech | Technosklo | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6 x 30 mm Hình dạng: Trụ tròn | Cái | 1 |
| 147 | Thanh khuất từ 8*50 mm | 070.001.050 | DINLAB Germany |  | Czech | Technosklo | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 8 x 50 mm Hình dạng: Trụ tròn | Cái | 1 |
| 148 | Vật kính 100X | 100X | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Độ phóng đại 100x phù hợp cho các dòng kính 2 mắt và 1 mắt thông dụng. – Cho hình ảnh rõ nét, có thể sử dụng dầu. | Cái | 1 |
| 149 | Vật kính 10X | 10X | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Độ phóng đại 10x phù hợp cho các dòng kính 2 mắt và 1 mắt thông dụng. – Cho hình ảnh rõ nét, có thể sử dụng dầu. | Cái | 1 |
| 150 | Vật kính 40X | 40X | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Độ phóng đại 40x phù hợp cho các dòng kính 2 mắt và 1 mắt thông dụng. – Cho hình ảnh rõ nét, có thể sử dụng dầu. | Cái | 1 |
| 151 | Vật kính 4X | 4X | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Độ phóng đại 4x phù hợp cho các dòng kính 2 mắt và 1 mắt thông dụng. – Cho hình ảnh rõ nét, có thể sử dụng dầu. | Cái | 1 |
| 152 | Vòng đỡ phễu Ø80 | H0310-80 | ONELAB |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 80 mm Chiều dài: 195 mm | Cái | 1 |
| 153 | 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl Free Radical, C18H12N5O6 | D4313 | TCI |  | Nhật | TCI | Độ tinh khiết > 97,0% (HPLC) Khối lượng phân tử: 394,32 Trạng thái vật lý (20 °C): Rắn | Chai/ 1 gam | 1 |
| 154 | 1-Naphthol, C10H8O | 8222890250 | Merck |  | Đức | Merck | Độ tinh khiết: ≥99,0% Độ nóng chảy: 95-96°C Độ hòa tan: 0,1 g/l | Chai/ 250 gam | 1 |
| 155 | 1-Naphthylacetic acid, C12H10O2 | 8068620025 | Merck |  | Đức | Merck | Độ nóng chảy: 125 - 131 °C pH: 3,0 Độ hòa tan: 0,42 g/l | Chai/ 25 gam | 1 |
| 156 | 2, 3, 5 - Triphenyltetrazolium chloride, C19H15N4Cl | MB188-10G | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,00% Dạng vật lý: Tinh thể hoặc bột màu trắng đến vàng Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL nước | Chai/ 10 gam | 1 |
| 157 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, C18H12N5O6 | D9132-1G | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng vật lý: Bột màu xanh lá cây đến xanh lá cây rất đậm và đen Độ hòa tan: 50MG/ML, CHCL3 Carbon: 51,5 -58,1 % | Chai/ 1 gam | 1 |
| 158 | 2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride, C19H15ClN4 | GRM470-10G | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Dạng vật lý: Tinh thể màu trắng hoặc vàng nhạt Điểm nóng chảy (°C): 235 - 245 | Chai/ 10 gam | 1 |
| 159 | 2-hydroxy-3,5-dinitro-Benzoic acid, C7H4N2O7 | 1.14344.010 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Dạng vảy tinh thể màu trắng hoặc vàng Điểm nóng chảy (°C): 168-174 Độ hòa tan: tan trong rượu, benzen, ete, ít tan trong nước | Chai/ 25 gam | 1 |
| 160 | 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt, C6H6Na3O9P.xH2O | 49752-10G | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng vật lý: Bột màu trắng Độ tinh khiết: ≥95,0% Ph: 9,0 - 9,5 | Chai/ 10 gam | 1 |
| 161 | 2-Thiobarbituric acid, C4H4N2O2S | 1081800025 | Merck |  | Đức | Merck | Xét nghiệm (đo độ axit; tính theo chất khô): ≥ 99 Nhận dạng (IR-spectrum): Đã vượt qua bài kiểm tra Giá trị pH (1%; nước): 1,7 - 1,9 | Chai/ 25 gam | 1 |
| 162 | Acetic Acid ,CH3COOH | 64-19-7 | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong | Phần trăm độ tinh khiết: 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng | Chai/ 500 ml | 1 |
| 163 | Acetic acid 36%, C2H4O2 | 114035028 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết: 36,0% - 37,0% Dư lượng hóa hơi ≤ 0,001% Clorua (Cl) ≤ 0,0001% Sulfate (SO4) ≤ 0,0001% | Chai/ 500 ml | 1 |
| 164 | Acetic Acid Glacial, C2H4O2 | A/0360/PB17 | Fisher Scientific |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Dạng vật lý: Lỏng pH: 2,9 Độ nóng chảy: 16,6 °C | Chai/ 2,5 L | 1 |
| 165 | Acetone, C3H6O | A/0600/17 | Fisher Scientific |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Dạng vật lý: Lỏng Độ nóng chảy: -95°C pH: 7 Nhiệt độ sôi: 56°C | Chai/ 2,5 L | 1 |
| 166 | Acetone, CH3COCH3 | 67-64-1 | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong | Phần trăm độ tinh khiết ≥99,8% Dạng vật lý: Chất lỏng | Chai/ 500 ml | 1 |
| 167 | Acrylamide, C3H5NO | MB068-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Phần trăm độ tinh khiết: 99,90% Xuất hiện: Tinh thể màu trắng hoặc bột hoặc hạt hoặc khối Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL nước | Chai/ 500 gam | 1 |
| 168 | Ammonia Solution, NH4OH | 106073028 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật chất: Là chất lỏng không màu, mùi hắc. Điểm nóng chảy (°C): - 77 °C Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, rượu, | Chai/ 500 ml | 1 |
| 169 | Ammonium Cloride, NH4Cl | 106007040 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật chất: Không mùi, vị mặn, dễ hút ẩm, dạng bột hoặc hạt kết tinh màu trắng. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 1,53 Điểm nóng chảy (°C): 520 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 170 | Ammonium sulfate, (NH4)2SO4 | ADB0060 | Biobasic |  | Canada | Biobasic | Dạng vật lý: Bột tinh thể màu trắng Độ tinh khiết: ≥99,0% pH: 5,0-6,0 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 171 | Bảng mỏng sắc ký, TLC Silica gel 60 F254 | 1055540001 | Merck |  | Đức | Merck | Tấm TLC nhôm, silica gel phủ chỉ thị huỳnh quang F254. Các tấm TLC silica gel có số lượng 25 tấm kích thước 20x20 cm dùng cho ứng dụng sắc ký lớp mỏng. | Hộp/ 25 tờ | 1 |
| 172 | Barium chloride dihydrate, BaCl2.2H2O | B0750 | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng vật lý: Bột hoặc tinh thể màu trắng Độ tinh khiết: ≥99,0% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 173 | Barium hydroxide octahydrate, Ba(OH)2.8(H2O) | 1.03675.016 | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Độ tinh khiết: ≥ 98,0% Cl: ≤ 0,003% S: ≤ 0,0002% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 174 | Basic fuchsine (C.I.42510) | 1.28090.030 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Hòa tan trong Ethanol Hóa hơi khi sấy: ≤14,6% | Chai/ 25 gam | 1 |
| 175 | Bộ hoá chất nhuộm Gram, Gram-Color | 1118850001 | Merck |  | Đức | Merck | Phù hợp với kính hiển vi: Đạt thử nghiệm Staphylococcus aureus: Xanh tím đậm E.coli: Hồng đến đỏ | 5 x 500 mL | 1 |
| 176 | Bộ kit tách plasmid QIAprep Spin Miniprep Kit | 27104 | QIAGEN |  | Đức | QIAGEN | DNA plasmid sẵn sàng sử dụng trong vài phút Năng suất có thể tái tạo của DNA plasmid cấp độ sinh học phân tử Cột quay QIAprep 2.0 được cải tiến Thuốc nhuộm tải GelPilot để phân tích mẫu thuận tiện | Bộ/ 50 kit | 1 |
| 177 | Boric acid, BH3O3 | B/3800/53 | Thermo Fisher |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Ph: 3,8 đến 4,8 Màu: Trắng Điểm nóng chảy: 169 °C | Chai/ 500 gam | 1 |
| 178 | Bột cao nấm men, Yeast Extract Powder | RM027-500G | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn: ≤ 2000 CFU / gram Số lượng nấm men & nấm mốc: ≤ 100 CFU / gram Tổng Nitrogen: ≥ 10,50% Amino Nitrogen: ≥ 4,50% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 179 | Bột rau câu, Agar | Agar-500 gam | Duy Mai |  | Việt Nam | Duy Mai | Bột Agar nguyên chất 100% chiết xuất từ rong câu chỉ vàng họ Gracliaria Nấu thạch với tỉ lệ dung dịch 1%. | Gói/ 500 gam | 1 |
| 180 | Bột thạch, Agar | Agar-1Kg | Platapiantong |  | Thái Lan | Wong Tawee | Dạng vật lý: bột Màu: trắng Dùng cấy mô Tan tốt trong nước nóng trên 85°C, không tan trong nước lạnh. | Gói/ 1 kg | 1 |
| 181 | Bột thạch, Agar powder,Bacteriological Grade | GRM026-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn ≤ 1000 CFU/gram Số lượng nấm men & nấm mốc≤ 100 CFU / gram Canxi ≤ 0,1% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 182 | Bột thạch, Mueller Hinton Agar | M173-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Thành phần: Gms / Lít HM infusion B from : 300,000 Acicase :17,500 Starch: 1,500 Agar: 17,000 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 183 | Bột thạch, Plate Count Agar (Standard Methods Agar) | M091-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Thành phần: Gms / Lít Tryptone: 5,000 Yeast extract: 2,500 Dextrose (Glucose): 1,000 Agar: 15,000 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 184 | Bromophenol blue, C19H10Br4O5S | 1081220025 | Merck |  | Đức | Merck | Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra Hấp thụ tối đa λ 1 max. (đệm pH 3,0): 434 - 439 nm Hấp thụ tối đa λ 2 max. (đệm pH 4,6): 590 - 593 nm | Chai/ 25 gam | 1 |
| 185 | Calcium chloride anhydrous, CaCl2 | 103377010 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Chất rắn màu trắng, không mùi Giá trị pH: 8-10 (100 g / l H2O, 20°C) Tỉ trọng tương đối: 2,15 g / cm3 (20°C) | Chai/ 500 gam | 1 |
| 186 | Cao nấm men, Yeast Nitrogen Base | M139-100G | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Ammonium sulphate: 5,000 L-Histidine hydrochloride: 0,010 DL-Methionine: 0,020 | Chai/ 100 gam | 1 |
| 187 | Citric acid monohydrate, C6H8O7.H2O | 114138020 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Độ tinh khiết: ≥99,5% Chất không tan trong nước: ≤0,005% Cl: ≤0,0005% SO4: ≤0,005% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 188 | Cồn 96 CN, C2H5OH | Cồn CN-96 | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật lý: Chất lỏng Quy cách đóng gói: lít | Lit | 1 |
| 189 | Cồn tuyệt đối, C2H5OH | C2H5OH-99.9-LIT | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 99,9% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 1 lit | Chai/ 1 L | 1 |
| 190 | Cột tách chiết, EZ-10 Column and collection tube (blue tube, clear ring, clear collection) | SD5005 | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Chất liệu: Polypropylen Kiểu lọc: Thấm hút Khối lượng làm việc: 0,7 mL Dung tích phễu: 1,0 mL | Gói/ 100 cái | 1 |
| 191 | D(+)-Glucose Anhydrous, C6H12O6 | G/0500/53 | Thermo Fisher |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Điểm nóng chảy: 146°C Màu: Trắng pH: 6 đến 7 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 192 | Dầu hỏa, Petroleum Ether (60-90) | P-E-60-90-500ML | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 60-90% Dạng vật lý: Lỏng Điểm sôi: 60-90°C | Chai/ 500 ml | 1 |
| 193 | Dầu hỏa, Petroleum ether 60-90 | 117328023 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Chất lỏng trong suốt không màu, có mùi dầu hỏa, Điểm sôi (°C): 40 - 80 Áp suất hơi bão hòa: 53,32 (20°C) Tính tan: Không tan trong nước, tan trong etanol, benzen, cloroform, dầu và hầu hết các dung môi hữu cơ, | Chai/ 500 ml | 1 |
| 194 | Đệm tinh sạch, h-Taq DNA Polymerase | SHT06-R250 | Solgent |  | Hàn Quốc | Solgent | Đối với khuếch đại PCR đặc hiệu cao Kiểu gen: Enzyme khởi động nóng qua trung gian hóa học Độ đặc hiệu cực cao Kích thước bộ khuếch đại: ~ 1 kb | Ống/250 U (200 reaction) | 1 |
| 195 | Đệm tổng hợp, GoScript Reverse Transcriptase | A5003 | Promega |  | Mỹ | Promega | Bao gồm GoScript Reverse Transcriptase, Reaction Buffer, MgCl2, dNTP Mix, Oligo(dT), mồi ngẫu nhiên và chất ức chế Ribonuclease RNasin tái tổ hợp, đồng thời được thiết kế để tổng hợp hiệu quả cDNA chuỗi đầu tiên | Kít/100 reactions | 1 |
| 196 | Đệm tổng hợp, GoTaq Master Mixes | M7123 | Promega |  | Mỹ | Promega | Thay thế trực tiếp vào điều kiện PCR hiện tại của bạn Sử dụng hỗn hợp tổng thể màu xanh lá cây để phân tích trực tiếp trên gel sau khi khuếch đại Sử dụng hỗn hợp gốc không màu để phân tích sau khuếch đại bằng huỳnh quang hoặc hấp thụ mà không cần tinh chế DNA trước | Kít/1000 reactions | 1 |
| 197 | D-Glucose, C6H12O6 | 118327010 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết: 52,50 - 53,00% Dạng vật lý: Bột kết tinh màu trắng không màu, không mùi. Hóa hơi sấy: 7,5% - 9,1% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 198 | Diethyl ether, C4H10O | C4H10O | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 99% Dạng vật lý: Chất lỏng Quy cách đóng gói: chai 500ml | Chai/ 500 ml | 1 |
| 199 | Dimethyl sulfoxide, (CH3)2SO | D5879-100ML | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% Dạng vật lý: Lỏng Độ sôi: 189 °C (lit.) Độ nóng chảy: 16-19 °C (lit.) | Chai/ 100 ml | 1 |
| 200 | Dimethyl sulfoxide, C2H6OS | 123041010 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Chất lỏng không màu, không mùi. Mật độ tương đối: 1,10 Điểm nóng chảy (°C): 18,45 Tính tan: Tan trong nước, tan trong etanol, axeton, ete, cloroform. | Chai/ 500 ml | 1 |
| 201 | di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous, K2HPO4 | 16788-57-1 | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong | Phần trăm độ tinh khiết ≥98,0% pH: 9,0-9,3 Chloride(Cl): ≤0,004% Sulfate(SO4): ≤0,03% Nitrate(NO3): ≤0,002% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 202 | Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dihydrate, NaH2PO4.2H2O | 10028-24-7 | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong | Bột kết tinh màu trắng. pH: 8,7 tới 9,4 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 203 | di-Sodium Hydrogen Phosphate, Na2HPO4.12H2O | 7558-79-4 | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong | Bột kết tinh màu trắng. Phần trăm độ tinh khiết ≥ 99,7% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 204 | DITHIOTHREITOL (DTT), C4H10O2S2 | DB0058(25g) | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Tinh thể màu trắng Mất mát khi sấy khô: <0,5% Độ nóng chảy: 42±2ºC | Chai/ 25 gam | 1 |
| 205 | DITHIOTHREITOL (DTT), C4H10O2S2 | DB0058(5g) | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Tinh thể màu trắng Mất mát khi sấy khô: <0,5% Độ nóng chảy: 42±2ºC | Chai/ 5 gam | 1 |
| 206 | Dung dịch Acrylamide / Bisacrylamide 30% Solution ( 29:1) | A0010 | Biobasic |  | Canada | Biobasic | Dạng vật lý: Dung dịch trong suốt không màu Nồng độ acrylamide (w/v): 29,0 % Nồng độ bisacrylamide (w/v): 1,0 % | Chai/ 500 ml | 1 |
| 207 | Dung dịch đệm, PBS (10X), pH 7,4 | 70011044 | Gibco |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Phân loại: Không có nguồn gốc động vật Màu sắc: Trắng Pha loãng: 10 X Loại sản phẩm: Dung dịch đệm phosphat (PBS) | Chai/ 500 ml | 1 |
| 208 | Dung Dịch Hiệu Chuẩn pH 10,01 | HI7010L | Hanna Instrument |  | Rumani | Hanna Instrument | Dung dịch chuẩn pH 10,01 Độ chính xác ±0,01 pH 25°C | Chai/ 500 ml | 1 |
| 209 | Dung Dịch Hiệu Chuẩn pH 4,01 | HI7004L | Hanna Instrument |  | Rumani | Hanna Instrument | Dung dịch chuẩn pH 4,01 NIST Độ chính xác ± 0,01 pH 25°C | Chai/ 500 ml | 1 |
| 210 | Dung Dịch Hiệu Chuẩn pH 7,01 | HI7007L | Hanna Instrument |  | Rumani | Hanna Instrument | Dung dịch chuẩn pH 7,01 NIST Độ chính xác ± 0,01 pH 25°C | Chai/ 500 ml | 1 |
| 211 | Dung dịch huyết thanh, Fetal Bovine Serum | F4135-100ml | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | pH: 6,7 - 8,0 IgG bò: ≤ 1 mg/mL Nội độc tố: ≤ 10,0 EU/mL Đạt bài kiểm tra hiệu suất huyết thanh | Chai/ 100 ml | 1 |
| 212 | Dung dịch nhuộm DNA | P-SDye-250 | Phù sa |  | Việt Nam | Phù sa | Nồng độ: 20.000X Được sử dụng để nhuộm DNA hoặc RNA thay thế cho EtBr. Không độc hại, không gây đột biến và không gây ung thư | 250 µl | 1 |
| 213 | Dung dịch nhuộm, Nessler's Reagent | R010-125ML | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Thành phần: Mercuric chloride: 10,0 gm Potassium iodide: 7,0 gm Sodium hydroxide: 16,0 gm Nước (ammonia free): 100,0 ml | Chai/ 125 ml | 1 |
| 214 | Dung dịch pH chuẩn 6,86 | HI7006 | Hanna Instrument |  | Rumani | Hanna Instrument | Dung dịch chuẩn NIST pH 6,86 Độ chính xác ±0,01 pH tại 25°C | Chai/ 1 L | 1 |
| 215 | Dung dịch pH chuẩn 9,18 | HI7009 | Hanna Instrument |  | Rumani | Hanna Instrument | Dung dịch chuẩn pH 9,18 Độ chính xác ±0,01 pH tại 25°C | Chai/ 1 L | 1 |
| 216 | Dung dịch, Penicillin-Streptomycin | P4333-100ML | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Penicillin (U/ml): 10000 - 12000 Endotoxin: ≤ 0,5 EU/ml | Chai/ 100 ml | 1 |
| 217 | Muối Potassium chloride, KCl | 1.01704.050 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Chất rắn không mùi màu trắng Mật độ tương đối: 1,98 (nước = 1) (20°C) Độ nóng chảy (°C): 773 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 218 | Dung dịch, Sodium Hydroxide, NaOH | 1310 -73-2 | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong | Phần trăm độ tinh khiết ≥ 99,0% Dạng vật lý: Tinh thể, bột | Chai/ 500 gam | 1 |
| 219 | Dung dịch, Sulfuric acid, H2SO4 | 1120801000 | Merck |  | Đức | Merck | Độ tinh khiết: ≥98,0% Chloride (Cl): ≤ 0,00001 % Nitrate (NO₃): ≤ 0,00002 % | Chai/ 1000 ml | 1 |
| 220 | Ethanol 70%, C2H5OH | Ethanol-70 | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 70% Dạng vật lý: lỏng Quy cách đóng gói: chai 1 lit | Lit | 1 |
| 221 | Ethanol 96%, C2H5OH, can 30 lít | C2H5OH-96-30 | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật lý: Chất lỏng Quy cách đóng gói: Can 30 lít | Lit | 1 |
| 222 | Ethanol 96%, C2H5OH | C2H5OH-96 | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật lý: Chất lỏng Quy cách đóng gói: chai 1 lít | Lit | 1 |
| 223 | Ethanol 99,5%, C2H5OH | Ethanol-99.5-1L | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 99,5% Dạng vật lý: Lỏng | Chai/ 1 L | 1 |
| 224 | Ethanol 99,9%, C2H5OH | C2H5OH-99.9-500ML | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 99,9% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 500 ml | Chai/ 500 ml | 1 |
| 225 | Ethanol Absolute 99,8+%, C2H6O | E/0650DF/17 | Fisher Scientific |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Dạng vật lý: Chất lỏng Màu: Không màu Độ nóng chảy: -114°C pH: 7 | Chai/ 2,5 L | 1 |
| 226 | Giá inox 21 vị trí đựng ống ly tâm 50ml | ST500-21 | ONELAB |  | Việt Nam | Hữu Đạt | Khay 21 chỗ chứa ống ly tâm 50ml Vật liệu thép không gỉ | Cái | 1 |
| 227 | Ethanol Absolute, CH3CH2OH | 1280340101601 | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong | Phần trăm độ tinh khiết ≥ 99,7% Dạng vật lý: Chất lỏng | Chai/ 500 ml | 1 |
| 228 | Ethanol, C2H5OH | 1009831000 | Merck |  | Đức | Merck | Nhiệt độ sôi: 78,3 °C pH: 7,0 Độ tinh khiết: ≥99,9% | Chai/ 1000 ml | 1 |
| 229 | Ethidium bromide solution, C21H20BrN3 | E1510-10ML | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng vật lý: Chất lỏng màu đỏ đậm Độ tinh khiết: ≥95% 10 mg/mL trong H2O | Chai/ 10 ml | 1 |
| 230 | Ethyl acetate, CH3COOC2H5 | CH3COOC2H5-500ML | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Độ tinh khiết > 99,75% Dạng vật lý: Chất lỏng Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc Nước: <0,005% _ Dư lượng khi bay hơi: <0,0005% | Chai/ 500 ml | 1 |
| 231 | Glufosinate ammonium, C5H15N2O4P | J66186.03 | Thermo Fisher |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Phần trăm độ tinh khiết ≥94,0% Dạng: bột | Chai 1 gam | 1 |
| 232 | Glycerol, 99+%, C3H8O3 | G/0650/15 | Thermo Fisher |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Điểm nóng chảy: 18°C Ph: 5 Điểm sôi: 290°C | Chai/ 1L | 1 |
| 233 | Glycine, C2H5NO2 | GB0235 (500g) | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Tinh thể màu trắng hoặc bột tinh thể Độ tinh khiết: ≥99% pH: 5,5 - 7,0 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 234 | Guanidine thiocyanate (GITC), CH5N3.CHNS | GB0244 | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Bột tinh thể màu trắng Độ tinh khiết: ≥99,0% Sắt: ≤1,0ppm | Chai/ 250 gam | 1 |
| 235 | Hexane, C6H14 | C6H14-500ML | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: ≥95 % Dạng vật lý: Lỏng | Chai/ 500 ml | 1 |
| 236 | Huyết thanh bò, Fetal Bovine Serum | 35-079-CV | Corning |  | Mỹ | Corning | Dạng vật lý: Chất lỏng Hệ thống lọc vô trùng 0,1 micron ba lần, loại bỏ được cả vi khuẩn và mycoplasma. | Chai/ 500 ml | 1 |
| 237 | Hydrochloric acid, HCL | 114008028 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Là chất khí cô đặt không màu, mùi hắc. Tỉ trọng tương đối: 1,19 Tỉ trọng hơi tương đối: 1,27 Điểm nóng chảy (°C): -114,2 | Chai/ 500 ml | 1 |
| 238 | Inositol, C6H12O6 | 1.17008.010 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Chất rắn màu trắng Giá trị pH: 5-7 g / l (H2O, 20°C) Điểm nóng chảy (°C): 224-227 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 239 | Iron(II) sulfate heptahydrate, FeSO4.7H2O | 111165010 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết: 99.0%-101.0% Chất không tan trong nước: ≤0.005% Chloride(Cl): ≤0.001% Total nitrogen(N): ≤0.001% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 240 | Iron(III) chloride hexahydrate, FeCl3.6H2O | 111166018 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,0% Dạng vật lý: Tinh thể màu nâu sẫm, có vẩy, Free acid(as HCl): ≤0,1% Sulfate(SO4): ≤0,01% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 241 | Isopropanol, CH3CHOHCH3 | CH3CHOHCH3-500ML | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Hợp chất không màu, dễ cháy với mùi mạnh. Quy cách đóng gói: chai 500 ml | Chai/ 500 ml | 1 |
| 242 | Kit tách chiết, BIOTAQ DNA Polymerase | BIO-21060 | Bioline |  | Mỹ | Meridian Bioscience | Taq polymerase tiêu chuẩn tốt - lý tưởng để thiết lập các quy trình mới Dễ sử dụng - được thiết kế để tối ưu hóa dễ dàng các ứng dụng PCR | 2500 U | 1 |
| 243 | Kit tách chiết, dNTP Mix | BIO-39053 | Bioline |  | Mỹ | Meridian Bioscience | Hỗn hợp dNTP cấp phân tử sẵn sàng sử dụng có chứa dATP, dCTP, dGTP và dTTP, được thiết kế để tiết kiệm thời gian thực hành cho các nhà nghiên cứu và giảm thiểu khả năng nhiễm bẩn. | 100µmol (10 x 1ml) | 1 |
| 244 | Kit tách chiết, Gelred DNA Loading Buffer Tricolor, 6X | DD-012 | ABT |  | Việt Nam | ABT | Chất nhuộm DNA thay thế cho Ethidium Bromide Ethidium Bromide (etBr): là một độc chất di truyền (genotoxic), một chất gây đột biến lệch khung (dịch mã) và cũng là một độc chất gây vô sinh và loạn dưỡng phôi (teratogen) | Ống/ 1 mL | 1 |
| 245 | Kit tách chiết, HyperLadder 50bp | BIO-33054 | Bioline |  | Mỹ | Meridian Bioscience | Phạm vi kích thước rộng – 15 dải phân bố đều từ 50 bp đến 2000 bp Dễ định hướng – một số dải tham chiếu sáng hơn Ổn định – có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong tối đa 6 tháng | 100 Lanes | 1 |
| 246 | Kit tách chiết, MyTaq DNA Polymerase | BIO-21105 | Bioline |  | Mỹ | Meridian Bioscience | Mạnh mẽ – khuếch đại đáng tin cậy khi có chất ức chế và ngay cả với các mục tiêu DNA khó nhất Linh hoạt – lý tưởng để khuếch đại bất kỳ mục tiêu nào lên đến 5 kb, bao gồm DNA được chiết xuất từ ​​mẫu người, động vật và thực vật | 500 units | 1 |
| 247 | Kit tách chiết, NdeI (10 U/μL) | ER0581 | Thermo Fisher |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Nồng độ: 10 U/μL Độ nhạy metyl hóa: Không nhạy cảm với Methyl hóa Dam, Không nhạy cảm với Methyl hóa Dcm, Không nhạy cảm với Methyl hóa CpG | 500 unit | 1 |
| 248 | Kit tách chiết, SalI (10 U/μL) | ER0641 | Thermo Fisher |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Bộ đệm tương thích: 10X Buffer O Độ nhạy metyl hóa: Nhạy cảm với Methyl CpG, Không nhạy cảm với Methyl Dam, Không nhạy cảm với Methyl Dcm | 1500 unit | 1 |
| 249 | Kit tách chiết, T4 DNA Ligase, 5u/ul | B1125 | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Đệm lưu trữ: Enzym được cung cấp trong: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA và 50% (v/v) glycerol. | 200U | 1 |
| 250 | Kít tinh sạch, AccuRive sDNA PrepKit | EX-DNA02.1F | Khoa Thương |  | Việt Nam | Khoa Thương | Phương pháp: Cột Silica Loại mẫu: Tế bào bạch cầu, mẫu huyết thanh, mẫu tôm. | Bộ/ 50 test | 1 |
| 251 | Lupeol, C30H50O | L5632-25MG | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng vật lý: Bột màu trắng Độ tinh khiết: ≥94% | Chai/ 25 mg | 1 |
| 252 | Methylcyclohexane, C7H14 | 8061471000 | Merck |  | Đức | Merck | Độ tinh khiết: ≥99% Độ nóng chảy: -126,6°C Độ hòa tan: 0,014 g/l | Chai/ 1 L | 1 |
| 253 | Môi trường dinh dưỡng, Agarose M | AB0013 | Biobasic |  | Canada | Biobasic | Dạng vật lý: Bột mịn, đồng nhất màu trắng Độ nóng chảy: 87-89°C Độ pH (1,5%): 5,5-7,5 | Hũ/ 250 gam | 1 |
| 254 | Môi trường dinh dưỡng, Albumin fraction V | 1120180025 | Merck |  | Đức | Merck | Giá trị pH: 6,8 - 7,2 (1 g/l, H₂O, 20 °C) Xét nghiệm protein (đo quang phổ; canxi hóa trên chất khan): ≥ 97,0 % Độ hòa tan: 1 g/l | Chai/ 25 gam | 1 |
| 255 | Môi trường dinh dưỡng, BRILA (Brilliant-green bile Lactose) broth | 1054540500 | Merck |  | Đức | Merck | Độ pH: 7,2 Độ hòa tan: 40g/l Mật độ khối: 560 kg/cm3 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 256 | Môi trường dinh dưỡng, CH4N2O | UB0148 | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Tinh thể trắng mịn không mùi Độ tinh khiết: 99,0 - 100,5% Độ nóng chảy: 132 - 135°C | Chai/ 500 gam | 1 |
| 257 | Môi trường dinh dưỡng, DMEM | D0822-500ml | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng vật lý: Dung dịch trong suốt không màu pH: 7,0 - 7,6 | Chai/ 500 ml | 1 |
| 258 | Dao mổ số 11 | K-11 | Doctor RIBBEL |  | Ấn Độ | Doctor RIBBEL | Vật liệu: Thép không gỉ Số: 11 | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 259 | Môi trường dinh dưỡng, Potato Dextrose Broth, Granulated | GM403-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Thành phần Gms / Lít Khoai tây, nhân: 200,000 Dextrose: 20,000 Độ pH (ở 25°C): 5,1 ± 0,2 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 260 | Môi trường dinh dưỡng, Tryptophan Medium | M1339-100G | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong | Casein enzymic hydrolysate 10.000 Sodium chloride 5.000 DL-Tryptophan 1.000 Final pH ( at 25°C) 7.5±0.2 | Chai/ 100 gam | 1 |
| 261 | Môi trường DMEM/F12 | 10-090-CV | Corning |  | Mỹ | Corning | Là một biến thể của Basal Medium Eagle (BME) chứa nồng độ gấp bốn lần các axit amin và vitamin có trong BME. | Thùng/ 6 Chai/ 500 ml | 1 |
| 262 | Môi trường nuôi cấy tế bào, DMEM/F12 | 01-170-1A | Biological Industries |  | Đức | Satorius | Chỉ thị phenol đỏ: Phenol đỏ Điều kiện bảo quản: 2-8°C Dạng vật lý: Chất lỏng | Chai/ 500 ml | 1 |
| 263 | Môi trường nuôi cấy, Fetal Bovine Serum | F9665-100ml | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng vật lý: Chất lỏng màu rơm trong suốt đến màu hổ phách pH: 6,7 - 8,0 Độ thẩm thấu: 260-340 mOsm/Kg | Chai/ 100 ml | 1 |
| 264 | Môi trường nuôi cấy, Newborn Bovine Serum | 12023C | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Huyết thanh chủ yếu được yêu cầu như một chất bổ sung cho môi trường nuôi cấy tế bào. Nó chứa các đại phân tử, protein vận chuyển, các yếu tố bám dính và lan truyền, các chất dinh dưỡng có trọng lượng phân tử thấp, các hormone và các yếu tố tăng trưởng. | Chai/ 500 ml | 1 |
| 265 | Môi trường nuôi cấy, Penicillin-Streptomycin (10000 U/mL) | 15140122 | Gibco |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Nồng độ: 100X Vô trùng: Đã lọc vô trùng Ngăn ngừa ô nhiễm nuôi cấy tế bào | Chai/ 100 ml | 1 |
| 266 | Môi trường nuôi cấy, Trypsin-EDTA solution | T4049-100ML | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Ngoại quan (Độ đục): Trong suốt Độ thẩm thấu: 275 - 319 mOs/kg pH: 7,0 - 7,6 | Chai/ 100 ml | 1 |
| 267 | Môi trường thạch, Agar Agar, Type I | GRM666-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Dạng vật lý: Bột chảy tự do, màu kem, đồng nhất. Số lượng vi khuẩn: ≤1000 CFU/gram Số lượng nấm mốc: ≤100 CFU/gram | Chai/ 500 gam | 1 |
| 268 | Môi trường thạch, SABOURAUD 4% dextrose agar | 1054380500 | Merck |  | Đức | Merck | Giá trị pH: 5,6 (65 g/l, H₂O, 25 °C) (sau khi hấp tiệt trùng) Mật độ khối: 680 kg/m3 Độ hòa tan: 65 g/l | Chai/ 500 gam | 1 |
| 269 | Môi trường vi sinh, Gelatin For Bacteiology | GRM019-500G | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Độ pH (1% trong nước ở 55°C): 3,80 – 7,60 Arsenic (As): ≤0,0002% Sulphur dioxide: ≤ 0,02% Total nitrogen: ≤15,50% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 270 | Môi trường vi sinh, Kovacs' Indole Reagent | R008-100ML | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Thành phần p-dimetylamino benzen: 5,0 Cồn amyl: 75,0 Axit clohydric: 25,0 | Chai/ 100 ml | 1 |
| 271 | Môi trường vi sinh, Mueller Hinton Broth | M391-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Thành phần Gms/lit HM infusion B from : 300,000 Acicase: 17,500 Starch: 1,500 pH ( at 25°C): 7,3±0,1 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 272 | Môi trường vi sinh, Pepton | 73049-73-7 | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong | Dạng vật lý: Bột màu vàng Peptone từ mô động vật, từ thịt | Chai/ 250 gam | 1 |
| 273 | Môi trường vi sinh, Sodium alginate | GRM7494-500G | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Dạng vật lý: Bột dạng sợi hoặc dạng hạt màu trắng đến hơi vàng Độ hòa tan: Hòa tan trong nước tạo thành dung dịch nhớt, keo Hóa hơi khi sấy (ở 105°C, 4 giờ): ≤ 15,00% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 274 | Môi trường, Agarose M | SA002-0500 | Genedirex |  | Trung Quốc | Genedirex | Xuất hiện: Bột màu trắng Độ bền gel 1% (w/v) gel: >1200 g /cm2 Điểm nóng chảy của gel 1,5% (w/v): 87-89°C | Chai/ 500 gam | 1 |
| 275 | Môi trường, Lactobacillus MRS Broth (MRS Broth),Granulated | GM369-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Thành phần: Gms / Lít Proteose peptone: 10,000 Beef extract: 10,000 Yeast extract: 5,000 Dextrose: 20,000 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 276 | Môi trường, Luria Bertani Broth, Miller | G1245-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Thành phần: Gms / Lít Tryptone: 10,000 Yeast extract: 5,000 Sodium chloride: 10,000 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 277 | Môi trường, Peptone, Bacteriological | RM001-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn ≤ 2000 CFU / gram Số lượng nấm men & nấm mốc≤ 100 CFU / gram TotalNitrogen ≥ 13,50% AminoNitrogen ≥ 3,00% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 278 | Môi trường, Potato Dextrose Agar | M096F-500G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Thành phần: Gms / Lít Potatoes, infusion from: 200,000 Dextrose (Glucose): 20,000 Agar: 15,000 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 279 | Môi trường, Sabouraud Dextrose Broth, Granulated | GM033-500G | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Dextrose (Glucose) 20,000 Peptone, đặc biệt 10,000 Độ pH (ở 25°C): 5,6±0,2 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 280 | Môi trường, Tryptone Type-I (Casitose Type-I) | RM014-500G | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn ≤ 2000 CFU / gram Số lượng nấm men & nấm mốc: ≤ 100 CFU / gram TotalNitrogen: ≥ 12,00% AminoNitrogen: ≥ 3,50% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 281 | Muối Calcium chloride, CaCl2 | 1023780500 | Merck |  | Đức | Merck | Độ tinh khiết: ≥98,0% Kiềm tự do (dưới dạng Ca(OH)₂): ≤ 0,2 % Mất khi sấy (200 °C): ≤ 5,0 % | Chai/ 500 gam | 1 |
| 282 | Muối Resazurin sodium, C12H6NNaO4 | R7017-5G | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng bột Thành phần hàm lượng thuốc nhuộm, 80% Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào ¦ động vật có vú: phù hợp Ph: 3,8-6,5, cam đến tím Độ hòa tan H2O: hòa tan | Chai/ 5 gam | 1 |
| 283 | Muối Sodium Dodecyl Sulfate, C12H25NaO4S | S/5200/53 | Thermo Fisher |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Dạng vật lý: Chất rắn Màu: Trắng pH: 8,5 đến 10 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 284 | n-Hexane CH3(CH2)4CH3 | 115006013 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật chất: Chất lỏng không màu, có mùi khai. Điểm nóng chảy (°C): -95,6 Điểm sôi (°C): 68,7 Nồng độ: Tinh khiết Tính tan: Không tan trong nước, tan trong rượu, ete,… Hầu hết các dung môi hữu cơ. | Chai/ 500 ml | 1 |
| 285 | Nitric acid, HNO3 | 1.14003.028 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Hình thức và đặc tính: Sản phẩm nguyên chất là chất lỏng bốc khói trong suốt không màu, vị chua. Mật độ tương đối: 1,50 (khan) Mật độ hơi tương đối: 2,17 | Chai/ 500 ml | 1 |
| 286 | Nước cất 1 lần | Nước cất < 5µS/Cm | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Độ dẫn < 5µS/Cm Màu: trong suốt Quy cách đóng gói: lít | Lit | 1 |
| 287 | Nước cất 2 lần | Nước cất < 2µS/Cm | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Độ dẫn < 2µS/Cm Màu: trong suốt Quy cách đóng gói: lít | Lit | 1 |
| 288 | Nuôi cấy tế bào, DMEM/F-12 | D8437-500ML | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Dạng vật lý: Dung dịch không màu pH: 7,0-7,6 Độ thẩm thấu: 288 - 318 mOs/kg | Chai/ 500 ml | 1 |
| 289 | Ống chuẩn acid oxalic 0,1 N | C2H2O4 | Cemaco |  | Việt Nam | Cemaco | Là dung dịch chuẩn dùng trong các thí nghiệm, nghiên cứu liên quan Dạng lỏng, không màu | Ống | 1 |
| 290 | Perchloric acid, HClO4 | 1.14071.045 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Chất lỏng bốc khói không màu. Điểm nóng chảy (°C): -122 Điểm sôi (°C): 130 | Chai/ 1000 ml | 1 |
| 291 | Phẩm nhuộm orcein | RM277-5G | Himedia |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Dạng vật lý: Bột màu đỏ sẫm đến nâu sẫm đến đen Độ hòa tan: 10 ppm trong 0,01M NaOH tạo ra dung dịch màu tím trong đến tím đậm | Chai/ 5 gam | 1 |
| 292 | Phosphorus acid, H3PO4 | 114004048 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 85,0%, Dạng vật lý: Axit photphoric nguyên chất là chất kết tinh không màu, không mùi, có vị chua. Điểm nóng chảy (°C): 42,4 (nguyên chất) | Chai/ 500 ml | 1 |
| 293 | Phthaldialdehyde, C8H6O2 | 8210270010 | Merck |  | Đức | Merck | Nhiệt độ sôi sôi: 83 - 84 °C (1 hPa) Mật độ: 1,13 g/cm3 (20 °C) Độ tinh khiết: ≥ 97,5% | Chai/ 10 gam | 1 |
| 294 | Potassium chloride, KCl | 101704030 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết(KCl) ≥99,5% pH(50g/L solution),25℃: 5,0-8,0 Chất không tan trong nước: 0,005% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 295 | Potassium dihydrogen phosphate, KH2PO4 | 101863020 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,5% Chất không tan trong nước: ≤0,002 Chloride(Cl): ≤0,001% Sulfate(SO4): ≤0,003% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 296 | Potassium hydroxide, KOH | 101763028 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 85,0% Carbonate: ≤ 1,5% Chloride: ≤ 0,01% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 297 | Potassium iodate, KIO3 | 101709025 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết (KIO3): ≥99,8% Chất không tan trong nước: 0,005% Hóa hơi khi sấy: 0,1% Chloride and Chlorate(as Cl): 0,02% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 298 | Propidium iodide, C27H34I2N4 | P4170-10MG | Sigma-Aldrich |  | Singapor | Merck | Màu sắc: Đỏ nhạt đến Đỏ đậm Dạng vật lý: Bột Độ tinh khiết: > 94,0 % | Chai/ 10 mg | 1 |
| 299 | Propionic acid, CH3CH2COOH | 1.14101.018 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Chất lỏng không màu có mùi hăng. Điểm sôi (°C): 140,7 Nồng độ: ≥ 96,0%. | Chai/ 500 ml | 1 |
| 300 | SDS, C12H25NaO4S | SB0485 | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Bột hạt mịn màu trắng Độ tinh khiết: ≥99,5% Cl: ≤300ppm | Chai/ 100 gam | 1 |
| 301 | Sodium benzoate, C6H5COONa | 101450010 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Dạng hạt trắng hoặc bột kết tinh. pH: 9 (100 g/L H2O, 20°C) Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, Hòa tan trong etanol. | Chai/ 250 gam | 1 |
| 302 | Sodium carbonate anhydrous, Na2CO3 | 101500030 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,8% Chất không tan trong nước: ≤0,01% Chloride(Cl): ≤0,002% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 303 | Sodium chloride, NaCl | 101307040 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết (NaCl) ≥99,5% Hóa hơi khi sấy: ≤0,5% Iodide (I): ≤0,002% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 304 | Sodium chloride, NaCl | S/3160/60 | Thermo Fisher |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Dạng vật lý: Chất rắn Màu: Trắng Độ tinh khiết: 99,5% Ph: 5-8 | Chai/ 1 kg | 1 |
| 305 | Sodium dithionite, Na2S2O4 | 1.01597.014 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Kết tinh cát trắng hoặc bột màu vàng nhạt. Điểm nóng chảy (°C): >300 Độ hòa tan: Hòa tan trong etanol. | Chai/ 500 gam | 1 |
| 306 | Sodium hydrogen carbonate, NaHCO3 | 101398020 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết(NaHCO3): ≥99,5% Chất không tan trong nước: ≤0,01% Chloride(Cl): ≤0,002% Sulfate(SO4): ≤0,005% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 307 | Sodium hydroxide, NaOH | 101394058 | Chemsol |  | Việt Nam | VINA CHEM | Phần trăm độ tinh khiết (NaOH): ≥96,0% Carbonate(as Na2CO3): ≤1,5% Chloride(Cl): ≤0,005% Sulfate(SO4): ≤0,005% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 308 | Sodium potassium tartrate tetrahydrate, C4H4KNaO6.4H2O | 101560010 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,0% Dạng vật lý: Chất rắn không màu đến trắng không vị, Chloride (Cl): ≤0,001% Sulfate (SO4): ≤0,005% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 309 | Sucrose, C12H22O11 | 118302010 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Độ tinh khiết: 66,2°- 66,7° Chất không tan trong nước: ≤0,002% Hóa hơi khi sấy: ≤0,03 Chloride(Cl): ≤0,0005% | Chai/ 500 gam | 1 |
| 310 | Than hoạt tính, Charcoal activated powder, C | 1.05001.104 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Giá trị pH (dung dịch 50g / L, 25°C): 5,0-7,0 Ethanol hòa tan: ≤ 0,2% Axit clohydric hòa tan: ≤ 0,8% | Chai/ 1 kg | 1 |
| 311 | Thang đọc, PageRuler Unstained Protein Ladder | 26614 | Thermo Fisher |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Nội dung: Hai lọ 250 μL mỗi lọ, protein ở mức 0,02 đến 0,05 mg/mL mỗi lọ Dung dịch đệm lưu trữ: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 ở 25°C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3, 0,01% xanh bromophenol và 33% glycerol | Hộp/ 2 x 250 µL | 1 |
| 312 | Thiazolyl Blue tetrazolium bromide, C18H16BrN5S | L11939.03 | Alfa Aesar |  | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Dạng vật lý: Bột Độ hòa tan: Tan trong nước, ethanol, 2-methoxyethanol và dung dịch đệm phosphate. Độ nóng chảy: 195° | Chai/ 1 gam | 1 |
| 313 | Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT), C18H16BrN5S | T0793 | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Bột tinh thể màu vàng Độ tinh khiết: ≥98,0% Độ hòa tan (5mg/ml, H2O): Trong suốt đến hơi mờ. Dung dịch màu vàng đến vàng sáng | Chai/ 1 gam | 1 |
| 314 | Thiourea, CH4N2S | 1.20611.026 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Tinh thể màu trắng, vị đắng nhẹ. Tỷ trọng tương đối: 1,41 Điểm nóng chảy (°C): 176 - 178 | Chai/ 500 gam | 1 |
| 315 | trans-4-Hydroxy-L-proline, C5H9NO3 | TRC-H952376-5G | TRC |  | Canada | LGC Standards | Độ tinh khiết: >95% (HPLC) Trọng lượng phân tử: 131,13 | Chai/ 5 gam | 1 |
| 316 | Trichloroacetic acid, C2HCl3O2 | 1008070250 | Merck |  | Đức | Merck | Độ tinh khiết: ≥99,5% Chloride (Cl): ≤ 10 ppm Nitrate (NO₃): ≤ 20 ppm | Chai/ 250 gam | 1 |
| 317 | Tris - Biotech Grade, C4H11NO3 | TB0196 (2.5Kg) | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Vật liệu tinh thể màu trắng Độ tinh khiết: ≥99,0% Độ hòa tan (40% W/V trong nước, tại 30°C): Dung dịch trong suốt, hơi vàng | Chai/ 2,5 kg | 1 |
| 318 | Tris - Biotech Grade, C4H11NO3 | TB0196 (500g) | Biobasic |  | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Vật liệu tinh thể màu trắng Độ tinh khiết: ≥99,0% Độ hòa tan (40% W/V trong nước, tại 30°C): Dung dịch trong suốt, hơi vàng | Chai/ 500 gam | 1 |
| 319 | Tris(hydroxymethyl) aminomethane, H2NC(CH2OH)2 | 1.15235.070 | GHTECH |  | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech | Dạng vật lý: Rắn, không màu, không vị. Giá trị pH: 10,2 - 10,6 (6 g / l H2O, 20 °C) Điểm nóng chảy (°C): 172 - 173 | Chai/ 250 gam | 1 |
| 320 | Triton X-100 For Molecular Biology, C34H62O11 | MB031-100ML | HIMEDIA |  | Ấn Độ | HIMEDIA | Dạng vật lý: Chất lỏng nhớt không màu đến vàng nhạt hơi mờ Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL nước FTIR : Phù hợp với mẫu tiêu chuẩn | Chai/ 100 ml | 1 |
| 321 | Bấm ghim số 10 | FO-ST03 | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Vỏ bọc bằng nhựa cao cấp. Tay cầm làm bằng nhựa ABS giúp êm tay khi bấm. | Cái | 1 |
| 322 | Băng dính simili | Simili | Minh Sơn |  | Việt Nam | Minh Sơn | Băng dinh simily là loại băng dính được cấu tạo bằng một lớp simily và các đường lưới đan dọc ngang. | Cuộn | 1 |
| 323 | Băng keo trong bản 5 cm | Keo 200 yard | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Cuộn: 50 mm x 200yard | Cuộn | 1 |
| 324 | Bao đựng rác cỡ đại | Đại Đại | Đại Hoàng Nguyên |  | Việt Nam | Đại Hoàng Nguyên | Size sản phẩm: đại, 780 x 900 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg | Kg | 1 |
| 325 | Bao đựng rác cỡ nhỏ | Bao rác-Nhỏ | Đại Hoàng Nguyên |  | Việt Nam | Đại Hoàng Nguyên | Size sản phẩm: đại, 580 x 700 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg | Kg | 1 |
| 326 | Bao đựng rác size trung | Bao rác Trung-1Kg | Đại Hoàng Nguyên |  | Việt Nam | Đại Hoàng Nguyên | Size sản phẩm: trung, 550 x 650 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg | Kg | 1 |
| 327 | Bộ cây lau nhà 360 độ | Omegamop-365 | Sai Gon Coop |  | Việt Nam | Sai Gon Coop | Bộ sản phẩm bao gồm: 1 thùng vắt,2 đoạn cán lau, 1 bông lau. Thùng chứa làm bằng nhựa cao cấp, cho độ bền cao và hạn chế hỏng hóc khi va đập mạnh.. Sức chứa nước: 22 Lít | Bộ | 1 |
| 328 | Bộ dây truyền AM | 00030662 | An Phú |  | Việt Nam | An Phú | Được trang bị màng lọc dịch, khử trùng bằng khí E.O không độc | Bộ | 1 |
| 329 | Bộ thùng lau nhà | ETM494 | Lock&Lock |  | Việt Nam | Lock&Lock | Bộ sản phẩm bao gồm: 1 thùng chứa nước, 1 cây lau, 2 bông lau trong thùng Vật liệu: Nhựa PP | Bộ | 1 |
| 330 | Bơm tiêm 1 ml | BT1-KT-VH | Vinahancook |  | Việt Nam | Vinahancook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 1 ml Vật liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 331 | Bơm tiêm 10 ml | BT10-KT-VH | Vinahancook |  | Việt Nam | Vinahancook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 10 ml Vật liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 332 | Bông cuộn không thấm | Bông cuộn không thấm-kg | Bạch Tuyết |  | Việt Nam | Bạch Tuyết | là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ xử lý màng bông Spunlace, bông mịn sạch tinh tế, giúp hạn chế tối đa xơ thừa dính trên bề mặt vết thương. | kg | 1 |
| 333 | Bông cuộn thấm | Bông cuộn thấm-kg | Bạch Tuyết |  | Việt Nam | Bạch Tuyết | Được sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên, không pha sợi Polyester nên bảo đảm an toàn với da nhạy cảm. | kg | 1 |
| 334 | Bông gòn không thấm | Bông Mỡ-1KG | Bảo Thạch |  | Việt Nam | Châu Ngọc Thạch | Vật liệu: 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. Kết cấu mịn màng và mềm mại. Không thấm nước. | Kg | 1 |
| 335 | Bông gòn thấm | Bông-1KG | Bảo Thạch |  | Việt Nam | Châu Ngọc Thạch | Vật liêu: 100% bông xơ tự nhiên Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. Thân thiện môi trường, bông trắng và sạch. Bông có sợi sơ dài và chắc chắn, nên khi sử dụng sẽ không bị đổ bụi. | Kg | 1 |
| 336 | Bột giặt 5 kg | OMO-5Kg | OMO |  | Việt Nam | Unilever | Bột giặt tinh dầu thơm tinh tế Quy cách đóng gói: Túi 5 kg | Gói/ 5 kg | 1 |
| 337 | Bút lông dầu màu đỏ | PM-09 | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Bề rộng 2 nét viết: 0,8 mm & 6 mm Màu mực: đỏ | Hộp/ 10 cái | 1 |
| 338 | Bút lông dầu màu xanh | FO-PM-09 | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Bề rộng 2 nét viết: 0,8 mm & 6 mm Màu mực: Xanh | Cái | 1 |
| 339 | Bút lông viết bảng màu xanh | BIZ-WB02 | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Bề rộng 2 nét viết: 0,8 mm & 6 mm Màu mực: Xanh Loại: viết bảng trắng có thể xóa | Cái | 1 |
| 340 | Cây lau nhà vắt trợ lực tròn | HO-03 | Phúc Thịnh |  | Việt Nam | Phúc Thịnh | Thân cây inox dài 1,5m, đầu lau tự vắt tròn | Cái | 1 |
| 341 | Chổi bông cỏ quét nhà | Chổi 63 | Sai Gon Coop |  | Việt Nam | Sai Gon Coop | Chổi bông cỏ (hay còn gọi là chổi đót, chổi quét nhà, chổi bông sậy, chổi chít) thuộc dòng chổi cuốn dây kẽm, có bọc nhựa, đầu lót dây nilon màu để làm tay cầm và tạo thẩm mỹ. Kích thước: dài 63 cm x rộng 25 cm. | Cái | 1 |
| 342 | Dao lam | Dao lam 4 | Gillete |  | Việt Nam | Gillete | Chất liệu: Thép không gỉ Cấu tạo 4 lớp tăng độ bền | Hộp/ 6 lưỡi | 1 |
| 343 | Dây thun | Size 50mm | Lợi lợi |  | Việt Nam | Lợi lợi | Vật liệu: Cao su tự nhiên Size: 50 mm Chịu nhiệt hấp tiệt trùng | Kg | 1 |
| 344 | Dụng cụ sạc pin | Energizer Maxi CHVCM4 | Energizer |  | Việt Nam | Energizer | Đèn LED báo trạng thái sạc Sạc 2-4 pin NiMH AA hoặc AAA một lúc | Cái | 1 |
| 345 | Dụng cụ sủi oxy | RS-248A | Trang Anh |  | Việt Nam | Trang Anh | Công suất: 3w Lưu lượng khí: 2,5 lít/phút Số lượng đầu vòi: 1 Chế độ điều chỉnh lưu lượng khí: có Nguồn điện: 220v-240v/50hz Mức độ gây ồn: trung bình | Cái | 1 |
| 346 | Đường biên hòa | BH-1KG | Biên Hòa |  | Việt Nam | Biên Hòa | Đường cát trắng Đóng gói: túi/1 kg | Kg | 1 |
| 347 | Găng tay an toàn, Safe Guard | G9110 | SPL |  | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: Cao su Kích thước: Nhỏ Bảo vệ chống lại nhiều nguồn gây hại như hóa chất, dung môi, vi sinh vật và mài mòn vật lý, v.v. và giảm nguy cơ nhiễm bẩn. | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 348 | Găng tay cao su | Găng cao su size M | Nam Long |  | Việt Nam | Nam Long | Size M: Dài 36 cm x rộng 21 cm chất liệu: cao su tự nhiên 100% | Đôi | 1 |
| 349 | Ống ly tâm, eppendoff 1,5ml | tube1.5 | Mida |  | Việt Nam | Mida | Ống ly tâm 1,5 ml Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Màu trắng | Gói/ 1000 cái | 1 |
| 350 | Găng tay có bột size M | Nitrile-có bột Size M | Vglove |  | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Có bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 351 | Găng tay không bột size L | Latex-không bột Size L | Vglove |  | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 352 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove |  | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 353 | Găng tay nilon | Găng-nilon | Tuấn Ngọc |  | Việt Nam | Tuấn Ngọc | Bao tay ni lông tiện lợi được sản xuất từ hạt PE có độ bền cao và chịu được mọi tác động lý hóa trong nhiều điều kiện môi trường sử dụng khác nhau. | Hộp/ 50 bộ | 1 |
| 354 | Giấy A4 70gsm | A4 Double A 70gsm | Double A |  | Việt Nam | Double A | Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn Quy cách: Khổ A4 (500sheets/ Ream) Định lượng: 70gsm | Xấp | 1 |
| 355 | Giấy A4 80gsm | A4 Double A 80gsm | Double A |  | Việt Nam | Double A | Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn Quy cách: Khổ A4 (500sheets/ Ream) Định lượng: 80gsm | Xấp | 1 |
| 356 | Giấy cuộn vệ sinh | Giấy cuộn-Blessyou | Blessyou |  | Việt Nam | Giấy Sài Gòn | Mềm mại và thấm hút nhanh giúp bạn thoải mái hơn. Kỹ thuật ép hoa văn tiên tiến nhất mang lại cảm giác thoải mái khi dùng. | Cuộn | 1 |
| 357 | Giấy vệ sinh | Saigon Care-giấy cuộn | Saigon Care |  | Việt Nam | Sai Gon Coop | Nguyên liệu bột giấy 100%, phụ gia. Giấy dai, mềm mại và an toàn cho da. | Gói/ 10 cuộn | 1 |
| 358 | Giấy vệ sinh | Giấy cuộn-An An | An An |  | Việt Nam | An An | Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 lớp | Cuộn | 1 |
| 359 | Hủ thủy tinh 1000 ml | Hủ thủy tinh-1000ml | Fido |  | Việt Nam | Fido | Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 98,4 x 215 mm | Cái | 1 |
| 360 | Kẹp giấy 25 | FO-DC03 | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Kim loại chất lượng cao phủ Niken Kích thước: 25 mm | Hộp/ 12 cái | 1 |
| 361 | Kẹp giấy 41 | FO-DC05 | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Kim loại chất lượng cao phủ Niken Kích thước: 41 mm | Hộp/ 12 cái | 1 |
| 362 | Khăn giấy cuộn | E'mos-giấy cuộn | E'mos |  | Việt Nam | Sai Gon Coop | Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 lớp | Gói/ 10 cuộn | 1 |
| 363 | Khăn giấy tờ không mùi | Pulppys gói-xanh | Pulppys |  | Việt Nam | Pulppys | Dạng gói, giấy 2 lớp, 180 tờ/gói Không mùi | Thùng/ 40 gói | 1 |
| 364 | Khăn giấy tờ thơm hồng | Pulppys gói-hồng | Pulppys |  | Việt Nam | Pulppys | Vật liệu:Bột giấy nguyên chất Đặc tính Giấy mềm hơn, dai hơn, thấm hút tốt hơn, có mùi thơm Khổ giấy 33 cm x 33 cm | Gói | 1 |
| 365 | Khăn lau 3,3 cm | Khăn 3,3 | Coop mart |  | Việt Nam | Coop mart | Chất liệu: vải Dùng lau bàn | Kg | 1 |
| 366 | Khẩu than trang 3 lớp | 4U-med | Thời Thanh Bình |  | Việt Nam | Thời Thanh Bình | Vật liệu: vải Loại: có lọc than hoạt tính | Hộp/ 50 cái | 1 |
| 367 | Khẩu trang than hoạt tính | KTT | Thời Thanh Bình |  | Việt Nam | Thời Thanh Bình | Khẩu trang than hoạt tính (4 lớp) Nguyên liệu vải không dệt tẩm than hoạt tính chất lượng cao, bảo vệ hữu hiệu trong môi trường khói, bụi, hóa chất, mùi ô nhiễm. Đóng gói: 50 cái/ hộp | Hộp/ 50 cái | 1 |
| 368 | Khay nhựa chữ nhật | No.710 | Duy Tân |  | Việt Nam | Duy Tân | Vật liệu: PP Kích thước: 55 x 36,5 x 11 cm | Cái | 1 |
| 369 | Khay nhựa trắng | S5093 | Tín Phát |  | Việt Nam | Tín Phát | Kích thước: 18cm x 27cm Chất liệu: Nhựa cao cấp | Cái | 1 |
| 370 | Kim bấm số 10 | Plus Stapler PS-10E | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Sản phẩm nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 50 g. Bấm được nhiều giấy hơn,dễ canh chỉnh vị trí bấm và học chứa kim chứa được gấp đôi so với sản phẩm thông thường. | Hộp | 1 |
| 371 | Kính Lúp Cầm Tay Có Đèn | KLCT | ETOMAX |  | Việt Nam | ETOMAX | Loại kính lúp: Cầm tay Mức phóng đại: 3x Đường kính thấu kính: 75mm Chất liệu thấu kính: Thủy tinh cao cấp | Cái | 1 |
| 372 | Ly giấy loại nhỏ | Ly giấy 150ml | Coop Select |  | Việt Nam | Sai Gon Coop | Vật liệu: Giấy phủ màng dành cho thực phẩm Dung tích: 150 ml | Cái | 1 |
| 373 | Màng bọc thực phẩm 150 m | R250BN | Ringo |  | Việt Nam | Tuyền Hưng Phú | Loại sản phẩm: Màng PE bọc thực phẩm Kích thước: Dài 150 m x rộng 30 cm | Cuộn | 1 |
| 374 | Màng nhôm 30 cm x 5 cm | R12 | Goodfoil |  | Việt Nam | Tuyền Hưng Phú | Vật liệu: giấy nhôm, bạc Kích thước: 30 x 5 cm | Cuộn | 1 |
| 375 | Màng nhôm 45 cm x 5 cm | R18 | Goodfoil |  | Việt Nam | Tuyền Hưng Phú | Vật liệu: giấy nhôm, bạc Kích thước: 45 cm x 5 m | Cuộn | 1 |
| 376 | Miếng rửa chén có mút 10,1cm | CN10.1cm | Scotch Brite |  | Việt Nam | Sai Gon Coop | Được sản xuất từ mặt lưới bọc lớp mút đặc bên trong nên miếng rửa chén dễ dàng làm sạch các bề mặt không gây trầy xước Kích thước: 10,1cm x 7,6cm | Cái | 1 |
| 377 | Nồi inox | KHN-24 | Kim Hằng |  | Việt Nam | Kim Hằng | Vật liệu: inox Kích thước: 24 x 13 x 34 cm | Cái | 1 |
| 378 | Nước lau sàn | Sunlight 3,8 | Sunlight |  | Việt Nam | Unilever | Nước lau sàn, hương Lily 3,8 kg | Gói/ 3,8 kg | 1 |
| 379 | Nước rửa chén | Sunlight 500ml | Sunlight |  | Việt Nam | Unilever | Dạng chai 500 ml, hương chanh, dùng rửa chén | Chai/ 500 ml | 1 |
| 380 | Nước rửa chén 1,45 lít | Sunlight 1,45 lit | Sunlight |  | Việt Nam | Unilever | Dạng chai 1,45 lit, hương chanh, dùng rửa chén | Chai/ 1,45 L | 1 |
| 381 | Nước rửa chén 3,86 kg | Sunlight 3,86 kg | Sunlight |  | Việt Nam | Unilever | Dạng can 3,86 kg, hương chanh, dùng rửa chén | Chai/ 3,86 gam | 1 |
| 382 | Nước rửa tay 500 ml | LIFEBOY 500 | Lifebuoy |  | Việt Nam | Unilever | Nước rửa tay: Công thức Ag+ Khối lượng: 500 ml Mùi: Có mùi An toàn da tay | Chai/ 500 gam | 1 |
| 383 | Nước tẩy | Javel-1kg | Javel |  | Việt Nam | Mỹ Hảo | Nước tẩycó công thức hóa học NaClO. Muối Natri Clorua Oxit có tính oxy hóa cực kỳ mạnh vì thế mà nước có tính tẩy rửa và sát trùng rất tốt. | Chai/ 1 kg | 1 |
| 384 | Ổ cắm điện 15mA | 4D33N - CG | LIOA |  | Việt Nam | LIOA | Ổ cắm điện 15mA Loại: 4 chỗ cắm | Cái | 1 |
| 385 | Ống tiêm insulin 100 đơn vị | U-100 | Vinahancook |  | Việt Nam | Vinahancook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 1ml/ 100IU | Hộp/ 100 cái | 1 |
| 386 | Pin AAA 1,5V | EnergizerAAA-4 | Energizer |  | Việt Nam | Energizer | Vỉ 4 viên Điện áp: 1,5V Size: AAA | Vĩ/ 4 viên | 1 |
| 387 | Pin sạc Energizer AAA 800mAh | EnergizerAAA-2 | Energizer |  | Việt Nam | Energizer | Vỉ 2 viên 800 MAH Size: AAA | Vĩ/ 2 viên | 1 |
| 388 | Quẹt ga | SP522 | Hoa Việt |  | Việt Nam | Hoa Việt | Quẹt ga hay còn gọi bât lửa, là nhu yếu phẩm được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống | Cái | 1 |
| 389 | Thun cao su | thun-50mm | Lợi lợi |  | Việt Nam | Lợi lợi | Vật liệu: Cao su tự nhiên Size: 50 mm Không chịu nhiệt | Bịch/ 1 kg | 1 |
| 390 | Túi đựng hồ sơ nhựa A4 | FO-IF01 | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Chất liệu: Nhựa PP Độ trong suốt: Cao Kích thước: 335 mm x 225 mm | Cái | 1 |
| 391 | Túi nước rửa tay | Lifebuoy-1,5L | Lifebuoy |  | Việt Nam | Unilever | Dạng túi 1,5 lit Ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trên da với ion Bạc+ hỗ trợ cùng đề kháng da tự nhiên | Túi/ 1,5 lít | 1 |
| 392 | Túi nylon 30x40 cm | Túi 30x40cm | Sai Gon Coop |  | Việt Nam | Sai Gon Coop | Vật liệu: nylon Kích thước: 30x40 cm | Kg | 1 |
| 393 | Xô nhựa 20 lít | H066 | Duy Tân |  | Việt Nam | Duy Tân | Kích thước: 37 x 34 x 33 cm Nguyên liệu: 100% nhựa PP | Cái | 1 |
| 394 | Bút xóa | CP-02 | Thiên Long |  | Việt Nam | Thiên Long | Che phủ tốt nét chữ cần xóa, đồng thời có thể viết chữ trên bề mặt sau khi xóa. Dung tích: 12 ml | Cái | 1 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thời gian thực hiện gói thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |