| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm ổ cứng, bộ nguồn, ổn áp và bình ắc quy cho Phòng Thông tin - Truyền thông và Phòng Khảo thí - Đảm bảo Chất lượng, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 13 tháng 8 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 20 tháng 8 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM và Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng

- Thời gian giao hàng dự kiến: 03 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa :

- Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM và Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

- Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ổ cứng SSD cho NAS dung lượng 1.92TB | SAT5220-1920G | Synology |  | Đài Loan | Synology | - Dung lượng: 1.92 TB - Dạng thức: 2.5″ 7mm - Giao diện: SATA 6 Gb/s - Tốc độ đọc/ tốc độ ghi: 530/500 MB/s - Đọc ngẫu nhiên (4 KB, QD32): 98,000 IOPS - Viết ngẫu nhiên (4 KB, QD32): 67,000 IOPS - TBW: 4,800 TB - MTBF: 1.5 triệu giờ - Tính năng: PLD, tích hợp DSM, cảnh báo lỗi, tối ưu hiệu suất NAS | Cái | 2 |
| 2 | Ổ cứng HDD 3.5Inch dung lượng 6TB, Cache 256M, Tốc độ quay 7200rpm | HUS726T6TALE6L4 | Western Digital |  | Trung Quốc | Western Digital | – Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s) – Dung lượng lưu trữ: 6TB – Kích thước: 3.5 inch – Tốc độ truyền dữ liệu (max): 233 MB/s – Tốc độ vòng quay: 7200RPM – Bộ nhớ đệm: 256 MB – Độ bền MTBF: 2 triệu giờ – Khả năng chịu tải/ Workload: 550TB/năm gấp 10 lần so với ổ cứng thường | Cái | 2 |
| 3 | Bộ nguồn POE injector POE-IN-30W (10/100/1000Mbps) chuẩn 802.3af/at | POE-IN-30W | Cambium |  | Trung Quốc | Cambium | - Đầu vào: AC 110-240V, 50-60Hz - Đầu kết nối C2 - Công suất 30W - 01 cổng dữ liệu tốc độ 1GbE - Dùng triển khai thiết bị Wifi, IoT | Cái | 2 |
| 4 | Nguồn PoE Injector POE-IN-60W | POE-IN-60W | Cambium |  | Trung Quốc | Cambium | - Cổng ra (PoE/Link): 10/100/1000/2500Mbps RJ45- Cổng vào (Link): 10/100/1000/2500Mbps RJ45- Hỗ trợ UPoE 60W (IEEE802.3 AF/AT)- Nguồn đầu vào AC 100-240V, 50/60Hz- Nguồn ra DC 48V - 55V- Khoảng cách truyền PoE: ≤100 mét- Công suất PoE tối đa: 60W- Chống sét: 4KV | Cái | 5 |
| 5 | Thay ắc quy 12v7ah cho UPS | CP1270 | Vision |  | Việt Nam | Vision | - Điệp áp 12V - Dung lượng 7Ah - Kích thước: 151 x 65 x 94 mm - Kiểu ắc quy: AGM VRLA (kín khí, không cần bảo dưỡng) - Bao gồm chi phí vật tư và nhân công thay thế tận nơi | Cái | 8 |
| 6 | Ổ cứng máy chủ Dell 1TB 7.2K SAS 2.5" 12GBPS | 56M6W | Dell |  | Malaysia | Dell | - Thế hệ: SAS 3 SFF - Dung lượng: 1TB - Giao diện: Serial Attached SCSI (SAS 3) - Kích thước ổ đĩa: 2.5 inches x 1/3H (SFF) - Tốc độ: 7.2K - Tốc độ truyền dữ liệu: 12GBPS (Đã bao gồm khay 3.5") | Cái | 1 |
| 7 | Ổ cứng Enterprise Samsung PM893 1.92TB | PM893 | Samsung |  | Trung Quốc | Samsung | - Dung lượng: 1.92TB - Chuẩn giao tiếp: SATA 6.0 Gbps - Tốc độ đọc: 550MB/s - Tốc độ đọc ghi: 520MB/s - Kích thước: 2.5″ | Cái | 2 |
| 8 | Ôn áp LiOA 1 pha DRI 1KVA (90-250v) | DRI-1000II | LiOA |  | Việt Nam | LiOA | - Công suất: 1KVA - Điện áp vào: 90-250V - Điện áp ra: 110-220V - Tần số: 49-62Hz | Cái | 4 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |