| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện nước sửa chữa cơ sở vật chất chung cho Trường, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 12 tháng 9 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2024 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên,- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng

- Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Tên hàng | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu dao tự động 63A 10kA 3P | BBD3633CHHV | Panasonic |  | Việt Nam | Tiến Phát | Dòng cắt:10kA Dòng điện: 63A Số cực: 3P Điện áp ngõ vào3: Pha | Cái | 5 |
| 2 | Bóng tròn 15W Điện Quang | BUL15W | Điện Quang |  | Việt Nam | Điện Quang | Công suất: 32W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | bóng | 40 |
| 3 | Quạt trần đảo Senko TD105(47W) | SENKO TD105 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút Đường kinh cánh quạt 39cm Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm Công suất 47W | Cây | 6 |
| 4 | Đèn led tấm loại lớn 60x60 - 40W | FPD-6060T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất (W):40W, Điện Áp Vào (Voltage):175, Tương thích điện từ (EMC):Có, Tuổi thọ (h):30000, Kích thước (Size):600x600x35 mm | Bóng | 10 |
| 5 | Quạt trần 1m4 Mỹ Phong (không hộp số) | MP1400 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong | Điện áp (V): 220V Tần số (Hz): 50Hz Đường kính quạt (cm): 140cm Công suất tiêu thụ (W): 77W | Cái | 3 |
| 6 | Nẹp nhựa 25x14mm | NV 4/7 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC Kích thước : Dài 1.5m Rộng 25mm, Chiều cao 14mm | Cây | 50 |
| 7 | Bóng đèn led 1,2m | GT3-120T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất: 28W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Bóng | 180 |
| 8 | Bộ điều chỉnh tốc độ quạt(AV600) | A6V800 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Thông số: 50Hz Công suất tối đa: 1000 W Điện áp: AC 220V Điều chỉnh bằng núm xoay | Bộ | 15 |
| 9 | Công tắc 1 chiều 10A | A30/1 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Vật liệu cấu thành sản phẩm: nhựa, đồng | Cái | 20 |
| 10 | Máng đèn led đôi MPE 1m2 | EMDK-220 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m Công suất : 20W | Cái | 30 |
| 11 | Ống luồn dẹp 25x14mm ( MP 25/14 ) | NV 25/14 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Kích thước : Dài 1.4m Rộng 25mm, Chiều cao 20mm Chất liệu : nhựa dẻo | Cây | 45 |
| 12 | Đèn led bulb chống ẩm 15W trắng | BULD15W | Rạng Đông |  | Việt Nam | Rạng Đông | Kích thước (Dài x Rộng x Cao)8x8x15 Chất liệu: nhôm, nhựa Điện áp hoạt động: 150V-250V Tuổi thọ: 20.000 giờ Màu ánh sáng: 6500K/3000K Mức tiêu thụ điện 1000 giờ: 5kWh - 20kWh Ánh sáng: Ánh sáng trắng (AST) và ánh sáng vàng (ASV) Bảo hành: 02 năm | Cái | 20 |
| 13 | Cầu dao MCB2P 40A6kA | MP6-C340 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Số cực 3P Dòng điện định mức: 40A Dòng cắt định mức:(380V),4,5 - 6.0KA | Cái | 5 |
| 14 | Bóng led 0,6m GT8-60T | GT8-60T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất: 32W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Cái | 30 |
| 15 | Quạt hút 2.0 Senko | HT200 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Lưu lượng gió: 42 m3/phút Tốc độ gió: 1 tốc độ Kích thước lỗ cắt: 30cm x 30cm Sải cánh: 20cm Số cánh quạt6 cánh Công suất40W Nguồn điện áp220V/50Hz Trọng lượng sản phẩm1,7kg | Cái | 6 |
| 16 | Khóa cửa 04211 | 04211 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp | Chất liệu: Inox 304 Màu sắc: Inox mờ hoặc trắng bạc Kiểu dáng: Tay nắm tròn Loại khóa: Khóa tay nắm tròn Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa Độ dày cửa: Tối đa 45mm Đường kính ốp: Ø 75 mm Chiều dài cò: 60 mm | Cái | 4 |
| 17 | Ổ khóa Việt tiệp 0166M | KG04208 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp | Chất liệu Inox Độ dày cửa 30-45mm Tim khóa 60mm | Cái | 5 |
| 18 | Ổ cắm điện | 3D3SN | Lioa |  | Việt Nam | Lioa | Chiều dài dây 5 mét, tiết diện dây 2x0.75 mm, 2 lõi dây, và công suất tối đa 2200W. Ổ cắm này có 3 ổ cắm 2 chấu và 3 ổ cắm 3 chấu, được trang bị cầu chì bảo vệ quá tải. | Cái | 5 |
| 19 | CB cóc Sino BS121/30A | BS121/30A | SINO |  | Việt Nam | SINO | Dòng điện an toàn cho phép : 30A; Màu sắc: Nhựa màu đen; 2 cực vào, 2 cực ra; Gắn nổi hoặc âm đều được | Cái | 15 |
| 20 | 'Táp lô 8x16 | TL 2589 | Tiến Thành |  | Việt Nam | Tiến Thành | Chất liệu : Nhựa cao cấp Màu trắng sữa Kích thước 8x16 cm | Cái | 20 |
| 21 | Co nối chữ L A244N/25 | A244N/25 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa Kích thước Ø25mm | Cái | 40 |
| 22 | Tụ quạt trần | CBB61 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong | Dung lượng: 4μF Điện áp định mức: 450VAC (volt xoay chiều) Loại tụ: Tụ polyester, với khả năng chịu nhiệt và độ bền cao.Kích thước: Nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong các thiết bị. | Cái | 20 |
| 23 | Băng keo điện | BKĐ 20 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | Màng keo là lớp màng PVC có độ giãn cao và lớp keo dính đặc biệt chuyên dụng trong sử dụng cách điện Quy cách 1 cuộn: rộng 1,8cm,dài 18mét ~20yard | cuộn | 15 |
| 24 | Quạt treo Senko TC1626 | 47WTC1626 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Loại quạt : Quạt treo tường - 47W - 3 mức gió Đường kính quạt:3 cánh - 39 cm Chế độ gió:Gió thường Bảng điều khiển:Dây kéo Loại motor:Bạc thau Kích thước, khối lượng:Ngang 44.5 cm - Cao 54.5 cm - Sâu 33.5 cm - Nặng 3.5 kg | Cây | 3 |
| 25 | Chai xịt RB7 lớn 300gam | RP7 | Selleys |  | Úc | Selleys | Chai xịt chống rỉ sét RP7 có lớp vỏ ngoài làm bằng kim loại, được bịt kín Trọng lượng 300g | chai | 4 |
| 26 | Ổ cắm đôi 3 chấu | Pana18 | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Kích thước mặt là 70 x 120mm, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm, đế nổi là 70 x 120mm Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp | Bộ | 50 |
| 27 | Nẹp nhựa 4F | NV 4/7 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC chống cháy Kích thước : Dài 1.7m Rộng 40mm, Chiều cao 20mm | Cây | 40 |
| 28 | Dây điện Cadivi | CV2x2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Loại: Dây đôi 2 lõi Tiết diện: 2×2.5 mm2 Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa | Cuộn | 1 |
| 29 | Cầu dao tự động MCB 1P 63A 6kA | BBD1631CNV | Panasonic |  | Trung Quốc | Panasonic | Số cực: 1P Dòng điện định mức: 63A Dòng cắt ngắn mạch: 6kA Điện áp định mức: 240VAC Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, IEC 60898 | Cái | 5 |
| 30 | Vòi xịt vệ sinh PVC | ONSPA 133I | Onspa |  | Việt Nam | Onspa | Dây xịt dài 1m2, chất liệu inox 304 - Vòi xịt + móc treo: nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, chịu va đập tốt được mạ chrome sáng bóng sang trọng, xử lý bề mặt tốt nên hạn chế trầy xước - 6 góc + đầu chụp: đồng xi chrome | Bộ | 5 |
| 31 | Công tắc từ (Rơ le điện từ): MC32a 32A | MC-32a AC380V | LS |  | Hàn Quốc | LS | Số cực 3P Dòng định mức 32A Tiếp điểm 2NO + 2NC Điện áp cuộn dây định mức 220V Loại cuộn dây điều khiển AC | bộ | 2 |
| 32 | Keo dán Bình Minh 200gr | KEO 0.2 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Keo dán có khả năng kết dính chắc chắn, khô nhanh, không bị bong tróc. | lon | 5 |
| 33 | Silicon A300 trong | A300 | Apollo |  | Việt Nam | Apollo | Đặc tính: Độ đàn hồi cao Độ bám dính: cực nhanh, khô nhanh ; Màu: Trắng Trong - Trắng Đục - Đen Đóng gói: Dạng chai nhựa. Dung tích qui ước: 300ml. Tính chất: Axit Độ lỏng: Không bị lún Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 6 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 1.02 | Chai | 4 |
| 34 | Dây xả nước | DXN | ACCESS |  | Việt Nam | ACCESS | Chất liệu: hạt nhựa nguyên sinh. Tính năng: Có khả năng chịu lực nén cao, ống không bị dẹp, gân ống trơn, đều, dễ kéo | Bộ | 8 |
| 35 | CB khối 75A 3 Pha + hộp | ABS103c | LS |  | Việt Nam | LS | Dòng điện 75A Dòng cắt 42kA Số cực 4P Điện áp ngõ vào 3 Pha SeriesLS ABS | Bộ | 1 |
| 36 | Vòi xả bồn tiểu nam | VX L | BRODA |  | Việt Nam | BRODA | Chất liệu: Đồng thau mạ crom; Chất liệu lớp mạ: Niken, Crom | Bộ | 5 |
| 37 | Băng keo chống dột 10F | CD10/5 | HTP |  | Nhật bản | HTP | Băng keo 10F x 5 mét gồm 4 lớp: Băng keo chống thấm siêu dính - Không thể bong tróc, cách nhiệt và chịu nhiệt, chống thấm nước cực kỳ tốt | cuộn | 10 |
| 38 | Quạt hút Senko H150 | H150 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Quạt thông gió 2 chiều (Hút + Thổi). Công suất: 30W, Điện áp: 220V/50Hz, đường kính cánh: 15cm, 6 cánh, | Cái | 2 |
| 39 | Khởi động từ LS3P 32A (2a2b) MC 32a | ABN203c 150A | LS |  | Hàn Quốc | LS | Dòng điện 150A Dòng cắt 32kA Số cực 3P Điện áp ngõ vào 3 Pha Series LS ABN | cái | 2 |
| 40 | Móc cửa dài 30cm 304 | CCASS304-300 | Khóa Huy Hoàng |  | Việt Nam | Khóa Huy Hoàng | Chất liệu : Inox 304 Chiều dài :30 cm Màu sắc : Bạc | bộ | 10 |
| 41 | CB khối 3 pha Mitsubishi NV250-SV 3P 150A | NV250-SV 3P 150A | Mitsubishi |  | Nhật Bản | Mitsubishi | loại CB 3 pha, dòng định mức 150A, dòng ngắn mạch 36kA (tương ứng ở điện áp 230VAC), và dòng rò (chống giật) 500mA. | Bộ | 1 |
| 42 | Bóng đèn pha 300W | TPL-PC300W | Philips |  | Việt Nam | Philips | Công suất (W):300W Ánh sáng:Trắng trung tính – Trắng ấm. Chip LED: Philips COB 1208 Hệ số: 0,95 Ánh sáng hiệu quả:120-130 lm / w Chống nước: IP66 Tuổi thọ: 50.000 giờ | Cái | 1 |
| 43 | Dụng cụ ngăn mùi hôi cống | N/A | Doron |  | Việt Nam | Doron | Chất liệu : Đồng Bao gồm : Nắp đồng + long đền Tác dụng : ngăn mùi hôi cống | Cái | 30 |
| 44 | Vòi nước lavabo inox 304 | Broda 304 | Broda |  | Việt Nam | Broda | Chất liệu: đồng thau nguyên khối độ bền cao, bề mặt được xi mạ bởi Niken và Crome dày, có độ sáng bóng, chống bám bẩn, dễ làm sạch khi sử dụng | Bộ | 4 |
| 45 | Dây Cadivi CV 2.5 - 0.6/1kV | CV-2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Chất liệu: Ruột đồng Loại: Cáp VC Tiết diện: 2.5 mm2 Mức cách điện: 0.6/1KV Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3 Quy cách đóng gói: 100m/cuộn | cuộn | 1 |
| 46 | Co ống nước 60 | BMC60 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Kích thước :Phi 60 Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 20 |
| 47 | Nối ống nước 60 | BMN60 | Bình Minh |  | Việt Nam | Bình Minh | Ống phi 60 Độ bền cao, chịu va đập và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao | cái | 20 |
| 48 | Dimmer quạt âm | FDL603W | Nano |  | Việt Nam | Nano | Điều chỉnh tốc độ quạt, điều chỉnh ánh sáng đèn; Công suất: 700W; Điện áp: 220V | Bộ | 10 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |