| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện sửa chữa hành lang và các phòng học của Ký túc xá, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 18 tháng 9 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 25 tháng 9 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: tại Ký túc xá - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM

- Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

- Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Tên hàng | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T nối D20 không nắp | A246/20 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC Đường kính : 20mm | Cái | 75 |
| 2 | Dây điện CV - 2.5 - 0,6/1kV | CV-2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Chất liệu: Ruột đồng Loại: Cáp VC Tiết diện: 2.5 mm2 Mức cách điện: 0.6/1KV Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3 Quy cách đóng gói: 100m/cuộn | Cuộn | 10 |
| 3 | Dây điện CV - 1.5 - 0,6/1kV | CV-1,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Chất liệu: Ruột đồng Loại: Cáp VC Tiết diện: 1.5 mm2 Mức cách điện: 0.6/1KV Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3 Quy cách đóng gói: 100m/cuộn | Cuộn | 3 |
| 4 | Hộp số bấm quạt trần Mỹ Phong | 309 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong | Điện áp: 230v-240v Công suất: 100W Tần số: 50Hz Mục đích sử dụng: Dùng cho quạt trần Mỹ Phong | Cái | 36 |
| 5 | Hộp số quạt đảo TD 105 | TD 105 | Senko |  | Việt Nam | Senko | Chất liệu: Nhựa Điện áp: 220V/50Hz Điều khiển3 cấp độ Khối lượng tịnh: 300g | cái | 54 |
| 6 | Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ | A20US2XXN | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu: Nhựa chống cháy; Gồm :chấu dây nguội, chấu dây nóng và chấu dây điện tiếp đất. Kích thước : 120 x 70 mm Ổ cắm: 2 chấu Công suất : 16A | Cái | 88 |
| 7 | Hộp nổi NHB9801 | NHB 9801 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | Chất liệu: Nhựa chống cháy Loại: Hộp nổi dùng cho Cb cóc | Cái | 88 |
| 8 | Công tắc 1 chiều 10A | A30/1 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Vật liệu cấu thành sản phẩm: nhựa, đồng | Cái | 80 |
| 9 | Nẹp 20x10m | NNV1720 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | Chất liệu : Nhựa PVC Kích thước : Dài 1.7m Rộng 20mm, Chiều cao 10mm | Cây | 80 |
| 10 | Máng led 1.2m đơn | EMDK-120 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m Công suất : 20W | Cái | 249 |
| 11 | Đèn led tube thủy tinh 1.2m 28W trắng | GT3-120T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất: 28W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Bóng | 249 |
| 12 | Bộ ngắt mạch an toàn HB 30A-BS1113TV | BS1113TV | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Tần số (Hz): 50/60Hz Dòng cắt danh định mức : 1,5kA | Cái | 88 |
| 13 | Hộp CB cóc | BS1110TVH | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Chất liệu: Nhựa chống cháy Loại: Hộp nổi dùng cho Cb cóc | Cái | 42 |
| 14 | Quạt trần đảo Senko TD105 | SENKO TD105 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút Đường kinh cánh quạt 39cm Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm Công suất 47W | Cây | 8 |
| 15 | Đèn led 0.6m | GT8-60T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất: 32W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Cái | 60 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |