| ##### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa hóa chất dụng cụ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cho Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học HKI năm học 2025-2026 theo danh mục đính kèm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: vtdquynh@hcmus.edu.vn / Zalo: 0968144871 - Văn Thiên Diễm Quỳnh.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 120 ngày.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ.

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng/Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ethanol absolute, C2H6O | E/0650DF/17 | Thermo Fisher | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Phần trăm độ tinh khiết: 99,8% Dạng vật chất: Lỏng pH: 7 Điểm sôi: 78° C | Chai/ 2,5 Lít | 1 | 01 - BTE10013 |
| 2 | Kit tách chiết, EZ-10 Column and collection tube | SD5005 | Biobasic | 2024 | Canada | Biobasic | Chất liệu: Polypropylen Kiểu lọc: Thấm hút Khối lượng làm việc: 0,7 mL Dung tích phễu: 1,0 mL | Gói/ 100 cái | 1 | 01 - BTE10013 |
| 3 | Kit tách chiết, Taq DNA Polymerase, recombinant (5 U/μL) | EP0402 | Thermo Fisher | 2024 | Lithuania | Thermo Fisher Scientific | Hiệu suất PCR giàu GC: Thấp Để sử dụng với (Ứng dụng): Chuẩn PCR Loại sản phẩm: Taq DNA Polymerase (Tái tổ hợp) | Ống/ 500 Units | 1 | 01 - BTE10013 |
| 4 | Chloroform, 99.8+%, CHCl3 | C/4960/17 | Fisher Chemical | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Màu: Không màu Khối lượng mol: 119,38g/mol Độ nóng chảy: -63°C | Chai/ 2.5 Lít | 1 | 01 - BTE10013 |
| 5 | PHENOL SATURATED pH 7.9 | DD-020 | ABT | 2024 | Việt Nam | ABT | Mục đích: Phenol saturated pH 7.9 sử dụng trong tách chiết, tinh sạch DNA khỏi protein trên mẫu thực vật, mẫu tế bào nuôi cấy,… Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ mát 2-8°C | Chai/ 400 ml | 1 | 01 - BTE10013 |
| 6 | Enzyme cắt giới hạn, EcoRI (10U/µl) | ER0271 | Thermo Fisher | 2024 | Lithuania | Thermo Fisher Scientific | Nồng độ: 10U/µl Độ nhạy metyl hóa: Nhạy cảm với Methyl CpG, Không nhạy cảm với Methyl Dam, Không nhạy cảm với Methyl Dcm Nhiệt độ phản ứng tối ưu: 37°C | Ống/ 5,000 Units | 1 | 01 - BTE10013 |
| 7 | Kit tách chiết, XhoI (10 U/μL) | ER0695 | Thermo Fisher | 2024 | Lithuania | Thermo Fisher Scientific | Nồng độ: 10 U/μL Độ nhạy metyl hóa: Nhạy cảm với Methyl CpG, Không nhạy cảm với Methyl Dam, Không nhạy cảm với Methyl Dcm Enzyme: Xho I | Ống/ 5,000 Units | 1 | 01 - BTE10013 |
| 8 | Acetic acid, potassium salt, 99+%, pure, anhydrous, C2H3KO2 | 220150010 | Thermo Scientific Chemicals | 2024 | Hà Lan | Thermo Fisher Scientific | Màu: Trắng Phổ hồng ngoại: Phù hợp Hàm lượng: ≥99.0 % | Chai/ 1 kg | 1 | 01 - BTE10013 |
| 9 | Môi trường dinh dưỡng, IPTG | IB0168 | Biobasic | 2024 | Canada | Biobasic | Dạng vật chất: Bột tinh thể màu trắngĐộ nóng chảy: 112°C±2°C | Chai/ 1 gam | 1 | 01 - BTE10013 |
| 10 | Môi trường, Agarose M | SA002-0500 | Genedirex | 2024 | Đài Loan | Genedirex | Xuất hiện: Bột màu trắng Độ bền gel 1% (w/v) gel: >1200 g /cm2 Điểm nóng chảy của gel 1,5% (w/v): 87-89°C | Chai/ 500 gam | 1 | 01 - BTE10013 |
| 11 | Kit tách chiết, dNTP Mix (10 mM each) | P031-02 | Vazyme | 2024 | Trung Quốc | Vazyme | PCR companion: dNTP Mix chứa các dung dịch nước được trộn sẵn của dATP, dCTP, dGTP và dTTP, mỗi dung dịch có nồng độ cuối cùng là 10 mM | Ống/5 x 1 ml | 1 | 01 - BTE10013 |
| 12 | X-Gal | BB0083 | Biobasic | 2024 | Canada | Biobasic | Dạng: Bột tinh thể màu trắng đến trắng ngà Màu của dung dịch (1% trong DMF/nước 1:1): Colorless | Chai/ 1 gam | 1 | 01 - BTE10013 |
| 13 | RNase A, DNase and protease-free (10 mg/mL) | EN0531 | Thermo Scientific | 2024 | Lithuania | Thermo Fisher Scientific | Loại sản phẩm: RNase A. Khối lượng: 10 mg Nồng độ: 10 mg/mL | Chai/ 10 mg | 1 | 01 - BTE10013 |
| 14 | Glycerol, 99+%, C3H8O3 | G/0650/15 | Thermo Fisher | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Điểm nóng chảy: 18°C Ph: 5 Điểm sôi: 290°C | Chai/ 1 Lít | 1 | 01 - BTE10013 |
| 15 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 90 | 01 - BTE10013 |
| 16 | Ống ly tâm 50ml | CFT000500 | Jet Biofil | 2024 | Trung Quốc | Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. | Thân ống: Polypropylene (PP) Nắp ống: Polyethylene mật độ cao (HDPE) Dung tích: 50 ml | Thùng/ 500 cái | 1 | 01 - BTE10013 |
| 17 | Ống ly tâm 15ml | CFT000150 | Jet Biofil | 2024 | Trung Quốc | Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. | Thân ống: Polypropylene (PP) Nắp ống: Polyethylene mật độ cao (HDPE) Dung tích: 15 ml | Thùng/ 500 cái | 1 | 01 - BTE10013 |
| 18 | Ống PCR 0,2ml | MB-P02-A | Gunster | 2024 | Trung Quốc | Gunster | Vật liệu: nhựa PP USP Thể tích: 0.2ml Không có: DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, Endotoxin | Gói/ 500 cái | 5 | 01 - BTE10013 |
| 19 | Ống Microtube PP 1.5ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 10 | 01 - BTE10013 |
| 20 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 10 | 01 - BTE10013 |
| 21 | Đầu tip 10 uL | 20-0010 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích hút mẫu: 10µl Có thể hấp tiệt trùng | Gói/ 1000 cái | 10 | 01 - BTE10013 |
| 22 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 10 | 01 - BTE10013 |
| 23 | Môi trường, Agarose M | SA002-0500 | Genedirex | 2024 | Đài Loan | Genedirex | Xuất hiện: Bột màu trắng Độ bền gel 1% (w/v) gel: >1200 g /cm2 Điểm nóng chảy của gel 1,5% (w/v): 87-89°C | Chai/ 500 gam | 1 | 02 - BIO10022 |
| 24 | SolGent™ 1 kb Plus DNA Ladder | SDL54-B500 | Solgent | 2024 | Hàn Quốc | Solgent | Kích thước dải: 100 bp ~ 10.000 bpSố dải: 16Nồng độ: 150 ng/㎕ | Bộ/ 0.1 ml x 5 ống | 1 | 02 - BIO10022 |
| 25 | SolGent™ 1 kb Plus DNA Ladder | SDL54-B500 | Solgent | 2024 | Hàn Quốc | Solgent | Kích thước dải: 100 bp ~ 10.000 bp Số dải: 16 Nồng độ: 150 ng/㎕ | Bộ/ 0.1 ml x 5 ống | 1 | 02 - BIO10022 |
| 26 | Ống Microtube PP 2ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23073 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 2 ml đáy tròn Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 4 | 02 - BIO10022 |
| 27 | Ống Microtube PP 1.5ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 8 | 02 - BIO10022 |
| 28 | Ống ly tâm, eppendoff 0,5ml | 80-0500 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: polypropylene Dung tích: 0,5 ml Nhiệt độ: -20°C đến 121°C | Hộp/ 500 cái | 2 | 02 - BIO10022 |
| 29 | Ống ly tâm, Falcon 15ml | 50015 | SPL | 2024 | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: PP/HDPE Kích thước: 17,00 x 120,70 mm | Thùng/ 500 cái | 1 | 02 - BIO10022 |
| 30 | Ống ly tâm, Conical tubes 50 ml | 50050 | SPL | 2024 | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: PP/HDPE Kích thước: 30,00 x 116,70 mm | Thùng/ 500 cái | 1 | 02 - BIO10022 |
| 31 | Màng Parafilm 10 cm x 38 m | PM996 | Amcor | 2024 | Mỹ | Amcor | Vật liệu: Giấy Parafilm Quy cách: 4 inches x 125 feet (10 cm x 38m) | Cuộn | 1 | 02 - BIO10022 |
| 32 | Đầu tip 50-1000 µl | 1001/E | APTACA | 2024 | Ý | APTACA | Vật liệu: Polypropylene Dung tích: 50-1000 ul | Gói/ 1000 cái | 4 | 02 - BIO10022 |
| 33 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 4 | 02 - BIO10022 |
| 34 | Đầu tip 10 uL | 20-0010 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích hút mẫu: 10µl Có thể hấp tiệt trùng | Gói/ 1000 cái | 6 | 02 - BIO10022 |
| 35 | Bao rác đại 780 x 900 mm | DD780 | Đại Hoàng Nguyên | 2024 | Việt Nam | Đại Hoàng Nguyên | Size sản phẩm: đại, 780 x 900 mm Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg | Kg | 1 | 02 - BIO10022 |
| 36 | Bơm tiêm 10 ml | BT10-KT-VH | Vinahankook | 2024 | Việt Nam | Vinahankook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 10 ml | Hộp/ 100 cái | 1 | 02 - BIO10022 |
| 37 | Bút lông dầu màu xanh | FO-PM-09 | Thiên Long | 2024 | Việt Nam | Thiên Long | Bề rộng 2 nét viết: 0,8 mm & 6 mm Màu mực: Xanh | Cái | 10 | 02 - BIO10022 |
| 38 | Bút lông viết bảng màu xanh | BIZ-WB02 | Thiên Long | 2024 | Việt Nam | Thiên Long | Bề rộng 2 nét viết: 0,8 mm & 6 mm Màu mực: Xanh Loại: viết bảng trắng có thể xóa | Cái | 10 | 02 - BIO10022 |
| 39 | Dây thun | Size 50mm | Lợi lợi | 2024 | Việt Nam | Lợi lợi | Vật liệu: Cao su tự nhiên Size: 50 mm Chịu nhiệt hấp tiệt trùng | Kg | 1 | 02 - BIO10022 |
| 40 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 10 | 02 - BIO10022 |
| 41 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiênSize M, Không bột chưa tiệt trùng.Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 10 | 02 - BIO10022 |
| 42 | Găng tay nilon | Găng-nilon | Tuấn Ngọc | 2024 | Việt Nam | Tuấn Ngọc | Bao tay ni lông tiện lợi được sản xuất từ hạt PE có độ bền cao và chịu được mọi tác động lý hóa trong nhiều điều kiện môi trường sử dụng khác nhau. | Hộp/ 100 cái | 5 | 02 - BIO10022 |
| 43 | Giấy A4 70gsm | A4 Double A 70gsm | Double A | 2024 | Việt Nam | Double A | Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn Quy cách: Khổ A4 (500sheets/ Ream) Định lượng: 70gsm | Xấp | 3 | 02 - BIO10022 |
| 44 | Giấy vệ sinh | Saigon Care-giấy cuộn | Saigon Care | 2024 | Việt Nam | Sai Gon Coop | Nguyên liệu bột giấy 100%, phụ gia. Giấy dai, mềm mại và an toàn cho da. | Gói/ 10 cuộn | 5 | 02 - BIO10022 |
| 45 | Ly giấy loại nhỏ | Lygiay.150ml | Coop Select | 2024 | Việt Nam | Sai Gon Coop | Vật liệu: Giấy phủ màng dành cho thực phẩm Dung tích: 150 ml | Cái | 100 | 02 - BIO10022 |
| 46 | Giấy nhôm 5 cm x 30 m | R12 | Ringo | 2024 | Việt Nam | Sai Gon Coop | Loại sản phẩm: Màng nhôm bọc thực phẩm Kích thước: Dài 5m x rộng 30 cm | Cuộn | 2 | 02 - BIO10022 |
| 47 | Nước rửa tay 450 gam | P03374 | Lifebuoy | 2024 | Việt Nam | UNILEVER | Nước rửa tay: Công thức Ag+ Khối lượng: 450 gam Mùi: Có mùi An toàn da tay | Chai/ 450 gam | 1 | 02 - BIO10022 |
| 48 | Môi trường dinh dưỡng, Tryptone Broth (Tryptone Water) | M463 | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Tryptone: 10,000 g/l Sodium chloride: 5,000 g/l pH: 7,5±0,2 | Chai/ 500 gam | 1 | 03 - BIO10020 |
| 49 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 90 | 03 - BIO10020 |
| 50 | di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous, K2HPO4 | 16788-57-1 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Hàm lượng ≥98,0% pH: 9,0-9,3 Chloride(Cl): ≤0,004% Sulfate(SO4): ≤0,03% | Chai/ 500 gam | 2 | 03 - BIO10020 |
| 51 | Bột thạch, Agar | Agar-1Kg | Platapiantong | 2024 | Thái Lan | Wong Tawee | Dạng vật lý: bột Màu: trắng Dùng cấy mô Tan tốt trong nước nóng trên 85°C, không tan trong nước lạnh. | Kg | 3 | 03 - BIO10020 |
| 52 | Bột cao nấm men, Yeast Extract Powder | RM027-500G | HIMEDIA | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn: ≤ 2000 CFU / gram Số lượng nấm men & nấm mốc: ≤ 100 CFU / gram Tổng Nitrogen: ≥ 10,50% Amino Nitrogen: ≥ 4,50% | Chai/ 500 gam | 4 | 03 - BIO10020 |
| 53 | D-Glucose, C6H12O6 | 1.18327.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: 52,50-53,00 Dạng vật chất: Bột kết tinh màu trắng không màu, không mùi, Hóa hơi sấy: 7,5%-9,1% | Chai/ 500 gam | 10 | 03 - BIO10020 |
| 54 | Sodium chloride, NaCl | 1.01307.040 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng (NaCl) ≥99,5%Giá trị pH (dung dịch 50g / L, 25 °C): 5,0 - 8,0Chất không hòa tan trong nước: ≤0,005% | Chai/ 500 gam | 5 | 03 - BIO10020 |
| 55 | Ammonium Cloride | 12125-02-9 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Dạng vật chất: Không mùi, vị mặn, dễ hút ẩm, dạng bột hoặc hạt kết tinh màu trắng. Hàm lượng: 99,5%% | Chai/ 500 gam | 1 | 03 - BIO10020 |
| 56 | Nước lau sàn | Sunlight-lausan-3,6kg | Sunlight | 2024 | Việt Nam | Unilever | Tinh dầu hoa lily, hương thảo, các thành phần làm sạch. | Gói/ 3.6 kg | 1 | 03 - BIO10020 |
| 57 | Nước rửa tay 450 gam | P03374 | Lifebuoy | 2024 | Việt Nam | UNILEVER | Nước rửa tay: Công thức Ag+ Khối lượng: 450 gam Mùi: Có mùi An toàn da tay | Chai/ 450 gam | 7 | 03 - BIO10020 |
| 58 | Lọ trữ lạnh 2 ml | 81-8204 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Polypropylene Nhiệt độ: -86°C - 121°C Dung tích: 2 ml | Gói/ 50 cái | 10 | 03 - BIO10020 |
| 59 | Băng keo chỉ thị nhiệt | 1322-12MM | 3M | 2024 | Mỹ | 3M | Chiều dài: 55 mét Chiều rộng: 12 mm | Cuộn | 1 | 03 - BIO10020 |
| 60 | Bộ cối chày sứ Ø100mm | C33595-0100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Sứ Đường kính cối: 100mm | Bộ | 10 | 03 - BIO10020 |
| 61 | Bông gòn không thấm | Bông Mỡ-1KG | Bảo Thạch | 2024 | Việt Nam | Châu Ngọc Thạch | Vật liệu: 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. Kết cấu mịn màng và mềm mại. Không thấm nước. | Kg | 5 | 03 - BIO10020 |
| 62 | Bông gòn thấm | Bông-1KG | Bảo Thạch | 2024 | Việt Nam | Châu Ngọc Thạch | Vật liêu: 100% bông xơ tự nhiên Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. Thân thiện môi trường, bông trắng và sạch. Bông có sợi sơ dài và chắc chắn, nên khi sử dụng sẽ không bị đổ bụi. | Kg | 2 | 03 - BIO10020 |
| 63 | Găng tay nilon | Găng-nilon | Tuấn Ngọc | 2024 | Việt Nam | Tuấn Ngọc | Bao tay ni lông tiện lợi được sản xuất từ hạt PE có độ bền cao và chịu được mọi tác động lý hóa trong nhiều điều kiện môi trường sử dụng khác nhau. | Hộp/ 100 cái | 1 | 03 - BIO10020 |
| 64 | Lamelle/ Phiến kính 22*22mm | 0101050 | Marienfeld | 2024 | Đức | Marienfeld | Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 22x22 mm | Hộp/ 100 cái | 5 | 03 - BIO10020 |
| 65 | Giấy vệ sinh | Giấy cuộn-An An | An An | 2024 | Việt Nam | An An | Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 lớp | Cuộn | 50 | 03 - BIO10020 |
| 66 | Que cấy vòng | ONE.QCV.200 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Thanh Vân | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 200 mm | Cái | 5 | 03 - BIO10020 |
| 67 | Màng nhôm 45 cm x 5 cm | R18 | Goodfoil | 2024 | Việt Nam | Sai Gon Coop | Vật liệu: giấy nhôm, bạc Kích thước: 45 cm x 5 m | Cuộn | 1 | 03 - BIO10020 |
| 68 | Miếng rửa chén | CN10,1cm | Sai gon Coop | 2024 | Việt Nam | Sai gon Coop | Được sản xuất từ mặt lưới bọc lớp mút đặc bên trong nên miếng rửa chén dễ dàng làm sạch các bề mặt không gây trầy xước Kích thước: 10,1 cm x 7,6 cm | Cái | 10 | 03 - BIO10020 |
| 69 | Giá pipet ngang bằng nhựa (12 vị trí) | US-C37360000E | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: PP12 vị trí | Cái | 4 | 03 - BIO10020 |
| 70 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 10-100µl | LHP2-V10 | Phoenix Instrument Gmbh | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 1,00 Hiển thị vạch chia <%: 0,40 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 2 | 03 - BIO10020 |
| 71 | Hộp quẹt | Q7 | Hoa Việt | 2024 | Việt Nam | Hoa Việt | Bật lửa nhựa là thiết bị được dùng để tạo ra ngọn lửa nhằm tạo nguồn lửa | Cái | 1 | 03 - BIO10020 |
| 72 | Bột thịt, HM Extract Powder | RM003-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Số lượng vi khuẩn: ≤ 2000 CFU/gram Số lượng nấm men & nấm mốc: ≤ 100 CFU/gram Total Nitrogen: ≥ 11,50% Amino Nitrogen: ≥ 3,20% Sodium chloride: ≤ 6,0% | Chai/500 gam | 2 | 03 - BIO10020 |
| 73 | Bột thịt, HM Peptone B Powder | RM002-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Số lượng vi khuẩn: ≤ 2000 CFU/gram Số lượng nấm men & nấm mốc: ≤100 CFU / gram Tổng Nitrogen: ≥ 12,50% Amino Nitrogen: ≥ 3,50% | Chai/500 gam | 1 | 03 - BIO10020 |
| 74 | Calcium carbonate, CaCO3 | GRM1044 | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL axit clohydric loãng Cl: ≤0,025% | Chai/ 500 gam | 2 | 03 - BIO10020 |
| 75 | Sulfuric acid, H2SO4 | 1.14006.028 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: là chất lỏng nhờn trong suốt không màu, không mùi. Tỉ trọng tương đối: 1,83 Mật độ hơi tương đối: 3,4 | Chai/ 500 gam | 3 | 03 - BIO10020 |
| 76 | Starch soluble, (C6H10O5)n | 1.24255.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: Bột màu trắng. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 1,499 - 1,513g / cm3 Tính tan: Không tan trong nước, etanol và ete. | Chai/ 500 gam | 1 | 03 - BIO10020 |
| 77 | BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) | M210-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | HM infusion powder #: 12.500 BHI powder: 5.000 Proteose peptone: 10.000 | Chai/ 500 gam | 1 | 03 - BIO10020 |
| 78 | Ammonium molybdate tetrahydrate, (NH4)6Mo7O24.4H2O | 1.06010.020 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng: Tinh thể lăng trụ không màu hoặc hơi xanh lục. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,38-2,95 | Chai/ 500 gam | 4 | 03 - BIO10020 |
| 79 | Ammonium acetate, CH3COONH4 | 1.06042.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng: Chất rắn màu trắng, có vị axit yếu Giá trị pH: 6,7-7,3 50g/l H2O (20℃) | Chai/ 500 gam | 5 | 03 - BIO10020 |
| 80 | Tartaric acid, HOOCCH(OH)CH(OH)COOH | 1.14137.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng: Rắn, màu trắng, không vị. pH: 1.6 (100 g/l H2O, 25℃) | Chai/ 500 gam | 6 | 03 - BIO10020 |
| 81 | Ống Microtube PP 2ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 1230-16-100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính: 16 mm Cao: 100 mm | Cái | 500 | 03 - BIO10020 |
| 82 | Màng Parafilm 10 cm x 38 m | PM996 | Amcor | 2024 | Mỹ | Amcor | Vật liệu: Giấy ParafilmQuy cách: 4 inches x 125 feet (10 cm x 38m) | Cuộn | 1 | 03 - BIO10020 |
| 83 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 15ml-17×120mm | 21408 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Tiệt trùng Kích thước: 17x120 mm | Gói/ 50 cái | 5 | 03 - BIO10020 |
| 84 | Ống Microtube PP 1.5ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 2 | 03 - BIO10020 |
| 85 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 2 | 03 - BIO10020 |
| 86 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 1 | 03 - BIO10020 |
| 87 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml-30×115mm | 21401 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Kiểu: Có nắp vặn Kích thước: 30x115 mm | Gói/ 100 cái | 2 | 03 - BIO10020 |
| 88 | Giá đa năng 4 mặt. nhựa PP | ONE.CTR.1003 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Giá giữ tube ly tâm 50ml, 15ml,1.5ml, 0.5 ml Chịu nhiệt: -196°C-121°C | Cái | 3 | 03 - BIO10020 |
| 89 | Buồm đếm Neubauer-improved, 0,1 mm | 0640030 | Marienfeld | 2024 | Đức | Marienfeld | tuân thủ tiêu chuẩn DIN 12847 Neubauer-improved Kích thước: 0.1 mm | Cái | 1 | 03 - BIO10020 |
| 90 | Trắc vi thị kính | ONE.WF10X | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Độ phóng đại: 10X Quang trường: 22 hoặc 18 mm Đường kính mắt kính: 35 mm | Cái | 1 | 03 - BIO10020 |
| 91 | Lam kính trắc vi | ONE.TK901 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Lam kính kích thước 26*76mm Có khắc thước với 100 vạch, mỗi vạch nhỏ nhất có kích thước 10 micron (micromet) | Cái | 1 | 03 - BIO10020 |
| 92 | Isopropanol, CH3CHOHCH3 | CH3CHOHCH3-500ML | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Hợp chất không màu, dễ cháy với mùi mạnh. Quy cách đóng gói: chai 500 ml | Chai/ 500 ml | 1 | 04 - BIO00081 |
| 93 | Môi trường, Peptone, Bacteriological | RM001-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn ≤ 2000 CFU / gram Số lượng nấm men & nấm mốc≤ 100 CFU / gram TotalNitrogen ≥ 13,50% AminoNitrogen ≥ 3,00% | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 94 | Bột thạch, agar | Duymai Agar-1Kg | Duy Mai | 2024 | Việt Nam | Duy Mai | Dạng vật chất: bột Màu: trắng Dùng cấy mô Tan tốt trong nước nóng trên 85°C, không tan trong nước lạnh. | Kg | 2 | 04 - BIO00081 |
| 95 | Cồn tuyệt đối, C2H5OH | C2H5OH-99.5-LIT | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 1 lit | Chai/ 1 Lít | 10 | 04 - BIO00081 |
| 96 | Sodium hydroxide, NaOH | 1310-73-2 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Dạng: rắn màu trắng đục, dễ chảy nước.Nồng độ: ≥96,0% | Chai/ 500 gam | 2 | 04 - BIO00081 |
| 97 | Hydrochloric acid, HCL | 1.14008.028 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật lý: Là chất khí cô đặt không màu, mùi hắc. Tỉ trọng tương đối: 1,19 Tỉ trọng hơi tương đối: 1,27 Điểm nóng chảy (°C): -114,2 | Chai/ 500 ml | 2 | 04 - BIO00081 |
| 98 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 90 | 04 - BIO00081 |
| 99 | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, NaH2PO4.2H2O | 1.01503.020 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: ≥99,0% Chloride (Cl): ≤0,005% Sulfate (SO4): ≤0,005% | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 100 | di-Sodium Hydrogen Phosphate, Na2HPO4.12H2O | 7558-79-4 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Bột kết tinh màu trắng. Hàm lượng ≥ 99,7% | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 101 | di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous, K2HPO4 | 16788-57-1 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Hàm lượng ≥98,0% pH: 9,0-9,3 Chloride(Cl): ≤0,004% Sulfate(SO4): ≤0,03% | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 102 | Potassium dihydrogen phosphate, KH2PO4 | 1.01863.020 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: ≥99,5% Chất không tan trong nước: ≤0,002% Chloride(Cl): ≤0,001% | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 103 | Potassium hydroxide, KOH | 1.01763.028 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: ≥ 85,0% Carbonate: ≤ 1,5% Chloride: ≤ 0,01% | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 104 | Acetic Acid ,CH3COOH | 64-19-7 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Nồng độ: 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng | Chai/ 500 ml | 1 | 04 - BIO00081 |
| 105 | Sodium chloride, NaCl | 1.01307.040 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng (NaCl) ≥99,5% Giá trị pH (dung dịch 50g / L, 25 °C): 5,0 - 8,0 Chất không hòa tan trong nước: ≤0,005% | Chai/ 500 gam | 2 | 04 - BIO00081 |
| 106 | D-Glucose, C6H12O6 | 1.18327.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: 52,50-53,00 Dạng vật chất: Bột kết tinh màu trắng không màu, không mùi, Hóa hơi sấy: 7,5%-9,1% | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 107 | Barium hydroxide octahydrate, Ba(OH)2.8(H2O) | 1.03675.016 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng: bột màu trắng. Tỷ trọng tương đối: 4,5 Điểm nóng chảy (°C): 408 | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 108 | Sodium potassium tartrate tetrahydrate, C4H4KNaO6.4H2O | 1.01560.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: ≥99,0%Dạng vật chất: rắn không màu đến trắng không vị,Chloride (Cl): ≤0,001% | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 109 | Đũa thủy tinh F6 x 300 mm | 1294-6-300 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 300 mm | Cái | 10 | 04 - BIO00081 |
| 110 | Đũa thủy tinh F7 x 350 mm | 1294-7-350 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 7 mm x dài 350 mm | Cái | 10 | 04 - BIO00081 |
| 111 | Que trang | ONE.QCT.230 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Thanh Vân | Vật liệu: Thủy tinh Chiều dài: 230 mm | Cái | 10 | 04 - BIO00081 |
| 112 | Chai thuỷ tinh nâu 1000ml, nắp vặn xanh | 1408-02-1000 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn Dung tích: 1000 ml Chiều cao: 225 mm Đường kính thân: 101 mm | Cái | 1 | 04 - BIO00081 |
| 113 | Chai thuỷ tinh trắng 1.000 ml, nắp vặn xanh | 1408-01-1.000 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn Chiều cao: 225 mm Đường kính thân: 101 mm | Cái | 1 | 04 - BIO00081 |
| 114 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 0.5-10µl | LHP2-V05 | Phoenix Instrument Gmbh | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 1,50 Hiển thị vạch chia <%: 1,50 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 1 | 04 - BIO00081 |
| 115 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 10-100µl | LHP2-V10 | Phoenix Instrument Gmbh | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 1,00 Hiển thị vạch chia <%: 0,40 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 1 | 04 - BIO00081 |
| 116 | Ống nghiệm, 16x160 | BLS.WR.10 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 20 ml Đường kính: 16 mm Cao: 160 mm | Cái | 100 | 04 - BIO00081 |
| 117 | Buret thủy tinh trắng khóa PTFE 25ML/0,05 | BLS.1800.10 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, khóa nhựa PTFE Chia vạch: 0,1ml Sai số: 0,05ml | Cái | 2 | 04 - BIO00081 |
| 118 | Bộ giá đỡ cọc | AA330-140 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 140x200 mm Kích thước trụ: 600x10 mm | Cái | 2 | 04 - BIO00081 |
| 119 | Bông gòn không thấm | Bông Mỡ-1KG | Bảo Thạch | 2024 | Việt Nam | Châu Ngọc Thạch | Vật liệu: 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. Kết cấu mịn màng và mềm mại. Không thấm nước. | Kg | 2 | 04 - BIO00081 |
| 120 | Lamelle/ Phiến kính 22*22mm | 0101050 | Marienfeld | 2024 | Đức | Marienfeld | Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 22x22 mm | Hộp/ 100 cái | 7 | 04 - BIO00081 |
| 121 | Lam kính trơn | C33050-030P72 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Kích thước: 25 x 76 mm Dày: 0,8-1 mm | Hộp/ 72 cái | 5 | 04 - BIO00081 |
| 122 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 1 | 04 - BIO00081 |
| 123 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 1 | 04 - BIO00081 |
| 124 | Ống Microtube PP 1.5ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 3 | 04 - BIO00081 |
| 125 | Ống Microtube PP 2ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23073 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 2 ml đáy tròn Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 3 | 04 - BIO00081 |
| 126 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 15ml-17×120mm | 21408 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Tiệt trùng Kích thước: 17x120 mm | Gói/ 50 cái | 6 | 04 - BIO00081 |
| 127 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml-30×115mm | 21401 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Kiểu: Có nắp vặn Kích thước: 30x115 mm | Gói/ 100 cái | 2 | 04 - BIO00081 |
| 128 | Chổi rửa ống nghiệm 16mm | VC16x160 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Sợi thép bện lông thú Kích thước: Ø16x160 mm | Cái | 10 | 04 - BIO00081 |
| 129 | Chai thuỷ tinh trắng 1.000 ml, nắp vặn xanh | 1408-01-1.000 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn Chiều cao: 225 mm Đường kính thân: 101 mm | Cái | 5 | 04 - BIO00081 |
| 130 | Chai thuỷ tinh nâu 1000ml, nắp vặn xanh | 1408-02-1000 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn Dung tích: 1000 ml Chiều cao: 225 mm Đường kính thân: 101 mm | Cái | 3 | 04 - BIO00081 |
| 131 | Giấy cân 100x100mm | C14650 004P | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Giấy Kích thước: 100 x100 mm | Hộp/ 500 tờ | 1 | 04 - BIO00081 |
| 132 | Dao mổ số 11 | K-11 | Doctor RIBBEL | 2024 | Ấn Độ | Doctor RIBBEL | Vật liệu: Thép không gỉ Số: 11 | Hộp/ 100 cái | 3 | 04 - BIO00081 |
| 133 | Đèn cồn 150ml | 1381-150 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Cao: 118 mm | Cái | 10 | 04 - BIO00081 |
| 134 | Que cấy vi sinh đầu thẳng | KH200-10 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 200 mm | Cái | 10 | 04 - BIO00081 |
| 135 | Cán dao mổ số 7 | B.7 | Bismed | 2024 | Ấn Độ | Bismed | Vật liệu: Thép không gỉ Số: 7 | Cái | 3 | 04 - BIO00081 |
| 136 | Thanh khuất từ 5*10 mm | 070.001.010 | DINLAB Laborgeräte | 2024 | Czech | Technosklo | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 5 x 10 mm Hình dạng: Trụ tròn | Cái | 10 | 04 - BIO00081 |
| 137 | Bộ cối chày sứ Ø80mm | C33595-0080 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Sứ Đường kính cối: 80mm | Bộ | 5 | 04 - BIO00081 |
| 138 | Tetracycline hydrochloride, C22H24N2O8.HCL | TB0504 | Biobasic | 2024 | Canada | Biobasic | Dạng: Bột màu vàng pH: 1.8-2.8 Độ quay quang học cụ thể: -240 ~ -258° | Chai/ 100 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 139 | Dung dịch, α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae | G5003 | Sigma-Aldrich | 2024 | Singapore | Sigma-Aldrich | Protein by Biuret: ≥50% alpha-Galactosidase: ≤0,1% | Ống/ 100 unit | 1 | 04 - BIO00081 |
| 140 | Potassium acetate, C2H3O2K | PB0438 | Biobasic | 2024 | Canada | Biobasic | Dạng: Bột tinh thể màu trắngHàm lượng: ≥99.0%pH của dung dịch 5%: 6.5-9.0 tại 25°C | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 141 | Calcium carbonate, CaCO3 | 1.03302.020 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng: bột trắng không mùi, không vị hoặc tinh thể không màu. Tỷ trọng tương đối: 2,70 - 2,95 | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 142 | Đĩa 96 giếng | 30096 | SPL | 2024 | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Kích thước: 85,40 x 127,60 x 14,40 DNase / RNase – free | Thùng/ 50 cái | 1 | 04 - BIO00081 |
| 143 | Nút cao su 2 lổ x 5mm | US--C38620 026T | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: cao su Kiểu: 02 lổ 5mm Kích thước: 26 x 32 x 28 mm | Cái | 20 | 04 - BIO00081 |
| 144 | Bình tam giác thủy tinh miệng rộng 250 ml | 1120-250 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính cổ: 50 mm Đường kính đáy: 85 mm Chiều cao: 140 mm | Cái | 20 | 04 - BIO00081 |
| 145 | Pipette nhựa tiệt trùng 10ml | 07-5010 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Được làm từ polystyrene nguyên chất trong suốt cao cấp Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử Dung tích: 10.00ml | Cái | 50 | 04 - BIO00081 |
| 146 | Giấy lọc định tính 110mm, chảy trung bình | 102-110 | Newstar | 2024 | Trung Quốc | Newstar | Vật liệu: Giấy lọc Đường kính: 110 mm Loại: định tính chảy trung bình | Hộp/ 100 tờ | 2 | 04 - BIO00081 |
| 147 | Giấy lọc định tính 110mm, chảy chậm | 103-110 | Newstar | 2024 | Trung Quốc | Newstar | Vật liệu: Giấy lọc Đường kính: 110 mm Loại: định tính chảy chậm | Hộp/ 100 tờ | 2 | 04 - BIO00081 |
| 148 | Cồn kế 0-100 | 0570FG000/20-qp | Alla | 2024 | Pháp | ALLAFRANCE | Phạm vi: 0-100 Đơn vị: Richter Độ chia: 1 | Cái | 1 | 04 - BIO00081 |
| 149 | Nhiệt kế thân rượu 110 oC | C39050 005E | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Loại: Nhiệt kế thân rượu Khoản đo: -10oC - 110oC | Cái | 3 | 04 - BIO00081 |
| 150 | Đĩa petri nhựa 90mm | 29152 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PS Đường kính: 90 mm Cao: 16,2 mm Không vents,tiêu chuẩn ISO 6 | Thùng/ 480 cái | 1 | 04 - BIO00081 |
| 151 | Ống Silicone 6x9mm | ONE.VDT.006 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Vinhduc | Chất liệu: Silicone Đường kính trong: 6mm Độ dày: 1,5mm | Mét | 10 | 04 - BIO00081 |
| 152 | Ống Silicone 2x4mm | ONE.VDT.002 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Vinhduc | Chất liệu: Silicone Đường kính trong: 2mm Độ dày: 1mm | Mét | 5 | 04 - BIO00081 |
| 153 | Chai thủy tinh nút mài miệng rộng màu nâu 125 ml | 1402-02-125 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 125ml Đường kính cổ: 24mm | Cái | 20 | 04 - BIO00081 |
| 154 | Chai thủy tinh trắng nút mài miệng rộng 125ml | 1401-02-125 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 125ml Chiều cao: 110mm | Cái | 20 | 04 - BIO00081 |
| 155 | Chai thuỷ tinh nâu 100ml, nắp vặn xanh | 1408-02-100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặnDung tích: 100 mlChiều cao: 225 mmĐường kính thân: 101 mm | Cái | 40 | 04 - BIO00081 |
| 156 | Chai thuỷ tinh trắng 100 ml, nắp vặn xanh | 1408-01-100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn Dung tich: 100 ml | Cái | 40 | 04 - BIO00081 |
| 157 | LDPE (HD-Polyethylene powder) | D155924-25g | Aladin | 2024 | Trung Quốc | Aladin | Độ tinh khiết: 98% | Chai/25 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 158 | Gum acacia, powder | GRM682-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Dạng: Bột màu trắng đến vàng be Độ hòa tan: 1000 mg tan trong 1 mL nước Tro (Tổng): ≤ 4,0% | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 159 | LIPASE (From Aspergillus Niger) | L-05268 | Oxford | 2024 | Ấn Độ | Oxford lab fine chem LLP | Dạng: Hạt nhỏ hoặc bột màu trắng đến vàng nhạt hoặc màu be pH: 6,0 đến 10,0 Hoạt tính 25000 LU/g | Chai/ 100 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 160 | Hydrogen peroxide 30%, H2O2 | 1.01101.025 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Chloride(Cl): ≤0,0001% Sulfate(SO4): ≤0,0003% Total nitrogen(N): ≤0,001% | Chai/ 500 ml | 1 | 04 - BIO00081 |
| 161 | Sodium acetate anhydrous, CH3COONa | 1.01545.020 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: ≥99,0% pH (50g/L,water,25°C): 7,5-9,0 | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 162 | Starch soluble, (C6H10O5)n | 1.24255.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: Bột màu trắng. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 1,499 - 1,513g / cm3 Tính tan: Không tan trong nước, etanol và ete. | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 163 | Copper(II) sulfate pentahydrate, CuSO4.5H2O | 1.09025.016 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,28 Điểm nóng chảy (°C): 200 | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 164 | Sulfuric acid, H2SO4 | 1.14006.028 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: là chất lỏng nhờn trong suốt không màu, không mùi. Tỉ trọng tương đối: 1,83 Mật độ hơi tương đối: 3,4 | Chai/ 500 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 165 | 2-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside | N107920-1g | Aladin | 2024 | Trung Quốc | Aladin | Độ tinh khiết: 99% | Chai/1 gam | 1 | 04 - BIO00081 |
| 166 | Tween 80, C24H44O6 | 125.304.050 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Mật độ (20oC) (g/cm3): 1,060-1,100 pH value: 5,0-7,0 Độ hòa tan trong ethanol: Đạt | Chai/500 ml | 1 | 04 - BIO00081 |
| 167 | Laccase enzyme | L304691-100mg | Aladin | 2024 | Trung Quốc | Aladin | Độ tinh khiết: ≥0,5U/mg | Lọ/ 100 mg | 1 | 04 - BIO00081 |
| 168 | Tween 20, C58H113O26 | 1.25301.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Mật độ (20°C) (g/cm3): 1.08~1.13 Độ hòa tan trong etanol: Đạt Độ axit (KOH), mg/g: ≤2.0 | Chai/ 500 ml | 1 | 04 - BIO00081 |
| 169 | Bộ cối chày sứ Ø100mm | C33595-0100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Sứ Đường kính cối: 100mm | Bộ | 10 | 05 - BIO10018 |
| 170 | Giá ống nghiệm inox 21 vi tri- F30mm | ST500-21 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | Khay 21 chỗ chứa ống ly tâm 50mlĐường kính 30mmVật liệu thép không gỉ | Cái | 15 | 05 - BIO10018 |
| 171 | Phễu thủy tinh 60 mm | 1503-60 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Đường kính: 60 mm Đường kính cuốn phểu: 8 mm Dài: 150 mm | Cái | 15 | 05 - BIO10018 |
| 172 | Bình tam giác thủy tinh miệng rộng 100ml | 1120-100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính cổ: 34 mm Đường kính đáy: 64 mm Chiều cao: 105 mm | Cái | 24 | 05 - BIO10018 |
| 173 | Cốc thủy tinh 100 ml | 1101-100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Đường kính thân: 50 mm | Cái | 20 | 05 - BIO10018 |
| 174 | Ống nghiệm 22x175 | BLS.WR.17 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3. Đường kính: 22 mm Cao: 175 mm | Cái | 200 | 05 - BIO10018 |
| 175 | Bông gòn không thấm | Bông Mỡ-1KG | Bảo Thạch | 2024 | Việt Nam | Châu Ngọc Thạch | Vật liệu: 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. Kết cấu mịn màng và mềm mại. Không thấm nước. | Kg | 2 | 05 - BIO10018 |
| 176 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 120 | 05 - BIO10018 |
| 177 | Diethyl ether, C4H10O | 60-29-7 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ: 99% Dạng vật chất: Lỏng Quy cách đóng gói: chai 500 ml | Chai/ 500 ml | 10 | 05 - BIO10018 |
| 178 | Calcium chloride anhydrous, CaCl2 | 1.03377.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: rắn màu trắng, không mùi Giá trị pH: 8-10 (100 g / l H2O, 20°C) | Chai/ 500 gam | 2 | 05 - BIO10018 |
| 179 | Iron(II) sulfate heptahydrate, FeSO4.7H2O | 1.11165.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: 99,0% - 101,0% Chất không tan trong nước: ≤0,005% | Chai/ 500 gam | 2 | 05 - BIO10018 |
| 180 | Iron(III) chloride hexahydrate, FeCl3.6H2O | 1.11166.018 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: ≥99,0% Dạng vật lý: Tinh thể màu nâu sẫm, có vẩy, Free acid(as HCl): ≤0,1% Sulfate(SO4): ≤0,01% | Chai/ 500 gam | 2 | 05 - BIO10018 |
| 181 | Silver nitrate, AgNO3 | 1.09122.035 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: 99,8% Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 4,35 Điểm nóng chảy (°C): 212 | Chai/ 100 gam | 1 | 05 - BIO10018 |
| 182 | Hydrochloric acid, HCL | 1.14008.028 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật lý: Là chất khí cô đặt không màu, mùi hắc. Tỉ trọng tương đối: 1,19 Tỉ trọng hơi tương đối: 1,27 Điểm nóng chảy (°C): -114,2 | Chai/ 500 ml | 1 | 05 - BIO10018 |
| 183 | iso-Propanol 99,9%, CH3CH(OH)CH3 | 1.17029.363 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,79Mật độ hơi tương đối (không khí = 1): 2,07Điểm nóng chảy: -88,5Điểm sôi: 80,3Nồng độ: Tinh khiếtTính tan: Tan trong nước, rượu, ete, benzen, cloroform và hầu hết các dung môi hữu cơ. | Chai/500 ml | 5 | 05 - BIO10018 |
| 184 | Dung dịch Sodium hydroxide, NaOH | 1310-73-2 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Dạng: rắn màu trắng đục, dễ chảy nước. Nồng độ: ≥96,0% | Chai/ 500 mL | 3 | 05 - BIO10018 |
| 185 | Ammonia Solution, NH4OH | 1.06073.028 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: Là chất lỏng không màu, mùi hắc. Điểm nóng chảy (°C): - 77 °C Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, rượu, | Chai/ 500 ml | 5 | 05 - BIO10018 |
| 186 | Sodium Chloride, NaCl | S/3160/60 | Thermo Fisher | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Dạng vật chất: rắn Màu: Trắng Độ tinh khiết: 99,5% Ph: 5-8 | Chai/ 1 kg | 2 | 06 - BIO10019 |
| 187 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 30 | 06 - BIO10019 |
| 188 | Ca nhựa không quai 5.000ml | US-C15700-5LB | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 5.000 ml Chia vạch: Sơn xanh | Cái | 2 | 06 - BIO10019 |
| 189 | Ca nhựa không quai 1.000ml | US/R-C15696-1L | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 1.000 ml Chia vạch: Sơn xanh Chịu nhiệt: 135°C | Cái | 5 | 06 - BIO10019 |
| 190 | Cốc thủy tinh thấp thành 100ml, chịu nhiệt | BLS.1000.05 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 50 mm Cao: 70 mm | Cái | 30 | 06 - BIO10019 |
| 191 | Cốc thủy tinh thấp thành 250ml, chịu nhiệt | BLS.1000.07 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 70 mm Chiều cao: 95 mm | Cái | 30 | 06 - BIO10019 |
| 192 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 10 | 06 - BIO10019 |
| 193 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 5 | 06 - BIO10019 |
| 194 | Lamelle/ Phiến kính 22*22mm | 0101050 | Marienfeld | 2024 | Đức | Marienfeld | Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 22x22 mm | Hộp/ 100 cái | 5 | 06 - BIO10019 |
| 195 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 15ml-17×120mm | 21408 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Tiệt trùng Kích thước: 17x120 mm | Gói/ 50 cái | 5 | 06 - BIO10019 |
| 196 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml-30×115mm | 21401 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PPKiểu: Có nắp vặnKích thước: 30x115 mm | Gói/ 100 cái | 2 | 06 - BIO10019 |
| 197 | Ống Microtube PP 1.5ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 5 | 06 - BIO10019 |
| 198 | Thanh khuất từ 6*30 mm | 070.001.030 | DINLAB Laborgeräte | 2024 | Czech | Technosklo | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6 x 30 mm Hình dạng: Trụ tròn | Cái | 5 | 06 - BIO10019 |
| 199 | Thanh khuất từ 8*50 mm | 070.001.050 | DINLAB Laborgeräte | 2024 | Czech | Technosklo | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 8 x 50 mm Hình dạng: Trụ tròn | Cái | 4 | 06 - BIO10019 |
| 200 | Bút lông dầu màu xanh | FO-PM-09 | Thiên Long | 2024 | Việt Nam | Thiên Long | Bề rộng 2 nét viết: 0,8 mm & 6 mm Màu mực: Xanh | Cái | 10 | 06 - BIO10019 |
| 201 | Bút lông viết bảng màu xanh | BIZ-WB02 | Thiên Long | 2024 | Việt Nam | Thiên Long | Bề rộng 2 nét viết: 0,8 mm & 6 mm Màu mực: Xanh Loại: viết bảng trắng có thể xóa | Cái | 10 | 06 - BIO10019 |
| 202 | Nước cất 1 lần | HG.5µS | Hoàng Giang | 2024 | Việt Nam | Hoàng Giang | Dạng: chất lỏng không màu Đã được chưng cất một lần duy nhất, có độ tinh khiết tương đối cao. Độ dẫn: ≤ 5,0µS | Lít | 30 | 06 - BIO10019 |
| 203 | Nước cất 2 lần | HG.2µS | Hoàng Giang | 2024 | Việt Nam | Hoàng Giang | Dạng: chất lỏng không màu Đã được chưng cất hai lần, có độ tinh khiết tương đối cao. Độ dẫn: ≤ 2,0µS | Lít | 30 | 06 - BIO10019 |
| 204 | Bao đựng rác trung | TT550 | Đại Hoàng Nguyên | 2024 | Việt Nam | Đại Hoàng Nguyên | Size sản phẩm: Trung, 550 x 650mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg | Kg | 5 | 06 - BIO10019 |
| 205 | Bộ lau nhà 360 độ | Omegamop-365 | Sai Gon Coop | 2024 | Việt Nam | Sai Gon Coop | Bộ sản phẩm bao gồm: 1 thùng vắt,2 đoạn cán lau, 1 bông lau. Thùng chứa làm bằng nhựa cao cấp, cho độ bền cao và hạn chế hỏng hóc khi va đập mạnh.. Sức chứa nước: 22 Lít | Bộ | 1 | 06 - BIO10019 |
| 206 | Chổi bông cỏ quét nhà | Chổi 63 | Sai Gon Coop | 2024 | Việt Nam | Sai Gon Coop | Chổi bông cỏ (hay còn gọi là chổi đót, chổi quét nhà, chổi bông sậy, chổi chít) thuộc dòng chổi cuốn dây kẽm, có bọc nhựa, đầu lót dây nilon màu để làm tay cầm và tạo thẩm mỹ. Kích thước: dài 63 cm x rộng 25 cm. | Cái | 2 | 06 - BIO10019 |
| 207 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 10 | 06 - BIO10019 |
| 208 | Găng tay không bột size S | Latex-không bột Size S | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiênSize S, Không bột chưa tiệt trùng.Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 10 | 06 - BIO10019 |
| 209 | Khẩu than trang 3 lớp | 4U-med | Thời Thanh Bình | 2024 | Việt Nam | Thời Thanh Bình | Vật liệu: vải Loại: có lọc than hoạt tính | Hộp/ 50 cái | 25 | 06 - BIO10019 |
| 210 | Khăn ăn Pulppy Supreme 2 lớp | 805805 | Pulppy | 2024 | Việt Nam | New Toyo Pulppy Vietnam | Quy cách: 14 ± 2 gsm, 80 tờ x 2 lớp, 330mm x 330mm 100% bột giấy nguyên chất | Gói/ 80 tờ | 40 | 06 - BIO10019 |
| 211 | Khăn lau 30×30 cm | KC30 | Sai Gon Coop | 2024 | Việt Nam | Sai Gon Coop | Vật liệu: Cotton thấm hút tốt Kích thước: 300x300 mm | Kg | 1 | 06 - BIO10019 |
| 212 | Màng nhôm 45 cm x 5 cm | R18 | Goodfoil | 2024 | Việt Nam | Sai Gon Coop | Vật liệu: giấy nhôm, bạc Kích thước: 45 cm x 5 m | Cuộn | 5 | 06 - BIO10019 |
| 213 | Miếng rửa chén | CN10,1cm | Sai gon Coop | 2024 | Việt Nam | Sai gon Coop | Được sản xuất từ mặt lưới bọc lớp mút đặc bên trong nên miếng rửa chén dễ dàng làm sạch các bề mặt không gây trầy xước Kích thước: 10,1 cm x 7,6 cm | Cái | 10 | 06 - BIO10019 |
| 214 | Nước lau sàn | Sunlight-lausan-3,6kg | Sunlight | 2024 | Việt Nam | Unilever | Tinh dầu hoa lily, hương thảo, các thành phần làm sạch. | Gói/ 3.6 kg | 5 | 06 - BIO10019 |
| 215 | Nước rửa tay 450 gam | P03374 | Lifebuoy | 2024 | Việt Nam | UNILEVER | Nước rửa tay: Công thức Ag+ Khối lượng: 450 gam Mùi: Có mùi An toàn da tay | Chai/ 450 gam | 5 | 06 - BIO10019 |
| 216 | Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth) | M080-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Peptone: 5.000 Yeast extract: 3.000 Dextrose (Glucose): 1.000 | Chai/500 gam | 1 | 07 - BTE10012 |
| 217 | Môi trường vi sinh Coagulase Rabbit Plasma | BR00208 | Biokar | 2024 | Pháp | Biokar Diagnostics | Cấy khuẩn lạc để xác nhận vào môi trường nuôi cấy Brain Heart (BK015) và ủ 24 giờ ở 37°C. • Cấy 0,1 mL dịch nuôi cấy Brain Heart vào ống huyết tương thỏ. • Trộn đều. Ủ ở 35°C hoặc 37°C trong 4 đến 24 giờ. | Hộp/10 lọ | 2 | 07 - BTE10012 |
| 218 | Bột thạch, Agar powder,Bacteriological Grade | GRM026-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn ≤ 1000 CFU/gram Số lượng nấm men & nấm mốc≤ 100 CFU / gram Canxi ≤ 0,1% | Chai/ 500 gam | 3 | 07 - BTE10012 |
| 219 | Phenol Red Mannitol Broth | M570-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Proteose peptone: 10.000 Beef extract: 1.000 Mannitol: 5.000 | Chai/500 gam | 1 | 07 - BTE10012 |
| 220 | Môi trường dinh dưỡng, Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth) | M011 | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Thành phần: Gms / Lít Tryptone: 17.000 Soya peptone: 3.000 Sodium chloride: 5.000 | Chai/ 500 gam | 1 | 07 - BTE10012 |
| 221 | Thuốc thử kovac's | 1092930100 | Millipore | 2024 | Đức | Merck | Mật độ: 0.92 g/cm3 (20 °C)Điểm chớp cháy: 36°C | Chai/ 100 ml | 1 | 07 - BTE10012 |
| 222 | BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) | M210-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | HM infusion powder #: 12.500 BHI powder: 5.000 Proteose peptone: 10.000 | Chai/ 500 gam | 1 | 07 - BTE10012 |
| 223 | Rappaport Vassiliadis Medium | M880-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Soya peptone: 4.500 Sodium chloride: 7.200 | Chai/500 gam | 1 | 07 - BTE10012 |
| 224 | Ống ly tâm 50ml | CFT000500 | Jet Biofil | 2024 | Trung Quốc | Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. | Thân ống: Polypropylene (PP) Nắp ống: Polyethylene mật độ cao (HDPE) Dung tích: 50 ml | Thùng/ 500 cái | 1 | 07 - BTE10012 |
| 225 | Ống ly tâm 15ml | CFT000150 | Jet Biofil | 2024 | Trung Quốc | Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. | Thân ống: Polypropylene (PP) Nắp ống: Polyethylene mật độ cao (HDPE) Dung tích: 15 ml | Thùng/ 500 cái | 1 | 07 - BTE10012 |
| 226 | Ống durham | ONE.D625 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Thanh Vân | Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 6x25 mm | Cái | 200 | 07 - BTE10012 |
| 227 | Ống đong đế lục giác thủy tinh 100ml | BLS.H.164 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 100 ml Vạch chia: 1 ml Class-A, DIN/ISO 4788 Độ sai lệch: ±0,5 ml | Cái | 5 | 07 - BTE10012 |
| 228 | Cốc thủy tinh thấp thành 250ml, chịu nhiệt | BLS.1000.07 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 70 mm Chiều cao: 95 mm | Cái | 20 | 07 - BTE10012 |
| 229 | Bơm tiêm 20ml | BT20-KT-VH | Vinahankook | 2024 | Việt Nam | Vinahankook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 20ml | Hộp/50 cái | 2 | 07 - BTE10012 |
| 230 | Phin lọc CA, lỗ lọc 0,20 µm, Ø 28mm | S7597------FXOSK | Sartorius | 2024 | Đức | Sartorius | Đường kính: 28 mm Kích thước lỗ lọc: 0,2 um Vật liệu màng lọc: Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) | Hộp/ 50 cái | 3 | 07 - BTE10012 |
| 231 | Màng lọc CA 0,45 um, 47mm | 11106--47------N | Sartorius | 2024 | Đức | Sartorius | Đường kính: 47 mm Kich thước lỗ lọc: 0,45 µm Vật liệu: CA | Hộp/ 100 tờ | 3 | 07 - BTE10012 |
| 232 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 20 | 07 - BTE10012 |
| 233 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 120 | 07 - BTE10012 |
| 234 | Ống Microtube PP 1.5ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 21 | 07 - BTE10012 |
| 235 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 20 | 07 - BTE10012 |
| 236 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 20 | 07 - BTE10012 |
| 237 | Kẹp Buret nhựa đôi | US-C18900004E | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Kẹp Buret với khóa vặn ở giữa có khoản mở 14 mm. | Cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 238 | Buret thủy tinh trắng khóa PTFE 25ML/0,05 | BLS.1800.10 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, khóa nhựa PTFE Chia vạch: 0,1ml Sai số: 0,05ml | Cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 239 | Bộ giá đỡ buret | Kit holder buret | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | Bộ chân giá: Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 150 x 300 mm Kích thước trụ: 650 x 10 mm Kẹp buret: Kẹp Buret với khóa vặn ở giữa có khoản mở 14mm. | Bộ | 1 | 08 - BTE10008 |
| 240 | Phin lọc Midisart 0.2μm, 25mm | 17805- - - - - - - - - -E | Sartorius | 2024 | Đức | Sartorius | Vật liệu: PTFE Lỗ lọc: 0,2 µm Tiệt trùng | Hộp/ 12 cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 241 | Dimethyl sulfoxide, C2H6OS | 1.23041.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật lý: Chất lỏng không màu, không mùi. Mật độ tương đối: 1,10 Điểm nóng chảy (°C): 18,45 Tính tan: Tan trong nước, tan trong etanol, axeton, ete, cloroform. | Chai/ 500 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 242 | Dầu hỏa, Petroleum Ether (60-90) | P-E-60-90-500ML | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ: 60-90% Dạng vật lý: Lỏng Điểm sôi: 60-90°C | Chai/ 500 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 243 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 244 | Đầu tip 10 µl | 20-0010 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích hút mẫu: 10µl Có thể hấp tiệt trùng | Gói/ 1000 cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 245 | Đĩa petri nhựa PS - F90x16,2mm- vô trùng | 29162 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PS Đường kính: 90 mm Cao: 16,2 mm Không vents, tiệt trùng | Cái | 20 | 08 - BTE10008 |
| 246 | Cốc thủy tinh thấp thành 250ml, chịu nhiệt | BLS.1000.07 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 70 mm Chiều cao: 95 mm | Cái | 10 | 08 - BTE10008 |
| 247 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 30 | 08 - BTE10008 |
| 248 | Chổi rửa ống nghiệm 16mm | VC16x160 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Sợi thép bện lông thú Kích thước: Ø16x160 mm | Cái | 10 | 08 - BTE10008 |
| 249 | Iron(III) chloride hexahydrate, FeCl3.6H2O | 1.11166.018 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: ≥99,0% Dạng vật lý: Tinh thể màu nâu sẫm, có vẩy, Free acid(as HCl): ≤0,1% Sulfate(SO4): ≤0,01% | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 250 | POTASSIUM ACETATE 99% Extra Pure, CH3COOK | P-07070 | Oxford | 2024 | Ấn Độ | Oxford lab fine chem LLP | Dạng: Bột tinh thể màu trắngĐịnh lượng: Tối thiểu 99,0%Cl- (Cl): Tối đa 0,05% | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 251 | n-Hexane CH3(CH2)4CH3 | 1.15006.013 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: Chất lỏng không màu, có mùi khai. Điểm nóng chảy (°C): -95,6 Điểm sôi (°C): 68,7 Nồng độ: Tinh khiết Tính tan: Không tan trong nước, tan trong rượu, ete,… Hầu hết các dung môi hữu cơ. | Chai/ 500 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 252 | Chlorofrom, CHCl3 | CHCL3 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ: 99% Dạng vật lý: Lỏng Dùng trong phòng thí nghiệm | Chai/ 500 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 253 | Ethanol absolute, C2H6O | 1.17113.023 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: Lỏng không màu Điểm nóng chảy (°C): -114,1 | Chai/ 500 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 254 | Dimethyl sulfoxide, C2H6OS | 1.23041.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật lý: Chất lỏng không màu, không mùi. Mật độ tương đối: 1,10 Điểm nóng chảy (°C): 18,45 Tính tan: Tan trong nước, tan trong etanol, axeton, ete, cloroform. | Chai/ 500 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 255 | Sulfuric acid, H2SO4 | 1.14006.028 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: là chất lỏng nhờn trong suốt không màu, không mùi. Tỉ trọng tương đối: 1,83 Mật độ hơi tương đối: 3,4 | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 256 | Môi trường vi sinh, Folin-Ciocalteu's phenol reagent | 1090010100 | Supelco | 2024 | Đức | Merck | Axit tương đương c(H⁺) = 2 mol/l (2N) Độ nhạy (với phenol): Phù hợp Độ nhạy (với albumin huyết thanh bò): Phù hợp | Chai/ 100 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 257 | Ống PCR 0,2ml | MB-P02-A | Gunster | 2024 | Trung Quốc | Gunster | Vật liệu: nhựa PP USP Thể tích: 0.2ml Không có: DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, Endotoxin | Gói/ 500 cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 258 | Rifampicin, C43H58N4O12 | R0146.0001 | Duchefa | 2024 | Hà Lan | Duchefa Biochemie | Dạng: Bột Khối lượng phân tử: 823 g/mol Màu: Nâu đỏ | Chai/ 1 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 259 | Đầu tip 10 µl | 20-0010 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích hút mẫu: 10µl Có thể hấp tiệt trùng | Gói/ 1000 cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 260 | Sodium hydroxide, NaOH | 1310-73-2 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Dạng: rắn màu trắng đục, dễ chảy nước. Nồng độ: ≥96,0% | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 261 | di-Sodium Hydrogen Phosphate, Na2HPO4.12H2O | 7558-79-4 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Bột kết tinh màu trắng. Hàm lượng ≥ 99,7% | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 262 | Môi trường dinh dưỡng, Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth) | M011 | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Thành phần: Gms / LítTryptone: 17.000Soya peptone: 3.000Sodium chloride: 5.000 | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 263 | D-Glucose, C6H12O6 | 1.18327.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: 52,50-53,00 Dạng vật chất: Bột kết tinh màu trắng không màu, không mùi, Hóa hơi sấy: 7,5%-9,1% | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 264 | Đèn cồn 150ml | 1381-150 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Cao: 118 mm | Cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 265 | Cồn tuyệt đối, C2H5OH | C2H5OH-99.5-LIT | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 1 lit | Chai/ 1 Lít | 1 | 08 - BTE10008 |
| 266 | Hydrochloric acid, HCL | 1.14008.028 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật lý: Là chất khí cô đặt không màu, mùi hắc. Tỉ trọng tương đối: 1,19 Tỉ trọng hơi tương đối: 1,27 Điểm nóng chảy (°C): -114,2 | Chai/ 500 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 267 | Nessler′s reagent | 1090280100 | Supelco | 2024 | Đức | Merck | Dạng: lỏng Cấp chất lượng: 100 | Chai/ 100 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 268 | Băng keo chỉ thị nhiệt | 1322-12MM | 3M | 2024 | Mỹ | 3M | Chiều dài: 55 mét Chiều rộng: 12 mm | Cuộn | 1 | 08 - BTE10008 |
| 269 | Sulfuric acid 95-97%, H2SO4 | 1007311000 | Merck | 2024 | Đức | Merck | Độ tinh khiết: 95.0 - 97.0 % Đọ nóng chảy: -20 °C | Chai/ 1 Lít | 1 | 08 - BTE10008 |
| 270 | Acetic Acid ,CH3COOH | 64-19-7 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Nồng độ: 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng | Chai/ 500 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 271 | DL-Malic acid, Free acid, C4H6O5 | GRM203-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Dạng: Tinh thể, bột hoặc khối màu trắng đến gần như trắng Độ hòa tan: 100 mg tan trong 1 mL nước | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 272 | YEAST EXTRACT POWDER TYPE-I (Bacteriological Grade) | 1224 | TM Media | 2024 | Trung Quốc | Titan Biotech Ltd | Dạng: Bột chảy tự do màu vàng đến nâu nhạt pH: 5.5-6.5 | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 273 | Dung Dịch Rửa Điện Cực Thông Dụng, Chai 500mL | HI7061L | Hanna | 2024 | Rumani | Hanna Instrument | Dung dịch không màu: Dung dịch không chứa bất kỳ màu nhuộm nào có thể làm ố vàng hoặc nhiễm màu mối nối hoặc cell tham chiếu của điện cực. | Chai/ 500 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 274 | Chai vial trắng 20ml+ nắp vặn kín | C0000057+ C0000216 | ALWSCI | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang ALWSCI Technologies Co.,Ltd | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 20 ml Đường kính: 27,5x57 mm | Cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 275 | Peptone R | 1506 | TM Media | 2024 | Trung Quốc | Titan Biotech Ltd | Dạng: Bột màu vàng nhạt chảy tự do pH: 6.5-7.5 | Chai/ 500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 276 | Thìa múc hóa chất 2 đầu tròn 220mm | SS300-220A | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thép không gỉ Dài: 220mm Kiểu: 2 đầu múc tròn | Cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 277 | Ống nghiệm 16x160mm | 1231-16-160 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3Đường kính: 16mmChiều dài: 160mm | Cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 278 | Que cấy vi sinh đầu thẳng | KH200-10 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 200 mm | Cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 279 | Que cấy vi sinh đầu L | KH200-11 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 200 mm | Cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 280 | Ca nhựa có quai 1 lít | US-C15702-1LE | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: PP Dung tích: 1.000 ml Chịu nhiệt: 121°C | Cái | 1 | 08 - BTE10008 |
| 281 | Đũa thủy tinh F6 x 200 mm | 1294-6-200 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 200 mm | Cái | 10 | 08 - BTE10008 |
| 282 | Giấy lọc định tính 600 mmx 600 mm, chảy trung bình | 102-600 | Newstar | 2024 | Trung Quốc | Newstar | Vật liệu: Giấy lọc Kích thước: 600 mm x 600 mm Loại: định tính chảy trung bình | Hộp/ 100 tờ | 16 | 08 - BTE10008 |
| 283 | Phễu thủy tinh 60 mm | 1503-60 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Đường kính: 60 mm Đường kính cuốn phểu: 8 mm Dài: 150 mm | Cái | 20 | 08 - BTE10008 |
| 284 | Cồn tuyệt đối, C2H5OH | C2H5OH-99.5-1/2L | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ: 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 500 ml | Chai/ 500 ml | 2 | 08 - BTE10008 |
| 285 | Isopropanol, CH3CHOHCH3 | CH3CHOHCH3-500ML | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Hợp chất không màu, dễ cháy với mùi mạnh. Quy cách đóng gói: chai 500 ml | Chai/ 500 ml | 2 | 08 - BTE10008 |
| 286 | CTAB, C19H42BrN | MB101 | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Dạng vật chất: Bột hoặc tinh thể màu trắng Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL methanol pH: 5,00 - 7,00 | Chai/ 100 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 287 | Ribonuclease A from bovine pancreas | R6513-10MG | Sigma-Aldrich | 2024 | Mỹ | Merck | Cấp chất lượng: 300 Dạng: đông khô Khối lượng mol: 13,7 kDa~13.700 | Chai/ 10 mg | 1 | 08 - BTE10008 |
| 288 | Triton X-100 For Molecular Biology, C34H62O11 | MB031-100ML | HIMEDIA | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | Dạng vật lý: Chất lỏng nhớt không màu đến vàng nhạt hơi mờ Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL nước FTIR : Phù hợp với mẫu tiêu chuẩn | Chai/ 100 ml | 1 | 08 - BTE10008 |
| 289 | tri-Sodium citrate dihydrate, Hi-LR, Na3C6H5O7.2H2O | GRM255-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Dạng: Tinh thể, bột hoặc chất rắn không màu hoặc màu trắng Độ hòa tan: 33,3 mg tan trong 1 mL nước Độ pH (5% trong nước ở 25°C): 7,00 - 9,20 | Chai/500 gam | 1 | 08 - BTE10008 |
| 290 | Ca nhựa không quai 1.000ml | US/R-C15696-1L | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 1.000 ml Chia vạch: Sơn xanh Chịu nhiệt: 135°C | Cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 291 | Ca nhựa không quai 2.000 ml | US/R-C15696-2L | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PPDung tích: 2.000 mlChia vạch: Sơn xanhChịu nhiệt: 135°C | Cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 292 | Chổi rửa ống nghiệm 16mm | VC16x160 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Sợi thép bện lông thú Kích thước: Ø16x160 mm | Cái | 10 | 10 - BIO10401 |
| 293 | Cốc thủy tinh 1.000 ml | 1101-1.000 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Chiều cao: 145 mm Đường kính thân: 105 mm Độ dày: 2,2 mm | Cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 294 | Cốc thủy tinh 100 ml | 1101-100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Đường kính thân: 50 mm | Cái | 5 | 10 - BIO10401 |
| 295 | Cốc thủy tinh thấp thành 100ml, chịu nhiệt | BLS.1000.05 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 50 mm Cao: 70 mm | Cái | 5 | 10 - BIO10401 |
| 296 | Cốc thủy tinh thấp thành 250ml, chịu nhiệt | BLS.1000.07 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 70 mm Chiều cao: 95 mm | Cái | 2 | 10 - BIO10401 |
| 297 | Cốc thủy tinh thấp thành 50ml, chịu nhiệt | BLS.1000.04 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 50 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 42 mm Chiều cao: 58 mm | Cái | 2 | 10 - BIO10401 |
| 298 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 299 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 300 | Đĩa 96 giếng | 30096 | SPL | 2024 | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Kích thước: 85,40 x 127,60 x 14,40 DNase / RNase – free | Thùng/ 50 cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 301 | Đĩa petri nhựa PS - F90x16,2mm- vô trùng | 29162 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PS Đường kính: 90 mm Cao: 16,2 mm Không vents, tiệt trùng | Cái | 100 | 10 - BIO10401 |
| 302 | Micropipette hấp tiệt trùng 1 kênh 100-1000ul | LHP2-V100 | Phoenix Instrument Gmbh | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 0,70 Hiển thị vạch chia <%: 0,25 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 303 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 20-200µl | LHP3-V20 | Phoenix Instrument Gmbh | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 1,0 Hiển thị vạch chia <%: 0,30 Có thể hấp tiệt trùng, có khóa | Cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 304 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 15ml-17×120mm | 21408 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Tiệt trùng Kích thước: 17x120 mm | Gói/ 50 cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 305 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml-30×115mm | 21401 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Kiểu: Có nắp vặn Kích thước: 30x115 mm | Gói/ 100 cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 306 | Ống ly tâm, eppendoff 1,5ml | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nónVật liệu: nhựa PP có nắp bằngTrong suốt | Gói/ 500 cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 307 | Bảng mỏng sắc ký, TLC Silica gel 60 F254 | 1055540001 | Supelco | 2024 | Đức | Merck | Tấm TLC nhôm, silica gel phủ chỉ thị huỳnh quang F254. Các tấm TLC silica gel có số lượng 25 tấm kích thước 20x20 cm dùng cho ứng dụng sắc ký lớp mỏng. | Hộp/25 tờ | 1 | 10 - BIO10401 |
| 308 | Bột thạch, agar | Duymai Agar-1Kg | Duy Mai | 2024 | Việt Nam | Duy Mai | Dạng vật chất: bột Màu: trắng Dùng cấy mô Tan tốt trong nước nóng trên 85°C, không tan trong nước lạnh. | Kg | 1 | 10 - BIO10401 |
| 309 | Đĩa 96 giếng, đáy bằng | 32296 | SPL | 2024 | Hàn quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: PS Kích thước: 85,40 x 127,60 x 14,40 | Thùng/ 100 cái | 1 | 10 - BIO10401 |
| 310 | Phin lọc CA, lỗ lọc 0,20 µm, Ø 28mm | S7597------FXOSK | Sartorius | 2024 | Đức | Sartorius | Đường kính: 28 mm Kích thước lỗ lọc: 0,2 um Vật liệu màng lọc: Surfactant-free cellulose acetate (SFCA) | Hộp/ 50 cái | 1 | 11 - BIO10201 |
| 311 | Găng tay không bột size S | Latex-không bột Size S | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size S, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 30 | 11 - BIO10201 |
| 312 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 60 | 11 - BIO10201 |
| 313 | Dung dịch huyết thanh, Fetal Bovine Serum | F4135-100ml | Sigma-Aldrich | 2024 | Singapor | Merck | pH: 6,7 - 8,0 IgG bò: ≤ 1 mg/mL Nội độc tố: ≤ 10,0 EU/mL Đạt bài kiểm tra hiệu suất huyết thanh | Chai/ 100 ml | 1 | 11 - BIO10201 |
| 314 | Dụng cụ phân phối Lỏng, Micropipette 100-1000 µl | 20011216 | IKA | 2024 | Malaysia | IKA | Dung tích: 100 µl-1000 µl Độ chính xác: ±6 µl | cái | 1 | 11 - BIO10201 |
| 315 | Bộ đèn UV 60cm | ONE.UV60 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Bao gồm máng và tăng phô Chiều dài: 60 cm | Bộ | 1 | 11 - BIO10201 |
| 316 | Đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng | 07-6096 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Polystyrene Kích thước: 85,4x127,6x14,4 mm | Cái | 50 | 11 - BIO10201 |
| 317 | Ethanol absolute, C2H6O | E/0650DF/17 | Thermo Fisher | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Phần trăm độ tinh khiết: 99,8% Dạng vật chất: Lỏng pH: 7 Điểm sôi: 78° C | Chai/ 2,5 Lít | 1 | 12A - BTE10101_A |
| 318 | Acetic acid, C2H4O2 | A/0360/PB17 | Thermo Fisher | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Dạng vật chất: Lỏng pH: 2,9 Độ nóng chảy: 16,6 °C | Chai/ 2,5 Lít | 1 | 12A - BTE10101_A |
| 319 | Bột thạch, Agar powder,Bacteriological Grade | GRM026-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn ≤ 1000 CFU/gram Số lượng nấm men & nấm mốc≤ 100 CFU / gram Canxi ≤ 0,1% | Chai/ 500 gam | 1 | 12A - BTE10101_A |
| 320 | Glycerol, C3H8O3 | 1.17062.020 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Phần trăm Nồng độ: ≥99,0%Dạng vật chất: Lỏng sánh không màu, không mùi, có vị ngọt ấm, có thể hút ẩm.Chroma, Hazen: ≤10 | Chai/ 500 ml | 1 | 12A - BTE10101_A |
| 321 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 6 | 12A - BTE10101_A |
| 322 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 30 | 12A - BTE10101_A |
| 323 | Ống ly tâm 50ml | CFT000500 | Jet Biofil | 2024 | Trung Quốc | Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. | Thân ống: Polypropylene (PP) Nắp ống: Polyethylene mật độ cao (HDPE) Dung tích: 50 ml | Thùng/ 500 cái | 1 | 12A - BTE10101_A |
| 324 | Ống ly tâm 15ml | CFT000150 | Jet Biofil | 2024 | Trung Quốc | Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. | Thân ống: Polypropylene (PP) Nắp ống: Polyethylene mật độ cao (HDPE) Dung tích: 15 ml | Thùng/ 500 cái | 1 | 12A - BTE10101_A |
| 325 | Ống Microtube PP 1.5ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 5 | 12A - BTE10101_A |
| 326 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 5 | 12A - BTE10101_A |
| 327 | Cồn tuyệt đối, C2H5OH | C2H5OH-99.5-LIT | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 1 lit | Chai/ 1 Lít | 5 | 12B - BTE10101_B |
| 328 | Glycerol, 99+%, C3H8O3 | G/0650/15 | Thermo Fisher | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Điểm nóng chảy: 18°C Ph: 5 Điểm sôi: 290°C | Chai/ 1 Lít | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 329 | SDS, C12H25NaO4S | SB0485 | Biobasic | 2024 | Trung Quốc | Biobasic | Dạng vật lý: Bột hạt mịn màu trắng Hàm lượng: ≥99,5% Cl: ≤300ppm | Chai/ 100 gam | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 330 | Giấy cân 100x100mm | C14650 004P | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Giấy Kích thước: 100 x100 mm | Hộp/ 500 tờ | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 331 | Sodium Dodecyl Sulfate, C12H25NaO4S | S/5200/53 | Thermo Fisher | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Dạng vật chất: rắn Màu: Trắng pH: 8,5 đến 10 | Chai/ 500 gam | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 332 | Ammonium sulfate, (NH4)2SO4 | ADB0060 | Biobasic | 2024 | Canada | Biobasic | Dạng vật lý: Bột tinh thể màu trắng Hàm lượng: ≥99,0% pH: 5,0-6,0 | Chai/ 500 gam | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 333 | Môi trường vi sinh, Folin-Ciocalteu's phenol reagent | 1090010100 | Supelco | 2024 | Đức | Merck | Axit tương đương c(H⁺) = 2 mol/l (2N) Độ nhạy (với phenol): Phù hợp Độ nhạy (với albumin huyết thanh bò): Phù hợp | Chai/ 100 ml | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 334 | Hộp đầu típ 10 µl | 21-0010 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PP, tiệt trùng Dung tích: 10 µl Không RNase & DNase , không-pyrogenic | Hộp/ 96 cái | 5 | 12B - BTE10101_B |
| 335 | D-FRUCTOSE 99% AR, C6H12O6 | F-04216 | Oxford | 2024 | Ấn Độ | Oxford lab fine chem LLP | Dạng: Bột tinh thể màu trắngHàm lượng: Tối thiểu 99,0%Chất không tan: Tối đa 0,005% | Chai/ 500 gam | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 336 | Sucrose, C12H22O11 | 1.18302.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: 66,2°- 66,7° Chất không tan trong nước: ≤0,002% Hóa hơi khi sấy: ≤0,03 Chloride(Cl): ≤0,0005% | Chai/ 500 gam | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 337 | L (+) ARABINOSE 99% AR, C5H10O5 | A-01103 | Oxford | 2024 | Ấn Độ | Oxford lab fine chem LLP | Dạng: Bột tinh thể màu trắng Hàm lượng: Tối thiểu 99,0% Độ hao hụt khi sấy ở 60°C (trong chân không): Tối đa 0,5% | Chai/ 25 gam | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 338 | D-(-)-Ribose, C5H10O5 | PCT0614-5G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Dạng: Tinh thể hoặc bột màu trắng đến be nhạt Độ hòa tan: 100 mg tan trong 1 mL nước | Chai/ 5 gam | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 339 | L(+)RHAMNOSE 99%,C6H12O5.H2O | R-07530 | Oxford | 2024 | Ấn Độ | Oxford lab fine chem LLP | Dạng: Bột tinh thể màu trắng Hàm lượng: Tối thiểu 99,0% Chất không tan: Tối đa 0,005% | Chai/ 100 gam | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 340 | 4-Nitrophenyl palmitate lipase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder, C22H35NO4 | N2752-1G | Sigma-Aldrich | 2024 | Mỹ | Merck | Cấp chất lượng: 200 Dạng: bột Độ hòa tan: cloroform: 100 mg/mL, trong suốt, không màu đến hơi vàng Nhiệt độ bảo quản: −20°C | Chai/ 1 gam | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 341 | Tris HCl Buffer 1M Solution, Sterile pH 9.0 | SD8146 | Biobasic | 2024 | Canada | Biobasic | pH tại 25°C: 8.9-9.1 Tris: 0.98-1.02M Dnase: Không phát hiện | Chai/ 450 ml | 1 | 12B - BTE10101_B |
| 342 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 15 | 13 - BTE10421 |
| 343 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 17 | 13 - BTE10421 |
| 344 | Kim tiêm insulin | 50 IU | Vinahankook | 2024 | Việt Nam | Vinahankook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 1ml/50IU | Hộp/ 100 cái | 6 | 13 - BTE10421 |
| 345 | Bơm tiêm 1ml | BT1-KT-VH | Vinahankook | 2024 | Việt Nam | Vinahankook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 1ml | Hộp/100 cái | 6 | 13 - BTE10421 |
| 346 | Cồn tuyệt đối, C2H5OH | C2H5OH-99.5-LIT | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 1 lit | Chai/ 1 Lít | 16 | 13 - BTE10421 |
| 347 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 15 | 13 - BTE10421 |
| 348 | Găng tay không bột size S | Latex-không bột Size S | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size S, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 15 | 13 - BTE10421 |
| 349 | Ống Microtube PP 1.5ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nónVật liệu: nhựa PP có nắp bằngTrong suốt | Gói/ 500 cái | 8 | 13 - BTE10421 |
| 350 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 15ml-17×120mm | 21408 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PP Tiệt trùng Kích thước: 17x120 mm | Gói/ 50 cái | 4 | 13 - BTE10421 |
| 351 | Giấy pulppys vuông 33x33cm | 805805-80045 | Pulppy | 2024 | Việt Nam | New Toyo Pulppy Vietnam | Quy cách: 14 ± 2 gsm, 80 tờ x 2 lớp, 330mm x 330mm 100% bột giấy nguyên chất Thùng/40 gói | Gói/ 80 tờ | 40 | 13 - BTE10421 |
| 352 | Lưỡi lam | 88369 | Gillette | 2024 | Việt Nam | Gillette | Vật liệu: Thép không gỉ Đóng gói: 6 cái/hộp | Hộp | 6 | 13 - BTE10421 |
| 353 | Triton X-100 For Molecular Biology, C34H62O11 | MB031-100ML | HIMEDIA | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | Dạng vật lý: Chất lỏng nhớt không màu đến vàng nhạt hơi mờ Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL nước FTIR : Phù hợp với mẫu tiêu chuẩn | Chai/ 100 ml | 1 | 13 - BTE10421 |
| 354 | Nước cất 2 lần | HG.2µS | Hoàng Giang | 2024 | Việt Nam | Hoàng Giang | Dạng: chất lỏng không màu Đã được chưng cất hai lần, có độ tinh khiết tương đối cao. Độ dẫn: ≤ 2,0µS | Lít | 32 | 14 - BTE10491 |
| 355 | Ống nhỏ giọt nhựa, Pipette pasteur 3 mL | US-C43810040PH | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Dung tích: 3 ml Chiều dài: 155 mm | Hộp/ 500 cái | 1 | 14 - BTE10491 |
| 356 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 5 | 15 - BTE10496 |
| 357 | Găng tay không bột size S | Latex-không bột Size S | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size S, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 4 | 15 - BTE10496 |
| 358 | Cồn tuyệt đối, C2H5OH | C2H5OH-99.5-LIT | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 1 lit | Chai/ 1 Lít | 1 | 15 - BTE10496 |
| 359 | Môi trường, Agarose M | SA002-0500 | Genedirex | 2024 | Đài Loan | Genedirex | Xuất hiện: Bột màu trắng Độ bền gel 1% (w/v) gel: >1200 g /cm2 Điểm nóng chảy của gel 1,5% (w/v): 87-89°C | Chai/ 500 gam | 1 | 16A - BTE10301A |
| 360 | Kit tách chiết, Taq DNA Polymerase, recombinant (5 U/μL) | EP0402 | Thermo Fisher | 2024 | Lithuania | Thermo Fisher Scientific | Hiệu suất PCR giàu GC: Thấp Để sử dụng với (Ứng dụng): Chuẩn PCR Loại sản phẩm: Taq DNA Polymerase (Tái tổ hợp) | Ống/ 500 Units | 1 | 16A - BTE10301A |
| 361 | Kit tách chiết, dNTP Mix (10 mM each) | P031-02 | Vazyme | 2024 | Trung Quốc | Vazyme | PCR companion: dNTP Mix chứa các dung dịch nước được trộn sẵn của dATP, dCTP, dGTP và dTTP, mỗi dung dịch có nồng độ cuối cùng là 10 mM | Ống/5 x 1 ml | 1 | 16A - BTE10301A |
| 362 | Kit tách chiết, Bst DNA polymerase | M0275L | NEB | 2024 | Anh | NEB | Được sửa đổi để giữ lại hoạt động polymerase 5´ → 3´ trong khi thiếu hoạt động exonuclease 5´ →3´ Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu dịch chuyển sợi ưa nhiệt | Lọ/ 8,000 Units | 1 | 16A - BTE10301A |
| 363 | HyperLadder 100bp | BIO-33029 | Bioline | 2024 | Mỹ | Meridian Bioscience | Dấu hiệu trọng lượng phân tử dễ sử dụng, được thiết kế để dễ dàng xác định kích thước axit nucleic từ 100 bp đến 1 kb. | Hộp/ 200 lanes | 1 | 16A - BTE10301A |
| 364 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 60 | 16A - BTE10301A |
| 365 | Ống PCR 0,2ml | MB-P02-A | Gunster | 2024 | Trung Quốc | Gunster | Vật liệu: nhựa PP USP Thể tích: 0.2ml Không có: DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, Endotoxin | Gói/ 500 cái | 5 | 16A - BTE10301A |
| 366 | Đầu tip 10 µl | 20-0010 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích hút mẫu: 10µl Có thể hấp tiệt trùng | Gói/ 1000 cái | 5 | 16A - BTE10301A |
| 367 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 20 | 16A - BTE10301A |
| 368 | Ống Microtube PP 1.5ml nắp phẳng, nhãn mờ-chia vạch | 23053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Ống ly tâm 1,5 ml hình nón Vật liệu: nhựa PP có nắp bằng Trong suốt | Gói/ 500 cái | 21 | 16A - BTE10301A |
| 369 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 20 | 16A - BTE10301A |
| 370 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 20 | 16A - BTE10301A |
| 371 | Ống ly tâm 50ml | CFT000500 | Jet Biofil | 2024 | Trung Quốc | Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. | Thân ống: Polypropylene (PP) Nắp ống: Polyethylene mật độ cao (HDPE) Dung tích: 50 ml | Thùng/ 500 cái | 1 | 16A - BTE10301A |
| 372 | Ống ly tâm 15ml | CFT000150 | Jet Biofil | 2024 | Trung Quốc | Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. | Thân ống: Polypropylene (PP) Nắp ống: Polyethylene mật độ cao (HDPE) Dung tích: 15 ml | Thùng/ 500 cái | 1 | 16A - BTE10301A |
| 373 | Môi trường dinh dưỡng, DMEM/F12 | 11320033 | Gibco | 2024 | Mỹ | Gibco | Phân loại: Không có nguồn gốc động vật Nồng độ: 1 X Dạng: lỏng | Chai/ 500 ml | 5 | 16B - BTE10301B |
| 374 | Fetal Bovine Serum | F7524-100ML | Sigma-Aldrich | 2024 | Mỹ | Merck | Vô trùng: lọc vô trùng Dòng sản phẩm: FBS Classic Thành phần: hemoglobin, ≤25 mg/dL | Chai/ 100 ml | 2 | 16B - BTE10301B |
| 375 | Môi trường thuốc thử, Trypsin-EDTA (0,25%), phenol red | 25200056 | Gibco | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Nồng độ: 1XVô trùng: Đã lọc vô trùngChelators: EDTAPhạm vi pH: 7,2 - 8,0 | Chai/ 100 ml | 2 | 16B - BTE10301B |
| 376 | Chai nuôi cấy nắp lọc 25cm2 | 70025 | SPL | 2024 | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Vật liệu: Nhựa PS Dung tích: 7 ml Kích thước: 25 cm2 | Thùng/ 200 cái | 2 | 16B - BTE10301B |
| 377 | Đầu tip 1000 uL | 20-1000 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: polypropylene Dung tích: 1000 ul Không RNase & Dnase | Gói/ 1000 cái | 3 | 16B - BTE10301B |
| 378 | Khẩu than trang 3 lớp | 4U-med | Thời Thanh Bình | 2024 | Việt Nam | Thời Thanh Bình | Vật liệu: vải Loại: có lọc than hoạt tính | Hộp/ 50 cái | 10 | 16B - BTE10301B |
| 379 | Găng tay không bột size S | Latex-không bột Size S | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size S, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 5 | 16B - BTE10301B |
| 380 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 5 | 16B - BTE10301B |
| 381 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 10-100µl | LHP2-V10 | Phoenix Instrument Gmbh | 2024 | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 1,00 Hiển thị vạch chia <%: 0,40 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 3 | 16B - BTE10301B |
| 382 | Buồm đếm Neubauer-improved, 0,1 mm | 0640030 | Marienfeld | 2024 | Đức | Marienfeld | tuân thủ tiêu chuẩn DIN 12847 Neubauer-improved Kích thước: 0.1 mm | Cái | 3 | 16B - BTE10301B |
| 383 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 10 | 17 - BIO10495 |
| 384 | Dầu hỏa, Petroleum Ether (60-90) | P-E-60-90-500ML | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ: 60-90% Dạng vật lý: Lỏng Điểm sôi: 60-90°C | Chai/ 500 ml | 5 | 17 - BIO10495 |
| 385 | Dimethyl sulfoxide, C2H6OS | 1.23041.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật lý: Chất lỏng không màu, không mùi. Mật độ tương đối: 1,10 Điểm nóng chảy (°C): 18,45 Tính tan: Tan trong nước, tan trong etanol, axeton, ete, cloroform. | Chai/ 500 ml | 1 | 17 - BIO10495 |
| 386 | Dung dịch Sodium hydroxide, NaOH | 1310-73-2 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Dạng: rắn màu trắng đục, dễ chảy nước. Nồng độ: ≥96,0% | Chai/ 500 mL | 2 | 17 - BIO10495 |
| 387 | Dung dịch, Sulfuric acid, H2SO4 | 1120801000 | Merck | 2024 | Đức | Merck | Nồng độ: ≥98,0% Chloride (Cl): ≤ 0,00001 % Nitrate (NO₃): ≤ 0,00002 % | Chai/ 1 Lít | 2 | 17 - BIO10495 |
| 388 | Ethyl acetate, CH3COOC2H5 | CH3COOC2H5-500ML | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ > 99,75% Dạng vật lý: Chất lỏngPhổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúcNước: <0,005% _Dư lượng khi bay hơi: <0,0005% | Chai/ 500 ml | 5 | 17 - BIO10495 |
| 389 | Hexane, C6H14 | C6H14-500ML | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ: ≥95 % Dạng vật lý: Lỏng | Chai/ 500 ml | 5 | 17 - BIO10495 |
| 390 | Môi trường, Peptone | 73049-73-7 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Dạng vật chất: Dạng rắn, màu nâu nhạt, mùi đặc biệt. Giá trị pH: 6-7 (100 g / l H2O, 20 ℃) Tỉ trọng khối lượng lớn: 490kg / m3 | Chai/ 250 gam | 2 | 17 - BIO10495 |
| 391 | Phosphorous acid, H3PO3 | GRM2384-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Dạng: Khối tinh thể màu trắng, hút ẩm và dễ chảy nước Độ hòa tan: 33,3 mg tan trong 1 mL nước | Chai/500 gam | 2 | 17 - BIO10495 |
| 392 | Thang protein, Unstained Protein Ladder | 26614 | Thermo Fisher | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Hai lọ 250 μL mỗi lọ, protein ở mức 0,02 đến 0,05 mg/mL mỗi lọ Dung dịch đệm lưu trữ: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 ở 25°C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3, 0,01% xanh bromophenol và 33% glycerol | Hộp/ 2 x 250 µL | 1 | 17 - BIO10495 |
| 393 | Bông gòn không thấm | Bông Mỡ-1KG | Bảo Thạch | 2024 | Việt Nam | Châu Ngọc Thạch | Vật liệu: 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. Kết cấu mịn màng và mềm mại. Không thấm nước. | Kg | 1 | 18 - BIO10490 |
| 394 | Bút lông dầu màu đỏ | PM-09 | Thiên Long | 2024 | Việt Nam | Thiên Long | Bề rộng 2 nét viết: 0,8 mm & 6 mm Màu mực: đỏ | Cái | 100 | 18 - BIO10490 |
| 395 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 2 | 18 - BIO10490 |
| 396 | Giấy A4 80gsm | A4 Double A 80gsm | Double A | 2024 | Việt Nam | Double A | Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn Quy cách: Khổ A4 (500sheets/ Ream) Định lượng: 80gsm | Xấp | 2 | 18 - BIO10490 |
| 397 | Giấy vệ sinh | Giấy cuộn-An An | An An | 2024 | Việt Nam | An An | Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 lớp | Cuộn | 200 | 18 - BIO10490 |
| 398 | Nước lau sàn | Sunlight-lausan-3,6kg | Sunlight | 2024 | Việt Nam | Unilever | Tinh dầu hoa lily, hương thảo, các thành phần làm sạch. | Gói/ 3.6 kg | 1 | 18 - BIO10490 |
| 399 | Nước rửa tay 450 gam | P03374 | Lifebuoy | 2024 | Việt Nam | UNILEVER | Nước rửa tay: Công thức Ag+ Khối lượng: 450 gam Mùi: Có mùi An toàn da tay | Chai/ 450 gam | 5 | 18 - BIO10490 |
| 400 | Nước tẩy javel | BJ-1KG | Javel | 2024 | Việt Nam | Javel | Nước tẩy Javel có công thức hóa học NaClO. Muối Natri Clorua Oxit có tính oxy hóa cực kỳ mạnh vì thế mà nước Javen có tính tẩy rửa và sát trùng rất tốt. | Chai/ 1 kg | 2 | 18 - BIO10490 |
| 401 | Nước cất 2 lần | HG.2µS | Hoàng Giang | 2024 | Việt Nam | Hoàng Giang | Dạng: chất lỏng không màu Đã được chưng cất hai lần, có độ tinh khiết tương đối cao. Độ dẫn: ≤ 2,0µS | Lít | 25 | 19 - BIO10290 |
| 402 | Găng tay không bột size S | Latex-không bột Size S | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiênSize S, Không bột chưa tiệt trùng.Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 7 | 19 - BIO10290 |
| 403 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 60 | 19 - BIO10290 |
| 404 | Bao rác đại 780 x 900 mm | DD780 | Đại Hoàng Nguyên | 2024 | Việt Nam | Đại Hoàng Nguyên | Size sản phẩm: đại, 780 x 900 mm Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg | Kg | 6 | 19 - BIO10290 |
| 405 | Nước cất 2 lần | HG.2µS | Hoàng Giang | 2024 | Việt Nam | Hoàng Giang | Dạng: chất lỏng không màu Đã được chưng cất hai lần, có độ tinh khiết tương đối cao. Độ dẫn: ≤ 2,0µS | Lít | 30 | 19 - BIO10290 |
| 406 | Nước rửa chén hương chanh | Sunlight-chanh-3,6kg | Sunlight | 2024 | Việt Nam | Unilever | Với công thức đậm đặc cùng hương chanh tươi mát, sản phẩm không chỉ làm sạch tối ưu mà còn khử mùi hiệu quả. | Gói/ 3.6 kg | 3 | 19 - BIO10290 |
| 407 | Nước lau sàn | Sunlight-lausan-3,6kg | Sunlight | 2024 | Việt Nam | Unilever | Tinh dầu hoa lily, hương thảo, các thành phần làm sạch. | Gói/ 3.6 kg | 3 | 19 - BIO10290 |
| 408 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 90 | 19 - BIO10290 |
| 409 | Đầu tip 200 µl | 20-0200 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: polypropylene Dung tích: 200 ul Không RNase & Dnase | Gói/ 1000 cái | 2 | 19 - BIO10290 |
| 410 | Đầu tip 50-1000 µl | 1001/E | APTACA | 2024 | Ý | APTACA | Vật liệu: Polypropylene Dung tích: 50-1000 ul | Gói/ 1000 cái | 2 | 19 - BIO10290 |
| 411 | DEAE Cellulose - 52 | RM656-5G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Dạng : Bột hoặc chất rắn màu trắng đến trắng ngà Độ hòa tan: Không tan trong nước Nước (K.F.): >= 65,00% | Chai/ 5 gam | 1 | 20 - BTE10024 |
| 412 | Đĩa 24 giếng, đáy bằng | 30024 | SPL | 2024 | Hàn quốc | SPL Life Sciences | Không gây sốt Không gây độc tế bào Không chứa DNase / Rnase Không chứa DNA người | Thùng/ 50 cái | 1 | 20 - BTE10024 |
| 413 | POLYETHYLENE GLYCOL 600 | 8074861000 | Sigma-Aldrich | 2024 | Đức | Merck | Dạng: lỏng Nhiệt độ tự bốc cháy: >320 °C (DIN 51794) pH: 5-7 (20 °C, 100 g/L trong H2O) | Chai/ 1 Lít | 1 | 20 - BTE10024 |
| 414 | Ethyl acetate, CH3COOC2H5 | CH3COOC2H5-500ML | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ > 99,75% Dạng vật lý: Chất lỏng Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc Nước: <0,005% _ Dư lượng khi bay hơi: <0,0005% | Chai/ 500 ml | 2 | 20 - BTE10024 |
| 415 | Bông thủy tinh | ONE.GWR | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Chất liệu: Sợi thủy tinh Nhiệt độ chịu đựng: Nhiệt độ cao Dạng: cuộn | Kg | 1 | 20 - BTE10024 |
| 416 | Tube ly tâm 5,0ml, khóa an toàn | 80-0050R | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: PP Màu: trong suốt | Gói/ 200 cái | 2 | 20 - BTE10024 |
| 417 | Màng lọc thẩm tách-Dialysis Membrane 22mm | BS-QT-017 | Biosharp | 2024 | Trung Quốc | Biosharp life sciences | Ngưỡng phân tử: có sẵn ở các mức 3500, 7000 và 14.000 daltonKhoảng ổn định pH: ổn định trong khoảng pH từ 5 đến 9 | Cuộn/ 5m | 1 | 20 - BTE10024 |
| 418 | Kẹp miệng túi thẩm tách | BS-QT-024 | Biosharp | 2024 | Trung Quốc | Biosharp life sciences | Đảm bảo độ kín tối ưu mọi lúc và giảm thiểu nguy cơ rò rỉ. An toàn và bền lâu | Cái | 2 | 20 - BTE10024 |
| 419 | Hexane, C6H14 | C6H14-500ML | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ: ≥95 % Dạng vật lý: Lỏng | Chai/ 500 ml | 6 | 20 - BTE10024 |
| 420 | Bơm tiêm 1ml | BT1-KT-VH | Vinahankook | 2024 | Việt Nam | Vinahankook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 1ml | Hộp/100 cái | 1 | 20 - BTE10024 |
| 421 | Bơm tiêm 3ml | BT3-KT-VH | Vinahankook | 2024 | Việt Nam | Vinahankook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 3ml | Hộp/100 cái | 1 | 20 - BTE10024 |
| 422 | Bơm tiêm 3ml | BT3-KT-VH | Vinahankook | 2024 | Việt Nam | Vinahankook | Bơm tiêm sử dụng 1 lần 3ml | Hộp/100 cái | 1 | 20 - BTE10024 |
| 423 | Giấy lọc định tính 110mm, chảy trung bình | 102-110 | Newstar | 2024 | Trung Quốc | Newstar | Vật liệu: Giấy lọc Đường kính: 110 mm Loại: định tính chảy trung bình | Hộp/ 100 tờ | 1 | 20 - BTE10024 |
| 424 | Đĩa 96 giếng | 30096 | SPL | 2024 | Hàn Quốc | SPL Life Sciences | Kích thước: 85,40 x 127,60 x 14,40 DNase / RNase – free | Thùng/ 50 cái | 1 | 20 - BTE10024 |
| 425 | Cốc thủy tinh thấp thành 5000ml, chịu nhiệt | BLS.1000.15 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 5000 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 170 mm Chiều cao: 270 mm | Cái | 1 | 20 - BTE10024 |
| 426 | 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, C18H24N6O6S4 | A1888 | Sigma-Aldrich | 2024 | Singapore | Merck | Dạng vật chất: Dạng bột Độ hòa tan (Độ đục): Trong suốt đến hơi đục | Chai/ 1 gam | 1 | 20 - BTE10024 |
| 427 | 1,2-Propanediol, CH3CH(OH)CH2OH | 8223241000 | Supelco | 2024 | Đức | Merck | Cấp chất lượng: 200 Nồng độ: ≥99% Dạng: lỏng Nhiệt độ tự bốc cháy: 371 °C | Chai/ 1 Lít | 1 | 20 - BTE10024 |
| 428 | POLYETHYLENE GLYCOL 400 | 8074851000 | Sigma-Aldrich | 2024 | Đức | Merck | Dạng: lỏng Nhiệt độ tự bốc cháy: 360 °C (DIN 51794) Hiệu lực: 28000 mg/kg LD50 >20000 mg/kg LD50, da (Thỏ) | Chai/ 1 Lít | 1 | 20 - BTE10024 |
| 429 | Pipet bầu 1vạch 100 ML,Class A | BLS.VP.186 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Sai số (ml): 0,08 Chứng chỉ theo lô Tiêu chuẩn ISO 648 Mô tả: Kháng hóa chất, Pipet 1 vạch, class AS | Cái | 8 | 09 - BIO10016 |
| 430 | Pipet bầu 1ml | 1633-1 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 1 ml Sai số: 0,007 ml Dài: 330 mm | Cái | 13 | 09 - BIO10016 |
| 431 | Buret thủy tinh trắng khóa PTFE 25ML/0,05 | BLS.1800.10 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, khóa nhựa PTFEChia vạch: 0,1mlSai số: 0,05ml | Cái | 4 | 09 - BIO10016 |
| 432 | Bình tam giác miệng hẹp 250ml | BLS.1201.04 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 DIN ISO 1773 Đường kính thân: 85 mm Đường kính cổ: 34 mm Chiều cao: 145 mm | Cái | 17 | 09 - BIO10016 |
| 433 | Cốc thủy tinh thấp thành 250ml, chịu nhiệt | BLS.1000.07 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 70 mm Chiều cao: 95 mm | Cái | 57 | 09 - BIO10016 |
| 434 | Cốc thủy tinh thấp thành 50ml, chịu nhiệt | BLS.1000.04 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 50 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 Đường kính: 42 mm Chiều cao: 58 mm | Cái | 15 | 09 - BIO10016 |
| 435 | Ống đong thủy tinh 10ml | 1601-10 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 10 ml | Cái | 6 | 09 - BIO10016 |
| 436 | Bình tia 500ml, miệng hẹp | US-C46041-0500 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Dung tích: 500 ml Vật liệu: nhựa LDPE Kiểu: Miệng hẹp | Cái | 16 | 09 - BIO10016 |
| 437 | Giá pipet ngang bằng nhựa (12 vị trí) | US-C37360000E | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: PP 12 vị trí | Cái | 9 | 09 - BIO10016 |
| 438 | Diethyl ether, (CH3CH2)2O | 1009211000 | Supelco | 2024 | Đức | Merck | Cấp chất lượng: 300 Nồng độ: ≥99,7% Dạng: lỏng Nhiệt độ tự bốc cháy: 320 °F | Chai/ 1 Lít | 1 | 21 - BTE10010 |
| 439 | Bột thạch, Agar powder,Bacteriological Grade | GRM026-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn ≤ 1000 CFU/gram Số lượng nấm men & nấm mốc≤ 100 CFU / gram Canxi ≤ 0,1% | Chai/ 500 gam | 1 | 21 - BTE10010 |
| 440 | HyperLadder 100bp | BIO-33029 | Bioline | 2024 | Mỹ | Meridian Bioscience | Dấu hiệu trọng lượng phân tử dễ sử dụng, được thiết kế để dễ dàng xác định kích thước axit nucleic từ 100 bp đến 1 kb. | Hộp/ 200 lanes | 1 | 21 - BTE10010 |
| 441 | Đầu tip 10 µl | 20-0010 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích hút mẫu: 10µl Có thể hấp tiệt trùng | Gói/ 1000 cái | 5 | 21 - BTE10010 |
| 442 | Ống ly tâm, eppendoff 0,2ml | 60-0082 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Polypropylene Kích thước: 0,2 ml | Gói/ 1000 cái | 5 | 21 - BTE10010 |
| 443 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 30 | 21 - BTE10010 |
| 444 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 5 | 21 - BTE10010 |
| 445 | Kit tách chiết, dNTP Mix (10 mM each) | P031-02 | Vazyme | 2024 | Trung Quốc | Vazyme | PCR companion: dNTP Mix chứa các dung dịch nước được trộn sẵn của dATP, dCTP, dGTP và dTTP, mỗi dung dịch có nồng độ cuối cùng là 10 mM | Ống/5 x 1 ml | 1 | 22 - BTE10013 |
| 446 | RNase A, DNase and protease-free (10 mg/mL) | EN0531 | Thermo Scientific | 2024 | Lithuania | Thermo Fisher Scientific | Loại sản phẩm: RNase A. Khối lượng: 10 mg Nồng độ: 10 mg/mL | Chai/ 10 mg | 1 | 22 - BTE10013 |
| 447 | Kit tách chiết, Taq DNA Polymerase, recombinant (5 U/μL) | EP0402 | Thermo Fisher | 2024 | Lithuania | Thermo Fisher Scientific | Hiệu suất PCR giàu GC: Thấp Để sử dụng với (Ứng dụng): Chuẩn PCR Loại sản phẩm: Taq DNA Polymerase (Tái tổ hợp) | Ống/ 500 Units | 1 | 22 - BTE10013 |
| 448 | Đầu tip 10 µl | 20-0010 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích hút mẫu: 10µl Có thể hấp tiệt trùng | Gói/ 1000 cái | 10 | 22 - BTE10013 |
| 449 | Ống ly tâm, eppendoff 0,2ml | 60-0082 | Biologix | 2024 | Trung Quốc | Biologix | Vật liệu: Polypropylene Kích thước: 0,2 ml | Gói/ 1000 cái | 1 | 22 - BTE10013 |
| 450 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 30 | 22 - BTE10013 |
| 451 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 10 | 22 - BTE10013 |
| 452 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 5 | 22 - BTE10013 |
| 453 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 7 | 22 - BTE10013 |
| 454 | Thuốc thử kovac's | 1092930100 | Millipore | 2024 | Đức | Merck | Mật độ: 0.92 g/cm3 (20 °C) Điểm chớp cháy: 36°C | Chai/ 100 ml | 1 | 23 - BTE10504 |
| 455 | Môi trường vi sinh Coagulase Rabbit Plasma | BR00208 | Biokar | 2024 | Pháp | Biokar Diagnostics | Cấy khuẩn lạc để xác nhận vào môi trường nuôi cấy Brain Heart (BK015) và ủ 24 giờ ở 37°C. • Cấy 0,1 mL dịch nuôi cấy Brain Heart vào ống huyết tương thỏ. • Trộn đều. Ủ ở 35°C hoặc 37°C trong 4 đến 24 giờ. | Hộp/10 lọ | 1 | 23 - BTE10504 |
| 456 | Đĩa Petrifilm kiểm Salmonella | 6536 | 3M | 2024 | Mỹ | 3M | Được sử dụng để phát hiện định tính và sinh hóa nhanh chóng xác nhận các loại Salmonella trong các mẫu thực phẩm và môi trường chế biến thực phẩm | Gói/50 cái | 1 | 23 - BTE10504 |
| 457 | Đĩa lồng Petrifilm khẳng định Salmonella | 6538 | 3M | 2024 | Mỹ | 3M | Thời gian trả kết quả: 4-5 giờ Điều kiện bảo quản: -20-8°C Kích thước: 22,30 cm x 11,50 cm x 6,00 cm | Gói/5 cái | 5 | 23 - BTE10504 |
| 458 | Bột thạch, Agar powder,Bacteriological Grade | GRM026-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | Số lượng vi khuẩn ≤ 1000 CFU/gram Số lượng nấm men & nấm mốc≤ 100 CFU / gramCanxi ≤ 0,1% | Chai/ 500 gam | 1 | 23 - BTE10504 |
| 459 | Đĩa petri nhựa PS - F90x16,2mm- Iso 6 | 29152 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Vật liệu: Nhựa PS Đường kính: 90 mm Cao: 16,2 mm Không vents,tiêu chuẩn ISO 6 | Thùng/ 480 cái | 2 | 23 - BTE10504 |
| 460 | Đĩa Petrifilm kiểm Staphylococcus Aureus | 6490 | 3M | 2024 | Mỹ | 3M | Đĩa Petrifilm kiểm Staphylococcus Aureus, là một phương pháp nhanh chóng và chính xác để xác định tổng số Staphylococcus coagulase dương tính trong các mẫu thực phẩm và nước uống. | Gói/50 cái | 1 | 23 - BTE10504 |
| 461 | Đĩa lồng kiểm khẳng định Staphylococcus coagµlase dương tính | 6492 | 3M | 2024 | Mỹ | 3M | Chất phân tích: Staphylococcus aureus Chất nền: Rapid Microbiology Thời gian trả kết quả: 0,5-3 giờ | Gói/20 cái | 2 | 23 - BTE10504 |
| 462 | BHI Broth (Brain Heart Infusion Broth) | M210-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | HIMEDIA | HM infusion powder #: 12.500 BHI powder: 5.000 Proteose peptone: 10.000 | Chai/ 500 gam | 1 | 23 - BTE10504 |
| 463 | Rappaport Vassiliadis Medium | M880-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Soya peptone: 4.500 Sodium chloride: 7.200 | Chai/500 gam | 1 | 23 - BTE10504 |
| 464 | Lysine Decarboxylase Broth | M376-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Peptone: 5.000 Yeast extract: 3.000 Dextrose (Glucose): 1.000 | Chai/500 gam | 1 | 23 - BTE10504 |
| 465 | Môi trường dinh dưỡng, Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth) | M011 | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Thành phần: Gms / Lít Tryptone: 17.000 Soya peptone: 3.000 Sodium chloride: 5.000 | Chai/ 500 gam | 1 | 23 - BTE10504 |
| 466 | Kligler Iron Agar | M078-500G | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Peptone: 15.000 HM Peptone B #: 3.000 Yeast extract: 3.000 | Chai/500 gam | 1 | 23 - BTE10504 |
| 467 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 60 | 23 - BTE10504 |
| 468 | Đầu típ vàng có khía 0-200 µl | 28052 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 1 | 23 - BTE10504 |
| 469 | Găng tay không bột size M | Latex-không bột Size M | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 100 cái | 5 | 23 - BTE10504 |
| 470 | Đầu típ xanh 100-1000µl | 28053 | Flmedical | 2024 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/ 500 cái | 5 | 23 - BTE10504 |
| 471 | Rổ Chữ Nhật Cao 31 cm | No.708 | Duy Tân | 2024 | Việt Nam | Duy Tân | Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: 46,5 x 31 x 10,5 cm | Cái | 30 | 24 - CHE00082 |
| 472 | Rổ Chữ Nhật Cao 31 cm | No.708 | Duy Tân | 2024 | Việt Nam | Duy Tân | Vật liệu: Nhựa PPKích thước: 46,5 x 31 x 10,5 cm | Cái | 20 | 24 - CHE00082 |
| 473 | Ca nhựa có quai 2.000 ml | US-C15702-2LE | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: PP Dung tích: 2000ml Chịu nhiệt: 121°C | Cái | 10 | 24 - CHE00082 |
| 474 | Thau nhựa 2T | 2T0 | Duy Tân | 2024 | Việt Nam | Duy Tân | Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: Ø 20 x 7 cm | Cái | 20 | 24 - CHE00082 |
| 475 | Thau nhựa 3T | 3T0 | Duy Tân | 2024 | Việt Nam | Duy Tân | Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: Ø 29.5 x 10 cm | Cái | 5 | 24 - CHE00082 |
| 476 | Chổi rửa ống nghiệm 16mm | VC16x160 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | Hữu Đạt | Vật liệu: Sợi thép bện lông thú Kích thước: Ø16x160 mm | Cái | 100 | 24 - CHE00082 |
| 477 | Ống nghiệm 16x100mm | 1231-16-100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Đường kính: 16mm Chiều dài: 100mm | Cái | 300 | 24 - CHE00082 |
| 478 | Ống nghiệm 16x160mm | 1231-16-160 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Đường kính: 16mm Chiều dài: 160mm | Cái | 100 | 24 - CHE00082 |
| 479 | Chai nhỏ giọt LDP 250 ml | US/R-C16290-0250 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: LDP Dung tích: 250 ml Nắp đậy có vòi nhỏ giọt | Cái | 200 | 24 - CHE00082 |
| 480 | Kéo thẳng 20cm | ONE.ASS.200 | ONELAB | 2024 | Việt Nam | ASS | Chất liệu: Thép không ghỉ Kích thước: 20 cm Kiểu: thẳng | Cái | 30 | 24 - CHE00082 |
| 481 | Găng tay không bột size L | Latex-không bột Size L | Vglove | 2024 | Việt Nam | Khải Hoàn | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên | Hộp/ 50 đôi | 5 | 24 - CHE00082 |
| 482 | Khẩu than trang 3 lớp | 4U-med | Thời Thanh Bình | 2024 | Việt Nam | Thời Thanh Bình | Vật liệu: vải Loại: có lọc than hoạt tính | Hộp/ 50 cái | 5 | 24 - CHE00082 |
| 483 | Thiết bị gia nhiệt | ONELAB-HP-1500 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Công suất: 1000-1500W Kích thước mặt gia nhiệt: Ø180mm Số vị trí đặt mẫu: 01 | Cái | 4 | 24 - CHE00082 |
| 484 | Buret thủy tinh khóa nhựa 25ml | 25.1642fa | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh class A Khóa: Nhựa PTFE Thể tích: 25 ml Vạch chia 0,1 ml | Cái | 20 | 24 - CHE00082 |
| 485 | Iron(II) sulfate heptahydrate, FeSO4.7H2O | 1.11165.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Hàm lượng: 99,0% - 101,0% Chất không tan trong nước: ≤0,005% | Chai/ 500 gam | 10 | 24 - CHE00082 |
| 486 | Hydrogen peroxide 30%, H2O2 | 1.01101.025 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Chloride(Cl): ≤0,0001% Sulfate(SO4): ≤0,0003% Total nitrogen(N): ≤0,001% | Chai/ 500 ml | 10 | 24 - CHE00082 |
| 487 | Iso-Pentanol, (CH3)2CHCH2CH2OH | 1.17035.023 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng: Chất lỏng không màu, có mùi khó chịu. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,81 | Chai/ 500 ml | 10 | 24 - CHE00082 |
| 488 | Trisodium phosphate dodecahydrate, Na3PO4.12H2O | 1.01400.010 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng: Tinh thể không màu, dễ bị phong hóa trong không khí khô. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 1,62 | Chai/ 500 gam | 15 | 24 - CHE00082 |
| 489 | Ammonium Cloride, NH4Cl | 1.06007.040 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: Không mùi, vị mặn, dễ hút ẩm, dạng bột hoặc hạt kết tinh màu trắng.Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 1,53Điểm nóng chảy (°C): 520 | Chai/ 500 gam | 20 | 24 - CHE00082 |
| 490 | Dung dịch Aluminum Chloride Hexahydrate, AlCl3.6H2O | HCTQ0370 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Dạng vật chất: hạt hoặc bột màu trắng, có mùi axit clohydric nồng nặc. Màu vàng nhạt công nghiệp. Hàm lượng: ≥99% | Chai/ 500 gam | 10 | 24 - CHE00082 |
| 491 | Acetone, CH3COCH3 | 67-64-1 | Xilong | 2024 | Trung Quốc | Xilong Scientific | Nồng độ ≥99,8% Dạng vật lý: Chất lỏng | Chai/ 500 ml | 20 | 24 - CHE00082 |
| 492 | Ammonia Solution, NH4OH | 1.06073.028 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Dạng vật chất: Là chất lỏng không màu, mùi hắc. Điểm nóng chảy (°C): - 77 °C Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, rượu, | Chai/ 500 ml | 10 | 24 - CHE00082 |
| 493 | Benzylamine for synthesis, C7H9N | 8018120500 | Sigma-Aldrich | 2024 | Đức | Merck | Cấp chất lượng: 200 Nồng độ: ≥99,0% Dạng: lỏng Nhiệt độ tự bốc cháy: 405 °C | Chai/ 500ml | 1 | 24 - CHE00082 |
| 494 | Silica gel self indicator, SiO2 | 1.23226.020 | GHTECH | 2024 | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. | Tỉ trọng: 2,6 Điểm nóng chảy (°C): 1610 Khối lượng phân tử: 60,08 | Chai/ 500 gam | 7 | 25 - BTE10311 |
| 495 | Môi trường dinh dưỡng, IPTG | IB0168 | Biobasic | 2024 | Canada | Biobasic | Dạng vật chất: Bột tinh thể màu trắng Độ nóng chảy: 112°C±2°C | Chai/ 1 gam | 6 | 25 - BTE10311 |
| 496 | Đĩa 96 giếng | 167008 | Nunc | 2024 | Mỹ | Thermo Fisher Scientific | Tấm giếng 96F, Nunclon Delta, trong suốt, có nắp, Vô trùng Giếng: 8x12 | Thùng/ 50 cái | 1 | 25 - BTE10311 |
| 497 | Diethyl ether, C4H10O | 60-29-7 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Nồng độ: 99% Dạng vật chất: Lỏng Quy cách đóng gói: chai 500 ml | Chai/ 500 ml | 10 | 26 - BIO10710 |
| 498 | Isopropanol, CH3CHOHCH3 | CH3CHOHCH3-500ML | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Hợp chất không màu, dễ cháy với mùi mạnh. Quy cách đóng gói: chai 500 ml | Chai/ 500 ml | 4 | 26 - BIO10710 |
| 499 | Cồn 96, C2H5OH | 64-17-5-96 | Chemsol | 2024 | Việt Nam | VINA-CHEM | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng | Lít | 20 | 26 - BIO10710 |
| 500 | Trans-Zeatin, C10H13N5O | Z0876-50MG | Sigma-Aldrich | 2024 | Ấn Độ | Merck | Cấp chất lượng: 200 Xét nghiệm: ≥97% Kỹ thuật: Nuôi cấy tế bào | Chai/ 50 mg | 1 | 26 - BIO10710 |
| 501 | Gibberellic acid, C19H22O6 | G7645-500MG | Sigma-Aldrich | 2024 | Mỹ | Merck | Hàm lượng: ≥90% gibberellin A3 (trên tổng số gibberellin). Kỹ thuật nuôi cấy tế bào ¦ thực vật: phù hợp Ứng dụng: Nông nghiệp | Chai/ 500 mg | 1 | 26 - BIO10710 |
| 502 | Gibberellin A4, C19H24O5 | G7276-5MG | Sigma-Aldrich | 2024 | Mỹ | Merck | Hàm lượng: ≥90% Dạng: rắn Tạp chất: ≤5% gibberellin A7 | Chai/ 5 mg | 1 | 26 - BIO10710 |
| 503 | Abscisic acid (S-ABA) | A0941.0100 | Duchefa | 2024 | Hà Lan | Duchefa Biochemie | Dạng: Chất rắn Màu: Trắng Khối lượng phân tử: 264,3 g/mol | Chai/ 100 mg | 1 | 26 - BIO10710 |
| 504 | Myo-Inositol, C6H12O6 | I7508-50G | Sigma-Aldrich | 2024 | Trung Quốc | Merck | Cấp chất lượng: 300Dòng sản phẩm: Thuốc thử sinh họcHàm lượng: ≥99% (GC) | Chai/ 50 mg | 1 | 26 - BIO10710 |
| 505 | Ống nghiệm 22x175 | BLS.WR.17 | Biohall Germany | 2024 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3. Đường kính: 22 mm Cao: 175 mm | Cái | 100 | 26 - BIO10710 |
| 506 | Giấy lọc định tính 110mm, chảy trung bình | 102-110 | Newstar | 2024 | Trung Quốc | Newstar | Vật liệu: Giấy lọc Đường kính: 110 mm Loại: định tính chảy trung bình | Hộp/ 100 tờ | 1 | 26 - BIO10710 |
| 507 | Giấy PH 1-14 | PH 1-14 | Newstar | 2024 | Trung Quốc | Hangzhou Special Paper Industry Co., Ltd (NEWSTAR INDUSTRY) | Vật liệu: giấy Thang đo pH: 1-14 | Tập/ 80 test | 20 | 26 - BIO10710 |
| 508 | Giấy bạc 30cmx5m | R12 | Ringo | 2024 | Việt Nam | Ringo | Loại sản phẩm: Màng nhôm bọc thực phẩm Kích thước: Dài 5 m x rộng 30 cm | Cuộn | 2 | 26 - BIO10710 |
| 509 | Màng bọc thực phẩm 0,3 x 30m | MBTP.30 | Coop Select | 2024 | Việt Nam | Sai Gon Coop | Định lượng: 0.3x30m Thành phần: Nhựa PVC | Cuộn | 2 | 26 - BIO10710 |
| 510 | Bông gòn thấm | Bông-1KG | Bảo Thạch | 2024 | Việt Nam | Châu Ngọc Thạch | Vật liêu: 100% bông xơ tự nhiên Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. Thân thiện môi trường, bông trắng và sạch. Bông có sợi sơ dài và chắc chắn, nên khi sử dụng sẽ không bị đổ bụi. | Kg | 2 | 26 - BIO10710 |
| 511 | Bảng mỏng sắc ký, TLC Silica gel 60 F254 | 1055540001 | Supelco | 2024 | Đức | Merck | Tấm TLC nhôm, silica gel phủ chỉ thị huỳnh quang F254. Các tấm TLC silica gel có số lượng 25 tấm kích thước 20x20 cm dùng cho ứng dụng sắc ký lớp mỏng. | Hộp/25 tờ | 1 | 26 - BIO10710 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thời gian thực hiện gói thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |