| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị, dụng cụ và vật tư cho Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 07 tháng 10 năm 2025 đến trước 08h00 ngày 14 tháng 10 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên,- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM.

- Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)

- Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 10 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy in 3D có khả năng kết nối với máy tính. | K2 Plus | Creality | 2025 | Trung Quốc | Creality | Kích thước xây dựng 350*350*350mm Điện áp định mức 100-240V~AC 50/60Hz Kích thước K2 Plus 495*515*640mm Màn hình hiển thị Màn hình cảm ứng màu 4.3″ Công suất định mức 1200W Kích thước đóng gói 612*582*725mm Vật liệu hỗ trợ PLA/ABS/PETG/PA-CF/PET-CF… Trọng lượng tịnh K2 Plus 33,5Kg Camera AI giám sát Có Tốc độ in ≤600mm/giây Sao lưu filament tự động Có Gia tốc ≤300 | Cái | 1 |
| 2 | Sợi nhựa dùng làm nguyên liệu cho máy tạo hình sản phẩm nhựa bằng công nghệ 3D | EnderPLAWhite | Creality | 2025 | Trung Quốc | Creality | Đường kính sợi nhựa; 1.75mm Trọng lượng sản phẩm: 1kg Vật tư: Axit polilatic Đường kính ngoài: 1.75mm Màu sắc: Trắng | Cuộn | 2 |
| 3 | Sợi nhựa CR-ABS | CRABSBlack | Cr- ABS | 2025 | Trung Quốc | Creality | Tên sản phẩm: Dây tóc máy in 3D ABS Nhiệt độ in: 220-260 ° C NW: 1kg Trọng lượng gói hàng 1.15kg Độ bền kéo: 43MPa Kích thước gói: 210 * 210 * 75mm Bong bóng: Không Dung sai: ± 0,03mm Đường kính sợi: 1,75mm | Cuộn | 2 |
| 4 | Máy in 3D có khả năng kết nối với máy tính, dùng để in các mô hình bằng nhựa, công nghệ in Resin, | PhotonMonoM7Max | M7 Max | 2025 | Trung Quốc | Creality | Khối lượng xây dựng 298mm*164mm*300mm Thể tích in 14,7 lít Nền tảng in Hợp kim nhôm khắc laser Màn hình điều khiển Màn hình cảm ứng 4.3″ Kích thước màn hình LCD 13,6″, 7K Bể nhựa 1.3L Thiết kế nguyên khối với vạch đo Cổng ăng-ten Có Nguồn sáng Nguồn sáng COB + gương phản xạ phía trước + thấu kính Fresnel Độ đồng đều ánh sáng ≥90% Cường độ ánh sáng 4500±500 μw/cm² Cân chỉnh máy Cân chỉnh thủ công 4 điểm Độ phân giải XY 46*46μm Trục Z Hai trục dẫn hướng với độ chính xác 10μm Phần mềm cắt lớp Anycubic Slicing, CHITU & Lychee (Hỗ trợ vào cuối tháng 12) Chuyển tập tin USB & WiFi. LAN (Hỗ trợ vào khoảng Quý 4 năm 2024) Màng bảo vệ Màng ACF | Cái | 1 |
| 5 | Máy rửa và làm khô mẫu vật in 3D bằng tia UV | UW03 | Creality | 2025 | Trung Quốc | Creality | Dung tích giặt (rửa bằng giỏ): Tối đa 6,72L Kích thước: 210 x 160 x 200mm Hai chế độ rửa: Hệ thống điều khiển kỹ thuật số: Bảng điều khiển có 3 nút, hiển thị LED để cài đặt thời gian. Tích hợp chức năng sấy khô bằng tia UV (Bước cuối cùng để hoàn thiện mô hình resin sau in.) Nắp che màu cam chống tia UV: Giúp bảo vệ mắt người dùng và tránh tia UV phát tán ra ngoài. | Cái | 1 |
| 6 | Nhựa in Resin dạng lỏng ABS,dùng làm nguyên liệu cho máy tạo hình | ABSLIKEBLACK | Creality | 2025 | Trung Quốc | Creality | Độ bền và độ dai cao: Không dễ bị giòn sau thời gian dài lưu trữ, chịu va đập và áp lực tốt Độ cứng và độ chính xác cao: Giữ dáng tốt, ít biến dạng sau khi đóng rắn. Khả năng tái khoan hoặc taro mà không gây nứt Khả năng tương thích rộng: Hoạt động tốt với hầu hết máy in LCD/DLP trong dải bước sóng 365-405 nm Bề mặt in mịn, ít co ngót: Nhờ độ lỏng tốt và công thức tối ưu, giúp giảm thiểu hiện tượng "đùn nhựa" và dính lỗi | Lọ | 2 |
| 7 | Tấm ACF Film bằng nhựa trong suốt phụ kiện máy in 3D | ACFFilm | AORITA | 2025 | Trung Quốc | Creality | Vật liệu ACF – Composite Film đặc biệt, trong suốt. Màu sắc Trong suốt. Kích thước 0,3 mm (tương đương 300 µm) x 260 x 390 mm theo yêu cầu bạn. Phổ biến là 290×210 mm hoặc tương tự. Độ dày tiêu chuẩn 0,3 mm ± 0,02 mm. Công năng Giảm lực tách (peeling force) so với FEP/nFEP, giúp in nhanh và ít lỗi hơn. Khả năng chịu nhiệt Cho phép hoạt động ổn định ở ~260 °C, điểm nóng chảy ~305 °C. | Tấm | 1 |
| 8 | Chi phí vận chuyển và lắp đặt (nếu có) |  |  |  |  |  |  | Gói | 1 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |