| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện và nước sửa chữa cơ sở vật chất cho các Khoa, Phòng thí nghiệm và Phòng chức năng, với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 16 tháng 10 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 23 tháng 10 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1

- Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2024 trở về sau

- Điều khoản giao hàng:

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng

- Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng

- Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

- Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.

- Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| Stt | Tên hàng | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn led 1,2m led MPE 28W | GT3-120T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất: 28W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Bóng | 58 |
| 2 | Quạt treo Senko TC1626 | 47WTC1626 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Loại quạt : Quạt treo tường - 47W - 3 mức gió Đường kính quạt:3 cánh - 39 cm Chế độ gió:Gió thường Bảng điều khiển:Dây kéo Loại motor:Bạc thau Kích thước, khối lượng:Ngang 44.5 cm - Cao 54.5 cm - Sâu 33.5 cm - Nặng 3.5 kg | Cây | 4 |
| 3 | Quạt đảo Senko | SENKO TD105 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút Đường kinh cánh quạt 39cm Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm Công suất 47W | cây | 5 |
| 4 | Dây điện Cadivi 8.0 | CV8-600V | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Cáp điện lực CV 8 - 600V thường được dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện hạ thế.- Tiêu chuẩn chất lượng: JIS C 3307.- Kết cấu: 1x7/1.2mm, ruột đồng cấp 2, cách điện PVC.- Cấp điện áp: 600V.- Tiết diện danh nghĩa: 8 mm².- Chiều dày cách điện danh nghĩa: 1,2mm | mét | 50 |
| 5 | Cầu dao điện MP6-C232 | MP6-C232 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa đồng, kim loại Công suất : 32A | cái | 3 |
| 6 | Hộp CB 2 tép | NBD 9802 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | Hộp nổi dùng cho CB 2 tép Kích thước: 121x54x69.47mm | cái | 3 |
| 7 | Cầu dao tự động khối 3P 300A | NF400-CW 3P 300A | Mitsubishi |  | Việt Nam | Mitsubishi | Dạng khối, loại phổ thông Kết nối dạng thanh cái ở thiết đầu cuối Frame Size : 400AF Số cực : 3P Điện áp : 415VAC Định mức dòng : 300A Điện áp cách điện : 690V Điện áp xung thử nghiệm : 8kV Dòng cắt ngắn mạch : 36kA 415VAC ( Ics = 50% Icu ) Biên nhiệt hoạt động : 0 ~ 40ºC Kích thước : 140 x 257 x 134 (mm) Trọng lượng : 5 Kg | cái | 1 |
| 8 | Ổ cắm 2 chấu | S18U3 | Sino |  | Việt Nam | Sino | Chất liệu : Nhựa chống cháy Điện áp sử dụng: 220V-240V/50Hz | Bộ | 10 |
| 9 | Bóng led pha 100W | CP10 100W | Rạng Đông |  | Việt Nam | Rạng Đông | Đèn pha Led 100W: chiếu sáng ngoài trời Công suất : 100W Bảo vệ : IP65Vỏ đèn : Nhôm Điện thế: 220V Ánh sáng : Trắng | Bộ | 10 |
| 10 | Co nối | A244/20 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp Phi 20 mm | cái | 50 |
| 11 | Co chữ T | A246N/25 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp Phi 25 mm | cái | 20 |
| 12 | Tê nối | A246/20 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp Phi 20 mm | cái | 25 |
| 13 | Ổ khóa tay nắm cửa | 04211 | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp | Chất liệu: Inox 304 Màu sắc: Inox mờ hoặc trắng bạc Kiểu dáng: Tay nắm tròn Loại khóa: Khóa tay nắm tròn Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa Độ dày cửa: Tối đa 45mm Đường kính ốp: Ø 75 mm Chiều dài cò: 60 mm | cái | 5 |
| 14 | Đèn led lớn 600 x 600 | FPD-6060T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất (W):40W, Điện Áp Vào (Voltage):175, Tương thích điện từ (EMC):Có, Tuổi thọ (h):30000, Kích thước (Size):600x600x35 mm | cái | 30 |
| 15 | Dây Điện Vcmd-2x2.5 - 0.6/1kV | CV-2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Chất liệu: Ruột đồng Loại: Cáp VC Tiết diện: 2.5 mm2 Mức cách điện: 0.6/1KV Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3 Quy cách đóng gói: 100m/cuộn | Mét | 100 |
| 16 | Quạt hút H250 | H250 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Kích thước: 60x27x20x17x1000 mm Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp | cái | 3 |
| 17 | Cầu Dao tép 1P 20A | MCB 1P 20A | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Cường độ dòng điện: 20A Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Điện áp định mức 240VAC/415VAC. Dòng cắt ngắn mạch 06KA. | cái | 20 |
| 18 | Dây CDV 1.5 ( 2*30) | CV-1,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Chất liệu: Ruột đồng Loại: Cáp VC Tiết diện: 1.5 mm2 Mức cách điện: 0.6/1KV Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3 Quy cách đóng gói: 100m/cuộn | Mét | 200 |
| 19 | Cầu dao tự động hình khối 3P 125A | NF125-CV 3P 125A | Mitsubishi |  | Việt Nam | Mitsubishi | Dạng khối, loại phổ thông Kết nối dạng thanh cái ở thiết đầu cuối Frame Size : 125AF Số cực : 3P Điện áp : 415VAC Định mức dòng : 125A Điện áp cách điện : 600V Điện áp xung thử nghiệm : 8kV Dòng cắt ngắn mạch : 10kA 415VAC ( Ics = 50% Icu ) Biên nhiệt hoạt động : 0 ~ 40ºC Kích thước : 60 x 130 x 90 (mm) Trọng lượng : 0,9 Kg | Cái | 1 |
| 20 | Bóng đèn led 1,2m led MPE 18W | GT8-120T | MPE |  | Việt Nam | MPE | Công suất: 18W Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W Chỉ số truyền màu: 80Ra Nhiệt độ màu: 6500K Tuổi thọ đèn: 6.000h | Bóng | 150 |
| 21 | Nẹp nhựa MPE | NV 25/14 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Kích thước : Dài 1.4m Rộng 25mm, Chiều cao 20mm Chất liệu : nhựa dẻo | Cây | 50 |
| 22 | Quạ trần Mỹ Phong (không hộp số) | MP1400 | Mỹ Phong |  | Việt Nam | Mỹ Phong | Điện áp (V): 220V Tần số (Hz): 50Hz Đường kính quạt (cm): 140cm Công suất tiêu thụ (W): 77W | Cây | 3 |
| 23 | Máng đèn đôi 1,2m | EMDK-220 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m Công suất : 20W | Cái | 25 |
| 24 | Máng đèn đơn 1,2m | EMDK-120 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện Sử dụng cho bóng dèn led đơn 1,2m Công suất : 20W | Cái | 40 |
| 25 | Nẹp nhựa vuông | NNV1720 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | Độ dày: 0.7 ± 0.1mm Chiều dài: 1.7m Kích thước 20mm x 10mm | Cây | 20 |
| 26 | Ổ cắm điện quay 10 mét | XTD10-2-10A | Lioa |  | Việt Nam | Lioa | Số ổ cắm: 4 Tiết diện dây:2×0.75 mm Chiều dài dây:10m Số công tắc: 1 Số lõi dây: 2 Công suất tối đa: 2200W Bảo vệ quá tải: CB Dòng tối đa: 10A | Cái | 5 |
| 27 | Cầu dao điện MP6-C250 | MP6-C250 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Điện áp định mức: 230V AC; Dòng điện định mức In (A): 50A; Khả năng chịu dòng cắt Icu (kA): 6kA; Số cực: 2 cực | Cái | 3 |
| 28 | Ống nhựa dẹp | NNV2020 | Nanoco |  | Việt Nam | Nanoco | Kích thước (mm): 20x10 Độ dày (mm): 0.7 ± 0.1 Chiều dài (m/cây): 2.0 Chất liệu: Nhựa PVC | cây | 5 |
| 29 | Cầu dao tự động 2P 32A | BBD2322CNV | Panasonic |  | Việt Nam | Panasonic | Dòng cắt : 6kA Dòng điện: 32A Số cực: 2P Điện áp ngõ vào : 02 pha | Cái | 3 |
| 30 | Bóng đèn led tròn 09W | BULD9W | Rạng Đông |  | Việt Nam | Rạng Đông | Kích thước (Dài x Rộng x Cao)8x8x15 Chất liệu: nhôm, nhựa Điện áp hoạt động: 150V-250V Tuổi thọ: 20.000 giờ Màu ánh sáng: 6500K/3000K Mức tiêu thụ điện 1000 giờ: 5kWh - 20kWh Ánh sáng: Ánh sáng trắng (AST) và ánh sáng vàng (ASV) Bảo hành: 02 năm | Cái | 40 |
| 31 | Phích cắm điện 2 chấu | PL2 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Phích cắm chân Tròn MPE (PL2) Chất liệu nhựa chống cháy 2 chấu tròn 4.5mm Chịu tải: 10A-250V | Cái | 30 |
| 32 | Tê nối TP246 | TP24616A | Tiến Phát |  | Việt Nam | Tiến Phát | Tính năng: chịu được lực va đập, chịu nhiệt tốt, chống cháy | Cái | 20 |
| 33 | CB cóc Sino | BS121/30A | SINO |  | Việt Nam | SINO | Dòng điện an toàn cho phép : 30A; Màu sắc: Nhựa màu đen; 2 cực vào, 2 cực ra; Gắn nổi hoặc âm đều được | Cái | 5 |
| 34 | Đế nổi | AK2237N | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : Nhựa PVC Đế nổi đơn chuẩn A dùng cho dòng A20 | Cái | 65 |
| 35 | Dây điện đôi Cadivi VCmt-2×2.5 mm2 – 300/500V | CV-2,5 | Cadivi |  | Việt Nam | Cadivi | Chất liệu: Ruột đồng Loại: Cáp VC Tiết diện: 2.5 mm2 Mức cách điện: 0.6/1KV Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3 Quy cách đóng gói: 100m/cuộn | Mét | 130 |
| 36 | Ống luồn cứng | A9025 | MPE |  | Việt Nam | MPE | Chất liệu : nhựa PVC Đường kính (Ø) ±0.15 : 25mm Độ dày : 1,7 mm Lực nén : 750N Chiều dài : 2,92m | Cây | 50 |
| 37 | 'Quạt Senko H200 | H200 | SENKO |  | Việt Nam | SENKO | Kích thước: 250 x 250 mm Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp | Cái | 4 |
| 38 | Khóa VT-0152M | VT-0152M | Việt Tiệp |  | Việt Nam | Việt Tiệp | Chất liệu hợp kim đồng kích thước thân khóa 50mm kèm theo 3 chìa khóa răng cưa. | Cái | 6 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điều khoản thương mại: - Thời hạn hiệu lực của báo giá : - Thời gian giao hàng : - Điều khoản thanh toán : - Điều khoản bảo hành: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |