	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa thiết bị thí nghiệm, nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.
2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức: 
· Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua Email: vtdquynh@hcmus.edu.vn /Zalo: 0968144871 – Văn Thiên Diễm Quỳnh.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30 tháng 01 năm 2026.
4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Điều khoản thương mại:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa: 

· Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.
· Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
5. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

6. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

                                                                     (đã ký)  

         Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
	SL

	1
	Dụng cụ hàn và khò
	Yihua 898D
	Yihua
	2025
	Trung Quốc
	Yihua
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính
Dây nguồn + Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Thông số kỹ thuật:
Nguồn cấp: 220V/ 50Hz
Công suất: 730W
Điều kiện làm việc: 0 - 40℃
Công suất đầu ra: 650W
Hiển thị: màn hình LED
	Cái
	1

	2
	Tấm hấp thu than hoạt tính
	 
	Onelab
	2025
	Việt Nam
	Lâm Việt
	Chất liệu lọc: Than hoạt tính
Kiểu tấm lọc: dạng tấm
Kích thước: 250 x 250 x 75mm
Tấm lọc được bao bọc bởi khung nhôm với bề mặt khung dạng lưới.
	Cái
	2

	3
	Đồng hồ vạn năng
	Fluke 87V
	Fluke
	2025
	Mỹ
	Fluke
	Cung cấp bao gồm:
	Cái
	1

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Máy chính
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 dây đầu dò
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pin 9V (theo máy)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện áp DC:
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Điện áp cực đại: 1000V
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ chính xác: ± (0.05% + 1)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ phân giải: 10μV
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện áp AC:
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Điện áp cực đại: 1000V
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ chính xác: ±(0.7% + 2)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ phân giải: 0.1mV
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dòng điện DC:
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Dòng điện cực đại: 10 A (tối đa 20 A trong 30 giây)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ chính xác dòng điện: ±(0.2% + 2)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ phân giải: 0.01μA
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dòng điện AC:
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ Dòng điện cực đại: 10 A (tối đa 20 A trong 30 giây)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ chính xác dòng điện: ±(1.0% + 2)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ phân giải: 0.1μA
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện trở:
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Điện trở cực đại: 50 MΩ
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ chính xác: ±(0.2% + 1)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ phân giải cực đại: 0.1Ω
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điện dung:
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Điện dung cực đại: 9.999 μF
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ chính xác: ±(1% + 2)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ phân giải: 0.01 nF
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tần số:
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Tần số cực đại: 200 kHz
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ chính xác: ±(0.005% + 1)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ phân giải: 0.01 Hz
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chu kỳ làm việc
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Giá trị cực đại: 99.9%
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ chính xác: ±(0.2% mỗi kHz + 0.1%)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 + Độ phân giải: 0.1%
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhiệt độ làm việc: -20 đến 55℃
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhiệt độ lưu trữ: -40 đến 60℃
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ ẩm làm việc (không ngưng tụ): 0 – 90% (0 - 35℃) và 0 – 70% (35 - 70℃)
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ cao hoạt động: 2000m
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiển thị: Màn hình kỹ thuật số:
	 
	 

	4
	Đèn Deuterium
	25-02-0013
	Dinamica
	2025
	Trung Quốc
	Dinamica
	Phụ kiện thay thế cho máy quang phổ Halo RB-10
	Cái
	2

	5
	Cảm biến cơ EMG đeo tay 8 kênh
	 
	MindRove
	2025
	 
	MindRove
	Kiểu cảm biến: EMG
Số kênh: 8 kênh
	Cái
	1

	6
	Máy quang phổ 1 chùm tia
	UV1600
	Yoke instrument
	2025-2026
	Trung Quốc
	
	Cung cấp bao gồm:
	Cái
	1

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Phần mềm máy tính, nó mở rộng các ứng dụng, chẳng hạn như quét phổ, động học, phân tích DNA/protein, kiểm tra đa bước sóng, v.v.
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Cuvet thủy tinh 10mm x 4
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Cuvet thạch anh 10mm x 2
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Dây nguồn
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Hệ thống quang học: 1 chùm tia
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Dải đo bước sóng: 190 – 1000nm
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Bề rộng phổ: 2nm
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Độ chính xác bước sóng: 1nm
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Độ lặp lại bước sóng: ≤ 0.5nm
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Độ chính xác trắc quang: 0.5%T
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Độ lặp lại trắc quang: 0.3%T
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Dải đo trắc quang: 0-200%T; -0.3 ~ 3A; 0-9999C
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Độ lệch sáng: 0.3%T
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Độ ổn định: ± 0.002 A/h tại 500nm
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Độ phẳng cơ học: ± 0.002A
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Độ nhiễu: ± 0.001A
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Chế độ làm việc: T, A, C, E
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Hiển thị: màn hình LCD
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Nguồn sáng: Deuterium & Tungsten lamp
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Đầu dò: Silicon photodiode
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Giá đỡ cuvet: giá đỡ 4 vị trí cho cuvet 10mm.
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Nguồn diện: AC 110-220V, 50-60Hz
	 
	 


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá:
· Thời gian giao hàng: 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


