	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa thiết bị thí nghiệm cho Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật năm 2026, nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.
2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức: 
· Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua Email: vtdquynh@hcmus.edu.vn /Zalo: 0968144871 – Văn Thiên Diễm Quỳnh.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30 tháng 01 năm 2026.
4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Điều khoản thương mại:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa: 

· Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.
· Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
5. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

6. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

                                                                     (đã ký)  

         Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
	SL

	1
	Máy đo suất liều phóng xạ tia X và gamma
	AT1121
	Atomex
	2025
	Belarus
	Atomex
	Loại đầu đo: Scintillation Plastic
Giải đo suất liều: 50 nSv/h – 10 Sv/h
Thời gian đo xung bức xạ: 30 ms
Dải đo năng lượng: 15 keV-10 MeV
Nhiệt độ hoạt động: -30 đến 50 độ C
Hoạt động bằng pin NiMh 6V
Kích thước: 233x85x67 mm.
Nặng 0.9 kg
	Cái
	1

	2
	Mũ lọc năng lượng thấp
	 
	Atomex
	2025
	Belarus
	Atomex
	 
	Cái
	1

	3
	Mũ lọc năng lượng cao
	 
	Atomex
	2025
	Belarus
	Atomex
	 
	Cái
	1

	4
	Hộp chống va đập
	 
	Atomex
	2025
	Belarus
	Atomex
	 
	Cái
	1

	5
	Máy CNC mini
	 
	HF3040
	2025-2026
	
	Việt Nam
	Cung cấp bao gồm: 02 bơm nước, 1 collet 6, 1 dao, 1 bộ gá phôi, 1 cờ lê tháo dao
	Cái
	1

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Kết cấu: Gang đúc
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Giao tiếp: USB
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Công suất trục chính: 2.2Kw
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Loại vít me: Vít me bi 1605
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Cân nặng: 250KG
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Kích Thước máy: 600*510*1500mm
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Bàn máy: Tslot
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Vùng làm việc: 300X400mm
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Hành trình Z: 120mm, Chế độ cắt tùy vào dao và vật liệu
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Có thể đặt phôi dày đến 200mm để gia công
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Vật liệu và ứng dụng: Gia công nhôm (2d) Gia công gỗ, mica, nhựa
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Chiều dày vật liệu cắt được: Tùy dao và chế độ cắt
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Cơ cấu dẫn hướng: Thanh trượt công nghiệp hạng nặng 15, 2 hàng bi
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Hộp điều khiển: Có
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Động cơ trục chính: 24000v/ph, Biến tần chính hãng SAKO
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Collet: ER20, 6mm
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Động cơ Hybrid Servo 57
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Giải nhiệt: Nước
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Tốc độ làm việc: 3000 mm/phút, Độ chính xác gia công: 5%
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Màn hình điều khiển: XC609M
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	Tập lệnh của máy: G code/. NC/. NCC/. Tab/. Txt
	 
	 


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá:
· Thời gian giao hàng: 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


