## Phụ lục 1
STT | Tên sản phẩm | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Phễu Thủy Tinh F120mm | BLS.1500.09 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 1
2 | Đồng hồ áp suất |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
3 | Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia nhiệt (có chức năng degas) | CR-031S | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
4 | 4-FLUOROBENZALDEHYDE 98% | 128376-10G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 10g | 1
5 | 3-FLUOROBENZALDEHYDE, 97% | F5005-50G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 50g | 1
6 | 3-BROMOBENZALDEHYDE, 97% | B57206-100G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
7 | 2-FLUORBENZALDEHYD 97% | F4807-100G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
8 | 2-BROMOBENZALDEHYDE, 98% | B57001-25G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 25g | 1
9 | 4′-FLUOROACETOPHENONE 99% | F3207-100G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
10 | 4'-BROMOACETOPHENONE, 98% | B56404-100G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
11 | Chitosan | GRM9358-100G | Himedia | 2024-2025 | Ấn Độ | HiMedia Laboratories Private Limited |  | Chai/ 100g | 1
12 | Potassium clorua-KCl |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 1
13 | Sodium dihydrogen carbonate, NaHCO3 |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 1
14 | Chén sứ 100ml có nắp |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 10
15 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml | 21401 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 100c | 1
16 | Thùng rác đạp lớn | No.742 | Duy Tân | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 1
17 | Kẹp bình cầu 3 càng |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 6
18 | Bộ dụng cụ đa năng 108 món |  | Bosch | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Bộ | 1
19 | Giá ngang cho Micropipet | LHP-PS01 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | cái | 1
20 | Giá pipet tròn bằng nhựa |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 1
21 | Tetracycline hydrochloride | TB0504 | Biobasic | 2024-2025 | Canada |  |  | Chai/ 100g | 1
22 | Đũa Thủy tinh F7*400mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 10
23 | Chén sứ 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 7
24 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 1000-10.000ul | LHP2-V1000 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
25 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-01HP | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
26 | Bóng đèn UV | ULTRA VITALUX 300 W | Osram | 2024-2025 | Slovakia |  |  | Cái | 1
27 | 2',4',6' - Trihydroxyacetophenone, 98% | 139790050 | Acros | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 5g | 1
28 | 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 99% | 331240050 | Acros | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 5g | 1
29 | Ethanol công nghiệp | 64-17-5 | Việt Nam | 2025 | Việt Nam | Việt Nam |  | Lít | 15
30 | Acetone công nghiệp | 67-64-1-CN | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam | Việt Nam |  | Lít | 15
31 | 1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide | 713031-50g | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 50g | 1
32 | 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate | 915777-25G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 25g | 1
33 | Diethyl ether |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 1
34 | Melamine 99% | M2659-100G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 2
35 | Bộ dụng cụ phản ứng nhiệt 200ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
36 | AgNO3 | 209139-25G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 25g | 1
37 | Nickel(II) acetate tetrahydrate 98% | 244066-100g | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 2
38 | Cồn tuyệt đối |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 1L | 5
39 | Thiết bị gia nhiệt bình cầu 5000ml | 98-I-B 5000ml | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
40 | Bình cầu đáy tròn 1 cổ 5000ml 29/32 -hiệu Biohall Germany_Ấn | BLS.1209.37 | Biohall Germany |  | Ấn Độ |  |  | Cái | 2
41 | Bình Cô Quay đáy tròn 1 cổ 250ml 29/32 |  | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
42 | Bình Cô Quay đáy tròn 1 cổ 500ml 29/32 |  | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 3
43 | Giấy lọc tờ TB 102, 600 x 600-mm |  | Newstar | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Tờ | 11
44 | Dụng khuấy từ gia nhiệt | RSM-10HP | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
45 | Bàn nâng 200*200MM |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
46 | Bình cầu đáy tròn 2 cổ 25ml, 14/23 |  | Gia công | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 4
47 | GALLIC ACID 99% |  | Ấn Độ | 2024-2025 | Ấn Độ |  |  | Chai/ 100g | 1
48 | Albumin fraction V | 1120180025 | Merck | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 25g | 1
49 | Thiết bị gia nhiệt | ONELAB-HP-1500 | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
50 | Bình cầu đáy tròn 1 cổ 2000ml 29/32 | BLS.1209.30 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 1
51 | Bình cầu đáy tròn 1 cổ 1000ml 29/32 | BLS.1209.27 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 1
52 | Bóng đèn UV | G6T5 | Sankyo Denki | 2024-2025 | Nhật Bản |  |  | Cái | 2
53 | Cồn tuyệt đối |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 1L | 5
54 | Cồn Ethanol 96 | Công nghiệp | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Lít | 30
55 | Ethyl acetate, CH3COOC2H5 |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Phuy/ 180kg | 1
56 | Potassium clorua-KCl |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 1
57 | Sodium carbonate-Na2CO3 |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 1
58 | di-Sodium hydrogen phosphate Na2HPO4 | Na2HPO4.12H2O | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 1
59 | Na2SO4 Sodium sunfat |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 1
60 | N-Butanol, C4H10O |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500ml | 10
61 | Quercetin dihydrate | A15807.14 | Alfa Aesar | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 25g | 1
62 | Nước rửa chén |  | Sunlight | 2024-2025 | Việt Nam | Unilever |  | Chai/ 750g | 2
63 | 1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS reagent | 443778-500ML | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 500ml | 2
64 | Chai thủy tinh Vial trắng 5ml,18x40mm+ Nắp vặn kín | C0000045+C0000193 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 100
65 | Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 22x52mm+ Nắp vặn kín | C0000053+C0000221 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 100
66 | Ống đong thủy tinh 25ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 10
67 | Ống đong thủy tinh 50ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 5
68 | Ống đong thủy tinh 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 5
69 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml | 21401 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 100c | 1
70 | Triethyl phosphate for synthesis | 8211410100 | Merck | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100ml | 2
71 | Tetraethylene glycol dimethyl ether | 172405-250G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 250g | 1
72 | Phễu Thủy Tinh F75mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 5
73 | Dimethylformamide, For Analysis | D/3841/17 | Fisher | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 2.5L | 1
74 | Cối chày mã não F120mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Bộ | 1
75 | ZnSO4.7H20-kẽm sunfate |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 5
76 | Iron(III) chloride hexahydrate, FeCl3.6H2O |  | Xilong | 2024-2025 | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | Chai/ 500g | 5
77 | Giấy vệ sinh |  | Pulppy | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn | 10
78 | Ổ cắm điện 3 chấu kéo dài 5m | 3D52N | Lioa | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 3
79 | Bình định mức trắng nắp nhựa 10 ML | BLS.U.1202 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 5
80 | Sàng rây D300mm, 0.045mm | Có thể lựa chọn các kích thước lỗ rây khác | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
81 | Đáy và nắp sàng |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
82 | Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia nhiệt (có chức năng degas) | CR-031S | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
83 | Phễu chiết lắng quả lê -Khóa Nhựa Kẻ Vạch-125ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
84 | Phễu chiết lắng quả lê -Khóa Nhựa Kẻ Vạch- 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
85 | Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia nhiệt Model: CR-031S/ONELAB | CR-031S (Degas & Semiwave) | ONELAB | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Thể tích: 6.5 lít. Cung cấp bao gồm: bể chính+nắp+giá giữ mẫu+dây nguồn+ Tài liệu HDSD Kích thước bể: 300x150x150 mm. Công suất đầu siêu âm: 180 W. Tần số: 40 KHZ. Công suất điện trở gia nhiệt: 300 W. Thời gian: 0 – 30 phút. | Cái | 1
86 | Bột mịn Chitosan | GRM9358-100G | Himedia | 2024-2025 | Ấn Độ | HiMedia Laboratories Private Limited | Độ Deacetyl hóa (DD%): ~ 90% | Chai/ 100g | 1
87 | Nắp vặn hở vial 2ml, màu xanh 9-425, septa có rãnh 9mm | C0000148 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Gói/ 100c | 1
88 | Ống tiêm sắc ký bằng thủy tinh, 100F-LC, 100μL | 005300 | SGE | 2024-2025 |  |  |  | Cái | 1
89 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-100ul | LHP2-V10 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
90 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-1000ul | LHP2-V100 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
91 | Chitosan | GRM9358-100G | Himedia | 2024-2025 | Ấn Độ | HiMedia Laboratories Private Limited |  | Chai/ 100g | 2
92 | Đầu lọc nhựa syringe PTFE Hydrophobic 13mm 0.45um | C0000611 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Hộp/ 100c | 2
93 | 2-Propanol |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 3
94 | Bình định mức trắng nắp nhựa 20 ML | BLS.U.1203 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 4
95 | Bình định mức trắng nắp nhựa 10 ML | BLS.U.1202 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 4
96 | Hydrocloric Acid -HCL |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500ml | 3
97 | Tetramethylammonium chloride | T19526-100G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
98 | Găng tay size M | Không bột | Top Glove | 2024-2025 | Malaysia | Top Glove Corporation Bhd |  | Hộp/ 100c | 2
99 | Nhựa hấp phụ Diaion HP20 |  | Misubishi Chemical | 2024-2025 | Nhật Bản |  |  | Chai/ 1Kg | 1
100 | Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 22x52mm+ Nắp vặn kín | C0000053+C0000221 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 100
101 | Chai thủy tinh Vial trắng 60ml,27.5x140mm+ Nắp vặn kín | C0000065+C0000216 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 100
102 | Thiết bị gia nhiệt bình cầu 2000ml | 98-I-B 2000ml | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
103 | Thiết bị gia nhiệt bình cầu 100ml (không hiển thị số và khuấy từ) | 98-I-B 100ml | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
104 | Thanh khuấy từ 6*20mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 1
105 | Ống nghiệm COD có nắp 10mL 16x100mm.Nắp vặn kín | C0002064 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Hộp/ 25c | 1
106 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-01HP | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
107 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-1000ul | LHP2-V100 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
108 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-100ul | LHP2-V10 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
109 | Bình tia 500 ml | US-C46041-0500 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
110 | Acetone (CH3)2CO công nghiệp |  | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Lít | 10
111 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-10HP | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
112 | Bình Cô Quay đáy tròn 1 cổ 1000ml 29/32 | RE-S 310 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
113 | Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 2000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
114 | Màng nhôm | 30cm x 5 mét | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn | 5
115 | Màng bọc thực phẩm | 30cm x 30m | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn | 5
116 | Can nhựa 30L | can vuông HDPE | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 5
117 | Chai trung tính trắng có nắp vặn 25ML | BLS.1105.01 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | cái | 5
118 | USB 250G | SDCZ550-256G-G46 | SanDisk | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
119 | Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia nhiệt (có chức năng degas) | CR-031S | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
120 | Thìa micro 210mm |  | Isolab | 2024-2025 |  |  |  | Cái | 1
121 | Đồng hồ áp suất |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
122 | Chai trung tính trắng có nắp vặn 50ML | BLS.1105.02 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | cái | 10
123 | Chai trung tính trắng có nắp vặn 25ML | BLS.1105.01 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | cái | 10
124 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 1000-10.000ul | LHP2-V1000 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
125 | Giấy PH 1-14 |  | Newstar | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Tập/ 80 test | 10
126 | Chai trung tính trắng có nắp vặn 100ML | BLS.1105.03 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | cái | 10
127 | Cốc thuỷ tinh 100 ml | 1101-100 | ONELAB | 2024 | Trung Quốc | ONELAB | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Chiều cao: 70 mm Đường kính thân: 50 mm | Cái | 30
128 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-1000ul | LHP2-V100 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
129 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-100ul | LHP2-V10 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
130 | Máy thổi hơi nóng 2000W | TB20045 | Total | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
131 | Chén sứ 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 10
132 | Thanh khuấy từ 5*10mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 8
133 | Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 22x52mm+ Nắp vặn kín | C0000053+C0000221 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 100
134 | Petri thủy tinh 100/15mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 10
135 | Sàng rây D300mm, 0.045mm | Có thể lựa chọn các kích thước lỗ rây khác | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
136 | Bộ dụng cụ đa năng 108 món |  | Bosch | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Bộ | 1
137 | Dụng khuấy từ gia nhiệt | RSM-10HP | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
138 | Cồn tuyệt đối |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 1L | 14
139 | Bàn nâng 200*200MM |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
140 | Ống hút pipet pasteur thủy tinh 145mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 250c | 2
141 | 4′-Methoxyacetophenone 99% | 117374-100G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
142 | 3′,4′-Dimethoxyacetophenone 98% | 156639-25G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 25g | 1
143 | Acetylpyrazine 97% | 251801-5G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 5g | 1
144 | N-Bromophthalimide 95% | 260908-25G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 25g | 1
145 | Bộ chiết tinh dầu nặng hơn nước-co hứng tinh dầu 10ML (Bình cầu 2L) | BLS.2402A.01 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Bộ | 1
146 | Ống hút pipet pasteur thủy tinh 145mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 250c | 1
147 | Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500c | 1
148 | Vòng phễu F60mm, insize 45mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
149 | Ống đong thủy tinh 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
150 | Ống đong thủy tinh 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
151 | Ống đong thủy tinh 50ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
152 | Ống đong thủy tinh 25ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 4
153 | Cốc thủy tinh 1000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
154 | Cốc thủy tinh 500ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
155 | Cốc thủy tinh 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 4
156 | Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 10
157 | Phễu Thủy Tinh F90mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
158 | Phễu Thủy Tinh F75mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
159 | Kẹp bình cầu 3 càng |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 3
160 | Khóa đôi nhỏ |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 5
161 | Cối chày mã não F80mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Bộ | 1
162 | Nước rửa tay |  | Lifebuoy | 2024-2025 | Việt Nam | Unilever |  | Chai/ 450g | 4
163 | Giấy vệ sinh |  | An An | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn | 6
164 | Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 27.5x57mm+ Nắp vặn kín | C0000057+C0000216 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 30
165 | Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500c | 1
166 | Ethanol-C2H5OH |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 20
167 | Đũa Thủy tinh F6*300mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 5
168 | Bình định mức trắng nắp nhựa 50 ML | BLS.U.1205 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
169 | Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 27.5x57mm+ Nắp vặn kín | C0000057+C0000216 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 100
170 | Ethylene glycol |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500ml | 1
171 | Cồn Ethanol 96 | Công nghiệp | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Lít | 1
172 | Giấy PH 1-14 |  | Newstar | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Tập/ 80 test | 20
173 | Ống đong thủy tinh 10ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
174 | Ống đong thủy tinh 50ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
175 | Thanh khuấy từ 8*40mm | Không gờ | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 2
176 | Cốc thủy tinh 1000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
177 | Chai trung tính trắng có nắp vặn 1000ML | BLS.1105.06 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | cái | 2
178 | Dimethylformamide, C3H7NO |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 5
179 | USB 250G | SDCZ550-256G-G46 | SanDisk | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
180 | HCl |  | Merck |  |  | Merck | chai 1L | chai | 1
181 | H2SO4 |  | Merck |  |  | Merck | chai 1L | chai | 1
182 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-100ul | LHP2-V10 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
183 | Đầu típ vàng không khía 0-200ul | 28063 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 1000c | 1
184 | Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 22x52mm+ Nắp vặn kín | C0000053+C0000221 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Cái | 50
185 | Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 22x52mm+ Nắp vặn kín | C0000053+C0000221 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Cái | 43
186 | Nhíp nhựa ABS 120mm |  | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 6
187 | Thìa micro 210mm |  | Isolab | 2024-2025 |  |  |  | Cái | 2
188 | Đầu típ xanh 100-1000ul | 28053 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 500c | 2
189 | Nhíp nhựa ABS 120mm |  | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 10
190 | Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 27.5x57mm+ Nắp vặn kín | C0000057+C0000216 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 50
191 | Bát sứ có mỏ 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 10
192 | Chén sứ 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 1
193 | Chén sứ 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 10
194 | Petri thủy tinh 100/15mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 3
195 | Petri thủy tinh 120/20mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 3
196 | Thìa micro 210mm |  | Isolab | 2024-2025 |  |  |  | Cái | 1
197 | Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500c | 1
198 | Cốc thủy tinh 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 20
199 | Cốc thủy tinh 500ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 8
200 | Bình tia nhựa miệng hẹp, chia vạch 500ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 10
201 | Giấy cân 100x100mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500t | 5
202 | Giấy Lọc Định Tính TB 102-110mm |  | Newstar | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Hộp/ 100t | 11
203 | Bình định mức trắng nắp nhựa 50 ML | BLS.U.1205 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 10
204 | (CH3)2CO Aceton |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 4
205 | Thanh khuấy từ 5*10mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 3
206 | Thanh khuấy từ 6*20mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 3
207 | Thanh khuấy từ 6*30mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 3
208 | Nút silicon #6 (26*32*28mm) |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
209 | Keo giấy | Bản 1.2cm | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn | 1
210 | Cồn Ethanol 96 | Công nghiệp | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Lít | 30
211 | Giấy vệ sinh | 2 lớp | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn/ 900g | 2
212 | Chitosan | GRM9358-100G | Himedia | 2024-2025 | Ấn Độ | HiMedia Laboratories Private Limited |  | Chai/ 100g | 1
213 | Petri thủy tinh 100/15mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 3
214 | Petri thủy tinh 90/15mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 3
215 | Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500c | 1
216 | Thìa micro 210mm |  | Isolab | 2024-2025 |  |  |  | Cái | 2
217 | Chổi quét |  | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 1
218 | MALEIC ACID 99.5% |  | Oxford | 2024-2025 | Ấn Độ |  |  | Chai/ 500g | 1
219 | Khẩu trang nhiều lớp |  | PA | 2024-2025 | Malaysia |  |  | Hộp/ 50c | 5
220 | (CH3)2CO Acetone công nghiệp |  | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Lít | 20
221 | Màng nhôm 30cm | 30cm x 3kg | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn | 1
222 | Cốc thủy tinh 50ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
223 | Cốc thủy tinh 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
224 | Cốc thủy tinh 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
225 | Cốc thủy tinh 500ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
226 | Cốc thủy tinh 1000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
227 | Cốc thủy tinh 2000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
228 | Phễu Thủy Tinh F75mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
229 | Vòng phễu có khóa đôi F100mm, insize 84mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
230 | Vòng phễu có khóa đôi F140mm, insize 120mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
231 | di-Sodium hydrogen phosphate Na2HPO4 | Na2HPO4.12H2O | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 1
232 | Bình lóng 2000 ml, khóa teflon |  | Onelab |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
233 | Phễu Thủy Tinh F120mm | BLS.1500.09 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 1
234 | Ethyl acetate |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 1
235 | Giấy lọc tờ TB 102, 600 x 600-mm |  | Newstar | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Tờ | 48
236 | Màng bọc thực phẩm | 30cm x 30m | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn | 1
237 | Găng tay size M | Không bột | Top Glove | 2024-2025 | Malaysia | Top Glove Corporation Bhd |  | Hộp/ 100c | 1
238 | Bao đựng rác | Loại đại (64x78cm) | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Kg | 2
239 | Nút silicon #6 (26*32*28mm) |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 20
240 | Đầu lọc nhựa syringe PTFE Hydrophobic 13mm 0.45um | C0000611 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Hộp/ 100c | 1
241 | 2-Propanol |  | Xilong | 2024-2025 | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | Chai/ 500ml | 1
242 | Ethanol-C2H5OH |  | Xilong | 2024-2025 | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | Chai/ 500ml | 1
243 | Bình cầu đáy tròn 2 cổ 25ml, 14/23 |  | Gia công | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 1
244 | Thanh khuấy từ 5*10mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 2
245 | Màng lọc vô trùng MCE 47mm 0.45u | C0001243 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Hộp/ 100t | 1
246 | Bình định mức trắng nắp nhựa 50 ML | BLS.U.1205 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 1
247 | Bình định mức trắng nắp nhựa 100 ML | BLS.U.1206 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 1
248 | Thanh khuấy từ 5*10mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 3
249 | Ống nghiệm COD có nắp 10mL 16x100mm.Nắp vặn kín | C0002064 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci | Ống nghiệm COD 10ML 16x100mm nắp vặn kín 15-415 PP trắng ALWSCI C0002064 septa 1.5mm PTFE / silicon | Hộp/ 25c | 1
250 | Ống đong thủy tinh 500ml |  | ONELAB | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
251 | (CH3)2CO Aceton |  | Xilong | 2024-2025 | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | Chai/ 500ml | 4
252 | Cốc thủy tinh 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 10
253 | Ống đong thủy tinh 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
254 | Ống đong thủy tinh 500ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
255 | Ống đong thủy tinh 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 3
256 | Giấy lọc tờ TB 102, 600 x 600-mm |  | Newstar | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Tờ | 1
257 | Cối chày mã não F80mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Bộ | 1
258 | Bơm tiêm (xi lanh) nhựa 10ml |  | Vinahankook | 2024-2025 | Việt Nam | Vinahankook |  | Hộp/ 100c | 1
259 | Cốc thủy tinh 1000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 3
260 | Bình định mức trắng nắp nhựa 50 ML | BLS.U.1205 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
261 | Cốc thủy tinh 500ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 4
262 | Petri thủy tinh 150/25mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 2
263 | Giấy vệ sinh | 2 lớp | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn/ 900g | 5
264 | Ống Sinh hàn thẳng 400mm 29/32 |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
265 | Nước rửa chén |  | Sunlight | 2024-2025 | Việt Nam | Unilever |  | Chai/ 750g | 2
266 | Nước rửa tay |  | Lifebuoy | 2024-2025 | Việt Nam | Unilever |  | Chai/ 450g | 5
267 | CHCl3 |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 10
268 | Bình định mức trắng nắp nhựa 10 ML | BLS.U.1202 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 3
269 | Bình định mức trắng nắp nhựa 25 ML | BLS.U.1204 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 3
270 | Bình định mức trắng nắp nhựa 1000 ML | BLS.U.1210 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 2
271 | Màng bọc thực phẩm | 30cm x 30m | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn | 1
272 | Cốc thủy tinh 2000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
273 | Đầu típ trắng 0-10ul | 28045 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 1000c | 1
274 | Màng nhôm 30cm | 30cm x 3kg | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn | 1
275 | Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 2000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
276 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml | 21401 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 100c | 2
277 | Dụng khuấy từ gia nhiệt | RSM-10HP | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
278 | Hydrocloric Acid -HCL | 1003171000 | Merck | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 1L | 2
279 | Acid Sunfuric-H2SO4 | 1007311000 | Merck | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 1L | 2
280 | Nickel(II) acetate tetrahydrate 98% | 244066-100g | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
281 | túi rác |  |  |  | TQ |  |  | kg | 10
282 | Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500c | 3
283 | Ống Microtube (Eppendorf) PP 2ml nắp phẳng | 23073 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 500c | 3
284 | Sodium persulfate, Na2S2O8 |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 10
285 | Chai trung tính trắng có nắp vặn 25ML | BLS.1105.01 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | cái | 20
286 | Chai trung tính trắng có nắp vặn 50ML | BLS.1105.02 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | cái | 20
287 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 1000-10.000ul | LHP2-V1000 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 3
288 | Giấy cân 100x100mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500t | 1
289 | Giấy PH 1-14 |  | Newstar | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Tập/ 80 test | 20
290 | Thìa nhựa 200mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 5
291 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 1000-5000ul |  | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 3
292 | Đầu tuýp 5000ul | 20-5000ES | Biologix | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Gói/ 100c | 4
293 | Chén sứ 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 17
294 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 1000-10.000ul | LHP2-V1000 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
295 | Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia nhiệt (có chức năng degas) | CR-031S | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
296 | Cối chày mã não F80mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Bộ | 1
297 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-01HP | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
298 | Ethanol công nghiệp | 64-17-5 | Việt Nam | 2025 | Việt Nam | Việt Nam |  | Lít | 15
299 | Acetone công nghiệp | 67-64-1-CN | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam | Việt Nam |  | Lít | 15
300 | Dopamine hydrochloride | H8502-5G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 5g | 1
301 | Tetracycline hydrochloride | TB0504 | Biobasic | 2024-2025 | Canada |  |  | Chai/ 100g | 1
302 | Khẩu trang nhiều lớp |  | PA | 2024-2025 | Malaysia |  |  | Hộp/ 50c | 5
303 | Găng tay size M | Không bột | Top Glove | 2024-2025 | Malaysia | Top Glove Corporation Bhd |  | Hộp/ 100c | 5
304 | Găng tay size L | Không bột | Top Glove | 2024-2025 | Malaysia | Top Glove Corporation Bhd |  | Hộp/ 100c | 5
305 | Nước rửa chén |  | Sunlight | 2024-2025 | Việt Nam | Unilever |  | Chai/ 750g | 8
306 | Giấy vệ sinh | 2 lớp | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn 900g | 5
307 | Bis(2-ethylhexyl)phosphate | 8141810250 | Merck | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 250ml | 1
308 | Máy đo pH để bàn, HI2002-02, Hanna Instrument | HI2002-02 | Hanna Instrument | Rumani |  |  |  | Cái | 1
309 | Điện cực pH thân thủy tinh tích hợp cảm biến nhiệt độ cáp 1m |  | Hanna Instrument | Rumani |  |  |  | Cái | 1
310 | Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 27.5x57mm+ Nắp vặn kín | C0000057+C0000216 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 200
311 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml | 21401 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 100c | 2
312 | Giấy vệ sinh | 2 lớp | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn/ 900g | 10
313 | Bình định mức trắng nắp nhựa 100 ML | BLS.U.1206 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 5
314 | Bình định mức trắng nắp nhựa 50 ML | BLS.U.1205 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 5
315 | Bình định mức trắng nắp nhựa 25 ML | BLS.U.1204 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 5
316 | Bao đựng rác | Loại đại (64x78cm) | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Kg | 10
317 | Cây lau nhà chốt vắt tự khóa |  | Co.op Select | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 1
318 | Giấy cân 100x100mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500t | 5
319 | Ethanol absolute | 1009832511 | Merck | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 2.5L | 3
320 | Bình định mức trắng nắp nhựa 250 ML | BLS.U.1208 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 5
321 | Petri thủy tinh 150/25mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 6
322 | Cốc thủy tinh 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 10
323 | Dopamine hydrochloride | H8502-5G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 5g | 1
324 | Thanh khuấy từ 5*10mm |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu |  |  | Cái | 4
325 | Bình Cô Quay đáy tròn 1 cổ 500ml 29/32 |  | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
326 | Titania Paste, Transparent | 791547-20G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 20g | 1
327 | 1-Methylbenzimidazole | 399353-5G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 5g | 1
328 | Diethyl ether |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 1
329 | Ethanol absolute | 1009832511 | Merck | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 2.5L
330 | Tetrabutylammonium tetrafluoroborate | 217964-25G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 25g | 1
331 | Ethanol-C2H5OH |  | Xilong | 2024-2025 | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | Chai/ 500ml | 2
332 | Sàng rây D300mm, 0.045mm | Có thể lựa chọn các kích thước lỗ rây khác | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
333 | Acid Sunfuric-H2SO4 |  | Xilong | 2024-2025 | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | Chai/ 500ml | 9
334 | Acid phosphoric-H3PO4 |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500ml | 5
335 | Cá từ |  | DINLAB Laborgeräte | 2024-2025 | Châu âu | Isolab | 10 mm x 6 mm | Cái | 9
336 | Ống nghiệm COD | C0002064 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci | 10 mL, 16 x 100mm | Hộp/ 25c | 1
337 | Al2O3 |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500g | 1
338 | Đầu lọc nhựa syringe PTFE Hydrophobic 13mm 0.45um | C0000611 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Hộp/ 100c | 1
339 | Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 2000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
340 | Nhíp nhựa ABS 120mm |  | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 3
341 | Bộ dụng cụ đa năng 108 món |  | Bosch | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Bộ | 1
342 | Giấy cân 10 x 10 cm |  | ONELAB | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500 tờ | 1
343 | NaHCO3 |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/500 g | 1
344 | Đầu lọc nhựa syringe PTFE Hydrophobic 13mm 0.45um | C0000611 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Hộp/100 cái | 1
345 | Giấy PH 1-14 |  | Newstar | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Tập/ 80 test | 1
346 | Chai thủy tinh Vial trắng 5ml,18x40mm+ Nắp vặn kín | C0000045+C0000193 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 10
347 | Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 22x52mm+ Nắp vặn kín | C0000053+C0000221 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | cái | 10
348 | Melamine | GRM3588-500G | Himedia | 2024-2025 | Ấn Độ | HiMedia Laboratories Private Limited |  | Chai/ 500g | 1
349 | D-FRUCTOSE 99% |  | Oxford | 2024-2025 | Ấn Độ |  |  | Chai/ 500g | 2
350 | Ống Microtube (Eppendorf) PP 2ml nắp phẳng | 23073 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 500c | 2
351 | Acid phosphoric-H3PO4 |  | Xilong | 2024-2025 | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | Chai/ 500ml | 1
352 | Sucrose for biochem | 1076870250 | Merck | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 250g | 1
353 | Bình định mức trắng nắp nhựa 50 ML | BLS.U.1205 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 4
354 | Chai trắng nắp vặn xanh 500ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 7
355 | n-Butanol, C4H10O |  | Trung Quốc | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Chai/ 500ml | 10
356 | Cột sắc ký thủy tinh F15 x 700mm | Không lọc | Gia công | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 2
357 | Cột sắc ký thủy tinh F10 x 700mm | Không lọc | Gia công | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cái | 2
358 | Ammonia, Solution 35% | A/3280/PB17 | Fisher | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 2.5L | 1
359 | Ống đong thủy tinh 10ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 9
360 | Ống đong 5 mL |  | Onelab |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 5
361 | Pipette pasteur thủy tinh 230 mm |  | Onelab |  | Trung Quốc | Onelab |  | hộp | 1
362 | Pipette pasteur thủy tinh 150 mm |  | Onelab |  | Trung Quốc | Onelab |  | hộp | 1
363 | 2-Methoxybenzaldehyde (ORTHO-ANISALDEHYDE, 98%) | 109622-100G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
364 | 2-Nitrobenzaldehyde, 98+% | A11501.22 | Alfa Aesar | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
365 | m-Anisaldehyde | 129658-100G | Sigma | 2024-2025 |  |  |  | Chai/ 100g | 1
366 | Gallic acid 99% |  | Ấn Độ | 2024-2025 | Ấn Độ |  |  | Chai/ 100g | 1
367 | Màng lọc vô trùng MCE 47mm 0.22um | C0001244 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Hộp/ 100t | 1
368 | Màng lọc vô trùng MCE 47mm 0.45u | C0001243 | Alwsci | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci |  | Hộp/ 100t | 1
369 | Thiết bị rửa siêu âm 6 lít, có gia nhiệt (có chức năng degas) | CR-031S | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
370 | Chén sứ 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | cái | 6
371 | Chai trung tính trắng có nắp vặn 50ML | BLS.1105.02 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | cái | 3
372 | Cốc thủy tinh 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 5
373 | Cốc thủy tinh 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 3
374 | Cốc thủy tinh 500ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 3
375 | Cốc thủy tinh 2000ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 1
376 | Thìa nhựa 200mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 5
377 | Phễu chiết lắng quả lê -Khóa Nhựa Kẻ Vạch-125ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 4
378 | Phễu chiết lắng quả lê -Khóa Nhựa Kẻ Vạch- 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 4
379 | Phễu chiết lắng quả lê -Khóa Nhựa Kẻ Vạch-500ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 2
380 | Ống hút pipet pasteur thủy tinh 145mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 250c | 1
381 | Ống hút pipet pasteur thủy tinh 225mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 250c | 1
382 | Quả bóp silicon 3ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 5
383 | Giấy PH 1-14 |  | Newstar | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Tập/ 80 test | 5
384 | N-hexan |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 1
385 | Ethyl acetate |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 1
386 | Acetone |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 500ml | 1
387 | Cồn tuyệt đối |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 1L | 4
388 | Cồn Ethanol 96 | Công nghiệp | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Lít | 20
389 | Acetone công nghiệp |  | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Lít | 20

## Mẫu Phụ lục 2
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú
1
2
…