	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện nước sửa chữa cơ sở vật chất chung cho Trường, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09g00 ngày 04 tháng 02 năm 2026 đến trước 9g00 ngày 10 tháng 02 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 05 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	Stt
	Tên hàng
	Kỹ mã
 hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm
 sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng
 sản xuất
	Cấu hình, tính năng
 kỹ thuật cơ bản
	Đvt
	Sl

	1
	Quạt trần đảo Senko TD105(47W)
	SENKO TD105
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút
Đường kinh cánh quạt 39cm
Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm
Công suất 47W
	Cái
	4

	2
	Bóng đèn led 1m2  32W
	52020051
	Điện Quang
	
	Việt Nam
	Điện Quang
	Công suất: 32W
Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W
Chỉ số truyền màu: 80Ra
Nhiệt độ màu: 6500K
Tuổi thọ đèn: 6.000h
	Bóng
	90

	3
	Đèn cao áp led 100W MPE
	FLD5-100T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Công suất: 100W
Quang thông: 12.000 Lm
Chip LED: SMD 2835
Điện áp: 100-240VAC
Nhiệt độ màu: 3000K (vàng) hoặc 6000K-7000K (trắng)
Tiêu chuẩn: IP66 (chống bụi/nước), CE – RoHS
Hệ số công suất (PF): > 0.9
Góc chiếu: 120º
Kích thước: 282mm x 321mm x 38mm
Tuổi thọ: 30.000 giờ 
	cái
	40

	4
	Dây dẫn nước(40cm)
	Z402(HM)
	Cotto
	
	Thái Lan
	Cotto
	Chất liệu : inox 304
Kích thước : 40 cm
	Sợi
	20

	5
	Dây dẫn nước( 50cm)
	Z502(HM)
	Cotto
	
	Thái Lan
	Cotto
	Chất liệu : inox 304
Kích thước : 50 cm
	Sợi
	20

	6
	Máng đèn led đôi MPE 1m2 
	EMDK-220
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện
Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m
Công suất : 20W 
	cái
	25

	7
	Pin 2 A Maxell 
	LR62BP
	Maxell
	
	Nhật bản
	Maxell
	Thành phần chính: Bột than, Điện áp: 1.5V
Hộp 40 viên
Kích thước: 4.7x1.2 cm
	Hộp
	10

	8
	Dây cáp mạng Cadivi cat 6
	4041057
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Tốc độ truyền tải lên đến 1000MHz.- Sản xuất theo tiêu chuẩn: ANSI/TIA/EIA-568-C.2- Lõi đồng nguyên chất.- Có dây xé vỏ (Ripcord).- Tấm phân cách các đôi dây: Tránh hiện tượng xuyên nhiễu giữa các đôi dây.- Vỏ cách điện cho lõi đồng: HDPE (High Density Poly Ethylene).- Đường kính lõi đồng: 0,570mm.- Đường kính ruột dẫn bọc cách điện: 1,0mm.- Đường kính sợi cáp: 6,4±0,2mm- Lực kéo đứt cáp: >400N- Điện trở một chiều/100m cáp (ở 20 độ C): <9,38 Ohm
Thùng : 305m
	Thùng
	2

	9
	Van phao cơ đồng MIHA Phi 42
	PC42MIHA
	Minh Hòa
	
	Việt Nam
	Minh Hòa
	Chất liệu : đồng
Áp lực làm việc : 12bar
Đường kính : 42mm
	Bộ
	3

	10
	Van phao cơ đồng MIHA Phi 60
	PC60MIHA
	Minh Hòa
	
	Việt Nam
	Minh Hòa
	Chất liệu : đồng
Áp lực làm việc : 12bar
Đường kính : 60mm
	Bộ
	3

	11
	Mũi khoan bê tông 6li 
	D-17784
	Makita
	
	Việt Nam
	Makita
	Đường kính mũi khoan: 6mm (6 ly).
Chất liệu: Thép hợp kim 40Cr chịu lực, Chiều dài làm việc: Khoảng 50mm - 200mm
Thiết kế: Dạng xoắn ốc (khe thoát phôi) giúp giảm ma sát, tăng tốc độ khoan và giảm lực rung.
	Cái
	10

	12
	Vít inox 3cm
	VT
	Tuấn Vũ
	
	Việt Nam
	Tuấn Vũ
	Chất liệu : inox 304
Kích thước : 30 mm
	Kg
	2

	13
	Vít đuôi cá 3cm
	VĐC30
	Hoàng Khang
	
	Việt Nam
	Hoàng Khang
	 Chất liệu : Thép cacbon khổng rỉ mạ kẽm
Kích thước : 30mm 
	Kg
	3

	14
	Dây Điện CV - 2.5 - 0,6/1kV
	CV-2,5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Chất liệu: Ruột đồng
Loại: Cáp VC
Tiết diện: 2.5 mm2
Mức cách điện: 0.6/1KV
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
Quy cách đóng gói: 100m/cuộn
	Cuộn
	3

	15
	A20UES2N (Ổ cắm đôi 3 chấu)
	Pana18
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Kích thước mặt là 70 x 120mm, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm, đế nổi là 70 x 120mm
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
	Bộ
	50

	16
	Đá mài
	A-80933
	Makita
	
	Việt Nam
	Makita
	Vật liệu : kim loại, đá, sợi thủy tinh
Đường kinh : 125mm
Quy cách : 10 cái / hộp
	Hộp
	1

	17
	Nối ren trong đồng thau phi 21
	NR21
	Song Toàn
	
	Việt Nam
	Song Toàn
	Chất liệu: Đồng thau nguyên khối, độ bền cao, chống gỉ sét.
Kích thước: Phi 21mm 
Loại ren: , tiêu chuẩn ren G/BSPT/NPT.
	Cái
	40


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


11

