	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy lạnh và lò vi sóng cho Phòng Đào tạo và Phòng Quản trị Thiết bị với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15g00 ngày 04 tháng 3 năm 2026 đến trước 15g00 ngày 11 tháng 3 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng 
3. Thời gian cung cấp và lắp đặt dự kiến: 05 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký 

mã hiệu
	Nhãn 

hiệu
	Năm
 sản 
xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị 
tính
	Số
lượng

	1
	Máy Lạnh
	AH-XP24CMW
	SHARP
	
	Thái Lan
	SHARP
	+ Công suất 2.5HP (2,5 ngựa). Máy lạnh loại treo tường.
+  Dòng inverter tiết kiệm điện, dàn tản nhiệt bằng đồng, giảm thiểu bị Oxy hóa dưới tác động của môi trường.
+ Có chức năng diệt khuẩn (Plasma ion)
+ Sản xuất tại Thái Lan.
+ Năm sản xuất 2025.
+ Bảo hành chính hãng 2 năm.
+ Sử dụng Gas R32
+ Vật tư gồm:
- Ống đồng (thái lan độ dày 0.7mm) : 12 mét
- Dây điện kết nối giữa DN-DL (hiệu CADIVI 2.0mm) : 47 mét 
	Bộ
	1

	2
	Máy Lạnh
	AH-XP24CMW
	SHARP
	
	Thái Lan
	SHARP
	+ Công suất 2.5HP (2,5 ngựa). Máy lạnh loại treo tường.
+  Dòng inverter tiết kiệm điện, dàn tản nhiệt bằng đồng, giảm thiểu bị Oxy hóa dưới tác động của môi trường.
+ Có chức năng diệt khuẩn (Plasma ion)
+ Sản xuất tại Thái Lan.
+ Năm sản xuất 2025.
+ Bảo hành chính hãng 2 năm.
+ Sử dụng Gas R32
+ Vật tư gồm:
- Ống đồng (thái lan độ dày 0.7mm) : 8 mét
- Dây điện kết nối giữa DN-DL (hiệu CADIVI 2.0mm) : 30 mét
	Bộ
	1

	3
	Lò vi sóng
	ER-SGS34(S1) VN
	TOSHIBA
	
	Thái Lan
	TOSHIBA
	Loại lò vi sóng kết hợp nướng 
Dung tích thực 34 lít 
Công suất vi sóng 1000W, nướng 1100W
Chức năng chính: rã đông -  hâm - nấu - nướng 
Có chức năng Eco tiết kiệm điện
Có 11 mức công suất 
Có chức năng hẹn giờ 
Bảng điều khiển bằng nút nhấn 
Có màn hình hiển thị 
Có chức năng khoá trẻ Em, 
Kểu mở cửa dạng tay cầm 
Sản xuất tại Thái Lan 
Bảo hành 24 Tháng
	Cái
	6


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


11

