	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện, nước để sửa chữa cơ sở vật chất cho cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Đông Hòa và Ký túc xá, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15g00 ngày 20 tháng 3 năm 2026 đến trước 15g00 ngày 27 tháng 3 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 60 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	Stt
	Tên hàng hóa
	Kỹ mã
 hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm
 sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng
 sản xuất
	Cấu hình, tính năng
 kỹ thuật cơ bản
	Đvt
	 Số lượng 

	1
	Quạt trần đảo Senko TD105
	SENKO TD105
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút
Đường kinh cánh quạt 39cm
Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm
Công suất 47W
	Cây
	20

	2
	Quạt treo tường Asia 577890
	VY577890
	ASIA
	
	Việt Nam
	ASIA
	Số cánh quạt: 05
Công suất:55W; điện áp: 220V/50Hz, Sải cánh: 45cm
	Cây
	20

	3
	Quạt trần Mỹ Phong 
	MP1400
	Mỹ Phong
	
	Việt Nam
	Mỹ Phong
	Điện áp (V): 220V
Tần số (Hz): 50Hz
Đường kính quạt (cm): 140cm
Công suất tiêu thụ (W): 77W
	Cái
	20

	4
	Quạt đứng Senko DTS1607
	DTS1607
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Công suất: 65W
Lưu lượng gió : 88.6 m3/min
07 cánh quạt đường kính 39 cm
	Cây
	10

	5
	Quạt hút gió âm tường Senko 
	H150
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Kích thước: 60x27x20x17x1000 mm
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
	Cây
	20

	6
	Quạt treo Senko TC1626
	TC1626
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Loại quạt : Quạt treo tường - 47W - 3 mức gió
Đường kính quạt:3 cánh - 39 cm
Chế độ gió:Gió thường
Bảng điều khiển:Dây kéo
Loại motor:Bạc thau
Kích thước, khối lượng:Ngang 44.5 cm - Cao 54.5 cm - Sâu 33.5 cm - Nặng 3.5 kg
	Cây
	12

	7
	Quạt đứng Asiavina 
	VY589790
	Asiavina
	
	Việt Nam
	Asiavina
	Công suất: 80W
Loại motor: bạc thau
Đường kính cánh: 45cm
Lưu lượng gói: 109 m3/phút
Dòng điện: 220V-50Hz
Vật liệu lồng: kim loại
Số cánh quạt: 5 cánh
Số tốc độ gió : 3
	Cây
	5

	8
	Bộ điều chỉnh tốc độ quạt trần
	MP305Q
	Mỹ Phong
	
	Việt Nam
	Mỹ Phong
	Thông số: 50Hz
Công suất tối đa: 1000 W
Điện áp: 230-240V
Điều chỉnh bằng núm xoay
	Bộ
	50

	9
	Hộp số bấm Mỹ Phong
	HS MP1400
	Mỹ Phong
	
	Việt Nam
	Mỹ Phong
	Điện áp: 230v-240v 
Công suất: 100W
Tần số: 50Hz 
Mục đích sử dụng: Dùng cho quạt trần Mỹ Phong 
	Cái
	30

	10
	Hộp số quạt trần đảo TD105
	HSTD 105
	Senko
	
	Việt Nam
	Senko
	Chất liệu: Nhựa
Điện áp: 220V/50Hz
Điều khiển 3 cấp độ
Khối lượng tịnh: 300g
	Cái
	30

	11
	Tụ quạt điện
	CBB61
	Senju
	
	Trung Quốc
	Senju
	Dung lượng: 4μF 
Điện áp định mức: 450VAC (volt xoay chiều)
Loại tụ: Tụ polyester, với khả năng chịu nhiệt và độ bền cao.Kích thước:
 Nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong các thiết bị.
	Cái
	50

	12
	Bóng đèn led thủy tinh 1,2m 28W
	GT3-120T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Công suất: 28W
Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W
Chỉ số truyền màu: 80Ra
Nhiệt độ màu: 6500K
Tuổi thọ đèn: 6.000h
	Bóng
	900

	13
	Bóng đèn led thủy tinh 0,6 m 9W
	GT8-60T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Công suất: 32W
Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W
Chỉ số truyền màu: 80Ra
Nhiệt độ màu: 6500K
Tuổi thọ đèn: 6.000h
	Bóng
	250

	14
	Đèn bán nguyệt led 36W ánh sáng trắng 
	BN2-36T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : 1200x74x24mm
Tuổi thọ : 30.000 giờ
Công suất : 36W
	Bóng
	30

	15
	Bóng đèn led bulb chống ẩm 20W ánh sáng trắng 
	LBD3-20T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Quang thông: 2400 Lm, Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ, Nhiệt độ màu (CCT): 6000-.Điện áp: 175, Trọng lượng: 26g, 
	Bóng
	50

	16
	Đèn led tấm loại lớn 60x60 - 40W ánh sáng trắng 
	FPD-6060T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Công suất (W):40W, Điện Áp Vào (Voltage):175, Tương thích điện từ (EMC):Có, Tuổi thọ (h):30000, Kích thước (Size):600x600x35 mm
	Bóng
	40

	17
	Đèn led bulb chống ẩm 9W ánh sáng vàng
	LBD3-9V
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước (Dài x Rộng x Cao)8x8x15
Chất liệu: nhôm, nhựa
Điện áp hoạt động: 150V-250V
Tuổi thọ: 20.000 giờ
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
Mức tiêu thụ điện 1000 giờ: 5kWh - 20kWh
Ánh sáng:  ánh sáng vàng (ASV)
Bảo hành: 02 năm
	Bóng
	50

	18
	Đèn Led bulb chống ẩm 12W ánh sáng trắng 
	LBD3-12T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước (Dài x Rộng x Cao)8x8x15
Chất liệu: nhôm, nhựa
Điện áp hoạt động: 150V-250V
Tuổi thọ: 20.000 giờ
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
Cong suất : 12W
Ánh sáng:  ánh sáng trắng
Bảo hành: 02 năm
	Cái
	50

	19
	Bóng đèn Compact Rạng Đông 50w
	CFL 4UT5 50W H8 E27.
	Rạng Đông
	
	Việt Nam
	Rạng Đông
	Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz;  Công suất: 50W; Tuổi thọ: 6.000h; Bầu nhựa chịu nhiệt và chống cháy; Bột huỳnh quang 3 màu cho hiệu suất sáng cao,
	Bóng
	50

	20
	Đèn led panel tròn 18W âm trần ánh sáng trắng
	RPL2-18T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	RA >80 Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng trung thực.Hệ số công suất (PF): >0.5.Quang thông: 1.800 lm.Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/4000-4500K/2800-3200K. ...Kích thước (size): Ø220mm × 32mm.Kích thước đục lỗ: Ø195mm.
	Cái
	20

	21
	Đèn led chiếu pha 100W
	CP10 100W
	Rạng Đông
	
	Việt Nam
	Rạng Đông
	Đèn pha Led 100W: chiếu sáng ngoài trời 
Công suất : 100W
Bảo vệ : IP65Vỏ đèn : Nhôm
Điện thế:  220V
Ánh sáng : Trắng
	Cái
	40

	22
	Máng đèn led  MPE 1m2 
	EMDK-220
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện
Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m
Công suất : 20W 
	Cái
	150

	23
	Máng đèn led  MPE 0,6m
	EMDK-110
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện
Sử dụng cho bóng dèn led đôi 0,6 m
Công suất : 20W 
	Cái
	50

	24
	Tủ điện âm tường 4-8 đường Nanoco
	NDP108P
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	 Chất liệu : Nhựa
Kích thước âm tường (mm): 200x200x65
Số đường (Modules): 4 - 8 
	Cái
	6

	25
	Dây điện đơn Cadivi CV - 1.5 - 0,6/1kV
	CV-1,5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Chất liệu: Ruột đồng
Loại: Cáp VC
Tiết diện: 1.5 mm2
Mức cách điện: 0.6/1KV
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
Quy cách đóng gói: 100m/cuộn
	Mét
	300

	26
	Dây điện đơn Cadivi CV - 2.5 - 0,6/1kV
	CV-2,5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Chất liệu: Ruột đồng
Loại: Cáp VC
Tiết diện: 2.5 mm2
Mức cách điện: 0.6/1KV
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
Quy cách đóng gói: 100m/cuộn
	Mét
	400

	27
	Dây điện đôi Cadivi VCmd-2x1.5 - 0.6/1KV
	VCmd-2x1.5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Loại: Dây đôi 2 lõi
Tiết diện: 2×1.5 mm2 (2×30/0.2)
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa
	Mét
	300

	28
	Dây điện đôi Cadivi VCmd-2×2.5 mm2 (Xanh) – 0.6/1KV
	VCmd-2x2.5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Loại: Dây đôi 2 lõi
Tiết diện: 2×2.5 mm2 (2×30/0.2)
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa
	Mét
	500

	29
	Dây điện Cadivi Vcmo 2x6 mm2 đôi
	VCmo-2x6-300V
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Loại: Dây đôi 2 lõi
Tiết diện: 2×6 mm2 
Đường kính : 6mm
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa
Mức cách điện : 300/500V
	Mét
	100

	30
	Dây điện đơn cứng Cadivi CV-8.0 - 0,6/1kv
	CV-8.0
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Cấu trúc: Cu/PVC (Ruột đồng, vỏ cách điện PVC)
Tiết diện: 8
Cấp điện áp (U0/U): 0.6/1 kV
Điện áp thử: 3.5 kV (trong 5 phút)
Số lõi: 1 lõi
Nhiệt độ làm việc dài hạn: 70°C
Nhiệt độ cực đại khi ngắn mạch: 160°C (thời gian tối đa 5 giây)
	Mét
	200

	31
	Dây cáp mạng AMP cat6
	1427254-6 UTP
	Commscope
	
	Trung Quốc
	Commscope
	Chất liệu: Sử dụng dây đồng 23AWG với cấu trúc bốn cặp, vỏ cáp được làm từ nhựa PVC, có khả năng chống cháy và bảo vệ tốt cho các tín hiệu bên trong.
Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Category 6 theo TIA/EIA-568-B và ISO/IEC 11801
Quy cách : 305m/cuộn
	Mét
	610

	32
	Ổ cắm đôi 3 chấu đế liền 16A 
	A20US2N
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu: Nhựa chống cháy;
Gồm :chấu dây nguội, chấu dây nóng và chấu dây điện tiếp đất.
Kích thước : 120 x 70 mm
Ổ cắm: 2chấu
Công suất : 16A
Bao gồm ổ cắm + đế
	Bộ
	200

	33
	Ổ cắm ba 2 chấu đế liền 16A 
	A20US3N
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu: Nhựa chống cháy;
Gồm :chấu dây nguội, chấu dây nóng và chấu dây điện tiếp đất.
Kích thước : 120 x 70 mm
Ổ cắm: 2 chấu
Công suất : 16A
Bao gồm ổ cắm + đế
	Cái
	150

	34
	Ổ cắm mạng LAN 8 dây 
	A30RJ88
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : Nhựa, đồng
Tính năng: Chống nhiễu tốt, hỗ trợ kết nối mạng internet/LAN tốc độ cao.
	Cái
	50

	35
	Công tắc 1 chiều 10A
	A30/1
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Vật liệu cấu thành sản phẩm: nhựa, đồng
Công suất tải : 10A
	Cái
	40

	36
	Mặt A20 Plus 1 Lỗ
	A201N
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : nhựa PC chống cháy
Kích thước 120x70mm
	Cái
	150

	37
	Cầu dao tự dộng dạng khối Mitsubishi NF250-SV 3P 150A 36kA
	NF250-SV 3P 150A
	Mitsubishi
	
	Việt Nam
	Mitsubishi
	Dòng cắt:36kA
Cường độ dòng điện: 150A
Điện áp định mức: 440VAC
Số cực: 3P
Điện áp ngõ vào: 3Pha
	Cái
	1

	38
	Cầu dao tự động MCB 2P 32A 6kA 240VAC 
	BBD2322CNV
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Dòng cắt: 06kA
Cường độ dòng điện: 32A
Điện áp định mức: 415VAC
Số cực:2P
Điện áp ngõ vào:  2pha
	Cái
	6

	39
	Cầu dao điện MCCB LS ABN103C-100A 3 pha 22kA
	ABN103C-100A
	LS
	
	Hàn Quốc
	LS
	Số cực: 3P
Kích thước khung hình : 100AF
Dòng cắt mạch: 22kA
Dòng định mức : 100A
	Cái
	1

	40
	Cầu dao tự động 1P 10A Panasonic
	BBD1101CNV
	Panasonic
	
	Trung Quốc
	Panasonic
	Cường độ dòng điện : 10A
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
	Cái
	6

	41
	Cầu dao bảo vệ dòng rò quá tải RCBO2, 2 cực, 16A, 30mA, 6kA 
	RCBO2-30/216
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Dòng định mức : 16A
Dòng cắt : 6kA
Dòng rò : 30mA
Điện áp : AC230/240~50/60Hz
	Cái
	5

	42
	Nẹp bán nguyệt MPE  40x13mm
	NBN 40/13
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước :40x13x1000 mm
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
	Cây
	100

	43
	Ống luồn dẹp MPE 25/14
	MP25/14
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Dài 1700 mm,  Rộng 25mm, Chiều cao 14mm
Chất liệu : Nhựa PVC
	Cây
	100

	44
	Ống luồn dẹp MPE 30/6
	MP30/6
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Dài 1700 mm,  Rộng 30mm, Chiều cao 20mm
Chất liệu : Nhựa PVC
	Cây
	100

	45
	Ống luồn dẹp MPE 20/10
	MP20/10
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : 20x10x1700 mm
Chất liệu : Nhựa PVC
	Cây
	48

	46
	Ống luồn cứng MPE 320N
	A9020L
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : phi 30, dài 2920 mm
Chất liệu : Nhựa PVC
	Cây
	40

	47
	Ống Nhựa PVC D42 x 1.9mm
	OBM 42x1.9
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Chất liệu : Nhựa PVC
Đường kính : 42 mm, độ dày : 1,9 mm
	Mét
	12

	48
	Ống Nhựa PVC D49 x 2.1mm
	OBM 49x2.1
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Chất liệu : Nhựa PVC
Đường kính : 49 mm, độ dày : 2,1mm
	Mét
	20

	49
	Ống Nhựa PVC D60 x 1.8mm
	OBM 60X1.8
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Chất liệu : Nhựa PVC
Đường kính : 60 mm, độ dày : 1,8 mm
	Mét
	12

	50
	Ổ khóa Việt Tiệp 0152M
	0152M
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	Chất liệu hợp kim đồng
 kích thước thân khóa 50mm
 kèm theo 3 chìa khóa răng cưa.
	Cái
	15

	51
	Ổ khóa tay nắm cửa
	04211
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	 Số chìa : 3 chìa
 Chất liệu : Inox 
Màu sắc : trắng bóng vàng 
Dùng được cho cửa : gỗ, sắt, nhôm, nhựa lỗi thép 
Yêu cầu dày của cửa : 25 - 40 mm 
Phân loại cò khoá : 30mm ( loại cò ngắn), 60mm ( loại cò dài) 
Bộ ổ khóa gồm có: khóa, bộ 3 chìa khóa, cò khóa, mặt khóa, cây mở khóa và vít.
	Bộ
	20

	52
	Ổ cắm điện Lioa tròn 5 mét
	DB52-10A
	Lioa
	
	Việt Nam
	Lioa
	Số ổ cắm: 4
Tiết diện dây:2×0.75 mm
Chiều dài dây:5m
Số công tắc: 1
Số lõi dây: 2
Công suất tối đa: 2200W
Bảo vệ quá tải: CB
Dòng tối đa: 10A
	Cái
	5

	53
	Ổ cắm điện Lioa tròn 10 mét
	XTD10-2-10A
	Lioa
	
	Việt Nam
	Lioa
	Số ổ cắm: 4
Tiết diện dây:2×0.75 mm
Chiều dài dây:10m
Số công tắc: 1
Số lõi dây: 2
Công suất tối đa: 2200W
Bảo vệ quá tải: CB
Dòng tối đa: 10A
	Cái
	5

	54
	Băng keo điện
	BKĐ 20
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Màng keo là lớp màng PVC có độ giãn cao và lớp keo dính đặc biệt chuyên dụng trong sử dụng cách điện
Quy cách 1 cuộn: rộng 1,8cm,dài 18mét ~20yard
	Cuộn
	50

	55
	Chai xịt RB7 lớn 300gam
	RP7
	Selleys
	
	Úc
	Selleys
	Chai xịt chống rỉ sét RP7 có lớp vỏ ngoài làm bằng kim loại, được bịt kín  Trọng lượng 300g
	Chai
	10

	56
	Tắc kê 4F
	Tacke4
	Tuấn Vũ
	
	Việt Nam
	Tuấn Vũ
	Chất liệu : Sắt
Chiều sâu nở: 40mm
Quy cách : 1.000 cái / bịch
	Bịch
	10

	57
	Tắc kê sắt 10F
	Tacke10
	Tuấn Vũ
	
	Việt Nam
	Tuấn Vũ
	Chất liệu : Sắt
Chiều sâu nở: 100 mm
Quy cách : 1.000 cái / bịch
	Bịch
	10

	58
	Tắc kê sắt 8F
	Tacke8
	Tuấn Vũ
	
	Việt Nam
	Tuấn Vũ
	Chất liệu : Sắt
Chiều sâu nở: 80mm
Quy cách : 1.000 cái / bịch
	Bịch
	10

	59
	Đinh thép 1.5F
	VT5
	Tuấn Vũ
	
	Việt Nam
	Tuấn Vũ
	Chất liệu : Thép không gỉ
Kích thước : Dài 50mm
	Hộp nhỏ
	30

	60
	Keo dán Bình Minh 500gr
	KEO 0.5
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Keo dán có khả năng kết dính chắc chắn, khô nhanh, không bị bong tróc.
Trọng lượng : 500 gr
	Lon
	10

	61
	Dây rút nhưa 8
	DR8
	Long Hải
	
	Việt Nam
	Long Hải
	 Chất liệu : Nhựa PA66
Kích thước : 8x350mm 
	Bịch
	20

	62
	Silicon A300 trong 
	A300
	Apollo
	
	Việt Nam
	Apollo
	Đặc tính: Độ đàn hồi cao Độ bám dính: cực nhanh, khô nhanh ; Màu: Trắng Trong - Trắng Đục - Đen Đóng gói: Dạng chai nhựa. Dung tích qui ước: 300ml. Tính chất: Axit Độ lỏng: Không bị lún Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 6 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 1.02
	Chai
	10

	63
	Khớp nối trơn 16mm 
	A242/16
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Phi 16
Chất liệu: Nhựa
	Cái
	50

	64
	Co chữ T, co nối 16mm không nắp
	A246/16
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Phi 16
Chất liệu: Nhựa
	Cái
	50

	65
	Kẹp đỡ ống phi 16mm 
	A280/16
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Phi 16
Chất liệu: Nhựa
	Cái
	50

	66
	Co ống nước Bình Minh phi 21
	BMC21
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 21
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	67
	Co ống nước Bình Minh phi 27
	BMC27
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 27
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	68
	Co ống nước Bình Minh phi 34
	BMC34
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 34
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	69
	Co ống nước Bình Minh phi 42
	BMC42
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 42
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	70
	Nối ống nước Bình Minh phi 21
	BMN21
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 21
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	71
	Nối ống nước Bình Minh phi 27
	BMN27
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 27
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	72
	Nối ống nước Bình Minh phi 34
	BMN34
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 34
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	73
	Nối ống nước Bình Minh phi 42
	BMN42
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 42
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	74
	Tê ống nước Bình Minh phi 21
	BMT21
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 21
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	75
	Tê ống nước Bình Minh phi 27
	BMT27
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 27
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	76
	Tê ống nước Bình Minh phi 34
	BMT34
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 34
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	77
	Tê ống nước Bình Minh phi 42
	BMT42
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 42
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	78
	Van khóa nước Bình Minh phi 21
	BMV21
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 21
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	79
	Van khóa nước Bình Minh phi 27
	BMV27
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 27
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	80
	Van khóa nước Bình Minh phi 34
	BMV34
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 34
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	81
	Van khóa nước Bình Minh phi 42
	BMV42
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 42
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	82
	Ống nhựa pvc Bình Minh phí 21 dài 4 mét
	DN21
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Đường kính ngoài :Phi 21
Độ dày:  3 mm
Chiều dài : 4 m
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Áp suất : 9 bar
	Cây
	20

	83
	Ống nhựa pvc Bình Minh phí 42 dài 4 mét
	DN42
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Đường kính ngoài :Phi 42
Độ dày:  3 mm
Chiều dài : 4 m
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Áp suất : 9 bar
	Cây
	20

	84
	Vòi xả bồn tiểu nam
	780
	BRODA
	
	Việt Nam
	BRODA
	Chất liệu: Đồng thau mạ crom, niken, 
Cấu tạo : Thân van chính, tay gạt, nút nhấn, ống cấp nước, ống xả 
	Bộ
	20

	85
	Vòi nước lavabo 
	W027C
	Caesar
	
	Việt Nam
	Caesar
	Chất liệu : Đông thau, xi mạ
Kích thước : Phi 21
	Cái
	20

	86
	Dây cấp nước bồn cầu
	BF422
	Caesar
	
	Việt Nam
	Caesar
	Chất liệu : Inox 304
Chiều dài : 400 mm
Kích thước : Phi 21
	Sợi
	20

	87
	Bộ xịt vệ sinh  dây inox 304  Onspa 
	C133I
	Onspa
	
	Việt Nam
	Onspa
	Dây: Inox 304
Vòi xịt + móc treo: Nhựa ABS xi chrome6
Góc + đầu chụp: Đồng xi chrome
	Bộ
	50

	88
	Tay gạt bồn cầu inox Onspa
	PVN7465
	Onspa
	
	Việt Nam
	Onspa
	Chất liệu : inox 304 và nhựa ABS
Chiều dài: 170 mm
Kích thuớc tay: W76 x L35 x H25 mm
	Cái
	20

	89
	Van khóa chữ T Luxta
	L6102
	Luxta
	
	Việt Nam
	Luxta
	Chất liệu : Đông thau, lớp mạ chrome, niken
Thiết kế : van khóa chữ T
	Cái
	35

	90
	Vòi xịt vệ sinh Vitus 301
	WT001Q
	WATERTEC
	
	Malaysia
	WATERTEC
	Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp, màu trắng
Phụ kiện: Bao gồm đầu vòi, dây xịt inox, gài vòi
	Cái
	6

	91
	Công tắc phao điện máy bơm nước tự động
	AT-3M
	ATA
	
	Việt Nam
	ATA
	Công suất chịu tải max: <2HP
Điện áp làm việc: 220 -250VAC
Nhiệt độ tối đa cho phép: 50 độ C
Cấp độ bảo vệ IP68
Dây dài 3m
	Cái
	5


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


15

