## Phụ lục 1
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng
1 | Thiết bị phá mẫu 8 vị trí | DK 8, Velp | Ý | Velp | Cung cấp bao gồm: Máy chính 9 x Ống phá mẫu F42 x 300mm, 250ml Chụp hút hơi độc và khay hứng Giá giữ ống phá mẫu Giá giữ hệ thống Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Vật liệu cấu thành: được phủ bẳng lớp nhựa epoxy với khả năng Dải nhiệt độ: nhiệt độ môi trường xung quanh đến 450℃/ 842℉ Độ ổn định nhiệt của khối gia nhiệt: ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt của khối gia nhiệt: ± 0.5℃ Cài đặt nhiệt độ: Màn hình kỹ thuật số có thể cài ℃ hoặc ℉ Hiệu chuẩn nhiệt độ: tự động Lựa chọn nhiệt độ: lên đến 4 điểm cho mỗi chương trình Thời gian: 1 đến 999 phút Lựa chọn thời gian: 1 phút cho mỗi bước Đếm ngược: Bộ đọc kỹ thuật số Ngôn ngữ: EN, IT Vị trí gia nhiệt: 8 vị trí Kích thước ống: 250ml, đường kính 42mm Công suất: 1150W | Cái | 1
2 | Thiết bị chưng cất đạm | UDK 129, Velp | Ý | Velp | Cung cấp bao gồm: Ống phá mẫu Bình hứng mẫu mẫu 250ml Kẹp giữ ống phá mẫu Bộ ống dẫn thuốc thử (NaOH) và nước cất. Bộ ống dẫn và thải nước làm mát. Hướng dẫn sử dung tiếng anh/ Việt Thông số kỹ thuật: Thời gian phân tích: 5 phút cho 100ml mẫu Dải đo: 0.04 - 220mg N Khả năng tái lập: ≤ 1% Thu hồi: ≥ 99.5% Giới hạn phát hiện: > 0.015mg N Châm NaOH: tự động Có thể lựa chọn thời gian chưng cất Thời gian tạm hoãn (phân tích devarda alloy): 00 giây đến 99 phút 59 giây Sự tiêu thụ nước: khoảng 0.5L/ phút ở 15℃ và 1L/ phút ở 30℃ Hiển thị: màn hình LCD Chương trình: 1 chương trình tùy ý cài đặt Công suất đầu vào: 2200W tại 230V | Cái | 1
3 | Buret điện tử | dTrite, Phoenix Instrument | Trung Quốc | Dlab | Mô tả thiết bị: Điều khiển bằng đồng cơ kỹ thuật số, thao tác không gây mệt mỏi Động cơ bước chất lượng cao cung cấp khả năng phân phối mượt mà và chính xác Có thể điều chỉnh được tốc độ hút và phân phối. Tính năng thu hồi dung dịch giúp giảm thiểu thất thoát Module hiển thi TFT cho việc lựa chọn và điều khiển thể tích trở nên đơn giản Hai chế độ điều khiển: phân phối liên tục và từng bước Ứng dụng: giải pháp an toàn, chính xác và chuẩn xác cho việc phân phối các loại bazo, dung dịch muối, axit và một số dung môi hữu cơ Thông số kỹ thuật: Thể tích: 0.1 - 99.9ml, hành trình nâng piston cực đại là 10ml, độ phân giải 100μl "Độ chính xác thể tích: Tại 10ml: R=0.5%, CV: 0.3% Tại 5ml: R=1.0%, CV=0.6% Tại 1ml: R=5.0%, CV=3.0% (Ghi chú: R: Lỗi tương đối; CV: Hệ số biến thiên)" Tốc độ: 16 bậc Nhiệt độ hoạt động: 15 - 40℃ Tuân thủ theo tiêu chuẩn: ISO 8655 Kiểu điều khiển: điều khiển ngoài | Cái | 1
4 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/C 1.2um, 47mm | 1822-047, Whatman | Trung Quốc | Cytiva | Chất liệu màng lọc: Sợi thủy tinh không kết dính. Khả năng giữ hạt trong chất lỏng (μm): 1.2 (Khả năng giữ lại hạt ở mức hiệu suất 98%) Lưu lượng khí (giây/ 100mL/ in^2): 6.7 Độ dày màng lọc (μm): 260 Khối lượng cơ bản (g/m^2): 53 Nhiệt độ tối đa ℃: 550 Tốc độ dòng chảy của nước (mL/ phút): 105 (Chuẩn hóa ở đường kính 9cm. Được đo dưới trọng lực tiêu chuẩn phục vụ các mục địch só sánh) | Hộp/ 100 tờ | 10
5 | Môi trường Folin – Ciocalteu | 1090010100, Merck | Đức | Merck | Ngoại quang: Chất lỏng Màu sắc: Vàng Mùi: nhẹ pH: 0 – 0.5 (ở 20℃) Tính dễ cháy: Sản phẩm không dễ cháy Độ hòa tan trong nước: có thể hòa tan (ở 20℃) | Chai/ 100ml | 4
6 | Acetone | 1.17801.023, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Ngoại quang: Chất lỏng không màu, trong suốt, có mùi thơm, dễ bay hơi. Tỷ trọng (nước = 1): 0.8 Mật độ hơi tương đối (khí = 1): 2.0 Điểm nóng chảy (℃): -94.6 Điểm sôi (℃): 56.5 Áp suất hơi bão hòa: 53.32 (tại 39.5℃) Nhiệt độ tới hạn (℃): 235.5 Áp suất tới hạn (MPa): 4.72 Độ tinh khiết: ≥ 99.5% Công thức phân tử: C3H6O | Chai/ 500ml | 10
7 | Trisodium citrate dihydrate, C6H5Na3O7.2H2O | 1.01456.010, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Ngoại quang: Không màu hoặc tinh thể trắng, không mùi. Tỷ trọng (nước = 1): 1.76 Điểm nóng chảy (℃): 300 Độ hòa tan: 720 g/L đối với nước ở 25℃, 1670 g/L đối với nước ở 100℃, tan hoàn toàn trong Ethanol ở 25℃ Độ tinh khiết: ≥ 99.0% Công thức phân tử: C6H5Na3O7.2H2O | Chai/ 500 gam | 2
8 | Acid Sulfuric (H2SO4) đậm đặc | 1.14006.028, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Ngoại quang: Chất lỏng tinh khiết dạng dầu, không màu, không mùi. Tỷ trọng: 1.83 Mật độ hơi: 3.4 Điểm nóng chảy (℃): 10.5 Điểm sôi (℃): 330.0 Nồng độ: 98% Độ hòa tan: có thể hòa tan trong nước | Chai/ 500ml | 30
9 | 1,10 Phenanthroline monohydrate | 1.21433.010, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Dạng: tinh thể Màu sắc: trắng Điểm nóng chảy: 93 ~ 94℃ Công thức phân tử: C12H8N2.H2O | Chai/ 5 gam | 4
10 | Ferrous sulfate heptahydrate, (FeSO4.7H2O) | 1.11165.010, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Ngoại quang: tinh thể đơn, nghiêng màu xanh lục. Tỷ trọng: 1.897 (15℃) Điểm nóng cháy (℃): 64 Độ hòa tan: Có thể tan trong nước, glycerin, không tan trong ethanol. Độ tinh khiết: 99.0 ~ 101.0% Công thức phân tử: FeSO4.7H2O | Chai/ 500 gam | 4
11 | Hydrochloric acid, HCL | 1.14008.028, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Dạng vật chất: Khí không màu có mùi hăng. Tỷ trọng tương đối: 1.19 | Chai/ 500ml | 20
12 | Ethanol | 1.17113.023, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Dạng vật chất: Chất lỏng không màu Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,79 Mật độ hơi tương đối (không khí = 1): 1.59 | Chai/ 500ml | 20
13 | Potassium dihydrogen phosphate, KH2PO4 | 1.01863.020, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Nồng độ phần trăm: ≥99.5% pH (50g/L solution, 25°C): 4.2-4.5 Chất không tan trong nước: ≤0.002% | Chai/ 500 gam | 5
14 | Sodium hydoxide (NaOH) | 1.01394.058, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Ngoại quang: chất rắn màu trắng đục, dễ tan chảy Tỷ trọng: 2.12 Điểm nóng chảy (℃): 318.4 Điểm sôi (℃): 1390 Độ hòa tan: dễ tan trong nước, ethanol, glycerin, không tan trong acetone Độ tinh khiết: ≥ 96.0% | Chai/ 500 gam | 10
15 | D-Glucose | 1.18327.010, Ghtech | Trung Quốc | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd | Dạng vật chất: Bột tinh thể màu trắng, không màu, không mùi. Điểm nóng chảy (°C): 146 Tỷ trọng tương đối (nước=1): 1.562 | Chai/ 500 gam | 10

## Mẫu Phụ lục 2
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú
1
2
…