	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị và vật dụng cho phòng G107, G108 và G401 thuộc Khoa Hóa học tại cơ sở Đông Hòa. 

Phòng Quản trị Thiết bị (Phòng QTTB) kính mời Quý đơn vị khảo sát và báo giá với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ khảo sát và tiếp nhận báo giá: 

-   Tiếp nhận đơn vị khảo sát trực tiếp tại địa chỉ: Phòng QTTB - A04 - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   

· Nhận báo giá trực tiếp, qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn/Zalo : 0983689755

2. Thời hạn tiếp nhận đơn vị khảo sát và báo giá: Từ 09g00 ngày 09 tháng 4 năm 2026 đến trước 09g00 ngày 16 tháng 4 năm 2026 (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). Phòng QTTB kính đề nghị Quý đơn vị thông báo qua email trước 04 tiếng thời gian khảo sát cụ thể để các bên phối hợp khảo sát.

3. Đơn vị không tham gia khảo sát thực tế hiện trạng hoặc gửi báo giá sau thời gian quy định Phòng QTTB sẽ không tiếp nhận các báo giá này của đơn vị. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục  hạng mục yêu cầu khảo sát và báo giá tại Phụ lục 1 

2. Điều khoản thực hiện: 

· Địa điểm thực hiện: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hình thức : Bao gồm khảo sát, cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng (nếu có).

4. Thời gian thực hiện hợp đồng (dự kiến): 60 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký kết hợp đồng

5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Tối đa 30% giá trị hợp đồng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
· Đơn vị cung cấp thực hiện bảo lãnh bảo hành qua ngân hàng với giá trị 5% giá trị hợp đồng, thời hạn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
6. Điều khoản khắc phục, sửa chữa (nếu có):

· Địa điểm: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 24 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
7. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá (Yêu cầu nêu rõ, đầy đủ và chi tiết toàn bộ các nội dung công việc thực hiện): Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của các công việc trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC HẠNG MỤC YÊU CẦU KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ

	Stt
	Hạng mục
	Địa điểm
	Địa chỉ

	1
	Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị và vật dụng cho phòng G107, G108 và G401 thuộc Khoa Hóa học tại cơ sở Đông Hòa
	Phòng G107, G108 và G401 tòa nhà G
	Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh..


DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng

	1. 
	Tủ đựng dụng cụ, hóa chất
	
	
	
	Việt Nam
	
	Thiết kế hiện đại chuyên dụng

Kích thước: 1200x550x2000 mm (DxRxC)

Vật liệu: 

Khung bằng tấm MFC chống ẩm độ dày 18mm (một số vị trí dùng tấm 12mm - theo tiêu chuẩn nhà sản xuất), bề mặt phủ Melamine chống trầy xước, các cạnh dán viền PVC đồng màu. Tấm sử dụng của hãng An Cường, màu MFC-MS 202 S hoặc tương đương.

Tủ được chia thành 4 khoang lưu trữ với các đợt kệ bên trong dùng để chứa dụng cụ và hóa chất, mặt kệ làm bằng tấm Compact dày 12mm màu xám, có khả năng chống ẩm, chịu hơi hóa chất và hơi dung môi thông thường, các kệ có gờ chắn chống rơi vỡ dụng cụ.

Tủ thiết kế 4 cánh mở độc lập, trong đó 2 cánh phía trên lắp kính trong quan sát, có khóa riêng biệt, 2 cánh phía dưới làm bằng tấm MFC chống ẩm đồng bộ với thân tủ.

Tủ được lắp đặt chân cao khoảng 60mm so với mặt sàn giúp thuận tiện vệ sinh và hạn chế ẩm từ nền nhà.

Khối lượng ước lượng: 100kg
	Cái
	07

	2. 
	Đế nhôm tam giác
	
	
	
	Việt Nam
	
	Đế ổ cắm điện tạo góc 45º trên mặt bàn thí nghiệm nhằm dễ dàng sử dụng

Khối lượng: 0.1kg
	Cái
	12

	3. 
	Cung cấp và lắp đặt khung cửa sổ
	
	
	
	Việt Nam
	
	Khung cửa sổ kích thước tổng thể: 2091x1805 mm (Dài x Cao), kết cấu từ thép hộp 20x20x1.2 mm, liên kết hàn hoàn chỉnh, bề mặt xử lý chống gỉ và sơn hoàn thiện màu kem, đảm bảo độ cứng vững và tính thẩm mỹ.

Phía dưới khung cửa sổ được thiết kế bổ sung các thanh chia dọc tạo thành nhiều ô lưu trữ, tận dụng không gian để đặt hồ sơ, tài liệu và dụng cụ. Bề mặt phía dưới khung được lót tấm ván MFC chống ẩm của An Cường, màu MFC-MS 332 RM hoặc tương đương, hoàn thiện đồng bộ với tổng thể khu vực lắp đặt.

Khối lượng khung cửa sổ ước lượng: 20kg
	Gói
	01

	4. 
	Tủ  đựng vật dụng thí nghiệm
	
	
	
	Việt Nam
	
	Kích thước 1050x650x2300 mm (DxRxC),

Tủ thiết kế dạng đứng từ ván MFC chống ẩm dày 18mm của An Cường, mã màu MFC-MS 332 RM hoặc tương đương, các cạnh dán chỉ PVC đồng màu.

Tủ được chia thành nhiều khoang chức năng, phía trên thiết kế khoang tủ 2 cánh mở có khóa, bên trong bố trí các đợt kệ lưu trữ. Khu vực giữa tủ bố trí 2 khoang hở, phía sau có cắt tấm hậu kỹ thuật để sử dụng công tắc điện. Phần dưới tủ thiết kế 2 cánh mở có khóa, bên trong một khoang bố trí thanh treo inox, khoang còn lại chia các đợt kệ để lưu trữ đồ dùng.

Khối lượng ước lượng: 120kg
	Cái
	01

	5. 
	Cung cấp và lắp đặt khung cửa sổ
	
	
	
	Việt Nam
	
	Kích thước: 2095x1806 mm (DxC)

Vật liệu: kết cấu từ thép hộp 20x20x1.2 mm, liên kết hàn hoàn chỉnh, bề mặt xử lý chống gỉ và sơn hoàn thiện màu kem, đảm bảo độ cứng vững và tính thẩm mỹ.

Phía dưới khung cửa sổ được thiết kế bổ sung các thanh chia dọc tạo thành nhiều ô lưu trữ, tận dụng không gian để đặt hồ sơ, tài liệu và dụng cụ. Bề mặt phía dưới khung được lót tấm ván MFC chống ẩm của An Cường, màu MFC-MS 332 RM hoặc tương đương, hoàn thiện đồng bộ với tổng thể khu vực lắp đặt.

Khối lượng khung cửa sổ ước lượng: 20kg
	Gói
	01

	6. 
	Cung cấp và lắp đặt tấm ván compact
	
	
	
	Việt Nam
	
	Kích thước: 2270x180mm (DxC)

Thi công dán tấm ván compact 18 mm- màu đen tại khu vực thành cửa sổ. Ván được theo kích thước thực tế, cố định vào vị trí lắp đặt nhằm tạo bề mặt đặt dụng cụ, hóa chất, đồng thời đảm bảo thuận tiện trong quá trình sử dụng và vệ sinh.

Khối lượng ước lượng: 1kg
	Gói
	02

	7. 
	Kệ hóa chất 1 tầng


	
	
	
	Việt Nam
	
	Kích thước: 4100x310x1000 mm (DxRxC)

Chia thành 4 modul 1050x310x1000 mm

Kệ hóa chất 1 tầng được thiết kế: 

-Khung bằng thép sơn tĩnh điện.

-Mặt kệ bằng tấm phenolic 12mm, chống ẩm, hơi hóa chất, mặt kệ làm gờ chống rơi vỡ. Thiết kế có thể dễ dàng nâng hạ chiều cao.

Khối lượng ước lượng: 50kg
	Cái
	02

	8. 
	Kệ omega


	
	
	
	Việt Nam
	
	Dạng omega, 5 tầng
Chịu tải 200kg/tầng
Thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm ISO/GLP,... 
Kích thước: 2200x450x2000 mm (DxRxC)
Vật liệu: 
Khung bằng thép sơn tĩnh điện
Mặt kệ bằng tấm sắt sơn tĩnh điện màu xanh dương.
Màu sơn: Khung kệ (màu xám), các chi tiết khác (màu xám).
Chân trụ 50x60x1.5mm, mâm tole 0.8mm Beam 40x60x1.0
Dễ dàng thay đổi độ cao các kệ

Hai bên kệ ốp ván MFC phủ melamine An Cường- MFC-MS 332 RM

Khối lượng ước lượng: 130kg
	Cái
	03

	9. 
	Cung cấp lắp đặt khung cửa sổ
	
	
	
	Việt Nam
	
	Kích thước: 2109x1801 mm và 2197x1805 mm (DxC)

Vật liệu: kết cấu từ thép hộp 20x20x1.2 mm, liên kết hàn hoàn chỉnh, bề mặt xử lý chống gỉ và sơn hoàn thiện màu kem, đảm bảo độ cứng vững và tính thẩm mỹ.

Khối lượng khung cửa sổ ước lượng: 40kg
	Gói
	01

	10. 
	Cung cấp lắp đặt giá phơi
	
	
	
	Việt Nam
	
	Kích thước: 700x300 mm (DxR)

Giá phơi bằng inox

Có 1 tầng
Khối lượng ước lượng: 2kg
	Cái
	04

	11. 
	Bảng di động 2 mặt
	DL17N1224X2T2
	Tân Hà
	
	Việt Nam
	Tân Hà
	Chất liệu mặt bảng: Thép từ tính cao cấp

Nguyên liệu khung: Khung nhôm, cốt nhựa

Kiểu lắp: Có chân di động, xoay 360°

Thiết kế bảng có mặt bảng trắng viết bút lông và mặt bảng xanh viết phấn

Kích thước: 1200x2400 mm (Cao x Dài)

Khối lượng ước lượng: 50kg
	Cái
	01

	12. 
	Ghế nhựa
	NO.467
	Duy Tân
	
	Việt Nam
	Duy Tân
	Kích thước: 40.8 x 40.8 x 45 cm

Qui cách: 10 Cái/Kiện

Nguyên liệu: Nhựa PP

Màu sắc: xanh dương
Khối lượng ước lượng: 0.5kg
	Cái
	60

	13. 
	Vận chuyển, lắp đặt
	
	
	
	Việt Nam
	
	Vận chuyển và lắp đặt thiết bị tận nơi theo yêu cầu
	Gói
	01


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


5

