## Sheet1
Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | SL
1 | Thiết bị gia nhiệt bình cầu 5000ml | 98-I-B 5000ml | ONELAB | 2025-2026 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: thiết bị chính+ dây nguồn+ HDSD tiếng Anh/Việt Mô tả thiết bị : Hình dáng đẹp dễ vận hành và hiệu quả. Dung tích chứa: 5000 ml Nhiệt độ : nhiệt độ bề mặt lên đến 450 °C Công suất gia nhiệt : 800 W Chế độ gia nhiệt : liên tục Vật liệu : Thép cuộn cán nguội và phun sơn ngoài. Có đèn báo nguồn, đèn báo đang gia nhiệt Điều chỉnh nhiệt độ bằng núm vặn Nguồn : 200-240V | Cái | 2
2 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-10HP | Phoenix Instrument | 2025-2026 | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: | Cái | 2
Máy chính
Dây nguồn
Giá đỡ sensor nhiệt độ
Sensor nhiệt độ PT1000-A
Thanh khuấy từ: 1
Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt
*Mô tả thiết bị :
• Màn hình LCD để điều chỉnh chính xác và kiểm soát kỹ thuật số tốc độ và nhiệt độ
• Chỉ báo bề mặt nóng, ngay cả khi máy khuấy đã tắt
• Đầu nối cho PT-1000
• Mặt gia nhiệt làm bằng nhôm
• Chức năng kiểm soát nhiệt độ tích hợp
• Kết cấu nhỏ gọn, vỏ kín (IP42)
Thông số kỹ thuật:
Thể tích khuấy : 3 lít (H2O)
Tốc độ khuấy : 200 - 1500 rpm
Phạm vi nhiệt độ : RT+ 5 ° C -> 280 ° C
Công suất gia nhiệt : 500 W
Độ chính xác nhiệt : 2 ° C
kích thước mặt gia nhiệt: Ø135 mm
Đĩa đặt mẫu : Thép không gỉ phủ gốm
Động cơ: DC không chổi than
Màn hình hiển thị : LED
Kích cỡ cá từ (max) : 50 mm
Kết nối đầu dò sennsor ngoài: có
Nhiệt độ an toàn cố định là 320°C
Nguồn điện : 200 - 240 VAC • 50/60 Hz
Công suất nguồn: 515 W
Bảo vệ theo tiêu chuẩn EN60529: IP 21
3 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-04H | Phoenix Instrument | 2025-2026 | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: | Cái | 1
Máy chính
Dây nguồn
Giá đỡ sensor nhiệt độ
Sensor nhiệt độ PT1000-A
Thanh khuấy từ: 1
Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt
Sao y Cty C/O, C/Q
Bảo hành: 12 tháng
*Mô tả thiết bị :
• Máy khuấy từ có chức năng điều khiển tích hợp
• Cảm biến nhiệt độ PT-1000 đi kèm
• Vỏ kim loại chắc chắn
• Màn hình kỹ thuật số hoặc đèn LED có đèn nền
• Mặt gia nhiệt gốm thủy tinh (180 x 180 mm)
• Cảnh báo mặt bếp nóng, ngay cả khi máy khuấy đã tắt
*Thông số kỹ thuật:
Thể tích khuấy : 10 lít (H2O)
Tốc độ khuấy : 100 – 1,500 rpm
Phạm vi nhiệt độ : RT+ 5 ° C -> 550 ° C
Công suất gia nhiệt : 1000 W
Độ chính xác nhiệt : 5 ° C
kích thước mặt gia nhiệt: 184 x 184 mm
Vật liệu tấm đặt mẫu : Gốm thủy tinh
Động cơ: DC không chổi than
Màn hình hiển thị : LED
Kích cỡ cá từ (max) : 80 mm
Kết nối đầu dò sennsor ngoài: có
Nhiệt độ an toàn cố định là 580°C
Nguồn điện : 200 - 240 VAC • 50/60 Hz
Công suất nguồn: 1,050 W
Bảo vệ theo tiêu chuẩn EN60529: IP 21
5 | Thiết bị rửa siêu âm 2 lít | CR-010S | ONELAB | 2025-2026 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Cung cấp bao gồm: bể chính+nắp+giá giữ mẫu+dây nguồn+ Tài liệu HDSD Thông số kỹ thuật: Dung tích: 2 lít Công suất siêu âm: 100W Công suất gia nhiệt: 100W Tần số: 40kHz Không có chức năng Degas | Cái | 1
1 | Thiết bị in 3D FDM (bản đơn) | K2 Plus | Creality | 2025-2026 | Trung Quốc |  | Công nghệ in: FDM Chuyển file: Ổ đĩa USB/ethernet/WiFi Điện áp định mức: 100-240V~AC 50/60Hz Màn hình hiển thị: Màn hình cảm ứng màu 4.3″ | Cái | 2