	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư và linh kiện cho máy sắc ký lỏng của Phòng thí nghiệm Phân tích Trung tâm, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15g00 ngày 08 tháng 5 năm 2026 đến trước 15g00 ngày 15 tháng 5 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành (nếu có) : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng

	1. 
	Phớt làm kín Plunger seal for 1100 and 1050, (2cái/gói) – Agilent
	5063-6589
	Agilent
	
	Đức
	Agilent
	- Chất liệu: PTFE (Polytetrafluoroethylene) graphite-filled (graphite reinforced PTFE).

- Dùng cho piston/pump head của các bơm HPLC Agilent series 1050, 1100, 1120, 1200, 1220 Infinity II, 1260 Infinity (các model pump G1310A/B, G1311A/B/C, G1312A/B/C...).

- Đóng gói: 2 cái/gói.

- Tính năng: Đảm bảo kín khí, chịu áp suất cao, giảm ma sát, tuổi thọ cao, ngăn ngừa rò rỉ dung môi trong hệ thống bơm LC
	Gói
	2

	2. 
	Bóng đèn tia cực tím Long life Deuterium lamp dùng cho đầu dò sắc ký G1315C/D và G1365C/D – Agilent
	2140-0820
	Agilent
	
	Đức
	Agilent
	- Loại đèn: Deuterium (D2) long-life với chip RFID tích hợp (theo dõi giờ sử dụng tự động).

- Tuổi thọ đảm bảo: 2000 giờ (với hour meter).

- Ứng dụng: Dùng cho Diode Array Detector (DAD) và Multiple Wavelength Detector (MWD) của Agilent 1100/1200/1260 series (G1315C/D, G1365C/D, G7115A, G7165A, DAD của 1220 LC...).

- Tính năng: Quang phổ UV rộng, ổn định cao, tuổi thọ dài hơn đèn thông thường, dễ theo dõi và thay thế
	Cái
	1

	3. 
	Bóng đèn tia cực tím Deuterium lamp for the G1314A VWD – Agilent
	G1314-60100
	Agilent
	
	Nhật
	Agilent
	- Loại đèn: Deuterium (D2) long-life.

- Ứng dụng: Dùng cho Variable Wavelength Detector (VWD) Agilent series G1314A/B/C, 1120, 1220 Infinity LC systems.

- Tuổi thọ: Long-life (khoảng 2000 giờ).

- Phụ kiện: Đóng gói kèm hộp (with Box).

- Tính năng: Cung cấp nguồn sáng UV ổn định cho detector, dải sóng rộng (thường 185-400 nm), thay thế trực tiếp, đảm bảo hiệu suất đo lường
	Cái
	1

	4. 
	Đệm hai thành phần kim loại và nhựa Rotor seal, Vespel for manual injector - Agilent
	0101-0623
	Agilent
	
	Mỹ
	Agilent
	- Chất liệu: Vespel (polyimide cao cấp, chịu hóa chất và nhiệt tốt).

- Dùng cho: Manual Injection Valve Agilent (compatible với manual injector 5063-6502, Rheodyne 7725/7125 series).

- Tính năng: Chịu áp suất cao (lên đến ~400 bar / 6000 psi), chịu dung môi HPLC mạnh (acid, base, organic solvents), độ kín tuyệt vời, giảm dead volume, phù hợp cho injection thủ công chính xác
	Cái
	1

	
	
	


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


2

