	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa thiết bị thí nghiệm cho Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học năm 2026, nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.
2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức: 
· Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua Email: vtdquynh@hcmus.edu.vn /Zalo: 0968144871 – Văn Thiên Diễm Quỳnh.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 19 tháng 05 năm 2026.
4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 05 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Điều khoản thương mại:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa: 

· Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.
· Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
5. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

6. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

                                                                   (đã ký)  

       Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	TT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, Nhãn hiệu
	Năm sản xuất, Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu dò lượng tử phóng xạ để đo DÒNG PHOTONS trong trường diệp lục PAR
	LP471PAR02
	Ý
	Senseca
	Bộ khuếch tán thạch anh opaline để hiệu chỉnh cosin (phép đo góc). Đầu dò sử dụng bộ lọc đặc biệt để tối ưu hóa phản ứng quang phổ

Bức xạ hoạt động: 400 đến 700 nm

Dải đo: 0.1 μmol m-2s-1…10·10^3 μmol m-2s-1
	Cái
	1

	2
	Hệ thống điện di
	Mupid-exU, Mupid
	2024, Nhật Bản
	Mupid
	Cung cấp bao gồm:
- 1 bể điện di
- 1 nắp đậy an toàn
- 1 nguồn điện di
- 2 khay điện di loại nhỏ
- 1 khay điện di loại lớn.
- 4 lược điện di (13 và 26 giếng)
- 1 khay đổ gel
- 1 hướng dẫn sử dụng
Thông số kỹ thuật:
(1) Bộ phận điện di:
- Kích thước tổng (RxCxD): 183 x 56 x 164 mm
- Vật liệu: nhựa trong suốt cho tia UV đi qua (50% tại 254nm, 80% tại 312nm)
- Dung tích: 270 – 320 ml (chỉ buffer)
- Sức chứa mẫu: Tương thích với micropipette đa kênh
(2) Nắp an toàn:
- Kích thước tổng (RxCxD): 197 x 38 x 169 mm
- Chất liệu: 
- Hệ thống khóa an toàn: nếu không có nắp, nguồn sẽ không được mở
(3) Nguồn cấp :
- Kích thước tổng (RxCxD): 75 x 62 x 170 mm
- Khối lượng: 410 g
- Điện thế đầu vào: AC 100~240V, 50/60 Hz
- Điện thế đầu ra: 18V, 35V, 50V, 25V, 70V, 100V, 135V. Kiểm soát công suất và điện thế đỉnh ổn định ở 140V
- Công tắc an toàn: Công tắc vi mô trong tình huống nguồn điện không có nắp an toàn, không có đầu ra của Nguồn điện
- Cài đặt thời gian: 0 ~ 99 phút hoặc chế độ liên tục (có hỗ trợ tắt tạm thời)
- Chức năng ghi nhớ: tự động lưu trữ (giá trị điện thế V & thời gian T sau cùng)
(4) Khay đổ gel :
- Số lượng: 02 khay nhỏ và 01 khay lớn
- Kích thước khay nhỏ (RxCxD): 130 x 16.5 x 59.5 mm
- Kích thước khay lớn (RxCxD): 130 x 24 x 122 mm
- Làm bằng vật liệu có khả năng chịu nhiệt lên đến 100°C
(5) Lược tải mẫu :
- Lựa chọn lược có số giếng: 13 giếng (khoảng cách 9mm) - 26 giếng (khoảng cách 4.5mm)
- Số lượng: 4 (hỗ trợ 13 hoặc 26 giếng)
- Làm bằng vật liệu có khả năng chịu nhiệt lên đến 100°C
(6) Giá đỡ khuôn đổ gel :
- Kích thước tổng (RxCxD): 149 x 20 x 125 mm
	Cái
	1

	3
	Máy li tâm tốc độ cao
	CF-10, Daihan
	2024, Việt Nam
	Daihan
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh.
Mô tả thiết bị:
Thiết kế với động cơ DC không chổi than, hoạt động cực kỳ yên tĩnh.
Hiệu suất cao, màn hình hiển thị kỹ thuật số phản hồi và kiểm soát tốc độ.
Chức năng lưu trữ cho các giá trị: RPM (Vòng/ phút) và thời gian.
Chức năng an toàn cho việc lỗi động cơ.
Thông số kỹ thuật:
Tốc độ và lực ly tâm: 1000 ~ 13500 RPM (vòng/ phút), 12225 x g
Sức chứa tối đa: 0.2/ 0.5/ 1.5/ 2.0 ml x 12 ống.
Rotor: kiểu rotor gốc cố định được làm bằng nhựa MC Nylon
Hệ thống truyền động: Động cơ DC không chổi than, truyền động trực tiếp
Độ ồn: ≤ 57dB
Gia tốc và giảm tốc: ≤ 15 giây (tại tốc độ cực đại)
Hệ thống làm mát: Hệ thống làm mát bằng khí động học.
Thời gian và báo động: 99 phút 59 giây (hoặc hoạt động liên tục), hiện thị lỗi và kết thúc quy trình thời gian.
Hiển thị: Màn hình LCD kỹ thuật số với chức năng đèn nền.
Bộ điều khiển: Bộ điều khiển phản hồi kỹ thuật số với núm vặn có thể xoay hoặc nhấn.
An toàn: Phát hiệu lỗi động cơ, hệ thống khóa nắp an toàn.
Kích thước: 170 x 226 x 183 mm
Khối lượng: 2.3 kg
Công suất tiêu thụ: 90W
Nguồn cấp: 1 pha, AC 230V, 50/ 60Hz.
	Cái
	1

	1
	Máy cất nước 1 lần
	BASIC/PH4


	Ấn Độ
	BHANU
	- Công suất cất nước: Khoảng 4 lít/giờ

- Độ dẫn điện: 3.0 – 4.0 µs/cm (Nước chưa xử lý); 1.5 ~ 2.0 µs/cm (Nước đã xử lý)

- Độ pH: 5.5 - 6.0 pH

- Nhiệt độ nước cất: 250 ~ 400C

- Nước cất không chứa Pyrogen

- Nước cấp: 1 lít/phút

- Áp suất nước cấp: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM-2)

- Thanh đốt 3KW mạ crôm được gắn với thermostat, tự động tắt máy trong trường hợp thiếu nước cấp

- Bộ ngưng tụ và bình đun đều bằng thủy tinh Borosilicate của Pyrex

- Giá đỡ sơn tĩnh điện chống gỉ sét

- Máy được thiết kế để trên bàn thí nghiệm hoặc treo tường

- Đạt tiêu chuẩn CE và ISO 9001:2000

- Kích thước máy: 50 x 15 x 45 cm.

- Trọng lượng: Khoảng 6 kg

- Điện: 220/240V, 50/60Hz, 3KW

Cung cấp bao gồm:

+ Máy cất nước một lần 4 lít/giờ model BASIC/PH4

+ Ống nối nước cấp và các phụ tùng chuẩn theo máy

+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + Tiếng Anh
	
	

	2
	Máy lạnh 1,5 HP
	AH-X13DEW
	2026, Indonesia
	Sharp
	- 1 chiều (chỉ làm lạnh)
- Inverter:Có Inverter
- Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.000 BTU

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả:Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60m³)

- Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm):Dàn lạnh: 40/22 dB - Dàn nóng: 52 dB

- Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng:2 năm

- Thời gian bảo hành máy nén:Máy nén 10 năm

- Chất liệu dàn tản nhiệt:Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm

Loại Gas:R-32
1.13 kWh

- Nhãn năng lượng:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.95)

- Công nghệ tiết kiệm điện:J-Tech InverterWatt Fit

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:Lưới lọc bụi polypropylene
- Chế độ gió:Đảo gió lên xuống tự động
- Công nghệ làm lạnh nhanh:Super Jet
- Dài 85.3 cm - Cao 29.5 cm - Dày 18.5 cm

- Khối lượng dàn lạnh:7 kg

- Kích thước dàn nóng:Dài 59.8 cm - Cao 49.5 cm - Dày 26.5 cm

- Khối lượng dàn nóng:19 kg

- Chiều dài lắp đặt ống đồng:

 HYPERLINK "https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/may-lanh-quy-dinh-bom-them-gas-khi-lap-duong-ong-1578382" \t "_blank" Tối thiểu 3m - Tối đa 15m
- Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh:7m

- Dòng điện vào:Dàn lạnh

-Dòng điện hoạt động:1 pha

- Kích thước ống đồng:6/10

- Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa:1
	
	

	3
	Hộp tủ lắp ghép Matsu Lock 1 ngăn (Duy Tân)
	
	Việt Nam
	Duy Tân
	
	
	

	4
	15 Nhíp kẹp- pence kẹp đầu tù 30cm
	
	
	
	
	
	

	5
	15 Cán dao mổ size 20cm
	
	
	
	
	
	

	6
	15 Ống nhựa chịu nhiệt 100ml
	
	
	
	
	
	

	7
	500 ống nghiệm nhựa chịu nhiệt có nắp đậy dài 20cm, đường kính 2cm
	
	
	
	
	
	

	1
	Micropipette
	7030700000, DLAB
	Trung Quốc
	DLAB
	Bộ 3 cái Micropipet đơn kênh HiPette (màu) 0.5-10ul+10-
100ul+100-1000ul

	Bộ
	1

	2
	Găng tay y tế size M
	14005993-SOFTLX3
	Thái Lan
	Sri Trang
	Găng tay y tế size M
Thùng 10 hộp
	Thùng
	10

	3
	Găng tay y tế size S
	14005992-SOFTLX2
	Thái Lan
	Sri Trang
	Găng tay y tế size S
Thùng 10 hộp
	Thùng
	10

	4
	Cồn 70 độ
	
	Việt Nam
	
	Cồn sát khuẩn 70 độ

Can 30 lít
	Can
	5

	1
	Máy trợ giảng không dây
	U2
	
	Unizone - Hàn Quốc
	Công suất Loa: 30W
Loại sóng: UHF
Chức năng: Bluetooth, Ghi âm, USB/SD
Cổng: AUX, MIC
Cổng sạc: USB Type-C / DC 5V
Thời lượng PIN máy: 8 tiếng – Mic: 4 tiếng
Thời gian sạc: Máy 4 tiếng – Mic 3 tiếng
Trọng lượng : 260g
Kích thước: 90x35x125mm
	Bộ
	5

	2
	Cân kỹ thuật
	NV212
	
	OHAUS
	Mức cân: 210g
Sai số: 0.01g
Dòng sản phẩm: Cân kỹ thuật 2 số lẻ
Đĩa cân inox: Ø 145 mm
Kích thước cân: (204 x 230 x 70) mm
Màn hình: LCD
	Cái
	4

	3
	Bếp điện
	KG20IFT1
	
	Kangaroo - Việt Nam
	Kính cường lực cao cấp chịu lực, chịu nhiệt
Trọng lượng: 1.8Kg
Điện áp: 220V - 50Hz
Công suất: 2000W
	Cái
	5

	4
	Tủ mát
	
	
	Alaska, Việt Nam
	Dung dích tối thiểu 300 lít, không gian lưu trữ rộng rãi, đáp ứng nhu cầu bảo quản mẫu
Công nghệ tiết kiệm điện
	Cái
	1

	5
	Lò vi sóng
	MWP-MM20P(BK)
	
	Toshiba - Nhật Bản
	Dung tích: 20 lít
Công suất vi sóng: 700W
Chất liệu khoang lò: Thép phủ sơn chống dính
	cái
	3

	6
	Máy ủ nhiệt khô
	
	
	Biosan, Latvia
	Có adaptor cho tube 0.5-1.5-02ml
	Cái
	2

	7
	Micropipette 2 - 20μL
	7030331005
	
	DLAB - Trung Quốc
	Dung tích: 2 - 20μL
Có thể khử trùng các phần bên dưới ở 121°C
Piston & đầu phun chống ăn mòn Đi theo tiêu chuẩn Châu Âu
	Cái
	40

	8
	Quạt bàn
	B1612 47W
	
	Senko - Việt Nam
	Công suất - Mức gió: 47W - 3 mức gió
Chế độ gió: Gió thường
Bảng điều khiển: Nút xoay
Loại motor: Bạc thau
Đường kính cánh quạt: 3 cánh - 39 cm
Chiều dài dây điện: 210 cm
Kích thước: Ngang 32 cm - Cao 65.5 cm - Sâu 32 cm
Khối lượng: 3.7 kg
	Cái
	5

	9
	Buồng đếm hồng cầu
	
	
	Trung Quốc
	Kích thước ô đếm:
+ Lưới Neubauer Improved có tổng cộng 9 ô vuông lớn, mỗi ô có diện tích 1 mm².
+ Ô trung tâm (dùng đếm hồng cầu) gồm 25 ô nhỏ, mỗi ô nhỏ lại chia thành 16 ô con.
+ Bốn ô góc (dùng đếm bạch cầu) có diện tích 1 mm².
 Độ sâu buồng đếm:
+ Khoảng cách giữa tấm kính đậy và lưới đếm là 0.1 mm.
Buồng đếm trang bị lưới đếm đôi.
Kính phủ có độ dày 0.4 mm.
Kính che máy đo tế bào máu kích thước 20 x 26 mm.
Lưới đếm được cấu trúc thành hai bề mặt mài và đánh bóng trên bệ trung tâm.
	Cái
	10

	10
	Trắc vi thị kính
	
	
	Trung Quốc
	Thang đo: Tổng chiều dài 10 mm
Độ chia nhỏ nhất: 0,1 mm
Tổng số vạch: 100 vạch
- Độ phóng đại 10X
- Đường kính quan sát : 16mm,18mm,20mm,22mm hoặc 25mm(tùy chọn)
- Hệ quang: chống mốc,chốc xước
	Cái
	6

	11
	Trắc vi vật kính
	
	
	Trung Quốc
	Thang đo: Tổng chiều dài 1mm
Độ chia nhỏ nhất: 0,01 mm
Tổng số vạch: 100 vạch
	Cái
	6

	12
	Kính hiển vi quang học 3 mắt
	Kính hiển vi Primostar 3
	
	Carl Zeiss
	Đầu quan sát 3 mắt, quang trường 20mm, góc nghiêng 300, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử từ 48 đến 75mm, điều chỉnh chiều cao quan sát từ 380 đến 415mm.
	Cái
	2

	13
	Hộp đựng đầu tip 1000uL
	
	
	
	Được làm từ nhựa polypropylene (PP), nhẹ, chịu được nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp.
Phạm vi chịu nhiệt độ: -150 ~ 120 ℃ / -238~248 ℉
	Cái
	20

	14
	Máy ép trái cây
	SHD5502
	
	Sunhouse, Việt Nam
	
	Cái
	1

	15
	Máy ly tâm ống >50mL
	
	
	Hermle, Đức
	dung tích ống ly tâm 200 - 250 mL
	Cái
	1

	16
	Camera Axiocam 208 color
	
	
	Zeiss, Trung Quốc
	Cảm biến: CMOS (RGB Bayer mask).
Độ phân giải: 8.3 Megapixel (3840 times 2160 pixels).
Kích thước cảm biến: 1/2.1" (tương đương đường chéo 8.1 mm).
Tốc độ khung hình (Live frame rate):HDMI: 30 fps ở độ phân giải 4K (Ultra HD).
Ethernet/USB 3.0: Lên đến 15 fps (4K) hoặc 27-30 fps (Full HD).Số hóa (Digitization): 24-bit (3 x 8-bit RGB).Thời gian phơi sáng: 0.06 ms đến 1 s.
	Cái
	3

	17
	Zeiss TV-Adapter P95-C050, 0,5x
	P95-C050
	
	Zeiss
	Bộ chuyển đổi cho kính hiển vi Zeiss với ống kính 30 mm .
Tích hợp thấu kính giảm 0.5x
làm bằng nhôm anod hóa.
Quang học telecentric với độ suy giảm ánh sáng thấp.
Parfokal với các thấu kính vật kính hiển vi khác nhau.
MTF giới hạn nhiễu xạ
	Cái
	3

	18
	Đầu dò phá tế bào thể tích nhỏ 0.1 - 1.0 mL
	Đầu dò 630-0418 cho máy VC505
	
	Sonics & Materials, Mỹ
	Phù hợp cho dòng máy VC505
	Cái
	1

	19
	Multipipette 10 - 100μL
	Research plus 3125000044
	
	Eppendorf - Đức
	- Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu
- Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao
- Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc
- Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ
- Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số
- Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt
- Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh
- Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo
- Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam
	Cái
	4

	20
	Multipipette 30 - 300μL
	Research plus 3125000060
	
	Eppendorf - Đức
	- Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu
- Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao
- Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc
- Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ
- Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số
- Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt
- Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh
- Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo
- Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam
	Cái
	4

	21
	Micropipette 20 - 200μL
	7030331009
	
	DLAB - Trung Quốc
	Dung tích: 20 - 200μL
Có thể khử trùng các phần bên dưới ở 121°C
Piston & đầu phun chống ăn mòn Đi theo tiêu chuẩn Châu Âu
	Cái
	10

	22
	Micropipette 1 - 5mL
	7030301017
	
	DLAB - Trung Quốc
	Dung tích: 1 - 5mL
Có thể khử trùng các phần bên dưới ở 121°C
Piston & đầu phun chống ăn mòn Đi theo tiêu chuẩn Châu Âu
	Cái
	10

	23
	Bơm chân không cánh quay (rotary vane)
	1 HP 10 CFM/12 CFM Rotary Vane Vacuum Pump 2529
	
	IKA
	Kết cấu: Bôm chân không 1 cấp
Điện áp: 220V 50Hz
Thể tích không khí 10CFM
Lọc bụi: 0,05 mbar
Tốc độ quay: 1440 vòng/phút
Mã lực: 1Hp
	Cái
	1

	24
	Bơm chân không, màng (membrane) cho máy cô quay
	Vacuum MVP 10 basic –
	
	IKA
	Bơm màng kháng hóa chất tốt vì tất cả các bộ phận tiếp xúc với khí gas được làm từ hợp chất PTFE hoặc PTFE
	Cái
	1

	25
	Máy ly tâm falcon, văng
	Z206A
	
	Hermle, Đức
	Tốc độ ly tâm tối đa: 6000 rpm, Lực ly tâm tối đa: 4427 xg, Thể tích ly tâm tối đa: 6 x 50 ml, Rotor văng 6 x 5ml (Order No.: 220.68 V04), Rotor góc 12x15ml (Order No.: 221.54 V01 ), và Rotor góc 6 x 50ml (Order No.: 221.55 V01)
	Cái
	1

	26
	Máy nghiền
	BML-2
	
	Daihan, Hàn Quốc
	Tốc độ quay: khoảng 70–80 rpm, 220/110 Volt
	Cái
	1


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá:
· Thời gian giao hàng: 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


