	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp cơ sở vật chất cho Phòng thí nghiệm Trung tâm Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học năm 2026, nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vi báo giá phải thực hiện khảo sát lắp đặt thiết bị tại nơi sử dụng, không gây nguy hiểm hạ tầng cơ sở vật chất của nhà Trường. Báo giá không hợp lệ khi đơn vị không thực hiện khảo sát lắp đặt thiết bị hoặc thiết bị không phù hợp với kết cấu hạ tầng của Nhà trường.

2. Tiếp nhận đơn vị khảo sát trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị thiết bị - Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Tiếp nhận báo giá theo hình thức: 
· Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua Email: ctkoanh@hcmus.edu.vn/Zalo: 0946855575 - Cao Thị Kiều Oanh.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26 tháng 05 năm 2026.
5. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.
2. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Điều khoản thương mại:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa: 

· Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.
· Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
5. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

6. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

                                                                   (đã ký)  

       Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	STT
	Tên dịch vụ
	Yêu cầu/Mô tả dịch vụ
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Cung cấp và lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường 2000x800x800mm (DxRxC)
	Mặt bàn 

-Mặt bàn thí nghiệm làm bằng tấm Phenolic HPL ReLab dày 18mm, loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm có độ bền cao, chống chịu hóa chất, chống bám vi sinh, dễ dàng vệ sinh và khử trùng. Chống chịu hoá chất.

-Mặt bàn bo cạnh R5 bằng máy

Len áp tường

-Phía trên mặt bàn có len áp tường 

Khung bàn

-Khung thép mạ kẽm giúp chống ăn mòn từ bên trong 30x60x1.2mm sơn tĩnh điện màu xám trắng

-Chân đế có thể điều chỉnh thăng bằng

-Bàn chịu tải trọng 200kg/modul bàn
	1
	

	2
	Cung cấp và lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường 2050x800x800mm (DxRxC)
	Mặt bàn 

-Mặt bàn thí nghiệm làm bằng tấm Phenolic HPL ReLab dày 18mm, loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm có độ bền cao, chống chịu hóa chất, chống bám vi sinh, dễ dàng vệ sinh và khử trùng. Chống chịu hoá chất.

-Mặt bàn bo cạnh R5 bằng máy

Len áp tường

-Phía trên mặt bàn có len áp tường 

Khung bàn

-Khung thép mạ kẽm giúp chống ăn mòn từ bên trong 30x60x1.2mm sơn tĩnh điện màu xám trắng

-Chân đế có thể điều chỉnh thăng bằng

-Bàn chịu tải trọng 200kg/modul bàn
	1
	

	3
	Cung cấp và lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường 2150x800x800mm (DxRxC)
	Mặt bàn 

-Mặt bàn thí nghiệm làm bằng tấm Phenolic HPL ReLab dày 18mm, loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm có độ bền cao, chống chịu hóa chất, chống bám vi sinh, dễ dàng vệ sinh và khử trùng. Chống chịu hoá chất.

-Mặt bàn bo cạnh R5 bằng máy

Len áp tường

-Phía trên mặt bàn có len áp tường 

Khung bàn

-Khung thép mạ kẽm giúp chống ăn mòn từ bên trong 30x60x1.2mm sơn tĩnh điện màu xám trắng

-Chân đế có thể điều chỉnh thăng bằng

-Bàn chịu tải trọng 200kg/modul bàn
	1
	

	4
	Cung cấp và lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường 2750x800x800mm (DxRxC)
	Mặt bàn 

-Mặt bàn thí nghiệm làm bằng tấm Phenolic HPL ReLab dày 18mm, loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm có độ bền cao, chống chịu hóa chất, chống bám vi sinh, dễ dàng vệ sinh và khử trùng. Chống chịu hoá chất.

-Mặt bàn bo cạnh R5 bằng máy

Len áp tường

-Phía trên mặt bàn có len áp tường 

Khung bàn

-Khung thép mạ kẽm giúp chống ăn mòn từ bên trong 30x60x1.2mm sơn tĩnh điện màu xám trắng

-Chân đế có thể điều chỉnh thăng bằng

-Bàn chịu tải trọng 200kg/modul bàn
	1
	

	6
	Cung cấp và lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường 4250x800x800mm (DxRxC)
	Mặt bàn 

-Mặt bàn thí nghiệm làm bằng tấm Phenolic HPL ReLab dày 18mm, loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm có độ bền cao, chống chịu hóa chất, chống bám vi sinh, dễ dàng vệ sinh và khử trùng. Chống chịu hoá chất.

-Mặt bàn bo cạnh R5 bằng máy

Len áp tường

-Phía trên mặt bàn có len áp tường 

Khung bàn

-Khung thép mạ kẽm giúp chống ăn mòn từ bên trong 30x60x1.2mm sơn tĩnh điện màu xám trắng

-Chân đế có thể điều chỉnh thăng bằng

-Bàn chịu tải trọng 200kg/modul bàn
	1


	

	2
	Cung cấp và lắp đặt bàn thí nghiệm áp tường có chậu rửa 2500x800x800mm (DxRxC)
	Mặt bàn 

-Mặt bàn thí nghiệm làm bằng tấm Phenolic HPL ReLab dày 18mm, loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm có độ bền cao, chống chịu hóa chất, chống bám vi sinh, dễ dàng vệ sinh và khử trùng. Chống chịu hoá ch

-Mặt bàn bo cạnh R5 bằng máy

Len áp tường

-Phía trên mặt bàn có len áp tường

Khung bàn

-Khung thép mạ kẽm giúp chống ăn mòn từ bên trong 30x60x1.2mm sơn tĩnh điện màu xám trắng

-Chân đế có thể điều chỉnh thăng bằng

-Bàn chịu tải trọng 200kg/modul bàn

Hộc tủ chậu rửa: 

-Hộc tủ bằng ván MFC chống ẩm màu xám, viền PVC cùng màu. 
-Dạng hộc tủ cánh mở cho bàn chậu rửa

Chậu rửa: 1 cái
-Kích thước ngoài: 550x450x310mm

-Kích thước trong: 490x390x290mm

-Vật liệu: nhựa High-grade PP chống hóa chất, màu đen

Bộ xả đáy: 

-Bộ xả đáy và lọc rác: Bằng vật liệu tổng hợp chịu hóa chất

-Bộ xả được thiết kế chống tắc nghẽn đường ống thoát

Vòi rửa: 1 cái
-Vòi rửa chuyên dụng 3 nhánh. Vòi lõi đồng ba  vị trí có cút. Vòi chuyên dụng sơn phủ epoxy

Đấu nối đường cấp nước và thoát nước: 

-Đấu nối đường cấp nước và thoát nước vào hệ thống vòi rửa và chậu rửa 

Giá phơi dụng cụ: 1 cái

-Kích thước: 420x550x55mm DxRxC

-Vật liệu: Giá phơi bằng inox 304

-Gá treo dụng cụ bằng nhựa PP, có thể tháo rời, dễ dàng di chuyển vị trí các gá.

-Giá phơi có máng thu nước

Cung cấp chuẩn: 15 cái gá
	1
	

	7
	Cung cấp và lắp đặt tủ đựng hóa chất 
	Tủ chứa hóa chất có lọc than hoạt tính giúp hấp thu một phần lượng khí thoát ra trong quá trình lưu trữ.

Thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm 

Vật liệu: 

- Thân tủ và ngăn tủ bằng tấm phenolic HPL chuyên dùng cho phòng thí nghiệm

- Cửa dạng cánh mở, được lọng kính cường lực 5mm

- Tủ đựng hóa chất gồm: 5 tầng

- Từng ngăn tầng có gờ, để chống tràn hóa chất 

- Bên trong tủ được tích hợp phin lọc than hoạt tính hấp phụ hơi hóa chất

- Quạt hút chuyên dụng, chống ăn mòn hóa chất

- Có công tắc ON/OFF điều khiển cho quạt hút

- Điện áp: AC 220V/240V 50/60Hz

- Dòng điện: 0.35A

- Công suất: 60W
	2
	


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá:
· Thời gian giao hàng: 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


