	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bảng, bảng tên, đèn, vật tư phục vụ cơ sở vật chất cho hai cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Đông Hòa, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9g00 ngày 24 tháng 6 năm 2026 đến trước 9g00 ngày 01 tháng 7 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% 
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 10 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ 
(quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	 Số lượng 

	I
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT BẢNG VIẾT LÔNG CHO KHOA CNTT PHÒNG 31, 32, 33 CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ

	*
	PHÒNG 31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bảng viết bút lông
	BBL1
	Đại Phát
	2026
	Việt Nam
	Đại Phát
	- Kích thước: 1230x6000mm
- Mặt bảng làm bằng tấm Foocmica trắng chuyên dụng, có kẻ ôly mờ 5cm, chất liệu khung gỗ, bốn cạnh được bọc nhôm rất chắc chắn
- Mặt sau bằng ván MDF, giữa các lớp vật liệu là keo dán tổng hợp có độ kết dính cao
	Bộ
	1

	*
	PHÒNG 32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Bảng viết bút lông
	BBL2
	Đại Phát
	2026
	Việt Nam
	Đại Phát
	- Kích thước: 1230x4800mm
- Mặt bảng làm bằng tấm Foocmica trắng chuyên dụng, có kẻ ôly mờ 5cm, chất liệu khung gỗ, bốn cạnh được bọc nhôm rất chắc chắn
- Mặt sau bằng ván MDF, giữa các lớp vật liệu là keo dán tổng hợp có độ kết dính cao
	Bộ
	1

	*
	PHÒNG 33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bảng viết bút lông
	BBL3
	Đại Phát
	2026
	Việt Nam
	Đại Phát
	- Kích thước: 1230x6000mm
- Mặt bảng làm bằng tấm Foocmica trắng chuyên dụng, có kẻ ôly mờ 5cm, chất liệu khung gỗ, bốn cạnh được bọc nhôm rất chắc chắn
- Mặt sau bằng ván MDF, giữa các lớp vật liệu là keo dán tổng hợp có độ kết dính cao
	Bộ
	1

	II
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT BẢNG TÊN PHÒNG CÁC DÃY NHÀ D,E,F,G VÀ NHÀ ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ ĐÔNG HÒA

	1
	Bảng tên Phòng
	BTP
	
	2026
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 2mm nền xanh chữ trắng theo thiết kế được duyệt
- Kích thước: 200x300 mm
- Nội dung bảng tên phòng: 
E.101
PHÒNG DATA CENTER
	Cái
	73

	III
	LẮP ĐẶT ĐÈN PHA CHO NHÀ THỂ THAO ĐA NĂNG CƠ SỞ ĐÔNG HÒA

	1
	Đèn pha led 100w
	FLD-100T
	MPE
	2026
	Việt Nam
	MPE
	- Kích thước: 350 x 295 x 65mm
- Công suất: 100w
- Điện áp: 100-240VAC
- Quang thông: 10000lm
- Ánh sáng trắng hoặc vàng (FLD-100T/ FLD-100V)
	Cái
	2

	2
	Đèn pha led 150w
	FLD-150T
	MPE
	2026
	Việt Nam
	MPE
	- Kích thước: 395x315x75mm
- Công suất: 150w
- Điện áp vào: 100-240V AC
- Quang thông: 12000lm
- Màu sắc ánh sáng: Trắng
- Nhiệt độ màu: 6000 - 6500K
	Cái
	3

	3
	Dây Cv 2.5mm2
	56006948
	Cadivi
	2026
	Việt Nam
	Cadivi
	- Mặt cắt danh nghĩa: 2.5 mm2
- Đường kính ngoài: Khoảng 3.6mm - 4.2mm
- Chiều dày cách điện: 0.8 mm
- Điện áp danh định: 0.6/1kV
- Chiều dài 1 cuộn: 100 m
- Bao gồm ruột đồng tinh chất, với 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC
- Dây CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 450/750 V, lắp đặt cố định.
	Md
	100

	4
	Ống điện D20 
	SP 9020
	Sino
	2026
	Việt Nam
	Sino
	- Đường kính ngoài: 20mm.
- Bề dày ống: 1.55mm.
- Độ dài ống: 2.92m/cây.
- Lực nén: 750N.
	Md
	50

	IV
	CUNG CẤP LẮP ĐẶT BẢNG TÊN NHÀ VỆ SINH VÀ BẢNG TÊN PHÒNG CÁC DÃY NHÀ C, D, NHÀ ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ ĐÔNG HÒA

	1
	Bảng tên phòng
	BTP1
	
	2026
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 2mm nền xanh chữ trắng theo thiết kế được duyệt
- Kích thước: 160x400 mm
- Nội dung bảng tên phòng: 
4.3- PHÒNG THỰC HÀNH MÁY TÍNH 
       COMPUTER LAB
	Cái
	           9   

	2
	Bảng tên phòng học
	BTP2
	
	2026
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 2mm nền xanh chữ trắng theo thiết kế được duyệt
- Kích thước: 200x300mm
	Cái
	         32   

	3
	Bảng tên Wc Nam, Nữ
	BACD
	Quảng cáo Gia Huy
	2026
	Việt Nam
	Quảng cáo Gia Huy
	- Chất liệu: Mica dày 2mm, nền xanh, chữ màu trắng theo thiết kế được duyệt
- Kích thước: 120x200 mm, 200x300mm, 150x300mm
	Cái
	       109   

	4
	Bảng tên chỉ hướng WC 2 mặt
	BT
	Quảng cáo Gia Huy
	2026
	Việt Nam
	Quảng cáo Gia Huy
	- Chất liệu: Mica dày 2mm, nền xanh chữ trắng 2 mặt theo thiết kế được duyệt
- Kích thước: 150x350 mm
	Cái
	           8   

	V
	THAY VAN KHÓA TỔNG NƯỚC CẤP CHO NHÀ B23 CƠ SỞ ĐÔNG HÒA

	1
	Van khóa 60
	VJT60
	VJT
	2026
	Việt Nam
	VJT
	- Kích thước: 150x104x90 mm
- Đường kính ống 60mm
- Tay khóa dài 20cm
- Chất liệu nhựa PVC
- Vật tư đấu nối
	Cái
	           3   

	VI
	SỬA CỬA TỰ ĐỘNG NHÀ ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ ĐÔNG HÒA

	1
	Motor cửa
	JG-800
	JG Motor
	2026
	Đài loan
	JG Motor
	- Loại: Motor cửa tự động / cửa cuốn tải trọng 800kg
- Công suất: 450W
- Điện áp: 220V – 50Hz
- Công suất: khoảng 370W
	Bộ
	           1   


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


4

