	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy lạnh cho Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Toán - Tin học, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học và Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Phân tử, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9g00 ngày 24 tháng 6 năm 2026 đến trước 9g00 ngày 01 tháng 7 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
2.  Yêu cầu hàng hóa mới 100% 
3. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Hình thức: Bao gồm cung cấp, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 10 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
6. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
7. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
8. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị 
tính
	Số
lượng

	1
	Máy lạnh
	CU/CS-RU18CKH-8D
	Panasonic
	2026
	Malaysia
	Panasonic
	'Công suất : 2.0HP -17.600BTU
-Công nghệ Inverter 
-Loại gas R32 
-Phạm vi làm lạnh từ 21-30 m2 
-Bảo hành : 12 Tháng (7 năm máy nén ) 
-Ống đồng : 09 mét
-Dây điện từ đầu lạnh ra đuôi nóng : 33 mét
	Bộ 
	01

	2
	Máy lạnh
	CU/CS-RU18CKH-8BD
	Panasonic
	2026
	Malaysia
	Panasonic
	Công suất : 2.0HP-18.000 BTU
-Công nghệ Inverter 
-Loại gas R32 
-Phạm vi làm lạnh từ 21-30 m2
-Bảo hành : 12 Tháng          -Ống đồng : 14 mét
-Dây điện từ đầu lạnh ra đuôi nóng : 48 mét               
 -Dây điện nguồn : 20 mét  
	Bộ 
	01

	3
	Máy lạnh
	RAS-H18P2KCVG-V
	Toshiba
	2026
	Thái Lan 
	Toshiba
	Công suất : 2.0HP-18.255 BTU
-Công nghệ Inverter 
-Loại gas R32 
-Phạm vi làm lạnh từ 21-30 m2 
-Bảo hành  : 36 Tháng
-Ống đồng : 10 mét
-Dây điện từ đầu lạnh ra đuôi nóng : 36 mét
	Bộ 
	01

	4
	Máy lạnh
	MS-JS60VF
	Mitsubishi
	2021
	Thái Lan
	Mitsubishi
	Công suất : 2.5HP-21.000 BTU
-Loại máy : Mono 
-Loại gas R32 
- Phạm vi làm lạnh từ 31-35 m2 
-Bảo hành : 24 Tháng
-Ống đồng : 08 mét
-Dây điện từ đầu lạnh ra đuôi nóng : 30 mét
-Cặp ke : 01 cặp                        
	Bộ 
	01

	5
	Máy lạnh
	AH-XP13DSW
	Sharp
	2026
	Indonesia
	Sharp
	Công suất : 1.5 HP - 12.000 BTU
-Công nghệ Inverter 
-Loại gas R32 
-Phạm vi làm lạnh Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60m³)
-Bảo hành  : 24 Tháng
-Bảo hành máy nén: 05 năm -Ống đồng : 10 mét
-Dây điện từ đầu lạnh ra đuôi nóng : 36 mét
-Ống nước : 16 mét                 
	Bộ 
	01

	6
	Máy lạnh
	FTF50XV1V
	Daikin
	2022
	Thái Lan
	Daikin
	-Công suất : 2.0HP-18.000BTU
-Loại máy : Mono
-Loại gas R32 
-Dàn đồng , cánh tản nhiệt phủ chống ăn mòn 
-Phạm vi làm lạnh từ 21-30 m2
-Bảo hành : 12 Tháng ( 05 năm máy nén )'              
-Ống đồng : 06 mét
-Dây điện từ đầu lạnh ra đuôi nóng : 24 mét
-Cặp ke : 02 cặp                        
	Bộ 
	01

	7
	Máy lạnh
	FTKB60ZVMV
	Daikin
	2025
	Việt Nam 
	Daikin
	Công suất : 2.5HP-20.500 BTU
-Công nghệ Inverter 
-Loại gas R32 
-Phạm vi làm lạnh từ 31-40 m2 
-Bảo hành : 12 Tháng ( 05 năm máy nén )                
-Ống đồng : 06 mét
-Dây điện từ đầu lạnh ra đuôi nóng : 24 mét
-Ống nước Bình Minh : 08 mét
-Dây điện nguồn : 30 mét
-Nẹp điện : 08 cây 
-CB 30A : 01 cái 
-Cặp ke : 01 cặp                        
	Bộ 
	01


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


2

