	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa thiết bị thí nghiệm cho Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học và Khoa Môi trường năm 2026, nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.
2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức: 
· Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua Email: vtdquynh@hcmus.edu.vn /Zalo: 0968144871 – Văn Thiên Diễm Quỳnh.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 06 tháng 07 năm 2026.
4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Điều khoản thương mại:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
4. Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa: 

· Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Phương thức giao hàng: bàn giao lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng.
· Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
5. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

6. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

                                                                   (đã ký)  

       Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Đầu dò lượng tử phóng xạ để đo DÒNG PHOTONS trong trường diệp lục PAR
	LP471PAR02
	Senseca
	2025
	Ý
	Seseca
	Bộ khuếch tán thạch anh opaline để hiệu chỉnh cosin (phép đo góc). Đầu dò sử dụng bộ lọc đặc biệt để tối ưu hóa phản ứng quang phổ
Bức xạ hoạt động: 400 đến 700 nm
Dải đo: 0.1 μmol m-2s-1…10·10^3 μmol m-2s-1
	Cái
	1

	2
	Hệ thống điện di
	Mupid-exU
	Mupid
	2025
	Nhật Bản
	Mupid
	Cung cấp bao gồm:
1 bể điện di
1 nắp đậy an toàn
1 nguồn điện di
2 khay điện di loại nhỏ
1 khay điện di loại lớn.
4 lược điện di (13 và 26 giếng)
1 khay đổ gel
1 hướng dẫn sử dụng
Thông số kỹ thuật:
(1) Bộ phận điện di:
Kích thước tổng (RxCxD): 183 x 56 x 164 mm
Vật liệu: nhựa trong suốt cho tia UV đi qua (50% tại 254nm, 80% tại 312nm)
Dung tích: 270 – 320 ml (chỉ buffer)
Sức chứa mẫu: Tương thích với micropipette đa kênh
(2) Nắp an toàn:
Kích thước tổng (RxCxD): 197 x 38 x 169 mm
Hệ thống khóa an toàn: nếu không có nắp, nguồn sẽ không được mở
(3) Nguồn cấp:
Kích thước tổng (RxCxD): 75 x 62 x 170 mm
Khối lượng: 410 g
Điện thế đầu vào: AC 100~240V, 50/60 Hz
Điện thế đầu ra: 18V, 35V, 50V, 25V, 70V, 100V, 135V. Kiểm soát công suất và điện thế đỉnh ổn định ở 140V
Công tắc an toàn: Công tắc vi mô trong tình huống nguồn điện không có nắp an toàn, không có đầu ra của Nguồn điện
Cài đặt thời gian: 0 ~ 99 phút hoặc chế độ liên tục (có hỗ trợ tắt tạm thời)
Chức năng ghi nhớ: tự động lưu trữ (giá trị điện thế V & thời gian T sau cùng)
(4) Khay đổ gel :
Số lượng: 02 khay nhỏ và 01 khay lớn
Kích thước khay nhỏ (RxCxD): 130 x 16.5 x 59.5 mm
Kích thước khay lớn (RxCxD): 130 x 24 x 122 mm
Làm bằng vật liệu có khả năng chịu nhiệt lên đến 100°C
(5) Lược tải mẫu :
Lựa chọn lược có số giếng: 13 giếng (khoảng cách 9mm) - 26 giếng (khoảng cách 4.5mm)
Số lượng: 4 (hỗ trợ 13 hoặc 26 giếng)
Làm bằng vật liệu có khả năng chịu nhiệt lên đến 100°C
(6) Giá đỡ khuôn đổ gel :
Kích thước tổng (RxCxD): 149 x 20 x 125 mm
	Cái
	1

	3
	Thiết bị cất nước 1 lần
	BASIC/PH4
	Bhanu
	2025
	Ấn Độ
	Bhanu
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính + Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Thông số kỹ thuật:
Đầu ra: 4 lít/ giờ
Độ dẫn điện (đối với nước chưa xử lý): 3.0 - 4.0μs/cm
Độ dẫn điện (đối với nước đã qua xử lý): 1.5 - 2.0μs/cm
Độ pH: 5.5 - 6.0
Chất lượng nước cất: không chứa Pyrogen
Nguồn cấp: 220/240V; 50/60 Hz; 1 pha
Thanh đốt gia nhiệt: 3KW
Nước cấp: 1 lít/ phút
Áp suất nước: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM-2)
	Cái
	1

	4
	Tủ Lắp Ghép
	No.1610
	Duy Tân
	2025
	Việt Nam
	Duy Tân
	Kích thước: 45 x 45 x 26 cm
Vật liệu: nhựa PP, ABS
Màu sắc: Dương, Hồng, Vàng, Tím, Trắng
	Cái
	1

	5
	Nhíp 30cm, đầu tù, không mấu
	 
	AAS
	2025
	Pakistan
	AAS
	Vật liệu: Thép không gỉ Kích thước: 30 cm
	Cái
	15

	6
	Cán dao mổ số 3
	 
	AAS
	2025
	Pakistan
	AAS
	Chất liệu: Thép không gỉ 
Size: #3
	Cái
	15

	7
	Ống đong nhựa 100ml, vạch sơn xanh
	US/R-C43308-0100B
	ONELAB
	2025
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Nhựa PP
Đế ngũ giác
Dung tích: 100ml
Class A
	Cái
	15

	8
	Ống nghiệm thủy tinh có nút vặn F20X200MM
	BLS.2201.08
	Biohall Germany
	2025
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3
Kích thước: 20 x 200mm
Dung tích: 40ml
Nắp nhựa PP
	Cái
	500

	9
	Bộ dụng cụ phân phối chất lỏng Hipette
	7030700000
	Dlab
	2025
	Trung Quốc
	Dlab
	Cung cấp bao gồm:
Dụng cụ phân phối chất lỏng đơn kênh 0.5-10ul: 1 cái
Dụng cụ phân phối chất lỏng đơn kênh 10-100ul: 1 cái
Dụng cụ phân phối chất lỏng đơn kênh 100-1000ul: 1 cái
Giá ngang cho micropipet: 1 cái
Dụng cụ mở : 1 cái
Bút hipette (bút bi)
Mô tả:
Thiết kế có trọng lượng và lực hút nhẹ với khả năng điều chỉnh dải đo mượt mà và hành trình piston vận hành mang lại trải nghiệm thoải mái khi dùng pipet
Vật liệu đặc biệt, các thành phần được và công nghệ được cải tiến làm cho giảm thiểu một cách hiểu quả về lực vận hành đảm bảo độ chính xác, tin cậy và độ bền
Vật liệu cấu thành hoàn toàn có thể hấp tiệt trùng. Việc này cung cấp khả năng bảo vệ khỏi hóa chất và sự ăn mòn, đồng thời khả năng chống tia UV cao giúp tăng độ bền.
Có chức năng khóa thể tích.
	Bộ
	1

	10
	Dụng cụ trợ giảng
	UZ-U2
	Unizone
	2025
	Trung Quốc
	Unizone
	Công suất khi dùng với mic: 10W
Dung lượng pin của loa: 3.7V lithium/ 2600mA
Tân số: 50Hz - 18 KHz
Dải tần số của mic: 900MHz
Dung lượng pin mic: 3.7V lithium/ 250mA
	Bộ
	5

	11
	Dụng cụ gia nhiệt hồng ngoại
	KG20IFT1
	Kangaroo
	2025
	Trung Quốc
	Kangaroo
	Công suất vùng nấu: 2000W
Điện áp: 220V - 50Hz
Chất liệu mặt: Kính Ceramic
Có chức năng hẹn giờ
	Cái
	5

	12
	Tủ mát 300 lít
	LC-300
	Alaska
	2025
	Trung Quốc
	Alaska
	Công suất 120W
Tay nắm chìm hiện đại
Hệ thống đèn LED. Tủ có khóa an toàn
Hệ thống sưởi kính bằng hơi nóng từ compressor
Cửa kính 2 lớp sử dụng công nghệ LOW-E chống đọng sương
Sử dụng Gas R600A, tiết kiệm điện năng
Dung tích: 300 lít
Nhiệt độ: 0 ~ 10℃
Nguồn: 220V/ 50Hz
	Cái
	1

	13
	Lò vi sóng
	MWP-MM20P
	Toshiba
	2025
	Trung Quốc
	Toshiba
	Dung tích: 20 lít
Công suất vi sóng: 700W
Chất liệu buồng: Thép phủ sơn chống dính
	Cái
	3

	14
	Máy ủ lắc đĩa phiến
	RS-TS 5
	Phoenix Instrument
	2025
	Trung Quốc
	DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính (chưa gồm khối gia nhiệt)
Khối gia nhiệt 2ml, 24 vị trí (đã gồm nắp), Code: TSB-20
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Thông số kỹ thuật:
Kiểu lắc: lắc tròn
Biên độ lắc: 3mm
Dải nhiệt độ: RT + 5 đến 99.9℃
Độ chính xác nhiệt độ: 0.5℃
Tốc độ gia nhiệt cực đại: 5.5℃/ phút
Tốc độ làm mát cực đại: 5℃/ phút (từ 100℃ về nhiệt độ môi trường)
Tốc độ: 200 - 1500 vòng/ phút
Động cơ: Động cơ DC không chổi than
Chương trình: 9
Màn hình: TFT
Công suất: 200W
Nguồn cấp: 200-240V, 50/ 60Hz
	Cái
	2

	15
	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet 1 kênh 2-20ul
	LHP2-V2
	Phoenix Instrument
	2025
	Trung Quốc
	Dlab
	Cung cấp bao gồm:
Micropipet+ bộ dụng cụ hiệu chỉnh, vệ sinh
C/A Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Mô tả: 
Dòng micropipet thay đổi thể tích, hấp tiệt trùng
Thiết kế nhẹ, tiện dụng, lực nhấn thấp
Phù hợp cho cả người thuận tay trái và tay phải
Dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì với dụng cụ đi kèm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn DIN ISO 12650
Dễ dàng điều chỉnh thể tích
Đầu tip được đẩy ra mượt mà
Tương thích với nhiều loại đầu tip
Thông số kỹ thuật:
Dung tích (µl): 2-20
Sai số (± %): 1.20
Độ chính xác (<%) : 1.00
	Cái
	10

	16
	Quạt bàn
	B1612
	Senko
	2025
	Việt Nam
	Senko
	Loại motor: Bạc thau
Tiện ích: Công tắc và các phần bảo vệ mối nối
dây làm bằng chất liệu chống cháy, Lồng quạt có
khe hở nan quạt nhỏ
	Cái
	1

	17
	Buồng đếm thủy tinh, Neubauer Improved(Cải tiến), tráng bạc, (bright lines), mark CE
	0640030
	Marienfeld
	2025
	Đức
	Marienfeld
	Được làm bằng kính quang học đặc biệt
Tuân thủ theo tiêu chuẩn DIN 12847
Các buồng đếm với vạch sáng có lưới đếm được cấu tạo từ một lớp phủ kim loại trong suốt rất mỏng. Các vạch sáng tương phản với nền kim loại tối giúp việc đánh giá huyền phì tế bào dễ hơn
Chiều sâu của buồng: 0.1mm
	Cái
	10

	18
	Buồng đếm thủy tinh Neubauer Improved(Cải tiến), (dark lines), mark CE, không tráng bạc
	0640010
	Marienfeld
	2025
	Đức
	Marienfeld
	Được làm bằng kính quang học đặc biệt
Tuân thủ theo tiêu chuẩn DIN 12847
Dưới kính hiển vi, các vạch của buồng đếm tiêu chuẩn hiện lên màu tối.
Chiều sâu của buồng: 0.1mm
	Cái
	10

	19
	Lam kính trắc vi
	 
	ONELAB
	2025
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Lam kính được khắc vạch chia độ chính xác
Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	6

	20
	Trắc vi thị kính cho kính hiển vi sinh học
	 
	ONELAB
	2025
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Độ phóng đại: 10X
Quang trường: 18mm
Thị kính được khắc vạch chia độ
Đường kính: 23.2mm
	Cái
	6

	21
	Đầu quan sát 3 mắt 30°/20 (50:50)
	415501-1405-000
	Carl Zeiss
	2025
	Trung Quốc
	Carl Zeiss
	Phụ kiện cho kính hiển vi Carl Zeiss (Primostar 1)
	Cái
	1

	22
	Hộp Đầu típ 1000ul
	21-1000
	Biologix
	2025
	Trung Quốc
	Biologix
	Được làm từ nhựa PP, có thể hấp tiệt trùng
Không chứa Rnase và Dnase
Dung tích: 1000ul
Màu sắc: xanh dương
Tiệt trùng: có
	Hộp/ 100 cái
	20

	23
	Máy ép chậm
	SHD5502
	Sunhouse
	2025
	Trung Quốc
	Sunhouse
	Công suất: 240W
Dung tích: Cốc đựng nước: 0.8 lít - Cốc đựng bã: 0.8 lít
Tiện ích: Chân đế chống trượt, Vòi chống nhỏ giọt, Có chổi vệ sinh máy
Tính năng an toàn: Tự ngắt khi quá tải, Chỉ hoạt động khi cối xay được lắp đúng
	Cái
	1

	24
	Rotor văng 4 x 200 mL
	1754 + 1752 + 1751 + 1778
	Hettich
	2025
	Trung Quốc
	Hettich
	Cung cấp bao gồm: 
1 x Rotor văng (Code: 1754)
4 x Giỏ ly tâm (Code: 1752)
4 x Nắp đậy giỏ ly tâm (1751)
4 x cho ống 200ml (Code: 1778)
	Bộ
	1

	25
	Thiết bị ghi nhận hình ảnh
	Axiocam 212
	Carl Zeiss
	2025
	Trung Quốc
	Carl Zeiss
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính
Dây nguồn
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Thông số kỹ thuật:
Kiểu cảm biến: CMOS với màng trập cuộn
Kích thước cảm biến: 
 + Kích thước đường chéo 9.3mm (1/ 1.7") toàn cảm biến
 + Kích thước đường chéo 8.2mm (1/ 2.1"), Ultra HD và Full HD
Lượng điểm ảnh (độ phân giải):
 + 12 megapixel: 4032 (ngang) x 3044 (dọc)
 + 8.1 megapixel: 3840 (ngang) x 2160 (dọc)
 + 2.1 megapixel: 1920 (ngang) x 1080 (dọc)
Giao diện: HDMI, USB 3.0 type C, USB 2.0 Type A, RJ45 và M8
	Cái
	1

	26
	Adapter camera P95-C 1/2" 0.5x
	P95-C
	Carl Zeiss
	2025
	Trung Quốc
	Carl Zeiss
	Phụ kiện cho kính hiển vi Carl Zeiss
	Cái
	1

	27
	Đầu típ vi mô hình nón
	630-0418
	Sonics
	2025
	Mỹ
	Sonics
	Kích thước: 1/8" (3mm)
Thể tích: 1-15ml
Biên độ tối đa: 40%
Biên độ: 200um
	Cái
	1

	28
	Dụng cụ phân phối chất lỏng 12 kênh 10-100ul
	Research plus
	Eppendorf
	2025
	Đức
	Eppendorf SE 
	Cung cấp bao gồm: 
Dụng cụ phân phối chất lỏng 12 kênh 10-100ul: 1 cái
Mô tả:
Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu
Có khả năng kháng hóa chất cao
Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ 
Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số 
Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette
	Cái
	1

	29
	Dụng cụ phân phối chất lỏng 12 kênh 30-300ul
	Research plus
	Eppendorf
	2025
	Đức
	Eppendorf SE 
	Cung cấp bao gồm:
Dụng cụ phân phối chất lỏng 12 kênh 30-300ul: 1 cái
Mô tả
Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu
Có khả năng kháng hóa chất cao
Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ 
Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số 
Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette
	Cái
	1

	30
	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 20-200ul
	LHP2-V20
	Phoenix Instrument
	2025
	Trung Quốc
	Dlab
	Cung cấp bao gồm:
Micropipet+ bộ dụng cụ hiệu chỉnh, vệ sinh
C/A Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Mô tả: 
Dòng micropipet thay đổi thể tích, hấp tiệt trùng
Thiết kế nhẹ, tiện dụng, lực nhấn thấp
Phù hợp cho cả người thuận tay trái và tay phải
Dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì với dụng cụ đi kèm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn DIN ISO 12650
Dễ dàng điều chỉnh thể tích
Đầu tip được đẩy ra mượt mà
Tương thích với nhiều loại đầu tip
Thông số kỹ thuật:
Dung tích (µl): 20-200
Sai số (± %): 0.80
Độ chính xác (<%) : 0.30
	Cái
	10

	31
	Thiết bị trợ nghiền kiểu con lăn
	BML-2
	Daihan
	2025
	Hàn Quốc
	Daihan
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính (không bao gồm bình nghiền)
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Mô tả thiết bị:
Con lăn cao su chống tĩnh điện giữ cho bình nghiền ở vị trí cân đối
Bảo vệ quá tải
Hoạt động có thể lập trình: 10 bước 6 chương trình
Thông số kỹ thuật:
Sức chứa: Tối đa 2 bình nghiền
Động cơ: Động cơ giảm tốc DC 40W (tỷ lệ 5:1)
Tải tối đa: 30kg
Dải tốc độ: 50 ~ 600 rpm (vòng/ phút)
Độ chính xác tốc độ: ± 5 rpm (vòng/ phút)
Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút (có thể lập trình)
Màn hình: LCD với đền nền.
Điều khiển: Bộ điều khiền phản hồi kỹ thuật số có thể lập trình với công tắc 2 vòng xoay đồng tâm (xoay + nhấn)
Kích thước con lăn: 50 x 300mm
Nguồn cấp: 1 pha, AC 230V, 50/60 Hz
	Cái
	1

	32
	Bình nghiền sứ 1.5 lít (nắp kẹp)
	 
	AS ONE
	2025
	Trung Quốc
	 
	Đường kính: 150mm
Chiều dài: 215mm
Cung cấp gồm: Bi sứ 20mm x 20 cái, Bi sứ 25mm x 20 cái
	Cái
	1

	33
	Bơm chân không màng kháng hóa chất
	C610
	Wiggens
	2025
	Trung Quốc
	Wiggens
	Cung cấp bao gồm: Bơm C610+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt
Mô tả:
Kháng hóa chất cao- vật liệu PTFE
Yên tĩnh và độ rung thấp
Thiết bị bảo vệ nhiệt
Chứng nhận an toàn quốc tế
Thông số kỹ thuật:
Max. flow rate (m3/h)/Lưu lượng( m3/giờ): 2.22
Max. flow rate (L/min)/Lưu lượng( Lít/phút): 37
Ultimate vacuum(mbar abs)/Mức chân không tới hạn (mbar): 2-4
Max. power/Công suất（W）: 270
Motor rotation (RPM)/ Tốc độ motor (Vòng/phút): 1450
Pump head/ đầu bơm: 2
Port thread/ Đường kính ống dẫn khí (mm): 10
Noise level / Độ ồn(dB): 60
Power/nguồn（V / Hz）: 220/50
Ứng dụng
* Chưng cất chân không
* Hóa hơi chân không
* Cô quay chân không và ly tâm
* Làm khô thông thường và làm khô gel
	Cái
	1

	34
	Tủ mát
	VH-1009HP3
	Sanaky
	2025-2026
	Việt Nam
	 
	"- Dung tích tổng: 1000 lít
- Dung tích sử dụng: 900 lít
- Số cửa: 2 cửa
- Nhiệt độ ngăn mát (độ C): 0°C ~ 10°C
- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
- Công nghệ tích hợp: Công nghệ làm lạnh Nofrost
- Chất liệu dàn lạnh: Đồng
- Chất liệu lòng tủ: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM (Hợp kim thép chống rỉ)
- Chất liệu bên ngoài: Thân tủ: Tôn sơn tĩnh điện/PCM (Hợp kim thép chống rỉ), 
- Chất liệu kính: Kính cách nhiệt Low-E
- Tiện ích; đèn LED, Nút điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài tủ, khóa cửa tủ, inverter tiết kiệm điện, cửa kính, cánh xe"
	Cái
	1

	35
	Cân kỹ thuật 3 số lẻ
	TW423L
	Shimadzu
	2025
	Philippines
	Shimadzu
	Cung cấp bao gồm:
Cân chính
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Mô tả:
Chỉ cần nhấn hai phím để hiệu chỉnh cân khi cần thiết
Quá trình hiệu chỉnh rất nhanh, chỉ mất 15 giây
Thông số kỹ thuật:
Khả năng cân: 420g
Độ hiển thị nhỏ nhất: 0.001g
Độ lặp lại: 0.001g
Độ tuyến tính: ± 0.002g
Chuẩn khối lượng: chuẩn nội
Nhiệt độ môi trường hoạt động: 5-40℃
Đường kính mặt đĩa cân: ~ 110mm
Yêu cầu về nguồn điện: 12V, 1A
	Cái
	3

	36
	Thiết bị cất nước 1 lần
	BASIC/PH4
	Bhanu
	2025
	Ấn Độ
	Bhanu
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính + Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Thông số kỹ thuật:
Đầu ra: 4 lít/ giờ
Độ dẫn điện (đối với nước chưa xử lý): 3.0 - 4.0μs/cm
Độ dẫn điện (đối với nước đã qua xử lý): 1.5 - 2.0μs/cm
Độ pH: 5.5 - 6.0
Chất lượng nước cất: không chứa Pyrogen
Nguồn cấp: 220/240V; 50/60 Hz; 1 pha
Thanh đốt gia nhiệt: 3KW
Nước cấp: 1 lít/ phút
Áp suất nước: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM-2)
	Cái
	2

	37
	Máy Quang phổ UV-VIS
	SP-UV1000
	Phoenix Instrument Germany
	2025
	Trung Quốc
	DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD
	Cung cấp bao gồm: 
Máy chính
04 cuvet thạch anh
Bao che bụi
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt
Hệ thống quang học:1 chùm tia
Nguồn sáng: Đèn tungsten và deuterium lamp
Bề rộng quang phổ: 4.0nm
Dãi sóng: 200 - 1000nm
Độ chính xác bước sóng: ± 2nm
Bước sóng lặp lại: ≤ 1nm
Khoản trắc quang: -0.3 - 3.0 A, 0 ~ 200 %T
Độ chính xác truyền quang: ±0.003 A tại 0.5 A; ±0.006 A tại 1.0 A; ±0.5%T tại 100%T
Độ lặp lại trắc quang: ≤0.0015 A tại 0.5 A; ≤0.003 A tại 1.0 A; ≤0.25%T tại 100% T
Độ ổn định: ≤0.002 A/h tại 500 nm (sau khi khởi động 2 giờ)
Độ lệch ánh sáng: ≤ 0.2%T tại 360nm
Số vị trí đặt cuvett: 4 vị trí, 10mm
Hiển thị: LCD
Kết nối: Cổng USB & máy in
Nguồn điện AC: 220V, 60 Hz, 120W
	Cái
	2

	38
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	RSM-14HP
	Phoenix Instrument Germany
	2025
	Trung Quốc
	DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính
Dây nguồn
Giá đỡ sensor nhiệt độ 
Sensor nhiệt độ PT1000-A
Thanh khuấy từ 1 cái
Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt/ Anh
Thông số kỹ thuật:
Thể tích khuấy: 5 lít (H2O)
Tốc độ khuấy: 200 - 1500 rpm
Phạm vi nhiệt độ: RT+ 5℃ đến 380℃
Công suất gia nhiệt: 500W
Độ chính xác nhiệt:  1℃
kích thước mặt gia nhiệt: 140 x 140 mm
Đĩa đặt mẫu: Vỏ nhôm phủ gốm
Động cơ: DC không chổi than
Màn hình hiển thị: LCD
Kích cỡ cá từ (max): 50 mm
Kết nối đầu dò sennsor ngoài: có
Nhiệt độ an toàn cố định là 420°C
Nguồn điện: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Công suất nguồn: 510 W
Bảo vệ theo tiêu chuẩn class acc. EN60529: IP21
	Cái
	2

	39
	Thiết bị gia nhiệt
	REC 7
	Velp
	2025
	Ý
	Velp
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính (không bao gồm đầu dò nhiệt độ)
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Thông số kỹ thuật:
Vật liệu thân vỏ: Technopolymer
Vật liệu tấm gia nhiệt: Ceramic
Kích thước tấm gia nhiệt: 180 x 180mm
Điều khiển gia nhiệt: Điện tử
Bước cài đặt nhiệt độ: 5℃
Dải nhiệt độ: RT đến 550℃
Hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao (HOT): hiển thị trên màn hình (Khi nhiệt độ trên 50℃)
Công suất đầu vào: 780W
Nhiệt độ môi trường cho phép: 5 - 40℃
Nguồn điện: 230V/ 50-60Hz
	Cái
	10

	40
	Bơm định lượng
	LD54S2-VTC1-CZXXX
	Pulsafeeder
	2025
	Mỹ
	Pulsafeeder
	Công suất danh định: 1.25 GPH (galon/ giờ); 30 GPD (Galon/ ngày); 4.7 LPH (Lít/ giờ)
Áp suất cực đại: 80 PSI (5.6 BAR)
Điều khiển: Thủ công
Kích thước ống kết nối: Ống có đường kính trong 0.25 inch và đường kính ngoài 0.38 inch
Chất liệu đầu và phụ kiện chi tiết của bơm: PVC
Chất liệu vòng đệm và gioăng: nhựa teflon
Chất liệu bi: Ceramic
Chứng chỉ CE
Nguồn cấp: 230V/ 50-60Hz
	Cái
	3

	41
	Bơm định lượng
	LBS4S2-VTC1
	Pulsafeeder
	2025
	Mỹ
	Pulsafeeder
	Công suất danh định: 2.42 GPH (galon/ giờ); 58 GPD (Galon/ ngày); 9.1 LPH (Lít/ giờ)
Áp suất cực đại: 100 PSI (7 BAR)
Tần suất hành trình: 250 bước/ phút (SPM)
Điều khiển: Thủ công
Kích thước ống kết nối: Ống có đường kính trong 0.25 inch và đường kính ngoài 0.38 inch
Chất liệu đầu và van bơm: PVC
Chất liệu vòng đệm và gioăng: nhựa teflon
Chất liệu bi: Ceramic
Nguồn cấp: 230V/ 50-60Hz
	Cái
	3

	42
	Máy khuấy Jartest
	JLT 6
	Velp
	2025
	Ý
	Velp
	Cung cấp bao gồm
Máy chính
06 cánh khuấy
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Thông số kỹ thuật:
Vật liệu cấu thành: kim loại sơn phủ epoxy
Vị trí đặt mẫu: 6 vị trí
Mặt sau: có thể ngắt kết nối chiếu sáng
Cánh khuấy thép không rỉ: có thể điều chỉnh chiều cao bằng mâm cặp tự chặn.
Bộ điều khiển: cùng tốc cho mỗi trục
Điều khiển tốc độ: từ 10 đến 300 rpm
Bước nhảy: 1 rpm
Cài đặt thời gian: 0 đến 999 phút; 0 đến 99 giờ hoặc liên tục
Công suất: 19W
	Cái
	2

	43
	Bộ nguồn DC
	SP-3005
	Twintex
	2025
	Đài Loan
	Twintex
	Cung cấp bao gồm:
Máy chính
Dây nguồn
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh
Thông số kỹ thuật:
Đầu ra định mức:0-30V; 0-5A
Hoạt động điện áp không đổi:
 + Ổn định dòng: ≤ 0.05% + 1mV
 + Ổn định tải: ≤ 0.1% + 5mV
 + Độ gợn và nhiễu: ≤ 10mVrms                 
Hoạt động dòng điện không đổi:
 + Ổn định dòng: ≤ 0.05% + 10mA
 + Ổn định tải: ≤ 0.1% + 10mA   
 + Độ gợn và nhiễu: ≤ 20mArms
Hiển thị điện áp: LED 3 chữ số
Hiển thị dòng điện: LED 3 chữ số
Độ phân giải: 100mV / 10mA
Độ chính xác: ± (1% của giá trị đọc + 1 chữ số)
Thông số chung:
Sự bảo vệ: Bảo vệ quá dòng, cố định 105% dòng định mức; Bảo vệ quá áp, cố định 105% điện áp định mức; Bảo vệ quá nhiệt: khi nhiệt độ bên trong đạt 65 ℃ ± 5 ℃, OTP được kích hoạt và đầu ra sẽ bị ngắt.
Môi trường hoạt động: 0 ℃ ~ 40 ℃, ≤80% RH
Môi trường lưu trữ: -10 ℃ ~ 70 ℃, ≤70% RH
Nguồn năng lượng: 230V ± 10%, 50 / 60Hz
	Cái
	3

	44
	Thiết bị thổi khí
	HL-25
	HaiLea
	2025
	Trung Quốc
	HaiLea
	Công suất: 25W
Áp suất: 0.015 Mpa
Lưu lượng: 45L/ phút
Điện áp: 220V/ 50Hz
Đầu ra: 6
	Cái
	10


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá:
· Thời gian giao hàng: 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


