	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ[image: image1.png]



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[image: image2.png]






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa điện nước cho hai cơ sở Đông Hòa và Nguyễn Văn Cừ, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15g00 ngày 07 tháng 7 năm 2026 đến trước 15g00 ngày 14 tháng 7 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 60 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	Stt
	Tên chào giá
	Kỹ mã
 hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm
 sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng
 sản xuất
	Cấu hình, tính năng
 kỹ thuật cơ bản
	Đvt
	 Số lượng 

	1
	Quạt trần đảo Senko TD105
	SENKO TD105
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Tốc độ gió 3 mức tốc độ gió, lưu lượng gió đạt 64,1m3/phút
Đường kinh cánh quạt 39cm
Kích thước của Quạt Ngang 45 cm - Cao 50 cm - Sâu 35 cm
Công suất 47W
	Cây
	20

	2
	Quạt treo tường Asia 577890
	VY577890
	ASIA
	
	Việt Nam
	ASIA
	Số cánh quạt: 05
Công suất:55W; điện áp: 220V/50Hz, Sải cánh: 45cm
	Cây
	20

	3
	Quạt trần Mỹ Phong 
	MP1400
	Mỹ Phong
	
	Việt Nam
	Mỹ Phong
	Điện áp (V): 220V
Tần số (Hz): 50Hz
Đường kính quạt (cm): 140cm
Công suất tiêu thụ (W): 77W
	Cái
	20

	4
	Quạt đứng Senko DTS1607
	DTS1607
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Công suất: 65W
Lưu lượng gió : 88.6 m3/min
07 cánh quạt đường kính 39 cm
	Cây
	7

	5
	Quạt hút gió âm tường Senko 
	H150
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Kích thước: 60x27x20x17x1000 mm
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
	Cây
	4

	6
	Quạt hút gió âm tường Senko 
	H200
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Kích thước: 25x25 cm
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
	Cây
	25

	7
	Quạt treo Senko TC1626
	TC1626
	SENKO
	
	Việt Nam
	SENKO
	Loại quạt : Quạt treo tường - 47W - 3 mức gió
Đường kính quạt:3 cánh - 39 cm
Chế độ gió:Gió thường
Bảng điều khiển:Dây kéo
Loại motor:Bạc thau
Kích thước, khối lượng:Ngang 44.5 cm - Cao 54.5 cm - Sâu 33.5 cm - Nặng 3.5 kg
	Cây
	12

	8
	Quạt tháp
	PW-059H (G)
	Panworld
	
	Trung Quốc
	Panworld
	Công suất: 45W
Điện áp: 220V - 50Hz
Chế độ gió: 3 chế độ (Gió thường, gió mùa đông, gió ngủ)
Góc xoay: Linh hoạt 4 mức (60, 90, 120 và 380 độ)
Điều khiển: Nút nhấn trên thân máy và remote điều khiển từ xa
Tiện ích: Tạo ion lọc không khí, khử mùi; màn hình hiển thị LCD; thang đo nhiệt độ phòng
Hẹn giờ: Lên đến 24 giờ
Kích thước: 27.5 x 23 x 135 cm
	Cái
	2

	9
	Bộ điều chỉnh tốc độ quạt trần
	MP305Q
	Mỹ Phong
	
	Việt Nam
	Mỹ Phong
	Thông số: 50Hz
Công suất tối đa: 1000 W
Điện áp: 230-240V
Điều chỉnh bằng núm xoay
	Bộ
	30

	10
	Bóng đèn led thủy tinh 1,2m 28W
	GT3-120T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Công suất: 28W
Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W
Chỉ số truyền màu: 80Ra
Nhiệt độ màu: 6500K
Tuổi thọ đèn: 6.000h
	Bóng
	600

	11
	Bóng đèn led thủy tinh 0,6 m 9W
	GT8-60T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Công suất: 32W
Hiệu suất sáng: ≥75Lm/W
Chỉ số truyền màu: 80Ra
Nhiệt độ màu: 6500K
Tuổi thọ đèn: 6.000h
	Bóng
	100

	12
	Đèn led bán nguyệt MPE 1,2 m
	BN-40T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Đèn LED bán nguyệt, công suất 40 W.
Điện áp hoạt động: 140–250 VAC, 50/60 Hz.
Quang thông: ≥ 4.800 lm.
Hiệu suất sáng: ≥ 120 lm/W.
Nhiệt độ màu: 6.000–6.500 K.
Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80.
Góc chiếu: ≥ 150°.
Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ.
Thân đèn bằng nhôm kết hợp nhựa, lắp nổi.
Cấp bảo vệ: IP20 (lắp trong nhà).
	Bóng
	50

	13
	Bóng đèn led bulb chống ẩm 20W ánh sáng trắng 
	 LBD3-20T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Quang thông: 2400 Lm,
 Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ,
 Nhiệt độ màu (CCT): 6000,
Điện áp: 175,
 Trọng lượng: 26g, 
	Bóng
	50

	14
	Đèn led tấm loại lớn 60x60 - 40W ánh sáng trắng 
	FPD-6060T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Công suất (W):40W, Điện Áp Vào (Voltage):175, Tương thích điện từ (EMC):Có, Tuổi thọ (h):30000, Kích thước (Size):600x600x35 mm
	Bóng
	12

	15
	Đèn Led bulb chống ẩm 12W ánh sáng trắng 
	LBD3-12T 
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước (Dài x Rộng x Cao)8x8x15
Chất liệu: nhôm, nhựa
Điện áp hoạt động: 150V-250V
Tuổi thọ: 20.000 giờ
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
Cong suất : 12W
Ánh sáng:  ánh sáng trắng
Bảo hành: 02 năm
	Cái
	100

	16
	Đèn led panel tròn 18W âm trần ánh sáng trắng
	RPL2-18T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	RA >80 Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng trung thực.Hệ số công suất (PF): >0.5.Quang thông: 1.800 lm.Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/4000-4500K/2800-3200K. ...Kích thước (size): Ø220mm × 32mm.Kích thước đục lỗ: Ø195mm.
	Cái
	20

	17
	Đèn led pha 100W MPE
	FLD5-100T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Đèn pha Led 100W: chiếu sáng ngoài trời 
Công suất : 100W
Bảo vệ : IP65Vỏ đèn : Nhôm
Điện thế:  220V
Ánh sáng : Trắng
	Cái
	30

	18
	Máng đèn led 1.2m
	EMDK-220
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện
Sử dụng cho bóng dèn led đôi 1,2m
Công suất : 20W 
	Cái
	80

	19
	Máng đèn led 0.6 m
	EMDK-110
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Chất liệu : Thép sơn tĩnh điện
Sử dụng cho bóng dèn led đôi 0,6 m
Công suất : 20W 
	Cái
	40

	20
	Đui đèn
	E27-40
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu: thép
	Cái
	500

	21
	Cảm biến chuyển động 
	MWS2-NT
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Cảm biến chuyển động Microwave gắn nổi trần.
Điện áp hoạt động: 220–240 VAC, 50/60 Hz.
Công suất tiêu thụ: ≤ 1 W.
Công suất tải điều khiển: ≥ 200 W (đèn LED).
Góc quét: 360°.Khoảng cách phát hiện: ≥ 8 m.
Chiều cao lắp đặt: 2–6 m.
Cấp bảo vệ: IP20, sử dụng trong nhà.
	Cái
	110

	22
	Dây điện đơn Cadivi CV - 1.5 - 0,6/1kV
	CV-1,5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Chất liệu: Ruột đồng
Loại: Cáp VC
Tiết diện: 1.5 mm2
Mức cách điện: 0.6/1KV
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
Quy cách đóng gói: 100m/cuộn
	Mét
	200

	23
	Dây điện đôi Cadivi VCmd-2x1.5 - 0.6/1KV
	 VCmd-2x1.5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Loại: Dây đôi 2 lõi
Tiết diện: 2×1.5 mm2 (2×30/0.2)
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa
	Mét
	300

	24
	Dây điện đôi Cadivi VCmt/LF-2×2.5 mm2 – 300/500V
	 VCmd-2x2.5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Loại: Dây đôi 2 lõi
Tiết diện: 2×2.5 mm2 (2×30/0.2)
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa
	Mét
	200

	25
	Dây điện đơn Cadivi CV - 2.5 - 0,6/1kV
	CV-2,5
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Chất liệu: Ruột đồng
Loại: Cáp VC
Tiết diện: 2.5 mm2
Mức cách điện: 0.6/1KV
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
Quy cách đóng gói: 100m/cuộn
	Mét
	100

	26
	Dây cáp điện 1 lõi Cadivi CV/LF-6 mm2 (Đỏ) – 0.6/1KV
	CV-6
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Chất liệu: Ruột đồng
Loại: Cáp VC
Tiết diện: 6 mm2
Mức cách điện: 0.6/1KV
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
Quy cách đóng gói: 100m/cuộn
	Mét
	100

	27
	Dây cáp điện 1 lõi Cadivi CV/LF-4 mm2 (Xanh) – 0.6/1KV
	CV-4
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Chất liệu: Ruột đồng
Loại: Cáp VC
Tiết diện: 4 mm2
Mức cách điện: 0.6/1KV
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-3 /IEC 60227-3
Quy cách đóng gói: 100m/cuộn
	Mét
	100

	28
	Dây cáp điện CVV-3.5mm2 Cadivi 600V
	CV-3.5 
	Cadivi
	
	Việt Nam
	Cadivi
	Cấu trúc: Cu/PVC (Ruột đồng, vỏ cách điện PVC)
Tiết diện: 3.5
Cấp điện áp (U0/U): 0.6/1 kV
Điện áp thử: 3.5 kV (trong 5 phút)
Số lõi: 1 lõi
Nhiệt độ làm việc dài hạn: 70°C
Nhiệt độ cực đại khi ngắn mạch: 160°C (thời gian tối đa 5 giây)
	Mét
	200

	29
	Dây cáp điện Thăng Long Vcm 2×16 
	VCM 2X16 
	Thăng Long
	
	Việt Nam
	Thăng Long
	Loại: Dây đôi 2 lõi
Tiết diện: 2×6 mm2 
Đường kính : 6mm
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa
Mức cách điện : 300/500V
	Mét
	500

	30
	Dây cáp điện đôi Thăng Long Vcm 2×30 
	VCmd 2x30
	Thăng Long
	
	Việt Nam
	Thăng Long
	Loại: Dây đôi 2 lõi
Tiết diện: 30 mm2 
Đường kính : 6mm
Chất liệu: Ruột Đồng, Dây điện bọc nhựa
Mức cách điện : 300/500V
	Mét
	100

	31
	Đầu cos đồng
	SC 150-12
	MHD
	
	Việt Nam
	MHD
	Chất liệu : Đồng
Tiết diện cáp sử dụng: 150 mm
Lỗ bắt ốc (Ø): 12 mm
	Cái
	16

	32
	Ổ cắm đôi 3 chấu đế liền 16A 
	A20US2N 
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu: Nhựa chống cháy;
Gồm :chấu dây nguội, chấu dây nóng và chấu dây điện tiếp đất.
Kích thước : 120 x 70 mm
Ổ cắm: 2chấu
Công suất : 16A
Bao gồm ổ cắm + đế
	Bộ
	57

	33
	Ổ cắm ba 2 chấu đế liền 16A 
	A20US3N 
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu: Nhựa chống cháy;
Gồm :chấu dây nguội, chấu dây nóng và chấu dây điện tiếp đất.
Kích thước : 120 x 70 mm
Ổ cắm: 2 chấu
Công suất : 16A
Bao gồm ổ cắm + đế
	Cái
	130

	34
	Công tắc 1 chiều 10A
	A30/1
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Vật liệu cấu thành sản phẩm: nhựa, đồng
Công suất tải : 10A
	Cái
	30

	35
	Mặt A20 Plus 1 Lỗ
	A201N
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : nhựa PC chống cháy
Kích thước 120x70mm
	Cái
	150

	36
	Mặt A20 Plus 2 Lỗ
	A202N
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : nhựa PC chống cháy
Kích thước 120x70mm
	Cái
	25

	37
	Mặt A20 Plus 3 Lỗ
	A203N
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : nhựa PC chống cháy
Kích thước 120x70mm
	Cái
	15

	38
	Hộp chứa 1MCCB2P gắn nổi 
	SEMCCB
	Lioa
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : nhựa PC chống cháy
Kích thước 120x70mm
	Cái
	10

	39
	Van 1 chiều bằng đồng
	NBV DN50
	Minh Hòa
	
	Việt Nam
	Minh hào
	Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
Áp lực làm việc Max. 10 Bar ~ 10 kg/cm2
Nhiệt độ làm việc Max. 90oC


	Cái
	7

	40
	Hộp nổi đơn Nanoco
	 NN101W
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Chất liệu nhựa tự chống cháy, màu trắng; Kích thước 120 × 70 × 35 mm;
Dùng lắp nổi cho công tắc, ổ cắm dòng Wide;
Có khả năng cách điện, chống ẩm, chịu va đập, dễ lắp đặt và đảm bảo an toàn khi sử dụng.
	Cái
	140

	41
	Đế nổi đơn dùng cho mặt chữ nhật &  mặt module concept
	SECK257
	Lioa
	
	Việt Nam
	Lioa
	Chất liệu : Nhựa ABS
Kích thước sản phẩm: 12,2cm x 7,0cm x 3,5cm (Dài x Rộng x sâu)
	Cái
	111

	42
	Bộ công tắc đôi hai cực
	KB32D20NE
_WE 20A
	Vivace
	
	Trung Quốc
	Vivace
	Điện áp 250VAC, tần số 50Hz, dòng định mức 20A, vật liệu  Polycarbonate, kích thước R 86mmxD86mm
	Cái
	30

	43
	Công tắc rùa đôi
	828792452
	LIOA
	
	Việt Nam
	LIOA
	Điện áp : > 220v-250v
Chất liệu : nhựa đồng
	Cái
	50

	44
	Phích cắm đực
	P37
	LIOA
	
	Việt Nam
	LIOA
	Chất liệu: nhựa ABS chống cháy
Màu sắc: trắng 
Điện áp: 220V 
Cường độ dòng điện: 5A 
Chân cắm tròn bằng đồng 
	Cái
	50

	45
	Phích cắm cái
	P37
	LIOA
	
	Việt Nam
	LIOA
	Chất liệu: nhựa ABS chống cháy
Màu sắc: trắng 
Điện áp: 220V 
Cường độ dòng điện: 5A 
Chân cắm tròn bằng đồng 
	Cái
	50

	46
	Cầu dao tự dộng dạng khối 3 pha 150A
	NF250-SV 
	Mitsubishi
	
	Việt Nam
	Mitsubishi
	Dòng cắt:36kA
Cường độ dòng điện: 150A
Điện áp định mức: 440VAC
Số cực: 3P
Điện áp ngõ vào: 3Pha
	Cái
	1

	47
	Cầu dao tự động dạng khối  3 pha 250A
	NF250-CV
	Mitsubishi
	
	Việt Nam
	Mitsubishi
	Số cực : 3 pha
Dòng điện định mức: 250A
Dòng cắt ngắt mạch : 25kA
Điện áp định mức : 380/400VAC
Kích thước / Khối lượng: 105 × 165 × 68 mm / 1.5 kg
	Cái
	1

	48
	Cầu dao tự động dạng khối  3 pha 1000A
	NF1000-SEW
	Mitsubishi
	
	Việt Nam
	Mitsubishi
	Số cực : 3 pha
Dòng điện định mức: 1000A
Dòng cắt ngắt mạch : 85kA
Điện áp định mức : 230/400VAC
Tiêu chuẩn IEC : IEC 60947-1, 2 [1, 2, 3, 4, 5]
	Cái
	1

	49
	Cầu dao tự động MCB 2 cực 60A
	MP6-C263
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Số cực: 02
Dòng điện định mức: 60A
Dòng cắt định mức:(380V),4,5 - 6.0KA
	Cái
	7

	50
	Cầu dao tự động 1 tép 16A
	BBD1161CNV
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Cường độ dòng điện: 16A
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
	Cái
	10

	51
	Cầu dao tự động 1 tép 20A
	BBD1201CNV
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Cường độ dòng điện: 20A
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
	Cái
	15

	52
	Cầu dao tự động 2 tép 40A
	BBD2402CNV
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Cường độ dòng điện: 40A
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
	Cái
	10

	53
	Cầu dao tự động MCB 1 cực 60A
	MP6-C132
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Số cực: 01
Dòng điện định mức: 32A
Dòng cắt định mức:(380V),4,5 - 6.0KA
	Cái
	10

	54
	Khởi động từ S-T21 AC200V 2A2B
	S-T21 AC200V 2A2B
	Mitsubishi
	
	Việt Nam
	Mitsubishi
	Điện áp : 220VAC
Dòng chịu tải: 21A  
Số cực : 3
	Cái
	5

	55
	Khởi động từ A9C20736
	A9C20736
	Schneider
	
	Trung Quốc
	Schneider
	Điện áp : 230-240VAC
Dòng chịu tải: 25A  
Số cực : 3
	Cái
	2

	56
	Khởi động từ LC1D18M7
	LC1D18M7
	Schneider
	
	Trung Quốc
	Schneider
	Điện áp : 220VAC
Dòng chịu tải: 21A  
Số cực : 3
	Cái
	5

	57
	CB Sino 30A
	BS121/30A
	SINO
	
	Việt Nam
	SINO
	Dòng điện an toàn cho phép : 30A; Màu sắc: Nhựa màu đen; 2 cực vào, 2 cực ra; Gắn nổi hoặc âm đều được
	Cái
	20

	58
	Rơ le nhiệt LS MT-32 19A
	MT 32 19A
	LS
	
	Hàn Quốc
	LS
	Dòng điện định mức: 0.63~19A
Dòng điện khung: 32AF,
Dùng cho khởi động từ: MC-9b~MC-18b MC-40A
	Cái
	2

	59
	Rơ le nhiệt LS MT-32 5A
	MT 32 5A
	LS
	
	Hàn Quốc
	LS
	Dòng điện định mức: 0.63~5A
Dòng điện khung: 32AF,
Dùng cho khởi động từ: MC-9b~MC-18b MC-40A
	Cái
	1

	60
	Nẹp bán nguyệt MPE  40x13mm
	 NBN 40/13
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước :40x13x1000 mm
Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
	Cây
	50

	61
	Nẹp MPE
	NV 25/14
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Dài 1.4m Rộng 25mm, Chiều cao 20mm
Chất liệu : nhựa dẻo
	Cây
	50

	62
	Nẹp vuông Nanoco 30
	NNV1730
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Độ dày: 0.7 ± 0.1mm
Chiều dài: 1.7m
Kích thước 30 mm x 16mm
	Cây
	50

	63
	Nẹp vuông Nanoco 40
	NNV1740
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Độ dày: 0.7 ± 0.1mm
Chiều dài: 1.7m
Kích thước 40 mm x 25 mm
	Cây
	50

	64
	Ổ khóa Việt Tiệp 0152M
	0152M
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	Chất liệu hợp kim đồng
 kích thước thân khóa 50mm
 kèm theo 3 chìa khóa răng cưa.
	Cái
	9

	65
	Ổ khóa Việt Tiệp 01330
	1330
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	Chân khóa bằng đồng nguyên khối, có khả năng chống ăn mòn, độ bền cao.Càng khóa bằng thép chịu lực, mạ chống gỉ, tăng khả năng chống cắt và chống cạy phá.
Kích thước thân khóa khoảng 51 × 33 × 14 mm;
Đường kính càng khóa 6 mm.
Cơ cấu khóa cơ, vận hành ổn định, đóng mở nhẹ nhàng.
Mỗi ổ khóa kèm theo 03 chìa khóa.
	Cái
	5

	66
	Ổ khóa tay nắm cửa
	04211
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	 Số chìa : 3 chìa
 Chất liệu : Inox 
Màu sắc : trắng bóng vàng 
Dùng được cho cửa : gỗ, sắt, nhôm, nhựa lỗi thép 
Yêu cầu dày của cửa : 25 - 40 mm 
Phân loại cò khoá : 30mm ( loại cò ngắn), 60mm ( loại cò dài) 
Bộ ổ khóa gồm có: khóa, bộ 3 chìa khóa, cò khóa, mặt khóa, cây mở khóa và vít.
	Bộ
	19

	67
	Ổ cắm điện đa năng MPE
	AM5S
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Số ổ cắm: 5
Tiết diện dây:2×0.75 mm
Kích thước : 353x54x27mm
Số công tắc: 5
Số lõi dây: 2
Công suất tối đa: 2500W
Bảo vệ quá tải: CB
Dòng tối đa: 10A
	Cái
	10

	68
	Ổ cắm điện đa năng Nanoco
	NES3332-3:
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Số ổ cắm: 6
Tiết diện dây:2×0.75 mm
Kích thước : 353x54x27mm
Số lõi dây: 2
Công suất tối đa: 2500W
Bảo vệ quá tải: CB
Dòng tối đa: 15A
	Cái
	10

	69
	Cáp VGA 15M cao cấp Ugreen 11634
	11634
	Ugreen
	
	Trung Quốc
	Ugreen
	Chiều dài: 15m
Đầu mạ vàng cao cấp, chống han rỉ, truyền dẫn tín hiệu tốt.
 Cáp VGA 15pin 2 đầu dương, 3+6C OD 8.0MM
Hỗ trợ độ phân giải: FULLHD1080P (1920x1080)
	Sợi
	15

	70
	Đầu giắc cắm HDMI MD107 M-Pard
	MD107
	M-Pard
	
	Trung Quốc
	M-Pard
	Tên sản phẩm: Đầu giắc cắm HDMI M-Pard
Loại đầu nối: HDMI Type A (19 chân), đầu đực (Male)
Chuẩn HDMI: Hỗ trợ HDMI 2.0 (tùy model)
Độ phân giải hỗ trợ: Lên đến 4K × 2K @ 60 Hz
Băng thông truyền dữ liệu: Tối đa 18 Gbps
Hỗ trợ tín hiệu: Video Full HD, 3D, 4K UHD; âm thanh số đa kênh (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio)
Chất liệu tiếp điểm: Hợp kim đồng, mạ vàng chống oxy hóa
Vỏ đầu nối: Hợp kim kim loại hoặc nhựa ABS chịu va đập
Khả năng tương thích: TV, màn hình, máy tính, đầu phát, máy chiếu và các thiết bị có cổng HDMI tiêu chuẩn.
	Cái
	25

	71
	Keo dán Bình Minh 200gr
	KEO 0.2
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Keo dán có khả năng kết dính chắc chắn, khô nhanh, không bị bong tróc.
Trọng lượng : 200 gr
	Lon
	37

	72
	Băng keo điện
	BKĐ 20
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Màng keo là lớp màng PVC có độ giãn cao và lớp keo dính đặc biệt chuyên dụng trong sử dụng cách điện
Quy cách 1 cuộn: rộng 1,8cm,dài 18mét ~20yard
	Cuộn
	50

	73
	Tắc kê  10F
	Tacke10
	Tuấn Vũ
	
	Việt Nam
	Tuấn Vũ
	Chất liệu : Sắt
Chiều sâu nở: 100 mm
Quy cách : 1.000 cái / bịch
	Bịch
	5

	74
	Dây rút nhưa 2 dm
	DR2
	Long Hải
	
	Việt Nam
	Long Hải
	Chất liệu : Nhựa PA66
Kích thước : 2x350mm 
	Bịch
	5

	75
	Dây rút nhưa 4 dm
	DR4
	Long Hải
	
	Việt Nam
	Long Hải
	Chất liệu : Nhựa PA66
Kích thước : 4x350mm 
	Bịch
	5

	76
	Dây rút nhưa 5 dm
	DR5
	Long Hải
	
	Việt Nam
	Long Hải
	Chất liệu : Nhựa PA66
Kích thước : 5x350mm 
	Bịch
	5

	77
	Lơi Bình Minh phi 21
	BML21
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 21
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	40

	78
	Lơi Bình Minh phi 27
	BML27
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 27
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	40

	79
	Khớp nối trơn 16mm 
	A242/16
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Phi 16
Chất liệu: Nhựa
	Cái
	50

	80
	Khớp nối trơn 20mm 
	A242/20
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
Phi 20 mm
	Cái
	50

	81
	Co nối chữ L 20 mm
	A244/20
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp
Phi 20 mm
	Cái
	50

	82
	Co chữ T, co nối 16mm không nắp
	A246/16
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Phi 16
Chất liệu: Nhựa
	Cái
	50

	83
	Kẹp đỡ ống phi 16mm 
	A280/16
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Phi 16
Chất liệu: Nhựa
	Cái
	50

	84
	Kẹp đỡ ống phi 20mm 
	A280/20
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Phi 20
Chất liệu: Nhựa
	Cái
	50

	85
	Kẹp đỡ ống phi 25mm 
	A280/25
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Kích thước : Phi 25
Chất liệu: Nhựa
	Cái
	50

	86
	Nối ống nước Bình Minh phi 60
	BMN60
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Kích thước :Phi 60
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
	Cái
	50

	87
	Ống nhựa pvc Bình Minh phí 21 dài 4 mét
	DN21
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Đường kính ngoài :Phi 21
Độ dày:  3 mm
Chiều dài : 4 m
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Áp suất : 9 bar
	Cây
	50

	88
	Ống nhựa pvc Bình Minh phí 27 dài 4 mét
	DN27
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Đường kính ngoài :Phi 27
Độ dày:  3 mm
Chiều dài : 4 m
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Áp suất : 9 bar
	Cây
	50

	89
	Ống nhựa pvc Bình Minh phí 34 dài 4 mét
	DN34
	Bình Minh
	
	Việt Nam
	Bình Minh
	Đường kính ngoài :Phi 34
Độ dày:  3 mm
Chiều dài : 4 m
Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao
Áp suất : 9 bar
	Cây
	25

	90
	Đồng hồ nước Komax DN15
	KM-15
	Komax
	
	Hàn Quốc
	Komax
	Lưu lượng trung bình (Qn): 1,5m3/h
Size ống: Phi 21(1/2")
Vật liệu thân: Gang
Kết nối: Rắc co
Cấp: B
Nhiệt độ làm việc tối đa: 50oC
Áp lực làm việc : 0,3 - 16 bar
Trọng lượng: ~ 1,5 (kg)
Chiều dài không có rắc co: 165mm


	Cái
	1

	91
	Dây ruột gà cho ống xả bồn
	DRG
	Phước Thành
	
	Việt Nam
	Phước Thành
	Ống xả được làm từ chất liệu ABS, cứng, lớp nhựa dày. Phần thân được thiết kế xếp gấp thu ngắn hoặc kéo dài, chiều dài khi thu gọn là 40cm, chiều dài kéo ra tối đa tới 95cm
	Cái
	30

	92
	Vòi xịt vệ sinh inox 
	ONSPA 133I
	Onspa
	
	Việt Nam
	Onspa
	 Dây xịt dài 1m2, chất liệu inox 304 - Vòi xịt + móc treo: nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, chịu va đập tốt được mạ chrome sáng bóng sang trọng, xử lý bề mặt tốt nên hạn chế trầy xước - 6 góc + đầu chụp: đồng xi chrome
	Sợi
	30

	93
	Vòi nước nhấn trung inox
	VN02
	OEM
	
	Việt Nam
	OEM
	Chất liệu : inox 304
Cỡ ren 21mm
	Cái
	20

	94
	Tay gạt bồn cầu inox
	PVN7465
	Onspa
	
	Việt Nam
	Onspa
	Chất liệu : inox 304 và nhựa ABS
Chiều dài: 170 mm
Kích thuớc tay: W76 x L35 x H25 mm
	Cái
	25

	95
	Luppe 60 bằng đồng thau
	LBD60
	Lộc Nam Việt
	
	Việt Nam
	Lộc Nam Việt
	Chất liệu :Đồng thau, roong cao su
Kích thước : Phi 60
	Cái
	3

	96
	Dây nhựa cấp nước phi 21
	DCN.5
	Onspa
	
	Việt Nam
	Onspa
	Chất liệu : Nhựa, inox, đồng
Kích thước : Phi 21, dài 50cm
	Sợi
	20

	97
	Vòi xả bồn tiểu nam
	WF123
	Wu Feng
	
	Trung Quốc
	Wu Feng
	Chất liệu: Đồng thau mạ crom, niken, 
Cấu tạo : Thân van chính, tay gạt, nút nhấn, ống cấp nước, ống xả 
	Bộ
	30

	98
	Tủ cầu dao MCCB Composite.
	TUDIEN
	Đại Phát
	
	Việt Nam
	Đại Phát
	Vật liệu : Nhựa Composite gia cường sợi thủy tinh SMC
Kích thước: Dài 300mm Cao 500mm Sâu 200mm
hử điện áp tần số công nghiệp trong 1 phú : 3000V.
	Cái
	1

	99
	Tủ điện âm tường 5-10 modules NDP110
	NDP110
	Nanoco
	
	Việt Nam
	Nanoco
	Tủ điện đã bao gồm đế, ray gắn Aptomat, cầu đấu tiếp địa.
Tủ điện vỏ và đế kim loại chứa 5 – 10 modules
Kích thước âm tường: 200x265x58mm


	
Cái


	1

	100
	Tủ điện âm tường MPE model TS-14
	TS-14
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : Nhựa, sắt, đồng
Kích thước : 349x248x326x228x96x76mm
	Cái
	2

	101
	Máy khoan cầm tay Dekton
	ID13160PROMAX
	Dekton
	
	Trung Quốc
	Dekton
	Điện áp :21V
3 chế độ làm việc: khoan thường, khoan động lực, bắt vít có cấp trượt
Tốc độ không tải cao: lên đến 2500 vòng/phút
Đầu kẹp 13mm – tương thích nhiều loại mũi khoan và mũi vít
	Cái
	1

	102
	Pin sạc 21V Dekton M21-S20PRO 
	M21-S20PRO
	Dekton
	
	Việt Nam
	Dekton
	Nguồn điện :  220V / 50 Hz
Thời gian sạc pin : 2.0A: 60 phút
Output : 21v / 2.Ah
	Cái
	2

	103
	Bút thử điện
	THT291908
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Dải điện áp kiểm tra: AC 100 – 500 V.
 Kích thước đầu vít: 4 × 190 mm. 
Đầu vít dẹt, vừa dùng để kiểm tra điện áp vừa có thể vặn các loại vít dẹt. Thân bút bằng nhựa trong suốt cách điện, chịu va đập, an toàn khi sử dụng. Trục vít bằng thép Cr-V (Chrome Vanadium), có độ cứng cao, chống mài mòn và chống gỉ.
	Cây
	4

	104
	Cờ lê vòng miệng 8 mm
	TCSPA081.
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Kích thước 08 mm.
Được chế tạo từ thép hợp kim Chrome Vanadium (Cr-V).
Một đầu miệng hở 10 mm và một đầu vòng 12 cạnh 10 mm.
Bề mặt được mạ Chrome sáng bóng, chống gỉ sét, chống ăn mòn và dễ vệ sinh.
Thiết kế đầu cờ lê nghiêng khoảng 15°. Chiều dài khoảng 140–160 mm,
	Cây
	4

	105
	Cờ lê vòng miệng 10 mm
	TCSPA101.
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Kích thước 10 mm.
Được chế tạo từ thép hợp kim Chrome Vanadium (Cr-V).
Một đầu miệng hở 10 mm và một đầu vòng 12 cạnh 10 mm.
Bề mặt được mạ Chrome sáng bóng, chống gỉ sét, chống ăn mòn và dễ vệ sinh.
Thiết kế đầu cờ lê nghiêng khoảng 15°. Chiều dài khoảng 140–160 mm,
	Cây
	4

	106
	Cờ lê vòng miệng 12 mm
	TCSPA121.
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Kích thước 12 mm.
Được chế tạo từ thép hợp kim Chrome Vanadium (Cr-V).
Một đầu miệng hở 10 mm và một đầu vòng 12 cạnh 10 mm.
Bề mặt được mạ Chrome sáng bóng, chống gỉ sét, chống ăn mòn và dễ vệ sinh.
Thiết kế đầu cờ lê nghiêng khoảng 15°. Chiều dài khoảng 140–160 mm,
	Cây
	4

	107
	Cờ lê vòng miệng 13 mm
	TCSPA131.
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Kích thước 13 mm.
Được chế tạo từ thép hợp kim Chrome Vanadium (Cr-V).
Một đầu miệng hở 10 mm và một đầu vòng 12 cạnh 10 mm.
Bề mặt được mạ Chrome sáng bóng, chống gỉ sét, chống ăn mòn và dễ vệ sinh.
Thiết kế đầu cờ lê nghiêng khoảng 15°. Chiều dài khoảng 140–160 mm,
	Cây
	4

	108
	Cờ lê vòng miệng 14 mm
	TCSPA141.
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Kích thước 14 mm.
Được chế tạo từ thép hợp kim Chrome Vanadium (Cr-V).
Một đầu miệng hở 10 mm và một đầu vòng 12 cạnh 10 mm.
Bề mặt được mạ Chrome sáng bóng, chống gỉ sét, chống ăn mòn và dễ vệ sinh.
Thiết kế đầu cờ lê nghiêng khoảng 15°. Chiều dài khoảng 140–160 mm,
	Cây
	4

	109
	Bộ kìm Total
	THT2K0301
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	
Bộ gồm 03 kìm: kìm điện (kìm răng), kìm cắt và kìm mũi nhọn.
Chế tạo từ thép hợp kim Chrome Vanadium (Cr-V) có độ cứng cao, chịu lực tốt và chống mài mòn.
Bề mặt đánh bóng, xử lý chống gỉ, tăng độ bền khi sử dụng.
Tay cầm bọc nhựa TPR 2 thành phần, chống trượt.
Lưỡi cắt được tôi cứng bằng cảm ứng, sắc bén, cắt dây thép, dây đồng và dây điện hiệu quả.
Kích thước bộ gồm:Kìm điện: 180 mm (7").Kìm cắt: 160 mm (6").Kìm mũi nhọn: 160 mm (6").
Phù hợp sử dụng trong công việc lắp đặt điện, cơ khí, bảo trì thiết bị và sửa chữa dân dụng.


	
Bộ


	2

	110
	Tua vít sọc 200mm
	THT268200
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Kích thước đầu vít: SL8 (8 mm).
Chiều dài thân: 200 mm.
Đường kính thân: 8 mm.
Thân vít được chế tạo từ thép hợp kim Chrome Vanadium (Cr-V) hoặc thép S2 có độ cứng cao, chịu lực tốt và chống mài mòn,
Đầu vít từ tính, giúp giữ vít chắc chắn khi thao tác.


	Cây


	4

	111
	Tua vít sọc 250mm
	THT268250.
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	
Kích thước đầu vít: SL8 (8 mm).
Chiều dài thân: 250 mm.
Đường kính thân: 8 mm.
Thân vít được chế tạo từ thép hợp kim Chrome Vanadium (Cr-V) hoặc thép S2 có độ cứng cao, chịu lực tốt và chống mài mòn,
Đầu vít từ tính, giúp giữ vít chắc chắn khi thao tác.


	Cây
	2

	112
	Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI38
	NKT-AI38
	Nikita
	
	Việt Nam
	Nikita
	Kịch thước : Chữ A 1.95m, thu gọn 0,9m
Tải trọng : 150kg
Số lượng bậc : 12
Chất liệu : Nhôm, độ dày nhôm 1,5mm


	
Cái


	1

	113
	Búa cơ khí 500g
	THT715006
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Búa vát (búa cơ khí), trọng lượng đầu búa 500 g.
Đầu búa được chế tạo từ thép carbon rèn, xử lý nhiệt tăng độ cứng, chịu lực và chống mài mòn tốt.
	Cái
	1

	114
	Bộ lục giác 9 cây TOP TW-21009A
	TW-21009A
	Top
	
	Đài Loan
	Top
	Bộ sản phẩm gồm 9 cây lục giác từ 1.5mm đến 10mm và 1 móc treo nhựa.
Chất liệu: Thép S2 cao cấp, cứng chống gỉ.
Quy cách: Gồm các số: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm,  4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Màu sắc: Trắng bạc.
	Bộ
	1

	115
	Liềm cắt cỏ
	THT51886.
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Chiều dài lưỡi: 180 mm.
Lưỡi được chế tạo từ thép carbon chất lượng cao, xử lý nhiệt, có độ cứng cao, sắc bén và chống mài mòn.
Lưỡi cong, thích hợp để cắt cỏ, phát quang, thu hoạch cây trồng và các công việc làm vườn.
Tay cầm bằng gỗ tự nhiên, cầm chắc tay, thuận tiện khi thao tác.Lưỡi được liên kết chắc chắn với cán, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.Thích hợp cho công việc nông nghiệp, làm vườn và bảo trì cảnh quan.
	Cái
	20

	116
	Kìm tuốt dây điện Total
	THT15101
	Total
	
	Trung Quốc
	Total
	Kìm tuốt dây điện, dùng để tuốt vỏ dây điện, cắt dây và giữ dây trong quá trình thi công, lắp đặt điện.
Chế tạo từ thép hợp kim Chrome Vanadium (Cr-V), có độ cứng cao, chịu lực tốt, chống mài mòn và chống gỉ. Kích thước: 10 inch (254 mm). Có chức năng tuốt 6 kích cỡ dây điện khác nhau, không làm hư hỏng lõi dẫn điện
	Cây
	1


(Thông tin đơn vị)

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí (nếu có))
	
	
	X
	
	

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


24

