## Sheet1
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Số lượng
1 | Đầu dò lượng tử phóng xạ để đo DÒNG PHOTONS trong trường diệp lục PAR | LP471PAR02 | Senseca | 2025 | Ý | Seseca | Bộ khuếch tán thạch anh opaline để hiệu chỉnh cosin (phép đo góc). Đầu dò sử dụng bộ lọc đặc biệt để tối ưu hóa phản ứng quang phổ Bức xạ hoạt động: 400 đến 700 nm Dải đo: 0.1 μmol m-2s-1…10·10^3 μmol m-2s-1 | Cái | 1
2 | Hệ thống điện di | Mupid-exU | Mupid | 2025 | Nhật Bản | Mupid | Cung cấp bao gồm: 1 bể điện di 1 nắp đậy an toàn 1 nguồn điện di 2 khay điện di loại nhỏ 1 khay điện di loại lớn. 4 lược điện di (13 và 26 giếng) 1 khay đổ gel 1 hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: (1) Bộ phận điện di: Kích thước tổng (RxCxD): 183 x 56 x 164 mm Vật liệu: nhựa trong suốt cho tia UV đi qua (50% tại 254nm, 80% tại 312nm) Dung tích: 270 – 320 ml (chỉ buffer) Sức chứa mẫu: Tương thích với micropipette đa kênh (2) Nắp an toàn: Kích thước tổng (RxCxD): 197 x 38 x 169 mm Hệ thống khóa an toàn: nếu không có nắp, nguồn sẽ không được mở (3) Nguồn cấp: Kích thước tổng (RxCxD): 75 x 62 x 170 mm Khối lượng: 410 g Điện thế đầu vào: AC 100~240V, 50/60 Hz Điện thế đầu ra: 18V, 35V, 50V, 25V, 70V, 100V, 135V. Kiểm soát công suất và điện thế đỉnh ổn định ở 140V Công tắc an toàn: Công tắc vi mô trong tình huống nguồn điện không có nắp an toàn, không có đầu ra của Nguồn điện Cài đặt thời gian: 0 ~ 99 phút hoặc chế độ liên tục (có hỗ trợ tắt tạm thời) Chức năng ghi nhớ: tự động lưu trữ (giá trị điện thế V & thời gian T sau cùng) (4) Khay đổ gel : Số lượng: 02 khay nhỏ và 01 khay lớn Kích thước khay nhỏ (RxCxD): 130 x 16.5 x 59.5 mm Kích thước khay lớn (RxCxD): 130 x 24 x 122 mm Làm bằng vật liệu có khả năng chịu nhiệt lên đến 100°C (5) Lược tải mẫu : Lựa chọn lược có số giếng: 13 giếng (khoảng cách 9mm) - 26 giếng (khoảng cách 4.5mm) Số lượng: 4 (hỗ trợ 13 hoặc 26 giếng) Làm bằng vật liệu có khả năng chịu nhiệt lên đến 100°C (6) Giá đỡ khuôn đổ gel : Kích thước tổng (RxCxD): 149 x 20 x 125 mm | Cái | 1
3 | Thiết bị cất nước 1 lần | BASIC/PH4 | Bhanu | 2025 | Ấn Độ | Bhanu | Cung cấp bao gồm: Máy chính + Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Đầu ra: 4 lít/ giờ Độ dẫn điện (đối với nước chưa xử lý): 3.0 - 4.0μs/cm Độ dẫn điện (đối với nước đã qua xử lý): 1.5 - 2.0μs/cm Độ pH: 5.5 - 6.0 Chất lượng nước cất: không chứa Pyrogen Nguồn cấp: 220/240V; 50/60 Hz; 1 pha Thanh đốt gia nhiệt: 3KW Nước cấp: 1 lít/ phút Áp suất nước: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM-2) | Cái | 1
4 | Tủ lắp ghép | No.1610 | Duy Tân | 2025 | Việt Nam | Duy Tân | Kích thước: 45 x 45 x 26 cm Vật liệu: nhựa PP, ABS Màu sắc: Dương, Hồng, Vàng, Tím, Trắng | Cái | 30
5 | Nhíp 30cm, đầu tù, không mấu |  | AAS | 2025 | Pakistan | AAS | Vật liệu: Thép không gỉ Kích thước: 30 cm | Cái | 15
6 | Cán dao mổ số 3 |  | AAS | 2025 | Pakistan | AAS | Chất liệu: Thép không gỉ Size: #3 | Cái | 15
7 | Ống đong nhựa 100ml, vạch sơn xanh | US/R-C43308-0100B | ONELAB | 2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Nhựa PP Đế ngũ giác Dung tích: 100ml Class A | Cái | 15
8 | Ống nghiệm thủy tinh có nút vặn F20X200MM | BLS.2201.08 | Biohall Germany | 2025 | Ấn Độ | Biohall | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: 20 x 200mm Dung tích: 40ml Nắp nhựa PP | Cái | 500
9 | Bộ dụng cụ phân phối chất lỏng Hipette | 7030700000 | Dlab | 2025 | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: Dụng cụ phân phối chất lỏng đơn kênh 0.5-10ul: 1 cái Dụng cụ phân phối chất lỏng đơn kênh 10-100ul: 1 cái Dụng cụ phân phối chất lỏng đơn kênh 100-1000ul: 1 cái Giá ngang cho micropipet: 1 cái Dụng cụ mở : 1 cái Bút hipette (bút bi) Mô tả: Thiết kế có trọng lượng và lực hút nhẹ với khả năng điều chỉnh dải đo mượt mà và hành trình piston vận hành mang lại trải nghiệm thoải mái khi dùng pipet Vật liệu đặc biệt, các thành phần được và công nghệ được cải tiến làm cho giảm thiểu một cách hiểu quả về lực vận hành đảm bảo độ chính xác, tin cậy và độ bền Vật liệu cấu thành hoàn toàn có thể hấp tiệt trùng. Việc này cung cấp khả năng bảo vệ khỏi hóa chất và sự ăn mòn, đồng thời khả năng chống tia UV cao giúp tăng độ bền. Có chức năng khóa thể tích. | Bộ | 1
10 | Dụng cụ trợ giảng | UZ-U2 | Unizone | 2025 | Trung Quốc | Unizone | Công suất khi dùng với mic: 10W Dung lượng pin của loa: 3.7V lithium/ 2600mA Tân số: 50Hz - 18 KHz Dải tần số của mic: 900MHz Dung lượng pin mic: 3.7V lithium/ 250mA | Bộ | 5
11 | Dụng cụ gia nhiệt hồng ngoại | KG20IFT1 | Kangaroo | 2025 | Trung Quốc | Kangaroo | Công suất vùng nấu: 2000W Điện áp: 220V - 50Hz Chất liệu mặt: Kính Ceramic Có chức năng hẹn giờ | Cái | 5
12 | Tủ mát 300 lít | LC-300 | Alaska | 2025 | Trung Quốc | Alaska | Công suất 120W Tay nắm chìm hiện đại Hệ thống đèn LED. Tủ có khóa an toàn Hệ thống sưởi kính bằng hơi nóng từ compressor Cửa kính 2 lớp sử dụng công nghệ LOW-E chống đọng sương Sử dụng Gas R600A, tiết kiệm điện năng Dung tích: 300 lít Nhiệt độ: 0 ~ 10℃ Nguồn: 220V/ 50Hz | Cái | 1
13 | Lò vi sóng | MWP-MM20P | Toshiba | 2025 | Trung Quốc | Toshiba | Dung tích: 20 lít Công suất vi sóng: 700W Chất liệu buồng: Thép phủ sơn chống dính | Cái | 3
14 | Máy ủ lắc đĩa phiến | RS-TS 5 | Phoenix Instrument | 2025 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm: Máy chính (chưa gồm khối gia nhiệt) Khối gia nhiệt 2ml, 24 vị trí (đã gồm nắp), Code: TSB-20 Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Kiểu lắc: lắc tròn Biên độ lắc: 3mm Dải nhiệt độ: RT + 5 đến 99.9℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0.5℃ Tốc độ gia nhiệt cực đại: 5.5℃/ phút Tốc độ làm mát cực đại: 5℃/ phút (từ 100℃ về nhiệt độ môi trường) Tốc độ: 200 - 1500 vòng/ phút Động cơ: Động cơ DC không chổi than Chương trình: 9 Màn hình: TFT Công suất: 200W Nguồn cấp: 200-240V, 50/ 60Hz | Cái | 2
15 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet 1 kênh 2-20ul | LHP2-V2 | Phoenix Instrument | 2025 | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: Micropipet+ bộ dụng cụ hiệu chỉnh, vệ sinh C/A Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Mô tả: Dòng micropipet thay đổi thể tích, hấp tiệt trùng Thiết kế nhẹ, tiện dụng, lực nhấn thấp Phù hợp cho cả người thuận tay trái và tay phải Dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì với dụng cụ đi kèm Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn DIN ISO 12650 Dễ dàng điều chỉnh thể tích Đầu tip được đẩy ra mượt mà Tương thích với nhiều loại đầu tip Thông số kỹ thuật: Dung tích (µl): 2-20 Sai số (± %): 1.20 Độ chính xác (<%) : 1.00 | Cái | 10
16 | Quạt bàn | B1612 | Senko | 2025 | Việt Nam | Senko | Loại motor: Bạc thau Tiện ích: Công tắc và các phần bảo vệ mối nối dây làm bằng chất liệu chống cháy, Lồng quạt có khe hở nan quạt nhỏ | Cái | 1
17 | Buồng đếm thủy tinh Neubauer Improved(Cải tiến), (dark lines), mark CE, không tráng bạc | 0640010 | Marienfeld | 2025 | Đức | Marienfeld | Được làm bằng kính quang học đặc biệt Tuân thủ theo tiêu chuẩn DIN 12847 Dưới kính hiển vi, các vạch của buồng đếm tiêu chuẩn hiện lên màu tối. Chiều sâu của buồng: 0.1mm | Cái | 10
18 | Lam kính trắc vi |  | ONELAB | 2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Lam kính được khắc vạch chia độ chính xác Chất liệu: Thủy tinh | Cái | 6
19 | Đầu quan sát 3 mắt 30°/20 (50:50) | 415501-1405-000 | Carl Zeiss | 2025 | Trung Quốc | Carl Zeiss | Phụ kiện cho kính hiển vi Carl Zeiss (Primostar 1) | Cái | 1
20 | Hộp Đầu típ 1000ul | 21-1000 | Biologix | 2025 | Trung Quốc | Biologix | Được làm từ nhựa PP, có thể hấp tiệt trùng Không chứa Rnase và Dnase Dung tích: 1000ul Màu sắc: xanh dương Tiệt trùng: có | Hộp/ 100 cái | 20
21 | Máy ép chậm | SHD5502 | Sunhouse | 2025 | Trung Quốc | Sunhouse | Công suất: 240W Dung tích: Cốc đựng nước: 0.8 lít - Cốc đựng bã: 0.8 lít Tiện ích: Chân đế chống trượt, Vòi chống nhỏ giọt, Có chổi vệ sinh máy Tính năng an toàn: Tự ngắt khi quá tải, Chỉ hoạt động khi cối xay được lắp đúng | Cái | 1
22 | Rotor văng 4 x 200 mL | 1754 + 1752 + 1751 + 1778 | Hettich | 2025 | Trung Quốc | Hettich | Cung cấp bao gồm: 1 x Rotor văng (Code: 1754) 4 x Giỏ ly tâm (Code: 1752) 4 x Nắp đậy giỏ ly tâm (1751) 4 x cho ống 200ml (Code: 1778) | Bộ | 1
23 | Thiết bị ghi nhận hình ảnh | Axiocam 212 | Carl Zeiss | 2025 | Trung Quốc | Carl Zeiss | Cung cấp bao gồm: Máy chính Dây nguồn Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Kiểu cảm biến: CMOS với màng trập cuộn Kích thước cảm biến: + Kích thước đường chéo 9.3mm (1/ 1.7") toàn cảm biến + Kích thước đường chéo 8.2mm (1/ 2.1"), Ultra HD và Full HD Lượng điểm ảnh (độ phân giải): + 12 megapixel: 4032 (ngang) x 3044 (dọc) + 8.1 megapixel: 3840 (ngang) x 2160 (dọc) + 2.1 megapixel: 1920 (ngang) x 1080 (dọc) Giao diện: HDMI, USB 3.0 type C, USB 2.0 Type A, RJ45 và M8 | Cái | 1
24 | Adapter camera P95-C 1/2" 0.5x | P95-C | Carl Zeiss | 2025 | Trung Quốc | Carl Zeiss | Phụ kiện cho kính hiển vi Carl Zeiss | Cái | 1
25 | Đầu típ vi mô hình nón | 630-0418 | Sonics | 2025 | Mỹ | Sonics | Kích thước: 1/8" (3mm) Thể tích: 1-15ml Biên độ tối đa: 40% Biên độ: 200um | Cái | 1
26 | Dụng cụ phân phối chất lỏng 12 kênh 10-100ul | Research plus | Eppendorf | 2025 | Đức | Eppendorf SE | Cung cấp bao gồm: Dụng cụ phân phối chất lỏng 12 kênh 10-100ul: 1 cái Mô tả: Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu Có khả năng kháng hóa chất cao Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette | Cái | 1
27 | Dụng cụ phân phối chất lỏng 12 kênh 30-300ul | Research plus | Eppendorf | 2025 | Đức | Eppendorf SE | Cung cấp bao gồm: Dụng cụ phân phối chất lỏng 12 kênh 30-300ul: 1 cái Mô tả Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu Có khả năng kháng hóa chất cao Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette | Cái | 1
28 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 20-200ul | LHP2-V20 | Phoenix Instrument | 2025 | Trung Quốc | Dlab | Cung cấp bao gồm: Micropipet+ bộ dụng cụ hiệu chỉnh, vệ sinh C/A Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Mô tả: Dòng micropipet thay đổi thể tích, hấp tiệt trùng Thiết kế nhẹ, tiện dụng, lực nhấn thấp Phù hợp cho cả người thuận tay trái và tay phải Dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì với dụng cụ đi kèm Giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn DIN ISO 12650 Dễ dàng điều chỉnh thể tích Đầu tip được đẩy ra mượt mà Tương thích với nhiều loại đầu tip Thông số kỹ thuật: Dung tích (µl): 20-200 Sai số (± %): 0.80 Độ chính xác (<%) : 0.30 | Cái | 10
29 | Thiết bị trợ nghiền kiểu con lăn | BML-2 | Daihan | 2025 | Hàn Quốc | Daihan | Cung cấp bao gồm: Máy chính (không bao gồm bình nghiền) Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Mô tả thiết bị: Con lăn cao su chống tĩnh điện giữ cho bình nghiền ở vị trí cân đối Bảo vệ quá tải Hoạt động có thể lập trình: 10 bước 6 chương trình Thông số kỹ thuật: Sức chứa: Tối đa 2 bình nghiền Động cơ: Động cơ giảm tốc DC 40W (tỷ lệ 5:1) Tải tối đa: 30kg Dải tốc độ: 50 ~ 600 rpm (vòng/ phút) Độ chính xác tốc độ: ± 5 rpm (vòng/ phút) Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút (có thể lập trình) Màn hình: LCD với đền nền. Điều khiển: Bộ điều khiền phản hồi kỹ thuật số có thể lập trình với công tắc 2 vòng xoay đồng tâm (xoay + nhấn) Kích thước con lăn: 50 x 300mm Nguồn cấp: 1 pha, AC 230V, 50/60 Hz | Cái | 1
30 | Bình nghiền sứ 1.5 lít (nắp kẹp) |  | AS ONE | 2025 | Trung Quốc |  | Đường kính: 150mm Chiều dài: 215mm Cung cấp gồm: Bi sứ 20mm x 20 cái, Bi sứ 25mm x 20 cái | Cái | 1
31 | Bơm chân không màng kháng hóa chất | C610 | Wiggens | 2025 | Trung Quốc | Wiggens | Cung cấp bao gồm: Bơm C610+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt Mô tả: Kháng hóa chất cao- vật liệu PTFE Yên tĩnh và độ rung thấp Thiết bị bảo vệ nhiệt Chứng nhận an toàn quốc tế Thông số kỹ thuật: Max. flow rate (m3/h)/Lưu lượng( m3/giờ): 2.22 Max. flow rate (L/min)/Lưu lượng( Lít/phút): 37 Ultimate vacuum(mbar abs)/Mức chân không tới hạn (mbar): 2-4 Max. power/Công suất（W）: 270 Motor rotation (RPM)/ Tốc độ motor (Vòng/phút): 1450 Pump head/ đầu bơm: 2 Port thread/ Đường kính ống dẫn khí (mm): 10 Noise level / Độ ồn(dB): 60 Power/nguồn（V / Hz）: 220/50 Ứng dụng * Chưng cất chân không * Hóa hơi chân không * Cô quay chân không và ly tâm * Làm khô thông thường và làm khô gel | Cái | 1
32 | Tủ mát | VH-1009HP3 | Sanaky | 2025-2026 | Việt Nam |  | "- Dung tích tổng: 1000 lít - Dung tích sử dụng: 900 lít - Số cửa: 2 cửa - Nhiệt độ ngăn mát (độ C): 0°C ~ 10°C - Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter - Công nghệ tích hợp: Công nghệ làm lạnh Nofrost - Chất liệu dàn lạnh: Đồng - Chất liệu lòng tủ: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện/PCM (Hợp kim thép chống rỉ) - Chất liệu bên ngoài: Thân tủ: Tôn sơn tĩnh điện/PCM (Hợp kim thép chống rỉ), - Chất liệu kính: Kính cách nhiệt Low-E - Tiện ích; đèn LED, Nút điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài tủ, khóa cửa tủ, inverter tiết kiệm điện, cửa kính, cánh xe" | Cái | 1
33 | Cân kỹ thuật 3 số lẻ | TW423L | Shimadzu | 2025 | Philippines | Shimadzu | Cung cấp bao gồm: Cân chính Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Mô tả: Chỉ cần nhấn hai phím để hiệu chỉnh cân khi cần thiết Quá trình hiệu chỉnh rất nhanh, chỉ mất 15 giây Thông số kỹ thuật: Khả năng cân: 420g Độ hiển thị nhỏ nhất: 0.001g Độ lặp lại: 0.001g Độ tuyến tính: ± 0.002g Chuẩn khối lượng: chuẩn nội Nhiệt độ môi trường hoạt động: 5-40℃ Đường kính mặt đĩa cân: ~ 110mm Yêu cầu về nguồn điện: 12V, 1A | Cái | 3
34 | Thiết bị cất nước 1 lần | BASIC/PH4 | Bhanu | 2025 | Ấn Độ | Bhanu | Cung cấp bao gồm: Máy chính + Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Đầu ra: 4 lít/ giờ Độ dẫn điện (đối với nước chưa xử lý): 3.0 - 4.0μs/cm Độ dẫn điện (đối với nước đã qua xử lý): 1.5 - 2.0μs/cm Độ pH: 5.5 - 6.0 Chất lượng nước cất: không chứa Pyrogen Nguồn cấp: 220/240V; 50/60 Hz; 1 pha Thanh đốt gia nhiệt: 3KW Nước cấp: 1 lít/ phút Áp suất nước: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM-2) | Cái | 2
35 | Máy Quang phổ UV-VIS | SP-UV1000 | Phoenix Instrument Germany | 2025 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm: Máy chính 04 cuvet thạch anh Bao che bụi Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt Hệ thống quang học:1 chùm tia Nguồn sáng: Đèn tungsten và deuterium lamp Bề rộng quang phổ: 4.0nm Dãi sóng: 200 - 1000nm Độ chính xác bước sóng: ± 2nm Bước sóng lặp lại: ≤ 1nm Khoản trắc quang: -0.3 - 3.0 A, 0 ~ 200 %T Độ chính xác truyền quang: ±0.003 A tại 0.5 A; ±0.006 A tại 1.0 A; ±0.5%T tại 100%T Độ lặp lại trắc quang: ≤0.0015 A tại 0.5 A; ≤0.003 A tại 1.0 A; ≤0.25%T tại 100% T Độ ổn định: ≤0.002 A/h tại 500 nm (sau khi khởi động 2 giờ) Độ lệch ánh sáng: ≤ 0.2%T tại 360nm Số vị trí đặt cuvett: 4 vị trí, 10mm Hiển thị: LCD Kết nối: Cổng USB & máy in Nguồn điện AC: 220V, 60 Hz, 120W | Cái | 2
36 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-14HP | Phoenix Instrument Germany | 2025 | Trung Quốc | DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD | Cung cấp bao gồm: Máy chính Dây nguồn Giá đỡ sensor nhiệt độ Sensor nhiệt độ PT1000-A Thanh khuấy từ 1 cái Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Thể tích khuấy: 5 lít (H2O) Tốc độ khuấy: 200 - 1500 rpm Phạm vi nhiệt độ: RT+ 5℃ đến 380℃ Công suất gia nhiệt: 500W Độ chính xác nhiệt: 1℃ kích thước mặt gia nhiệt: 140 x 140 mm Đĩa đặt mẫu: Vỏ nhôm phủ gốm Động cơ: DC không chổi than Màn hình hiển thị: LCD Kích cỡ cá từ (max): 50 mm Kết nối đầu dò sennsor ngoài: có Nhiệt độ an toàn cố định là 420°C Nguồn điện: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Công suất nguồn: 510 W Bảo vệ theo tiêu chuẩn class acc. EN60529: IP21 | Cái | 2
37 | Thiết bị gia nhiệt | REC 7 Digital | Velp | 2025 | Ý | Velp | Cung cấp bao gồm: Máy chính (không bao gồm đầu dò nhiệt độ) Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Mô tả thiết bị: Bộ hẹn giờ có thể lập trình, với dải thời gian từ 1 phút đến 99.59 giờ, cho phép thiết bị vận hành tự động mà không cần người trực, qua đó giảm bớt nhu cầu giám sát liên tục và nâng cao hiệu quả vận hành. Thông số kỹ thuật: Vật liệu thân vỏ: Technopolymer Vật liệu tấm gia nhiệt: Ceramic Kích thước tấm gia nhiệt: 180 x 180mm Điều khiển gia nhiệt: Điện tử Bước cài đặt nhiệt độ: 5℃ Dải nhiệt độ: RT đến 550℃ Hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao (HOT): hiển thị trên màn hình (Khi nhiệt độ trên 50℃) Công suất đầu vào: 780W Nhiệt độ môi trường cho phép: 5 - 40℃ Nguồn điện: 230V/ 50-60Hz | Cái | 6
38 | Bơm định lượng | LD54S2-VTC1-CZXXX | Pulsafeeder | 2025 | Mỹ | Pulsafeeder | Công suất danh định: 1.25 GPH (galon/ giờ); 30 GPD (Galon/ ngày); 4.7 LPH (Lít/ giờ) Áp suất cực đại: 80 PSI (5.6 BAR) Điều khiển: Thủ công Kích thước ống kết nối: Ống có đường kính trong 0.25 inch và đường kính ngoài 0.38 inch Chất liệu đầu và phụ kiện chi tiết của bơm: PVC Chất liệu vòng đệm và gioăng: nhựa teflon Chất liệu bi: Ceramic Chứng chỉ CE Nguồn cấp: 230V/ 50-60Hz | Cái | 3
39 | Bơm định lượng | LBS4S2-VTC1 | Pulsafeeder | 2025 | Mỹ | Pulsafeeder | Công suất danh định: 2.42 GPH (galon/ giờ); 58 GPD (Galon/ ngày); 9.1 LPH (Lít/ giờ) Áp suất cực đại: 100 PSI (7 BAR) Tần suất hành trình: 250 bước/ phút (SPM) Điều khiển: Thủ công Kích thước ống kết nối: Ống có đường kính trong 0.25 inch và đường kính ngoài 0.38 inch Chất liệu đầu và van bơm: PVC Chất liệu vòng đệm và gioăng: nhựa teflon Chất liệu bi: Ceramic Nguồn cấp: 230V/ 50-60Hz | Cái | 3
40 | Máy khuấy Jartest | JLT 6 | Velp | 2025 | Ý | Velp | Cung cấp bao gồm Máy chính 06 cánh khuấy Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Vật liệu cấu thành: kim loại sơn phủ epoxy Vị trí đặt mẫu: 6 vị trí Mặt sau: có thể ngắt kết nối chiếu sáng Cánh khuấy thép không rỉ: có thể điều chỉnh chiều cao bằng mâm cặp tự chặn. Bộ điều khiển: cùng tốc cho mỗi trục Điều khiển tốc độ: từ 10 đến 300 rpm Bước nhảy: 1 rpm Cài đặt thời gian: 0 đến 999 phút; 0 đến 99 giờ hoặc liên tục Công suất: 19W | Cái | 2
41 | Bộ nguồn DC | SP-3005 | Twintex | 2025 | Đài Loan | Twintex | Cung cấp bao gồm: Máy chính Dây nguồn Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Đầu ra định mức:0-30V; 0-5A Hoạt động điện áp không đổi: + Ổn định dòng: ≤ 0.05% + 1mV + Ổn định tải: ≤ 0.1% + 5mV + Độ gợn và nhiễu: ≤ 10mVrms Hoạt động dòng điện không đổi: + Ổn định dòng: ≤ 0.05% + 10mA + Ổn định tải: ≤ 0.1% + 10mA + Độ gợn và nhiễu: ≤ 20mArms Hiển thị điện áp: LED 3 chữ số Hiển thị dòng điện: LED 3 chữ số Độ phân giải: 100mV / 10mA Độ chính xác: ± (1% của giá trị đọc + 1 chữ số) Thông số chung: Sự bảo vệ: Bảo vệ quá dòng, cố định 105% dòng định mức; Bảo vệ quá áp, cố định 105% điện áp định mức; Bảo vệ quá nhiệt: khi nhiệt độ bên trong đạt 65 ℃ ± 5 ℃, OTP được kích hoạt và đầu ra sẽ bị ngắt. Môi trường hoạt động: 0 ℃ ~ 40 ℃, ≤80% RH Môi trường lưu trữ: -10 ℃ ~ 70 ℃, ≤70% RH Nguồn năng lượng: 230V ± 10%, 50 / 60Hz | Cái | 3
42 | Thiết bị thổi khí | HL-25 | HaiLea | 2025 | Trung Quốc | HaiLea | Công suất: 25W Áp suất: 0.015 Mpa Lưu lượng: 45L/ phút Điện áp: 220V/ 50Hz Đầu ra: 6 | Cái | 10