## Danh mục tổng hợp
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng
1 | Dụng cụ đo độ dẫn cầm tay Horiba EC210-K | EC210-K | Horiba | 2026 | Singapore | Horiba | Máy đo độ dẫn / điện trở / TDS cầm tay HORIBA EC210-K Đo độ dẫn điện (EC): 0.01 µS/cm ~ 200.0 mS/cm, tự động/thủ công chuyển dải đo, hiệu chuẩn 4–5 điểm. Đo TDS: 0.01 ppm ~ 100 ppt, lựa chọn hệ số chuyển đổi TDS. Đo điện trở (RES): 0.000 Ω·cm ~ 20.0 MΩ·cm. Đo độ mặn: 0.0 ~ 100.0 ppt (0.00 ~ 10.00%). Đo nhiệt độ: -30.0 ~ 130.0°C. Bộ nhớ lưu 500 kết quả, tự động ghi dữ liệu, Auto Stable/Auto Hold. Màn hình LCD có đèn nền, hiển thị 2 kênh. Chuẩn bảo vệ IP67, chống nước, chống va đập. Nguồn: 2 pin AAA, thời lượng pin >500 giờ. Kích thước: 160 × 80 × 40.6 mm; Khối lượng: ~260 g (bao gồm pin). Cung cấp gồm: Máy chính HORIBA EC210-K. Điện cực đo độ dẫn 9383-10D. Bộ dung dịch chuẩn EC: 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (60 ml/chai). Vali đựng máy. | Chiếc | 2
2 | Dụng cụ đo độ dẫn cầm tay Horiba EC210-K | EC210-K | Horiba | 2026 | Singapore | Horiba | Máy đo độ dẫn / điện trở / TDS cầm tay HORIBA EC210-K Đo độ dẫn điện (EC): 0.01 µS/cm ~ 200.0 mS/cm, tự động/thủ công chuyển dải đo, hiệu chuẩn 4–5 điểm. Đo TDS: 0.01 ppm ~ 100 ppt, lựa chọn hệ số chuyển đổi TDS. Đo điện trở (RES): 0.000 Ω·cm ~ 20.0 MΩ·cm. Đo độ mặn: 0.0 ~ 100.0 ppt (0.00 ~ 10.00%). Đo nhiệt độ: -30.0 ~ 130.0°C. Bộ nhớ lưu 500 kết quả, tự động ghi dữ liệu, Auto Stable/Auto Hold. Màn hình LCD có đèn nền, hiển thị 2 kênh. Chuẩn bảo vệ IP67, chống nước, chống va đập. Nguồn: 2 pin AAA, thời lượng pin >500 giờ. Kích thước: 160 × 80 × 40.6 mm; Khối lượng: ~260 g (bao gồm pin). Cung cấp gồm: Máy chính HORIBA EC210-K. Điện cực đo độ dẫn 9383-10D. Bộ dung dịch chuẩn EC: 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (60 ml/chai). Vali đựng máy. | Chiếc | 2
3 | Dụng cụ đo pH cầm tay | Yoke P613 | Yoke | 2025 | TQ | Yoke | Thông số kỹ thuật chính Đo pH: -2.00 ~ 19.99 pH; độ phân giải 0.01/0.1 pH; độ chính xác ±0.01 pH; bù nhiệt tự động (0 ~ 100°C). Đo ORP: -1999 ~ +1999 mV; độ phân giải 1 mV; độ chính xác ±0.1% F.S. Đo độ dẫn điện (EC): 0.00 µS/cm ~ 199.9 mS/cm; độ chính xác ±1.0% F.S. (tổng quát ±1.5% F.S.); hằng số điện cực 0.1/1/10 cm⁻¹. Đo TDS: 0 ~ 100 g/L. Đo độ mặn: 0 ~ 100 ppt. Đo điện trở suất: 0 ~ 100 MΩ·cm. Bộ nhớ: Lưu 1000 kết quả đo. Nguồn: 2 pin AA (1.5 V). Kích thước đóng gói: 380 × 100 × 300 mm. Khối lượng: 1 kg. | Cái | 2
4 | Máy khuấy từ gia nhiệt kỹ thuật số 380℃ DaiHan MSH-20D (180×180mm) | MSH-20D | Daihan | 2026 | Việt Nam | Horiba | Kích thước tấm 180×180mm. Loại tấm Vật liệu: -Thân máy: Nhôm sơn tĩnh điện - Tấm: Nhôm phủ gốm (Kháng hóa chất/axit, dễ lau chùi) Công suất động cơ & khuấy: Động cơ không chổi than vĩnh viễn (BLDC. Định mức: 10w). tối đa 20 lít Tính đồng nhất nhiệt độ: Mô-đun gia nhiệt được thiết kế đặc biệt: Chênh lệch nhiệt độ giảm 10% Công suất gia nhiệt/Tiêu thụ: 600W Thanh khuấy: bao gồm thanh 3cm. Sử dụng được: thanh lên tới 5cm Nhiệt độ cho phép & % độ ẩm: Môi trường xung quanh +5 ~ 50℃. 85% RH Kích thước & Trọng lượng: 206×307×h99mm. 2.8kg Yêu cầu về điện: 1 Pha. AC 230 V. 50/60 Hz | Cái | 1
5 | Máy khuấy từ gia nhiệt kỹ thuật số 380℃ DaiHan MSH-20D (180×180mm) | MSH-20D | DaiHan | 2026 | Việt Nam | Horiba | Kích thước tấm 180×180mm. Loại tấm Vật liệu: -Thân máy: Nhôm sơn tĩnh điện - Tấm: Nhôm phủ gốm (Kháng hóa chất/axit, dễ lau chùi) Công suất động cơ & khuấy: Động cơ không chổi than vĩnh viễn (BLDC. Định mức: 10w). tối đa 20 lít Tính đồng nhất nhiệt độ: Mô-đun gia nhiệt được thiết kế đặc biệt: Chênh lệch nhiệt độ giảm 10% Công suất gia nhiệt/Tiêu thụ: 600W Thanh khuấy: bao gồm thanh 3cm. Sử dụng được: thanh lên tới 5cm Nhiệt độ cho phép & % độ ẩm: Môi trường xung quanh +5 ~ 50℃. 85% RH Kích thước & Trọng lượng: 206×307×h99mm. 2.8kg Yêu cầu về điện: 1 Pha. AC 230 V. 50/60 Hz | Cái | 1
6 | Máy đo pH/ORP cầm tay HORIBA pH210M | pH10M | Horiba | 2026 | Singapore | Horiba | Thông số kỹ thuật chính: Đo pH: -2.00 ~ 16.00 pH; độ phân giải 0.01 pH; độ chính xác ±0.01 pH; hiệu chuẩn tự động 5 điểm (USA/NIST) hoặc 6 điểm (DIN). Đo ORP: ±2000 mV; độ phân giải 0.1/1 mV; độ chính xác ±0.3 mV. Đo nhiệt độ: -30 ~ 130°C; độ phân giải 0.1°C; độ chính xác ±0.5°C. Bộ nhớ: Lưu 500 kết quả, hỗ trợ tự động ghi dữ liệu. Màn hình: LCD. Tính năng: Hiển thị tình trạng điện cực, cài đặt tự động tắt (1–30 phút), nhắc hiệu chuẩn (1–90 ngày). Chuẩn bảo vệ: IP67. Nguồn: 2 pin AAA, thời lượng pin >500 giờ. Kích thước: 160 × 80 × 40.6 mm. Khối lượng: 260 g (bao gồm pin). | Chiếc | 1
7 | Điện cực đo độ dẫn HORIBA 9382-10D | 938210D | Horiba | 2026 | Japan | Horiba | Hằng số điện cực (cm-1): 1 Dải đo: 1µS/cm đến 100mS/cm Thể tích mẫu yêu cầu (ml): 20-30 Cảm biến nhiệt độ: Tích hợp Dải nhiệt độ: 0 đến 80 ° C Đầu nối: BNC, jack phono Chiều dài cáp: 1m Chiều dài điện cực: 150mm Đường kính: 16mm Chất liệu điện cực: Titanium phủ bạch kim đen, thân nhựa | Chiếc | 2
8 | Máy đo độ dẫn / điện trở / tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) cầm tay HORIBA EC210-K | EC20-K | Horiba | 2026 | Singapore | Horiba | Máy đo độ dẫn / điện trở / TDS cầm tay HORIBA EC210-K Đo độ dẫn điện (EC): 0.01 µS/cm ~ 200.0 mS/cm, tự động/thủ công chuyển dải đo, hiệu chuẩn 4–5 điểm. Đo TDS: 0.01 ppm ~ 100 ppt, lựa chọn hệ số chuyển đổi TDS. Đo điện trở (RES): 0.000 Ω·cm ~ 20.0 MΩ·cm. Đo độ mặn: 0.0 ~ 100.0 ppt (0.00 ~ 10.00%). Đo nhiệt độ: -30.0 ~ 130.0°C. Bộ nhớ lưu 500 kết quả, tự động ghi dữ liệu, Auto Stable/Auto Hold. Màn hình LCD có đèn nền, hiển thị 2 kênh. Chuẩn bảo vệ IP67, chống nước, chống va đập. Nguồn: 2 pin AAA, thời lượng pin >500 giờ. Kích thước: 160 × 80 × 40.6 mm; Khối lượng: ~260 g (bao gồm pin). Cung cấp gồm: Máy chính HORIBA EC210-K. Điện cực đo độ dẫn 9383-10D. Bộ dung dịch chuẩn EC: 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (60 ml/chai). Vali đựng máy. | Chiếc | 1

## Mẫu Phụ lục 2
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT) | Thời gian giao hàng | Ghi chú
1
2
…