## TBTN (2)
Stt | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Thiết bị nguồn – đo SMU | P2005A2 | Ossila | 2026 | Anh | Ossila | • 2 kênh SMU nguồn-đo • 2 kênh vôn kế (Vsense) • Nguồn điện áp: ±10 V • Dòng cấp/hấp thụ: đến ±200 mA trên mỗi kênh • 5 dải dòng điện điều khiển bằng phần mềm: 10 nA–200 mA • Điều khiển màn trập hoặc đầu vào trigger • Mở rộng giao tiếp serial (USB) • Bảng điều khiển phần mềm trên PC • Điều khiển qua USB và mạng • Giao diện lệnh dạng văn bản đơn giản Thông số nguồn điện áp: Dải: ±10 V Độ chính xác: 10 mV Độ chụm: 333 µV Độ phân giải: 170 µV Thông số đo điện áp: Dải: ±10 V Độ chính xác: 10 mV Độ chụm: 50 µV Độ phân giải: 10 µV Thông số đo dòng điện: Dải: ±200 mA Dòng tối đa: ±200 mA Độ chính xác: ±500 µA Độ chụm: 10 µA Độ phân giải: 1 µA Điện áp rơi (burden): <10 mV Dải: ±20 mA Dòng tối đa: ±20 mA Độ chính xác: ±10 µA Độ chụm: 1 µA Độ phân giải: 100 nA Điện áp rơi (burden): <10 mV Dải: ±2 mA Dòng tối đa: ±2 mA Độ chính xác: ±1 µA Độ chụm: 100 nA Độ phân giải: 10 nA Điện áp rơi (burden): <10 mV Dải: ±200 µA Dòng tối đa: ±200 µA Độ chính xác: ±100 nA Độ chụm: 10 nA Độ phân giải: 1 nA Điện áp rơi (burden): <10 mV Dải: ±20 µA Dòng tối đa: ±20 µA Độ chính xác: ±10 nA Độ chụm: 1 nA Độ phân giải: 0.1 nA Điện áp rơi (burden): <10 mV | Bộ | 1
2 | Hệ thống đo điện trở bốn điểm | T2001A4 | Ossila | 2026 | Anh | Ossila | Dải đo: điện trở tấm từ 100 mΩ/sq đến 10 MΩ/sq Dải điện áp: 100 μV đến 10 V Dòng cấp: ±20 µA đến ±200 mA Bàn mẫu: phù hợp với mẫu có đường kính đến 6 inch (152.4 mm) Đầu dò: tiếp điểm lò xo với lực không đổi 60g, giúp hạn chế làm hỏng các màng mỏng/polymer dễ tổn thương Yêu cầu nguồn: 24 V DC | Bộ | 1
3 | Bộ chuyển đổi GPIB– USB | 82357B | Keysight | 2026 | Mỹ | Keysight | Kết nối dễ dàng: giao diện plug-and-play (cắm là chạy) Giao diện: USB 2.0 (tương thích USB 1.1) và IEEE-488; kết nối tối đa 14 thiết bị GPIB Tốc độ truyền dữ liệu: trên 1.15 MB/s Parallel Polling: kiểm tra phản hồi của tối đa 8 thiết bị trong một lần thăm dò Phần mềm đi kèm: Keysight IO Libraries Suite Giao diện USB/GPIB Keysight 82357B cho phép kết nối trực tiếp từ cổng USB của máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn tới thiết bị GPIB. Không cần thiết lập công tắc, lắp card GPIB trên máy tính hoặc sử dụng nguồn cấp ngoài | Bộ | 5
4 | Nguồn dòng AC/DC chính xác | Keithley 6221 | Keithley | 2026 | Mỹ | Keithley | Dải dòng DC: ±2 nA đến ±100 mA Dải dòng AC: 2 pA đến 100 mA (±210 mA đỉnh-đỉnh) Điện áp ngõ ra: điện áp giới hạn (compliance) từ ±100 mV đến ±105 V Dạng sóng: sin, vuông, dốc và 4 dạng sóng tùy ý do người dùng định nghĩa Dải tần số: 1 mHz đến 100 kHz; tốc độ lấy mẫu 10 MSPS Độ rộng xung: lập trình được từ 50 μs đến 12 ms Kết nối: Ethernet, GPIB, RS-232 và Trigger Link Hỗ trợ đo: tích hợp điều khiển Keithley 2182A Nanovoltmeter cho chế độ Delta tốc độ cao và phép đo điện trở dạng xung | Bộ | 1
5 | Cáp triaxial, đầu cắm TRB 3 khe sang móc thử | 237-ALG-2 | Keithley | 2026 | Mỹ | Keithley |  | Cái | 5
6 | Tủ sấy chân không | DH.SWOV03030 | DaiHan | 2026 | Hàn Quốc | DaiHan | Dung tích: 30 lít Dải áp suất chân không: 10–750 mmHg Dải nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +10 °C đến 200 °C (cảm biến PT100) Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5 °C tại 100 °C và 150 °C Độ đồng nhất nhiệt độ: ±2.0 °C tại 100 °C; ±3.0 °C tại 150 °C Điều khiển và hiển thị: bộ điều khiển thông minh, màn hình cảm ứng TFT LCD 4" Phụ kiện tiêu chuẩn: 2 khay nhôm | Cái | 1
7 | Cảm biến khí VOC | SKU:000 -0022- AY5 | Alphase nse | 2026 | Anh | Alphasense | Dải tuyến tính: 0 đến 20 ppm (quá dải đến 20 ppm) Độ nhạy: 60 đến 110 mV/ppm, tối ưu cho độ phân giải tốt ở mức nồng độ thấp Giới hạn phát hiện: 1 ppb Thời gian đáp ứng: t₉₀ < 4 giây Điện áp cấp: 3.2 đến 5.5 V DC Công suất tiêu thụ: 80 đến 200 mW, phụ thuộc điện áp cấp Nhiệt độ vận hành: | Cái | 1
8 | Cảm biến quang ion hóa | PID-A15 | Alphase nse | 2026 | Anh | Alphasense | Khí mục tiêu: VOC có thế ion hóa (IP) nhỏ hơn 10.6 eV, ví dụ isobutylene, benzene và toluene Dải động tuyến tính: 100 ppb đến 4,000 ppm, tính theo đương lượng isobutylene Giới hạn phát hiện tối thiểu: 100 ppb Điện áp vận hành: 3.2 đến 5,5V Thời gian đáp ứng: đạt 90% giá trị đọc (t₉₀) trong 2 giây Môi trường vận hành: -20 °C đến 60 °C; độ ẩm tương đối 0 đến 95% | Cái | 1
9 | Cân bán vi lượng | OHAUS PX225D | OHAUS | 2026 | Trung Quốc | OHAUS | Tải tr+H110:K110i dải: 82 g (độ đọc 0.01 mg) đến 220 g (độ đọc 0.1 mg) Kích thước đĩa cân: đường kính 80 mm Độ lặp lại: 0.02 mg đối với dải 82 g; 0.1 mg đối với dải 220 g Độ tuyến tính: ±0.0001 g Thời gian ổn định: khoảng 10 giây Hiệu chuẩn: AutoCal™ tự động, hiệu chuẩn nội bộ Màn hình: LCD có đèn nền Kích thước: 321 mm (D) × 209 mm (R) × 309 mm (C) Khối lượng tịnh: 4.5 kg | Bộ | 1
10 | Lò nung dạng ống 2 vùng gia nhiệt | OTF-1200X-S-II-50 | MTI | 2026 | Mỹ | MTI | Cung cấp bao gồm: Máy chính 1 Ống thạch anh 2 inch (đường kính ngoài 50mm x đường kính trong 44mm x chiều dài 600mm) Ổn áp Dây nguồn Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt/ Anh Thông số kỹ thuật: Kết cấu thép 2 lớp Vật liệu cách nhiệt dạng sợi Al2O3 độ tinh khiết cao với khả năng tiết kiệm năng lượng Lớp phủ alumina có độ tinh khiết cao trên gốm chịu nhiệt giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng Hai vùng gia nhiệt dài 4 inch được điều khiển nhiệt dộ độc lập. Thiết kế 2 vùng gia nhiệt và khối tròn alumina giúp tạo ra gradient nhiệt độ tùy chỉnh bên trong ống Nguồn cấp: 110 VAC, một pha. 50 Hz (sử dụng thêm bộ ổn áp) Công suất: 1.5 KW Nhiệt độ tối đa: 12000 ℃ (< 1 giờ) Nhiệt độ liên tục: 1100 ℃ (liên tục) Tốc độ gia nhiệt tối đa: ≤ 20℃/ phút Chiều dài vùng gia nhiệt: Hai vùng gia nhiệt, mỗi vùng có chiều dài 100mm và tổng chiều dài là 200mm Vùng nhiệt độ không đổi và độ chênh lệch nhiệt độ + Sai số 50mm trong khoảng ± 1℃ (nếu cài đặt 2 vùng ở cùng nhiệt độ) + Sai số 70mm trong khoảng ±2 ℃ (nếu cài đặt hai vùng ở cùng nhiệt độ) + Sai số 100mm trong khoảng ±5 ℃ (nếu cài đặt hai vùng ở cùng nhiệt độ) + Độ chênh lệch nhiệt độ tối đa: 1℃/ mm (gia nhiệt một vùng) + Chênh lệch nhiệt độ tối đa giữa các vùng liền kề ~100 ℃ (chỉ làm nóng một vùng, không sử dụng bộ phận cách ly giữa các vùng liền kề) Bộ điều khiển nhiệt độ: + Hai bộ điều khiển nhiệt độ được tích hợp để điều khiển vùng gia nhiệt một cách độc lập thông qua cặp nhiệt loại L + Hệ thống điều khiển tự động PID thông qua rơ le bán dẫn với 30 bước lập trình + Tích hợp chức năng bảo vệ quá nhiệt và chống lỗi cặp nhiệt điện Độ chính xác nhiệt độ: ±1 ℃ Bộ phận gia nhiệt: Hợp kim Fe-Cr-Al được pha tạp Mo | Cái | 1
11 | Lò nung ống điện 1400 °C, OD 60 mm | PT D60/300/ 14 | PROGRAM THERM | 2026 | Trung Quốc | PROGRAM THERM | Nhiệt độ tối đa: 1400 °C Kiểu lò: lò ống điện để bàn, một vùng nhiệt Kết cấu: thép hai lớp, giúp giảm thiểu thất thoát nhiệt Ống: alumina, sử dụng mặt bích làm kín SS304, có nhiều đầu vào và đầu ra khí Mức chân không: đến 10E-5 Torr Buồng cách nhiệt: vật liệu sợi, giúp duy trì độ ổn định và đồng đều nhiệt độ Phần tử gia nhiệt: SiC, hỗ trợ gia nhiệt và làm nguội nhanh Bộ điều khiển: PID với 32 đoạn lập trình Giá đỡ: hai mặt bích, giúp làm kín tốt hơn và kéo dài tuổi thọ ống Cặp nhiệt điện: loại S, tuổi thọ cao Chứng nhận: CE | Bộ | 2
16 | Nguồn đèn UV | UV-X12-100-365CX | Chingtek Electronics | 2026 | Đài Loan |  | Bước sóng dải UVA : *365nm Công suất : 100W | Cái | 1
17 | Lưu lượng kế khí, 0– 100 sccm | PFLOW2 001-100- U-VI2C A | Angst+P fister Sensors and Power AG | 2026 | Trung Quốc | Angst+Pfis ter Sensors and Power AG | Dải đo: 0 đến 100 sccm (không khí/khí) Tín hiệu ngõ ra: I2C kỹ thuật số và analog 1–5 V DC Dải điện áp cấp: 8 đến 15 V; có phiên bản công suất thấp 2.7 đến 5.5 V Nhiệt độ vận hành: -25 °C đến 85 °C Độ chính xác: ±(1.5% RD + 0.15% FS) Thời gian đáp ứng: điển hình 2 ms | Cái | 5