## Mẫu DM thiết bị
DANH MỤC HÀNG HÓA
STT | Danh mục hàng hóa (ghi cả tiếng Việt và tiếng Anh) | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Thiết bị nguồn–đo SMU P2005A2 | OSSILA P2005A2 | Ossila | 2026 | Anh | Ossila | • 2 kênh SMU nguồn-đo • 2 kênh vôn kế (Vsense) • Nguồn điện áp: ±10 V • Dòng cấp/hấp thụ: đến ±200 mA trên mỗi kênh • 5 dải dòng điện điều khiển bằng phần mềm: 10 nA–200 mA • Điều khiển màn trập hoặc đầu vào trigger • Mở rộng giao tiếp serial và I2C • Bảng điều khiển phần mềm trên PC • Điều khiển qua USB và mạng • Giao diện lệnh dạng văn bản đơn giản Thông số nguồn điện áp: Dải: ±10 V Độ chính xác: 10 mV Độ chụm: 333 µV Độ phân giải: 170 µV Thông số đo điện áp: Dải: ±10 V Độ chính xác: 10 mV Độ chụm: 50 µV Độ phân giải: 10 µV Thông số đo dòng điện: Dải: ±200 mA Dòng tối đa: ±200 mA Độ chính xác: ±500 µA Độ chụm: 10 µA Độ phân giải: 1 µA Điện áp rơi (burden): <20 mV Dải: ±20 mA Dòng tối đa: ±20 mA Độ chính xác: ±10 µA Độ chụm: 1 µA Độ phân giải: 100 nA Điện áp rơi (burden): <20 mV Dải: ±2 mA Dòng tối đa: ±2 mA Độ chính xác: ±1 µA Độ chụm: 100 nA Độ phân giải: 10 nA Điện áp rơi (burden): <20 mV Dải: ±200 µA Dòng tối đa: ±200 µA Độ chính xác: ±100 nA Độ chụm: 10 nA Độ phân giải: 1 nA Điện áp rơi (burden): <20 mV Dải: ±20 µA Dòng tối đa: ±20 µA Độ chính xác: ±10 nA Độ chụm: 1 nA Độ phân giải: 0.1 nA Điện áp rơi (burden): <20 mV | Bộ | 1
2 | Hệ thống đo điện trở bốn điểm T2001A4 | OSSILA T2001A4 | Ossila | 2026 | Anh | Ossila | Dải đo: điện trở tấm từ 100 mΩ/sq đến 10 MΩ/sq Dải điện áp: 100 μV đến 10 V Dòng cấp: 10 μA đến 100 mA Bàn mẫu: phù hợp với mẫu có đường kính đến 6 inch (152.4 mm) Đầu dò: tiếp điểm lò xo với lực không đổi 60 g, giúp hạn chế làm hỏng các màng mỏng/polymer dễ tổn thương Yêu cầu nguồn: 24 V DC | Bộ | 1
3 | Bộ chuyển đổi GPIB–USB Keysight 82357B | Bộ chuyển đổi USB/GPIB KEYSIGHT 82357B | KEYSIGHT | 2026 | Mỹ | KEYSIGHT | Kết nối dễ dàng: giao diện plug-and-play (cắm là chạy) Giao diện: USB 2.0 (tương thích USB 1.1) và IEEE-488; kết nối tối đa 14 thiết bị GPIB Tốc độ truyền dữ liệu: trên 1.15 MB/s Parallel Polling: kiểm tra phản hồi của tối đa 8 thiết bị trong một lần thăm dò Phần mềm đi kèm: Keysight IO Libraries Suite Giao diện USB/GPIB Keysight 82357B cho phép kết nối trực tiếp từ cổng USB của máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn tới thiết bị GPIB. Không cần thiết lập công tắc, lắp card GPIB trên máy tính hoặc sử dụng nguồn cấp ngoài. | Bộ | 5
4 | Nguồn dòng AC/DC chính xác Keithley 6221 | Keithley 6221 | Keithley | 2026 | Mỹ | Keithley | Dải dòng DC: ±2 nA đến ±100 mA Dải dòng AC: 2 pA đến 100 mA (±210 mA đỉnh-đỉnh) Điện áp ngõ ra: điện áp giới hạn (compliance) từ ±100 mV đến ±105 V Dạng sóng: sin, vuông, dốc và 4 dạng sóng tùy ý do người dùng định nghĩa Dải tần số: 1 mHz đến 100 kHz; tốc độ lấy mẫu 10 MSPS Độ rộng xung: lập trình được từ 50 μs đến 12 ms Kết nối: Ethernet, GPIB, RS-232 và Trigger Link Hỗ trợ đo: tích hợp điều khiển Keithley 2182A Nanovoltmeter cho chế độ Delta tốc độ cao và phép đo điện trở dạng xung | Bộ | 1
5 | Cáp triaxial, đầu cắm TRB 3 khe sang móc thử |  | Keithley | 2026 | Mỹ | Keithley |  | Cái | 5
6 | Tủ sấy chân không DaiHan DH.SWOV03030 (30 L; 10–750 mmHg; 200 °C) | DH.SWOV03030 | DaiHan | 2026 | Hàn Quốc | DaiHan | Dung tích: 30 lít Dải áp suất chân không: 10–750 mmHg Dải nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +10 °C đến 200 °C (cảm biến PT100) Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5 °C tại 100 °C và 150 °C Độ đồng nhất nhiệt độ: ±2.0 °C tại 100 °C; ±3.0 °C tại 150 °C Điều khiển và hiển thị: bộ điều khiển thông minh, màn hình cảm ứng TFT LCD 4" Phụ kiện tiêu chuẩn: 2 khay nhôm | Cái | 1
7 | Cảm biến khí VOC PID-AY5 | SKU:000-0022-AY5 | Alphasense | 2026 | Anh | Alphasense | Dải tuyến tính: 0 đến 20 ppm (quá dải đến 20 ppm) Độ nhạy: 60 đến 110 mV/ppm, tối ưu cho độ phân giải tốt ở mức nồng độ thấp Giới hạn phát hiện: 1 ppb Thời gian đáp ứng: t₉₀ < 4 giây Điện áp cấp: 3.2 đến 5.5 V DC Công suất tiêu thụ: 80 đến 200 mW, phụ thuộc điện áp cấp Nhiệt độ vận hành: | Cái | 1
8 | Cảm biến quang ion hóa PID-A1 | PID-A1 | Alphasense | 2026 | Anh | Alphasense | Khí mục tiêu: VOC có thế ion hóa (IP) nhỏ hơn 10.6 eV, ví dụ isobutylene, benzene và toluene Dải động tuyến tính: 50 ppb đến 6,000 ppm, tính theo đương lượng isobutylene Giới hạn phát hiện tối thiểu: <50 ppb Điện áp vận hành: 3.0 đến 3.6 V (điển hình 3.3 V) Thời gian đáp ứng: đạt 90% giá trị đọc (t₉₀) trong dưới 3 giây Môi trường vận hành: -40 °C đến 55 °C; độ ẩm tương đối 0 đến 95% | Cái | 1
9 | Cân bán vi lượng OHAUS Pioneer™ Semi-Micro – tải trọng tối đa 0.22 kg – đường kính đĩa cân 80 mm | OHAUS PX225D | OHAUS | 2026 | Mỹ | OHAUS | Tải trọng hai dải: 82 g (độ đọc 0.01 mg) đến 220 g (độ đọc 0.1 mg) Kích thước đĩa cân: đường kính 80 mm Độ lặp lại: 0.02 mg đối với dải 82 g; 0.1 mg đối với dải 220 g Độ tuyến tính: ±0.0001 g Thời gian ổn định: khoảng 10 giây Hiệu chuẩn: AutoCal™ tự động, hiệu chuẩn nội bộ Màn hình: LCD có đèn nền Kích thước: 321 mm (D) × 209 mm (R) × 309 mm (C) Khối lượng tịnh: 4.5 kg | Bộ | 1
10 | Lò nung ống chẻ hai vùng nhiệt 1200 °C OTF-1200X-S-II, kèm mặt bích chân không | OTF-1200X-S-II Kèm phần mềm điều khiển nhiệt độ dựa trên LabVIEW cho hệ MTI hai vùng - MTS01, SKU: : EQ-MTS01-II | MTI | 2026 | Mỹ | MTI | Nhiệt độ tối đa: 1200 °C (<1 giờ) Nhiệt độ làm việc liên tục: 1100 °C Hai vùng gia nhiệt: hai vùng độc lập, mỗi vùng dài 100 mm; tổng chiều dài gia nhiệt 200 mm Vùng nhiệt độ ổn định: ≈50 mm với độ lệch ±1 °C khi hai vùng đặt cùng nhiệt độ Gradient nhiệt độ: có khả năng tạo chênh lệch 200 °C giữa hai vùng Điều khiển nhiệt độ: hai bộ điều khiển PID chính xác, tối đa 30 đoạn lập trình; độ chính xác ±1 °C Tốc độ gia nhiệt: ≤20 °C/phút Yêu cầu nguồn: 110 V hoặc 220 V AC, 50/60 Hz, một pha, ~1.5 kW Thông số mặt bích chân không và ống: Mặt bích: thép không gỉ, làm kín chân không; có đầu nối barb 1/4" cho đường chân không hoặc đường khí Kích thước ống: hỗ trợ ống thạch anh 1" (OD 25 mm) hoặc 2" (OD 50 mm) Phụ kiện: gồm các khối chặn ống bằng sợi gốm để chắn bức xạ nhiệt và các van chân không bằng thép không gỉ | Bộ | 1
11 | Lò nung ống điện 1400 °C, OD 60 mm – PT D60/440/14 | PT D60/300/14 | Xiamen Tmax Battery Equipments Limited | 2026 | Trung Quốc | Xiamen Tmax Battery Equipments Limited | Nhiệt độ tối đa: 1400 °C Kiểu lò: lò ống điện để bàn, một vùng nhiệt Kết cấu: thép hai lớp, giúp giảm thiểu thất thoát nhiệt Ống: alumina, sử dụng mặt bích làm kín SS304, có nhiều đầu vào và đầu ra khí Mức chân không: đến 10E-5 Torr Buồng cách nhiệt: vật liệu sợi, giúp duy trì độ ổn định và đồng đều nhiệt độ Phần tử gia nhiệt: SiC, hỗ trợ gia nhiệt và làm nguội nhanh Bộ điều khiển: PID với 32 đoạn lập trình Giá đỡ: hai mặt bích, giúp làm kín tốt hơn và kéo dài tuổi thọ ống Cặp nhiệt điện: loại S, tuổi thọ cao Chứng nhận: CE | Bộ | 2
12 | Bình khí argon 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Độ tinh khiết: 99.999% Bình mới 100%, kiểm định 5 năm |  | Việt Nam | 2026 | Việt Nam | Việt Nam | Dung tích: 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Độ tinh khiết: 99.999% Bình mới 100%, kiểm định 5 năm | Bình | 1
13 | Bình khí O2 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Nạp 5 kg khí O2 Độ tinh khiết: 99.999% |  | Việt Nam | 2026 | Việt Nam | Việt Nam | Dung tích: 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Khối lượng khí O2: 5 kg Độ tinh khiết: 99.999% | Bình | 1
14 | Bình khí nitơ 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Độ tinh khiết: 99.999% Bình mới 100%, kiểm định 5 năm |  | Việt Nam | 2026 | Việt Nam | Việt Nam | Dung tích: 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Độ tinh khiết: 99.999% Bình mới 100%, kiểm định 5 năm | Bình | 1
15 | Bình khí CF4 40 lít Chứa 25 kg khí CF4 Độ tinh khiết: 99.999% |  | Việt Nam | 2026 | Việt Nam | Việt Nam | Dung tích: 40 lít Khối lượng khí CF4: 25 kg Độ tinh khiết: 99.999% | Bình | 1
16 | Nguồn đèn UV, công suất 100 W, bước sóng 326 nm | [5 empty] | Công suất: 100 W Bước sóng: 326 nm |  | 1
17 | Lưu lượng kế khí, 0–100 sccm | PFLOW2001-100-U-VI2C-A | Angst+Pfister Sensors and Power AG | 2026 | Thụy Sĩ | Angst+Pfister Sensors and Power AG | Dải đo: 0 đến 100 sccm (không khí/khí) Tín hiệu ngõ ra: I2C kỹ thuật số và analog 1–5 V DC Dải điện áp cấp: 8 đến 15 V; có phiên bản công suất thấp 2.7 đến 5.5 V Nhiệt độ vận hành: -25 °C đến 85 °C Độ chính xác: ±(1.5% RD + 0.15% FS) Thời gian đáp ứng: điển hình 2 ms | Cái | 5

## Sheet2
STT | Tên thiết bị | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Mục đích sử dụng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | P2005A2 | • 2 kênh SMU nguồn-đo • 2 kênh vôn kế (Vsense) • Nguồn điện áp: ±10 V • Dòng cấp/hấp thụ: đến ±200 mA trên mỗi kênh • 5 dải dòng điện điều khiển bằng phần mềm: 10 nA–200 mA • Điều khiển màn trập hoặc đầu vào trigger • Mở rộng giao tiếp serial và I2C • Bảng điều khiển phần mềm trên PC • Điều khiển qua USB và mạng • Giao diện lệnh dạng văn bản đơn giản Thông số nguồn điện áp: Dải: ±10 V Độ chính xác: 10 mV Độ chụm: 333 µV Độ phân giải: 170 µV Thông số đo điện áp: Dải: ±10 V Độ chính xác: 10 mV Độ chụm: 50 µV Độ phân giải: 10 µV Thông số đo dòng điện: Dải: ±200 mA Dòng tối đa: ±200 mA Độ chính xác: ±500 µA Độ chụm: 10 µA Độ phân giải: 1 µA Điện áp rơi (burden): <20 mV Dải: ±20 mA Dòng tối đa: ±20 mA Độ chính xác: ±10 µA Độ chụm: 1 µA Độ phân giải: 100 nA Điện áp rơi (burden): <20 mV Dải: ±2 mA Dòng tối đa: ±2 mA Độ chính xác: ±1 µA Độ chụm: 100 nA Độ phân giải: 10 nA Điện áp rơi (burden): <20 mV Dải: ±200 µA Dòng tối đa: ±200 µA Độ chính xác: ±100 nA Độ chụm: 10 nA Độ phân giải: 1 nA Điện áp rơi (burden): <20 mV Dải: ±20 µA Dòng tối đa: ±20 µA Độ chính xác: ±10 nA Độ chụm: 1 nA Độ phân giải: 0.1 nA Điện áp rơi (burden): <20 mV |  |  | 1 | 65730000 | 65730000
2 | T2001A4 | Dải đo: điện trở tấm từ 100 mΩ/sq đến 10 MΩ/sq Dải điện áp: 100 μV đến 10 V Dòng cấp: 10 μA đến 100 mA Bàn mẫu: phù hợp với mẫu có đường kính đến 6 inch (152.4 mm) Đầu dò: tiếp điểm lò xo với lực không đổi 60 g, giúp hạn chế làm hỏng các màng mỏng/polymer dễ tổn thương Yêu cầu nguồn: 24 V DC |  |  | 1 | 98600000 | 98600000
3 | Mô-đun GPIB–USB | Kết nối dễ dàng: giao diện plug-and-play (cắm là chạy) Giao diện: USB 2.0 (tương thích USB 1.1) và IEEE-488; kết nối tối đa 14 thiết bị GPIB Tốc độ truyền dữ liệu: trên 1.15 MB/s Parallel Polling: kiểm tra phản hồi của tối đa 8 thiết bị trong một lần thăm dò Phần mềm đi kèm: Keysight IO Libraries Suite Giao diện USB/GPIB Keysight 82357B cho phép kết nối trực tiếp từ cổng USB của máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn tới thiết bị GPIB. Không cần thiết lập công tắc, lắp card GPIB trên máy tính hoặc sử dụng nguồn cấp ngoài. |  |  | 5 | 18400000 | 92000000
4 | Keithley 6221 | Dải dòng DC: ±2 nA đến ±100 mA Dải dòng AC: 2 pA đến 100 mA (±210 mA đỉnh-đỉnh) Điện áp ngõ ra: điện áp giới hạn (compliance) từ ±100 mV đến ±105 V Dạng sóng: sin, vuông, dốc và 4 dạng sóng tùy ý do người dùng định nghĩa Dải tần số: 1 mHz đến 100 kHz; tốc độ lấy mẫu 10 MSPS Độ rộng xung: lập trình được từ 50 μs đến 12 ms Kết nối: Ethernet, GPIB, RS-232 và Trigger Link Hỗ trợ đo: tích hợp điều khiển Keithley 2182A Nanovoltmeter cho chế độ Delta tốc độ cao và phép đo điện trở dạng xung |  |  | 1 | 264700000 | 264700000
5 | Cáp triaxial, đầu cắm TRB 3 khe sang móc thử |  |  |  | 5 | 350000 | 1750000
6 | Tủ sấy chân không DaiHan DH.SWOV03030 (30 L; 10–750 mmHg; 200 °C) | Dung tích: 30 lít Dải áp suất chân không: 10–750 mmHg Dải nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +10 °C đến 200 °C (cảm biến PT100) Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5 °C tại 100 °C và 150 °C Độ đồng nhất nhiệt độ: ±2.0 °C tại 100 °C; ±3.0 °C tại 150 °C Điều khiển và hiển thị: bộ điều khiển thông minh, màn hình cảm ứng TFT LCD 4" Phụ kiện tiêu chuẩn: 2 khay nhôm |  |  | 1 | 87490000 | 87490000
7 | Cảm biến khí VOC PID-AY5 | Dải tuyến tính: 0 đến 20 ppm (quá dải đến 20 ppm) Độ nhạy: 60 đến 110 mV/ppm, tối ưu cho độ phân giải tốt ở mức nồng độ thấp Giới hạn phát hiện: 1 ppb Thời gian đáp ứng: t₉₀ < 4 giây Điện áp cấp: 3.2 đến 5.5 V DC Công suất tiêu thụ: 80 đến 200 mW, phụ thuộc điện áp cấp Nhiệt độ vận hành: |  |  | 1 | 20590000 | 20590000
8 | Cảm biến quang ion hóa PID-A1 | Khí mục tiêu: VOC có thế ion hóa (IP) nhỏ hơn 10.6 eV, ví dụ isobutylene, benzene và toluene Dải động tuyến tính: 50 ppb đến 6,000 ppm, tính theo đương lượng isobutylene Giới hạn phát hiện tối thiểu: <50 ppb Điện áp vận hành: 3.0 đến 3.6 V (điển hình 3.3 V) Thời gian đáp ứng: đạt 90% giá trị đọc (t₉₀) trong dưới 3 giây Môi trường vận hành: -40 °C đến 55 °C; độ ẩm tương đối 0 đến 95% |  |  | 1 | 20220000 | 20220000
9 | Cân bán vi lượng OHAUS Pioneer™ Semi-Micro – tải trọng tối đa 0.22 kg – đường kính đĩa cân 80 mm | Tải trọng hai dải: 82 g (độ đọc 0.01 mg) đến 220 g (độ đọc 0.1 mg) Kích thước đĩa cân: đường kính 80 mm Độ lặp lại: 0.02 mg đối với dải 82 g; 0.1 mg đối với dải 220 g Độ tuyến tính: ±0.0001 g Thời gian ổn định: khoảng 10 giây Hiệu chuẩn: AutoCal™ tự động, hiệu chuẩn nội bộ Màn hình: LCD có đèn nền Kích thước: 321 mm (D) × 209 mm (R) × 309 mm (C) Khối lượng tịnh: 4.5 kg |  |  | 1 | 73400000 | 73400000
10 | Lò nung ống chẻ hai vùng nhiệt 1200 °C OTF-1200X-S-II, kèm mặt bích chân không | Nhiệt độ tối đa: 1200 °C (<1 giờ) Nhiệt độ làm việc liên tục: 1100 °C Hai vùng gia nhiệt: hai vùng độc lập, mỗi vùng dài 100 mm; tổng chiều dài gia nhiệt 200 mm Vùng nhiệt độ ổn định: ≈50 mm với độ lệch ±1 °C khi hai vùng đặt cùng nhiệt độ Gradient nhiệt độ: có khả năng tạo chênh lệch 200 °C giữa hai vùng Điều khiển nhiệt độ: hai bộ điều khiển PID chính xác, tối đa 30 đoạn lập trình; độ chính xác ±1 °C Tốc độ gia nhiệt: ≤20 °C/phút Yêu cầu nguồn: 110 V hoặc 220 V AC, 50/60 Hz, một pha, ~1.5 kW Thông số mặt bích chân không và ống: Mặt bích: thép không gỉ, làm kín chân không; có đầu nối barb 1/4" cho đường chân không hoặc đường khí Kích thước ống: hỗ trợ ống thạch anh 1" (OD 25 mm) hoặc 2" (OD 50 mm) Phụ kiện: gồm các khối chặn ống bằng sợi gốm để chắn bức xạ nhiệt và các van chân không bằng thép không gỉ |  |  | 1 | 220600000 | 220600000
11 | Lò nung ống điện 1400 °C, OD 60 mm – PT D60/440/14 | Nhiệt độ tối đa: 1400 °C Kiểu lò: lò ống điện để bàn, một vùng nhiệt Kết cấu: thép hai lớp, giúp giảm thiểu thất thoát nhiệt Ống: alumina, sử dụng mặt bích làm kín SS304, có nhiều đầu vào và đầu ra khí Mức chân không: đến 10E-5 Torr Buồng cách nhiệt: vật liệu sợi, giúp duy trì độ ổn định và đồng đều nhiệt độ Phần tử gia nhiệt: SiC, hỗ trợ gia nhiệt và làm nguội nhanh Bộ điều khiển: PID với 32 đoạn lập trình Giá đỡ: hai mặt bích, giúp làm kín tốt hơn và kéo dài tuổi thọ ống Cặp nhiệt điện: loại S, tuổi thọ cao Chứng nhận: CE |  |  | 2 | 79000000 | 158000000
12 | Bình khí argon 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Độ tinh khiết: 99.999% Bình mới 100%, kiểm định 5 năm | Dung tích: 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Độ tinh khiết: 99.999% Bình mới 100%, kiểm định 5 năm |  |  | 1 | 2200000 | 2200000
13 | Bình khí O2 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Nạp 5 kg khí O2 Độ tinh khiết: 99.999% | Dung tích: 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Khối lượng khí O2: 5 kg Độ tinh khiết: 99.999% |  |  | 1 | 3900000 | 3900000
14 | Bình khí nitơ 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Độ tinh khiết: 99.999% Bình mới 100%, kiểm định 5 năm | Dung tích: 10 lít Áp suất sử dụng: 150 bar Độ tinh khiết: 99.999% Bình mới 100%, kiểm định 5 năm |  |  | 1 | 2080000 | 2080000
15 | Bình khí CF4 40 lít Chứa 25 kg khí CF4 Độ tinh khiết: 99.999% | Dung tích: 40 lít Khối lượng khí CF4: 25 kg Độ tinh khiết: 99.999% |  |  | 1 | 35100000 | 35100000
16 | Lưu lượng kế khí, 0–100 sccm | Loại cảm biến: lưu lượng khối (không khí/khí) Dải đo: 0–100 sccm Ngõ ra: I2C kỹ thuật số; analog 1–5 V (hoặc 0.5–4.5 V tùy hiệu chuẩn) Điện áp cấp: 8–15 V (hoặc 2.7–5.5 V đối với phiên bản công suất thấp “L”) Thời gian đáp ứng: điển hình 2 ms Độ chính xác: ±(1.5% RD + 0.15% FS) hoặc tốt hơn Nhiệt độ vận hành: -25 °C đến 85 °C |  |  | 5 | 8030000 | 40150000
[5 empty] | 29 | 1000390000 | 1186510000