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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026
Kính gửi: Các đơn vị thi công tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu  Dịch vụ phi tư vấn Sửa chữa cơ sở vật chất chung cho nhà trường tại hai cơ sở Nguyễn Văn Cừ, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / ĐT : 02838304094
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08g00 ngày 23 tháng  9 năm 2026 đến trước 16g00 ngày 26 tháng 9 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục nội dung công việc yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
2.  Yêu cầu hàng hóa mới 100% 
3. Điều khoản thực hiện: 
· Địa điểm thực hiện: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên –227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Hình thức: Bao gồm thực hiện công việc và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
6. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa khắc phục hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
7. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
8. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HẠNG MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	
	
	
	

	I
	PHÒNG B13
	 
	 

	1
	Cạo sủi, bả bột dặm vá 1 số vị trí trần bị mốc, thấm ố 
	Gói
	1,00

	2
	Sơn nước 1 nước lót, 2 nước phủ 
	M2
	36,00

	II
	WC NHÀ B
	 
	 

	1
	Thông nghẹt bệ tiểu nam bằng máy thông tắc lò xo
	Bệ
	7,00

	2
	Thông tắc đường thoát chính ra hố ga thoát nước
	Gói
	1,00

	III
	KHOA HÓA TẦNG 1 NHÀ A
	 
	 

	1
	Kiểm tra và thông tắc chậu rửa bị nghẹt
	Gói
	1,00

	IV
	TẦNG 3 NHÀ A
	 
	 

	1
	Đục tường, hàn nối ống PPR D75 tại vị trí bị gãy ống, hoàn trả mặt bằng
	Gói
	1,00

	V
	THOÁT NƯỚC MÁY LẠNH SAU NHÀ C
	 
	 

	1
	Ống PVC D27 thoát nước máy lạnh lầu 2 và lầu 4
	Md
	120,00

	2
	Vật tư phụ, co, lơi, tắc kê, vít,..
	Gói
	1,00

	3
	Nhân công thi công trục thoát nước máy lạnh lầu 2 và lầu 4
	Gói
	1,00

	VI
	MƯƠNG THOÁT NƯỚC SAU NHÀ C
	 
	 

	1
	Tháo bỏ gạch vỉa hè khu vực mương nước bị sạc lỡ, dọn dẹp rác thải dưới mương
	M2
	37,00

	2
	Xây, trát tường 200 gạch ống
- Kích thước: 500x12000mm
	Md
	12,00

	3
	Kết nối các đường thoát nước mưa, nước sinh hoạt vào mương
	Gói 
	1,00

	4
	Láng nền vữa xi măng mác 75, dày 50mm
	M2
	37,00

	5
	Gạch vỉa hè 400x400x30mm
	Viên
	230,00

	6
	Nhân công ốp gạch vỉa hè
	M2
	37,00

	7
	Vận chuyển xà bần ra khỏi công trình
	Chuyến
	5,00

	VII
	WC LẦU 2 NHÀ F 
	 
	 

	1
	Tháo dỡ trần thạch cao và thiết bị bị hư hỏng, vận chuyển đem đi bỏ
	Gói 
	1,00

	2
	CCLĐ trần thạch cao 600x600mm, khung tấm vĩnh tường
	M2
	16,00

	3
	Cung cấp đèn típ led 1,2m MPE
	Bộ
	3,00

	4
	Nhân công và vật tư phụ lắp đặt đèn và quạt đảo, quạt hút
	Gói 
	1,00

	5
	Vệ sinh, bàn giao
	Gói 
	1,00

	VIII
	PHÒNG ITEC 33
	 
	 

	1
	Vệ sinh seno, đục bỏ lớp vữa chân tường, dọn dẹp vận chuyển đi bỏ
	Gói 
	1,00

	2
	Trát, quét chống thấm 2 lớp Sika F1 plus
	Gói 
	1,00

	3
	Tháo dỡ tấm trần bị hư hỏng, thay tấm trần thạch cao mới 600x600mm
	M2
	6,00

	IX
	LẦU 4 NHÀ E
	 
	 

	1
	Khoan, gia cố, và lắp đặt lại các rèm trúc tại lầu 4 nhà E, đề phòng gió
	Gói
	1,00

	2
	Tháo các rèm trúc bị hư hỏng vận chuyển xuống đất, đem đi bỏ
	Gói
	1,00

	X
	WC CÁC DÃY NHÀ
	 
	 

	1
	Cung cấp nắp bồn cầu mới
	Cái
	26,00

	2
	Nhân công tháo nắp bồn cầu cũ và lắp nắp bồn cầu mới
	Gói
	1,00

	XI
	BỒN CÂY HÀNG RÀO CỔNG TRƯỜNG
	 
	 

	1
	Xây, trát tường 100 bồn cây, gạch ống
- Kích thước: 250x55000mm
	Md
	55,00

	2
	Vệ sinh dọn dẹp mặt bằng
	Gói
	1,00


Thông tin đơn vị

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ




Đvt : Đồng

	STT
	Tên công việc

(Yêu cầu nêu rõ, đầy đủ và chi tiết toàn bộ các nội dung công việc thực hiện)
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (Bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian thực hiện

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :

· Thời gian thực hiện hợp đồng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 

2

