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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2026
Kính gửi: Các đơn vị thi công tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa và cung cấp trang thiết bị cho Thư viện, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học và các phòng chức năng, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / ĐT : 02838304094
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15g00 ngày 19 tháng  9 năm 2026 đến trước 15g00 ngày 23 tháng 9 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục nội dung công việc yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
2.  Yêu cầu hàng hóa mới 100% 
3. Điều khoản thực hiện: 
· Địa điểm thực hiện: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
· Hình thức: Bao gồm thực hiện công việc và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
6. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
· Trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa khắc phục hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
7. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
8. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HẠNG MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Tên công tác
	ĐVT
	 Khối lượng 

	A
	CỞ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 

	I
	Thư viện: Lầu 9, lầu 10
	 
	 

	1
	Lầu 10: Sửa cửa kính cường lực bản lề sàn, tháo cửa ra, thay kẹp trên, thay ngõng T và lắp đặt lại hoàn thiện 
	Gói
	1

	2
	Cung cấp ổ khóa và nhân công lắp đặt ổ khóa
	Bộ
	4

	II
	Phòng đào tạo sau đại học: Phòng B08
	
	

	1
	Tủ hồ sơ 3 cánh Mdf phủ melamine màu xám ghi (1400x420x600)
	md
	1

	2
	Nhân công vận chuyển tủ
	Bộ
	1

	3
	Nhân công lắp dựng tủ
	Bộ
	1

	4
	Cung cấp ghế xoay văn phòng : Hòa phát GL216
	Cái
	1

	III
	Khoa Hóa học: Phòng I76
	
	

	1
	Sửa chửa bảng bao gồm ( cung cấp sắt , hàn gia cố, sơn dặm lại ..)
	Bộ
	2

	2
	Cung cấp lắp đặt bánh xe cho bảng
	Bộ
	8

	IV
	Nhà I hội trường tầng 1
	
	

	1
	Nhân công tháo cửa, tháo kính, sửa bàn lề,Lắp đặt lại và Bắn keo, ron hoàn thiện
	Bộ
	1

	V
	Phòng đào tạo: Phòng B02
	
	

	1
	Sửa cửa bản lề sàn B02 phòng đào tạo 
	Bộ
	1

	B
	CỞ SỞ ĐÔNG HÒA: Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
	
	

	I
	Khoa hóa học: Phòng TN G106, G105
	
	

	1
	Tháo toàn bộ đường ống thoát PPR cho 05 dãy bàn thí nghiệm
	Gói
	1

	2
	Cung cấp lắp đặt máng nhựa 80x60
	m
	28

	3
	Nhân công và vật tư sửa bộ xả bồn rửa hóa chất
	Bộ
	14

	4
	Cung cấp, lắp đặt ống PPR D50 PN20
	m
	2

	5
	Cung cấp, lắp đặt ống PPR D40 PN20
	m
	4

	6
	Cung cấp, lắp đặt Đầu bịt PPR D40 PN20
	Cái
	5

	7
	Cung cấp, lắp đặt Nối PPR D40 PN20
	Cái
	5

	8
	Cung cấp, lắp đặt co PPR D40 PN20
	Cái
	10

	9
	Cung cấp, lắp đặt Lơi PPR D40 PN20
	Cái
	12

	10
	Cung cấp, lắp đặt T PPR D40 PN20
	Cái
	8

	11
	Cung cấp, lắp đặt Nối  PPR D450-40 PN20
	Cái
	2

	12
	Cung cấp, lắp đặt co PPR D50 PN20
	Cái
	2

	13
	Cung cấp, lắp đặt Lơi PPR D50
	Cái
	2

	14
	Phụ kiện ty, keo, vít…...
	Gói
	1

	15
	Đục nền để đấu nối D50 vào đường hiện hũu
	Gói
	1

	16
	Dặm vá khu vực đục và vệ sinh bàn giao 
	Gói
	1

	17
	Cung cấp lắp đặt co PVC 200 cho ống gió phòng G105
	Cái
	1

	18
	Giàn giáo và vận chuyển đi, về
	Gói
	1

	II
	BM Sinh hóa: Phòng TN A101
	
	

	1
	Đục lớp đá hoa cương và lớp vửa cán đáy chậu
	Gói
	1

	2
	Vệ sinh và chống thấm 02 lớp
	Gói
	1

	3
	Cán vữa và lát gạch màu tương tự đá hoa cương
	Gói
	1

	4
	Cung cấp và lắp đặt phểu thu
	Gói
	1

	5
	Cung cấp và thay đường ống thoát dưới đáy chậu rửa
	Gói
	1

	III
	BM HVC&UD: Phòng TN G406
	
	

	 
	Nhân công cắt ống PPR, Thay co, lơi, ... Thông đường ống cho bồn rửa thí nghiệm.
	Gói
	1

	C
	KÝ TÚC XÁ TRẦN HƯNG ĐẠO: 135B Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
	
	

	1
	Nhân công Gia công lắp dựng cung cấp vật tư ( Thép hộp, tôn phẳng, bản lề, chốt gài và phụ kiện …..) cho 02 bộ cửa sắt
	m2
	9

	2
	Cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt bát khóa, trổ lổ cửa chính
	Gói
	1

	3
	Cung cấp vật tư sắt, tôn  và nhân công lắp đặt tủ điện
	Gói
	1

	4
	Cung cấp vật tư  sắt tròn và nhân công sửa chữa cổng phụ 
	Gói
	1

	5
	Cung cấp vật tư sắt thép và nhân công sửa chữa cầu thang sắt bị mục và tay vịn cầu thang
	Gói
	1

	6
	Nhân công sửa chửa mở rộng lối lên cầu thang
	Gói
	1

	7
	Nhân công Gia công lắp dựng cung cấp vật tư ( Thép hộp, tôn phẳng, bản lề, chốt gài và phụ kiện cho vách)
	m2
	54


Thông tin đơn vị

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ




Đvt : Đồng

	STT
	Tên công việc

(Yêu cầu nêu rõ, đầy đủ và chi tiết toàn bộ các nội dung công việc thực hiện)
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (Bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian thực hiện

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :

· Thời gian thực hiện hợp đồng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 

4

