## Sheet1
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
1 | Fiol 10mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
2 | Fiol 25mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
3 | Fiol 50mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
4 | Fiol 100mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
5 | Fiol 250mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
6 | Fiol 500mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
7 | Fiol 1000mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
8 | Ống đong thủy tinh 10mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
9 | Ống đong thủy tinh 25mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
10 | Ống đong thủy tinh 50mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
11 | Ống đong thủy tinh 100mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
12 | Ống đong thủy tinh 250mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
13 | Ống đong thủy tinh 500mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
14 | Erlen 50mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
15 | Erlen 100mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
16 | Erlen 250mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
17 | Erlen 500mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
18 | Erlen 1000mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
19 | Erlen cổ nhám 100mL |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
20 | Erlen cổ nhám 250mL |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
21 | Erlen cổ nhám 500mL |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
22 | Erlen cổ nhám 1000mL |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
23 | Beaker 50mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
24 | Beaker 100mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
25 | Beaker 250mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
26 | Beaker 500mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
27 | Beaker 1000mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
28 | Beaker 2000mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
29 | Phễu thủy tinh Փ 75mm |  |  |  | Trung Quốc | Genlab |  | Cái | 1
30 | Phễu thủy tinh Փ 120mm |  |  |  | Trung Quốc | Genlab |  | Cái | 1
31 | Bình cô quay 100mL nhám 29/32 |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
32 | Bình cô quay 250mL nhám 29/32 |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
33 | Bình cô quay 500mL nhám 29/32 |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
34 | Bình cô quay 1000mL nhám 29/32 |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
35 | Vòng bần nhỏ (đường kính 80mm) |  |  |  | Đức | Asisstant |  | Cái | 1
36 | Vòng bần vừa (đường kính 110mm) |  |  |  | Đức | Asisstant |  | Cái | 1
37 | Vòng bần lớn (đường kính 140mm) |  |  |  | Đức | Asisstant |  | Cái | 1
38 | Ống nghiệm 10mL (16x100mm) có nắp |  |  |  | Đức | Isolab |  | Hộp 100c | 1
39 | Ống nghiệm 10mL (16x100mm) không nắp |  |  |  | Đức | Isolab |  | Hộp 100c | 1
40 | Bản mỏng silica gel 60 F254 | 1.05554.0001 |  |  | Đức | Merck | Tấm nhôm 20x20cm | Hộp 25c | 1
41 | Bảng mỏng silica gel pha đảo 60 RP-18 F254S | 1.05559.0001 |  |  | Đức | Merck | Tấm nhôm 20x20cm | Hộp 20c | 1
42 | Silicagel pha thườnng 60, 0,04-0,06mm | GE0048005P |  |  | Tây Ban Nha | Scharlau | Kích thước hạt 0.04-0.06mm | Thùng x 5kg | 1
43 | Silicagel pha thườnng 60, 0,04-0,06mm |  |  |  | Tây Ban Nha | Scharlau | Kích thước hạt 0.04-0.06mm | Thùng x 10kg | 1
44 | Silicagel pha thườnng 60, 0,04-0,06mm | GE0048025P |  |  | Tây Ban Nha | Scharlau | Kích thước hạt 0.04-0.06mm | Thùng x 25kg | 1
45 | Folin-Ciocalteu phenol reagent | RE00180250 |  |  | Tây Ban Nha | Scharlau |  | Chai 250mL | 1
46 | Folin-Ciocalteu phenol reagent | 1.09001.0100 |  |  | Đức | Merck |  | Chai 100mL | 1
47 | H2SO4 | 7664-93-9 |  |  | Trung Quốc | Xiong |  | Chai 500mL | 1
48 | H3PO4 | 7664-38-2 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
49 | Isopropyl alcohol | 67-63-0 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
50 | Dichloromethane | 75-09-2 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
51 | Hexane | 110-54-3 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
52 | Chloroform | 67-66-3 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
53 | Acetone | 66-64-1 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
54 | Ethyl acetate | 141-78-6 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
55 | Methanol | 67-56-1 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
56 | Ethanol | 64-17-5 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
57 | n-butanol |  |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
58 | FeCl3 | 10025-77-1 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
59 | AlCl3.6H2O | 7784-13-6 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
60 | NaCl | 7647-14-5 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
61 | NaH2PO4.2H2O | 13472-35-0 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
62 | Na2HPO4.12H2O | 13472-35-0 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
63 | KBr | 2139626 |  |  | Đức | Merck |  | Chai 100g | 1
64 | NaOH |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai 500g | 1
65 | Na2SO4 | 497-19-8 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
66 | Na2CO3 | 497-18-8 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
67 | Cồn công nghiệp 96o |  |  |  | Việt Nam | Công nghiệp |  | Can/30L | 1
68 | Giấy lọc 60x60 | 103-600 |  |  | Đức | Newstar |  | Tờ | 1
69 | Chai thủy tinh vial nâu 2ml có chia vạch | C0002001 | ALWSCI |  | Trung Quốc | ALWSCI Technologies Co., Ltd | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 2ml Đường kính: 12x32mm | Hộp/ 100 cái | 1
70 | Nắp vặn hở vial 2ml, màu xanh, septa có rãnh | C0000148 | ALWSCI |  | Trung Quốc | ALWSCI Technologies Co., Ltd | Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: 9mm Đệm: PTFE đỏ/ silicon trắng | Gói/ 100 cái | 1
71 | Đệm sắc ký, 9-425 Xanh PTFE / Màu trắng Silicone Septa | C0000431 | ALWSCI |  | Trung Quốc | ALWSCI Technologies Co., Ltd | Vật liệu: PTFE/Silicone Kích thước: 9mm | Gói/ 100 cái | 1
72 | Gel bôi trơn, Silicone | 41 grease | MOLYKOTE |  | Hàn Quốc | MOLYKOTE | Không nóng chảy, ngay cả ở nhiệt độ cao Ổn định nhiệt vượt trội Khả năng chống oxy hóa vượt trội Chống nước | Tuýp/ 150g | 1
73 | Chai trung tính, GL 45 500ml |  | Duran |  |  |  |  | chai | 1
74 | Chai trung tính, 1000ml |  | Duran |  |  |  |  | Chai | 1
75 | Thìa núc hoá chất Micro 210 mm |  | Isolab |  |  |  |  | Cái | 1
76 | Đầu típ vàng không khía 0-200ul | 28063 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 1000c | 1
77 | Đầu típ xanh 100-1000ul | 28053 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 500c | 1
78 | Đầu tuýp 5000ul | 20-5000ES | Biologix | 2024-2025 |  |  |  | Gói/ 100c | 1
79 | Eppendorf 2mL | 60-0082 |  |  | Mỹ | Biologix |  | Hộp 500 cái | 1
80 | FOLIN-CIOCALTEU'S PHENOL REAGENT | 1090010500 |  |  | Đức | Merck |  | Chai 500 mL | 1
81 | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) | 10313021 |  |  |  | Gibco™ |  | Chai 500 mL | 1
82 | Fetal bovine serum (FBS) | A5256701 |  |  |  | Gibco™ |  | Chai 500 mL | 1
83 | L-glutamine | A2916801 |  |  |  | Gibco™ |  | Chai 100 mL | 1
84 | GLutaMAXtm | 35050061 |  |  |  | Gibco™ |  | Chai 100 mL | 1
85 | Tris-HCl "TB0103 Tris hydrochloride" | TB0103 |  |  |  | Biobasic |  | Chai 250/g | 1
86 | Giá đựng ống ly tâm đa năng |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
87 | Đĩa 96 giếng | [6 empty] | Cái | 1
88 | bình nuôi tế bào | [6 empty] | Cái | 1
89 | Đầu bóp pasterpipet silicon | D00018 |  |  | Trung Quốc | Onelab |  | Cái | 1
90 | Chổi rửa dụng cụ mềm, lớn |  |  |  | Việt Nam |  |  | Cái | 1
91 | Chổi rửa dụng cụ mềm, nhỏ |  |  |  | Việt Nam |  |  | Cái | 1
92 | Ống mao quản | 2900000 |  |  | Đức | Marienfeld |  | Hộp | 1
93 | Ca nhựa 500 mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
94 | Ca nhựa 2L |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
95 | Giấy nhôm |  |  |  | Việt Nam |  |  | Hộp | 1
96 | Màng bọc thực phẩm |  |  |  | Việt Nam |  |  | Hộp | 1
97 | Pasterpipet thủy tinh loại ngắn |  |  |  | Đức | Hirschmann |  | Hộp 250c | 1
98 | Pasterpipet thủy tinh loại dài |  |  |  | Đức | Hirschmann |  | Hộp 250c | 1
99 | Bấc đèn cồn | DC002/001 |  |  | Trung Quốc | Onelab |  | Cái | 1
100 | Găng tay y tế |  |  |  | Việt Nam |  |  | Hộp | 1
101 | Khẩu trang 4U |  |  |  | Việt Nam |  |  | Hộp | 1
102 | Nước rửa chén |  |  |  | Việt Nam |  |  | Chai | 1
103 | Nước lau sàn |  |  |  | Việt Nam |  |  | Chai | 1
104 | Nước rửa tay |  |  |  | Việt Nam |  |  | Chai | 1
105 | Túi rác lớn |  |  |  | Việt Nam |  |  | Chai | 1
106 | Cây lau nhà |  |  |  | Việt Nam |  |  | Cây | 1
107 | Chổi |  |  |  | Việt Nam |  |  | Cây | 1
108 | Bảng mỏng sắc ký 200*200mm, Silicagel 60, F254 | 1055540001 | Merck |  | Đức | Merck | Tấm TLC nhôm, silica gel phủ chỉ thị huỳnh quang F254. Các tấm TLC silica gel có số lượng 25 tấm kích thước 20x20 cm dùng cho ứng dụng sắc ký lớp mỏng. | Hộp/ 25 tờ | 5
109 | n-Hexane | 110-54-3-138kg |  |  |  |  | Nồng độ 40% | Phuy/ 138kg | 1
110 | Chloroform, CHCl3 | 67-66-3-250kg |  |  |  |  | Là chất lỏng không màu, hòa tan ít trong nước, nó không cháy trong không khí | Phuy/ 250kg | 1
111 | Ethanol 96% | CN-96 |  |  |  |  | Phần trăm độ tinh khiết: 96%, Dạng vật chất: lỏng | Lít | 150
112 | Ethanol |  |  |  | Việt Nam | Chemsol |  | thùng/10 chai | 3
113 | Acetone |  |  |  | Việt Nam | Chemsol |  | thùng/10 chai | 3
114 | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, K4Fe(CN)6 |  | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | chai/500g | 2
115 | Acid hydrochloric HCl |  | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | chai/500ml | 10
116 | Acid sulfuric H2SO4 |  | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | chai/500ml | 10
117 | Acid nitric HNO3 |  | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | chai/500ml | 10
118 | Zinc trifluoromethanesulfonate, Zn(OTf)2 |  |  |  | Đức | Merck |  | chai/50g | 5
119 | Giấy cân 100x100mm |  | Onelab |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/500t | 2
120 | Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm lớn |  |  |  | Việt Nam |  |  | cái | 10
121 | Cồn Ethanol 96 công nghiệp |  |  |  | Việt Nam |  |  | can/20kg | 2
122 | Micropipet đơn kênh có khoá lock, có lọc PHOENIX 1-10ml | LHP3-V2000 | Phoenix Instrument |  | Trung Quốc | Phoenix |  | cái | 5
123 | Micropipet đơn kênh có khoá lock, có lọc PHOENIX 0.5-5ml | LHP3-V1000 | Phoenix Instrument |  | Trung Quốc | Phoenix |  | cái | 5
124 | Micropipet đơn kênh có khoá lock, có lọc PHOENIX 0.1-1ml | LHP3-V100 | Phoenix Instrument |  | Trung Quốc | Phoenix |  | cái | 5
125 | Găng tay size L, không bột |  | Top glove |  | Malaysia | Top Glove Corporation Bhd |  | Hộp/100 cái | 10
126 | Giấy vệ sinh cuộn lớn 500gam |  |  |  | Việt Nam |  |  | cuộn | 20
127 | LaCl3.7H2O |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Hộp 100g | 3
128 | CeCl3.7H2O |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Hộp 100g | 3
129 | Bi(NO3)3.5H2O |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Hộp 500g | 5
130 | NaBH4 |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Hộp 100g | 5
131 | Zn(CH3COOH)2.2H2O |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Hộp 500g | 2
132 | Methanol |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai 500ml | 4
133 | Oleic acid |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai 500ml | 4
134 | n-butanol |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai 500ml | 2
135 | ethylene glycol |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai 500ml | 2
136 | Cối chày mã não 80 mmm |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
137 | MICROPIPETTE CÓ HẤP 1 KÊNH 100-1000UL |  | Dlab |  | Trung quốc | Dlab | Loại : 1 kênh - Phạm vi thể tích : 100 - 1000µl - Bước hiệu chỉnh : 5µl | Cái | 4
138 | Dụng cụ thước tạo màng sơn 4 mặt |  |  |  | Trung Quốc |  | - Vật liệu thép không gỉ chịu mài mòn cao - Chiều rộng lớp phủ hiệu dụng: 80mm; tổng chiều dài: 100mm - Chiều dày màng sơn: 25μm，50μm，75μm，100μm | Cái | 1
139 | 2'-Aminoacetophenone, 98% | 551-93-9 | Acros |  |  |  | 25 mL hoặc 100 mL | chai | 1
140 | 2-Amino-5-bromobenzaldehyde | 29124-57-0 | Sigma |  |  |  | 25 mL hoặc 100 mL | chai | 1
141 | 2-Amino-5-bromobenzaldehyde | 29124-57-0 | Ambeed |  |  |  | 25 g | chai | 1
142 | 1-(2-Amino-3-hydroxyphenyl)ethanone | 4502-10-7 | Sigma |  |  |  | 5 mL hoặc 25 mL | chai | 1
143 | 2-Amino-3-bromobenzaldehyde | 145123-24-6 | Ambeed |  |  |  | 10 g | chai | 1
144 | 2-Amino-3-chlorobenzaldehyde | 397322-82-6 | Ambeed |  |  |  | 10 g | chai | 1
145 | 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)ethenone | 56762-32-4 | Ambeed |  |  |  | 5 g | chai | 1
146 | 1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethenone | 1685-19-4 | Ambeed |  |  |  | 10 g | chai | 1
147 | 1-(2-Amino-4-bromophenyl)ethenone | 123858-51-5 | Ambeed |  |  |  | 25 g | chai | 1
148 | 1-(2-Amino-5-bromophenyl)ethenone | 29124-56-9 | Ambeed |  |  |  | 25 g | chai | 1
149 | 1-(2-Amino-4-fluorophenyl)ethenone | 159305-15-4 | Ambeed |  |  |  | 5 g | chai | 1
150 | 1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone | 2343-25-1 | Ambeed |  |  |  | 25 g | chai | 1
151 | Acid Sulfuric (H2SO4) | VN |  |  |  |  | 500 mL x 2 | chai | 1
152 | Silica gel 60 F254 25 TLC aluminium sheet/25 tờ/hộp |  | Merck |  | Germany |  | 25 sheet/hộp | hộp | 1
153 | Silica gel Himedia (200-400 mesh) | India |  |  |  |  | 500 g | chai | 1
154 | Ammonium pentaborate |  | Aladin |  | Trung Quốc | Aladin |  | chai 500g | 1
155 | Melamine |  | oxford |  | Ấn Độ | Oxford |  | chai 500g | 2
156 | ammonium carbonate |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
157 | acetone |  | fisher |  | Hàn | fisher |  | chai 2.5L | 1
158 | ethanolamine |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500ml | 1
159 | diethanol amine |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500ml | 1
160 | sodium hypophosphite |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
161 | ZnO |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
162 | H3PO3 công nghiệp |  | Trung Quốc |  | Trung Quốc |  |  | bao 25kg | 1
163 | TETA công nghiệp |  | Trung Quốc |  | Trung Quốc |  |  | 1kg | 1
164 | epoxy E51 công nghiệp (DGEBA) |  | Trung Quốc |  | Trung Quốc |  |  | 1kg | 1
165 | màng bọc thực phẩm |  | Việt Nam |  | Việt Nam |  |  | cuộn | 1
166 | Giấy bạc |  | Việt Nam |  | Việt Nam |  |  | cuộn | 1
167 | nước lau sàn | [6 empty] | can 3.6kg | 1
168 | nước rửa chén | [6 empty] | can 3.6kg | 1
169 | cây lau sàn có thùng vắt | [6 empty] | bộ | 1
170 | Túi đựng rác cỡ đại | [6 empty] | túi 3 cuộn | 1
171 | Pentaerythritol |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500ml | 1
172 | giấy cân | [6 empty] | 1 hộp/ 500 tờ | 1
173 | Đế đựng bình cầu | [6 empty] | cái | 1
174 | bếp khuấy từ gia nhiệt | [6 empty] | cái | 1
175 | acetonitrile |  | fisher |  | Hàn | fisher |  | chai 4l | 1
176 | nhiệt kế dầu 200 độ | [6 empty] | cái | 1
177 | bộ dụng cụ đa năng | [6 empty] | bộ | 1
178 | găng tay vải | [6 empty] | cái | 2
179 | MgO |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
180 | Hạt nhựa TPU nguyên sinh |  | Trung Quốc |  | Trung Quốc |  |  | kg | 1
181 | boric acid |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
182 | ống ly tâm có nắp - eppendorf 2ml | [6 empty] | túi 500 cái | 1
183 | Choline chloride |  | 67-48-1 |  |  |  |  | Chai 250 ml | 1
184 | Bromoethane |  | 74-96-4 |  |  |  |  | Chai 100 ml | 1
185 | 1-Methylimidazole |  | 616-47-7 |  |  |  |  | Chai 20 g | 1
186 | Platinum paste, screen printable |  | 791512 |  |  |  |  | Chai | 1
187 | Methylammonium iodide |  | 14965-49-2 |  | Sigma Aldrich |  |  | Chai 5g | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/aldrich/793493?srsltid=AfmBOorj2LcsXhi0piksbQfjbrflzdvRN5IyH6Pbc_HOI4DyO5s0x9zx
188 | Cobalt(II) chloride hexahydrate |  | 7791-13-1 |  | Merck |  |  | chai 100g | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/sigald/255599
189 | Acetylacetone |  | 123-54-6 |  | Merck |  |  | Chai 500 ml | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/sigald/p7754
190 | n-Heptane |  | 142-82-5 |  | Merck |  |  | Chai 500 ml | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/sigald/h2198
191 | Toluene |  | 108-88-3 |  | Merck |  |  | Chai 500 ml | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/sigald/179418
192 | Graphite |  | 7782-42-5 |  | Sigma Aldrich |  |  | Chai 1 kg | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/282863?srsltid=AfmBOor9ZINVQi_F8dTKNtR6SLsExjpdvyx6qzbLIiIRq-gBfLNGEIXr
193 | Parafilm | [6 empty] | Cuộn | 1
194 | Đầu típ 1000 | [6 empty] | Cái | 1
195 | Đầu típ 200 | [6 empty] | Cái | 1
196 | Đầu típ 10 | [6 empty] | Cái | 1
197 | H2SO4 |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500 ml | 1
198 | H2SO4 |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 1 lit | 1
199 | H2O2 |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500 ml | 1
200 | HCl |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500 ml | 1
201 | Polyl vinyl alcohol (M.W 1,15,000, Hydrolysis 98-99%, OXFORD LAB FINE CHEM LLP) |  | 9002-89-5 |  |  |  |  | Chai 500g | 1
202 | Acrylamide (monomer ) |  | 79-06-1 |  |  |  |  | Chai 500g | 1
203 | Glycerol (analytical Reagent) |  | 56-81-5 |  |  |  |  | Chai 500 ml | 1
204 | Ammonium acetate |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500g | 1
205 | KPH |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500g | 1
206 | KCl |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500g | 1
207 | KHCO3 |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500g | 1
208 | Giấy A4 | [6 empty] | gram | 1
209 | Đệm pH7 | [6 empty] | Chai | 1
210 | Khăn giấy thí nghiệm Kimtech | [6 empty] | hộp | 1
211 | 1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride | mã CAS: 36443-80-8 | Sigma-Aldrich (Merck) |  |  | Sigma-Aldrich (Merck) | 25g hoặc 50g/1 chai độ tinh khiết ≥97.0% | chai | 2
212 | Sodium molybdate | mã CAS: 7631-95-0 | Sigma-Aldrich (Merck) |  |  | Sigma-Aldrich (Merck) | 100g/chai độ tinh khiết ≥98.0% | chai | 2
213 | Diclofenac Sodium | mã CAS: 15307-79-6 | Tất cả nhãn hiệu có thể có (TCI, Sigma-Aldrich) |  |  | Tất cả hãng có thể có (TCI, Sigma-Aldrich) | 5g hoặc 25g | chai | 1
214 | Florfenicol | mã CAS: 73231-34-2 | Tất cả nhãn hiệu có thể có (TCI/ Macklin/ Sigma) |  |  | Tất cả hãng có thể có (TCI/ Macklin/ Sigma) | 1g hoặc 5g | chai | 1
215 | Dung môi Acetone | [6 empty] | Lít | 60
216 | Dung môi Ethyl acetate (phuy) | [6 empty] | Phuy | 1
217 | Dụng cụ đo pH để bàn |  |  |  |  | Hanna Instrument |  | Cái | 1
218 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 1000-10.000ul |  | Phoenix Instrument |  |  | Dlab |  | Cái | 1
219 | Đầu típ 10 mL | [6 empty] | cái | 1
220 | pipet thủy tinh | [6 empty] | Hộp | 1
221 | Pluronic P123 | 9003 11 6 | [5 empty] | 500 g | 1
222 | Chitosan | 9012-76-4 | [5 empty] | 500 g | 1
223 | Tetraethyl orthosilicate | 78-10-4 | [5 empty] | 500 mL | 1
224 | Toluene | 108-88-03 | [5 empty] | 500 mL | 1
225 | HCl | 7647-01-0 | [5 empty] | 500 mL, 37% | 2
226 | n-butanol | 71-36-3 | [5 empty] | 500 ml | 1
227 | ZrCl4 | 10026-11-6 | [5 empty] | 100 g | 1
228 | ZrOCl2 | 13520-92-8 | [5 empty] | 100 g | 1
229 | HfCl4 | 13499-05-3 | [5 empty] | 10 g | 1
230 | Valerolactone | 542-28-9 | [5 empty] | 100 g | 1
231 | Levulinic acid | 123-76-2 | [5 empty] | 500 g | 1
232 | 2-Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | [5 empty] | 100 ml | 1
233 | Cyclopentanone | 120-92-3 | [5 empty] | 500 mL | 1
234 | Guaiacol | 90-05-1 | [5 empty] | 500 g | 1
235 | 2-Amino-3-chlorobenzyl alcohol | 15205-15-9 | [5 empty] | 25 g | 1
236 | 2-Methylfuran | 534-22-5 | [5 empty] | 500 mL | 1
237 | Isopropyl alcohol | 67-63-0 | [5 empty] | 500 ml | 1
238 | Dioxane | 123-91-1 | [5 empty] | 500 ml | 1
239 | Formic acid | 64-18-6 | [5 empty] | 500 mL | 1
240 | Xylose | 58-86-6 | [5 empty] | 500 g | 1
241 | Becher 50ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 10
242 | Becher 100 ml |  | Onelab |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 15
243 | Becher 250 ml |  | Onelab |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 15
244 | Becher 500 ml |  | Onelab |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 10
245 | Becher 1000 ml |  | Onelab |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 5
246 | Bình định mức trắng USP nắp nhựa 10 ML-NS 10/19- Class A | BLS.U.1202 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall |  | Cái | 5
247 | Bình định mức trắng USP nắp nhựa 25 ML-NS 10/19- Class A | BLS.U.1204 | Biohall Germany |  | Ấn Độ | Biohall |  | Cái | 5
248 | Đầu lọc nhựa syringe PTFE Hydrophobic 13mm 0.45um | C0000611 | ALWSCI |  | Trung Quốc | ALWSCI Technologies Co., Ltd | Vật liệu màng lọc: PTFE Hydrophobic Đường kính: 13mm Kích thước lỗ lọc: 0,45µm | Hộp/ 100 cái | 1
249 | Pipette pasteur 230 mm (250cái/hộp) | 9260101 | Hirschmann | 2023 | Đức | Hirschmann |  | 250cái / hộp | 1
250 | Ống đong thủy tinh 100ml | 1601-0100 | ONELAB |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 5
251 | Chai thủy tinh vial trắng 2 ml có chia vạch + nắp vặn kín (màu trắng, PP) | C0000148+C0000008 | Alwsci |  | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci Technologies | Vật liệu: Thủy tinh, nắp vặn nhựa Dung tích: 2ml Đệm: PTFE đỏ/ silicon trắng - Tình trạng: mới 100% - Bảo hành: ≥ 12 tháng và theo quy định của nhà sản xuất - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở đi | Hộp/100c | 2
252 | Chai thủy tinh Vial trắng 5ml,18x40mm+ Nắp vặn kín 15-425 (màu trắng, PP) | C0000045+C0000193 | Alwsci |  | Trung Quốc |  | Vật liệu: Thủy tinh, nắp vặn nhựa Dung tích: 2ml Đệm: PTFE đỏ/ silicon trắng - Tình trạng: mới 100% - Bảo hành: ≥ 12 tháng và theo quy định của nhà sản xuất - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở đi | Hộp/100c | 2
253 | Bếp đun bình cầu 1000ml |  | Onelab |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
254 | Bếp điện | ONELAB-HP-1500 | Onelab |  | Trung Quốc |  |  | cái | 1
255 | Hexane (phuy) | 110-54-3 - CN- T | Thái Lan |  | Thái Lan | Thái Lan |  | phuy | 1
256 | Ethanol-C2H5OH |  | Chemsol |  | VN |  |  | Chai/ 1L | 20
257 | Silica gel 230-400 Mesh (0,063- 0,037 mm) for flash | GRM7484 | Himedia |  | Ấn Độ | Himedia | Dạng vật lý: Bột màu trắng Độ hòa tan: Không hòa tan trong nước Kích thước hạt 1: tối thiểu. 80.0% đi qua 230 mesh (63 µm) Kích thước hạt 2: tối đa. 20.0% đi qua 400 mesh (37 µm) | Chai 500 g | 5
258 | Silica gel 60, 0,04 - 0,06 mm | GE00481000 | Scharlau | 2024-2025 | Tây Ban Nha | Tây Ban Nha |  | Chai/ 1kg | 1
259 | Silica gel 60 F254 25 TLC aluminium sheets (Bảng mỏng nhôm) | 1055540001 | Merck |  | Đức |  | Tấm nhôm được phủ lớp silicagel . Kích thước 20x20 cm | 25 tờ/hộp | 3
260 | Đèn Cồn 150ml |  |  |  | Trung Quốc | Onelab |  | Cái | 1
261 | Chai trung tính 250 mL | 218013651 |  |  | Đức | Schott duran |  | Bình | 2
262 | Chai trung tính 500 mL | 218014459 |  |  | Đức | Schott duran |  | Bình | 2
263 | Găng tay không bột size L |  | PA glove |  | Malaysia |  |  | Hộp/100 cái | 1
264 | Găng tay không bột size M |  | PA glove |  | Malaysia |  |  | Hộp/100 cái | 1
265 | Becher 1 L | ISOL.025.01.901 |  |  | Mỹ | Onelab |  | Cái | 2
266 | Cá từ 10x5 mm | DCTH2704 | Isolab |  |  |  |  | Con | 4
267 | Micropipet 100-1000 uL |  | Phoenix Instrument |  | Đức | Phoenix Instrument |  | cái | 1
268 | Micropipet 10-100 uL |  | Phoenix Instrument |  | Đức | Phoenix Instrument |  | cái | 1
269 | Ethanol absolute | 64-17-5 | Chemsol | 2025 |  |  |  | Chai/ 1L | 10
270 | Cá từ 2 cm | [6 empty] | 2 cm | 5
271 | Cá từ 3 cm | [6 empty] | 3 cm | 5
272 | thiourea ((NH3)2CS) |  |  |  | Trung Quốc | Shanghai Zhanyun Chemical | 500g | chai | 3
273 | SnCl2.2H20 | 10025-69-1 |  |  | Trung Quốc | Shanghai Zhanyun Chemical | 500g | chai | 2
274 | Cánh khuấy bọc teflon | [6 empty] | Cái | 1
275 | Autoclave (lõi teflon) | [5 empty] | 50 mL, 100 mL | Cái | 1
276 | Dung dịch chuẩn Au 1000 mg/L |  | Merck |  | Đức |  |  | Chai / 500 mL | 1
277 | TSC (Trisodium citrate dihydrate) |  | Xilong |  | Trung Quốc |  |  | Chai / 500 g | 1
278 | Chitosan |  | Shanghai Zhanyun |  | Trung Quốc |  |  | Chai / 500 g | 1
279 | 3.5-Dinitrosalicylic acid |  | Shanghai Zhanyun |  | Trung Quốc |  |  | Chai / 25 g | 1
280 | PVA (Polyvinyl alcohol) |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai/100gram | 1
281 | PVP (Polyvinylpyrrolidone) |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai/100gram | 1
282 | Peptone |  | Xilong |  | Trung Quốc |  |  | Chai / 500 g | 1
283 | Kẹp cổ ống sinh hàn (nhựa) |  | ONELAB |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
284 | Găng tay size L | [6 empty] | Hộp/ 100 cái | 10
285 | Thanh khuấy từ 5*10mm |  | DINLAB LABORGERÄTE |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 22
286 | Thanh khuấy từ 6*20mm |  | DINLAB LABORGERÄTE |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 22
287 | Cồn tuyệt đối |  | Chemsol |  | Việt Nam |  |  | Chai/ 1L | 10
288 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-1000ul | LHP2-V100 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
289 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-100ul | LHP2-V10 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
290 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 1000-10.000ul | LHP2-V1000 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
291 | Cồn tuyệt đối |  | Chemsol |  | Việt Nam |  |  | Chai/ 1L | 12
292 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 15 mL | [6 empty] | Cái | 200
293 | Syringe PTFE Hydrophilic 13mm 0.22um Hộp/100c | C0000606 | Alwsci/Trung Quốc |  |  |  |  | Hộp 100 cái | 15
294 | Cuvet thạch anh |  | PHOENIX Instrument |  |  |  |  | Cái | 2
295 | Fe2(SO4)3 |  | Trung Quốc |  |  |  |  | Chai 500g | 1
296 | Ni(NO3)2.6H2O | 13478-00-7 | Sigma-Aldrich | 2026 | Đức | Merck | Độ tinh khiết: ≥98% (AR) . Dạng vật chất: Tinh thể rắn | Chai/250g | 1
297 | Rhodamine B | 81-88-9 | Acros | 2026 | Mỹ | Acros | Dạng rắn, màu xanh lá cây đậm, Khối lượng mol: 479.01 g/mol, tan được trong nước, ít tan trong HCl và NaOH, tan trong rượu | Chai/100g | 1
298 | Na2S.9H2O | 1313-84-4 | Xilong | 2026 | Trung Quốc | Xilong | Phần trăm độ tinh khiết:≥ 98 % . Hàm lượng NH4 ≤ 0.002 % . Chất không hoà tan trong nước ≤ 0.002 % | 500g/chai | 1
299 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2026 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/500 cái | 1
300 | Chén sứ nung có nắp đậy 100 ml | C21470-0100 | Onelab | 2026 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Sứ chịu nhiệt Dung tích: 100ml Đường kính: 63mm | Cái | 2
301 | Ống đong thủy tinh 25 ml | 1601-25 | ONELAB | 2026 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 25 ml | Cái | 2
302 | Ống đong thủy tinh 1000 ml | ONEL.10511.00010 | ONELAB | 2026 | Trung Quốc | Zhejiang Huili | Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 25 ml | Cái | 1
303 | Giấy lọc định tính chảy trung 60x60cm | 1006-600 | Newstar | 2026 | Trung Quốc | Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd | Kích thước: 60 x 60cm Kích thước lỗ lọc: 11µm | Tờ | 10
304 | Gallic Acid | CAS 149-91-7 |  |  | Trung Quốc |  | Độ tinh khiết ≥ 99.0%, dạng bột mịn | Chai | 500 g
305 | Certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.) | CRM47885 |  |  | Trung Quốc |  | Dung dịch chuẩn phân tích nồng độ xác định trong dichloromethane | Ống | 1 mL
306 | Hexane | CAS 110-54-3 |  |  | Trung Quốc |  |  | Phuy | 138 Kg
307 | Giấy đo nhanh pH 1-14 |  | NewStar |  | Việt Nam |  | giấy chỉ thị màu thử độ pH test paper, có bảng màu, | Hộp 20 xấp | 1 | https://online-store.redlab.com.vn/products/giay-do-nhanh-ph-1-14-newstar-xap-80-to-giay-chi-thi-mau-thu-do-ph-test-paper-co-bang-mau-co-vat?srsltid=AfmBOopKeGImAQi-k64t3ZNn998VctgcQwpPutYqdyvPz_Ee0g1gQ4c8
308 | Sulfuric acid 98% | 7664-93-9 | Tùy chọn |  | Trung Quốc hoặc Ấn Độ |  | Sulfuric acid > 98%, Chai thủy tinh 500ml, xuất xứ Trung Quốc | 500 mL | 5
309 | KMnO4 (Kali Pemanganat) | 7722-64-7 | Tùy chọn |  | Trung Quốc hoặc Ấn Độ |  | > 99% Tinh chất | 500 g | 5
310 | Dung môi hexane cert acs/HPLC 4L, Fisher Chemical | H3024 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 4 lít | 1
311 | 2-Propanol (HPLC), 1L, Fisher Chemical | A451SK-1 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 1 lít | 1
312 | 2-Propanol (HPLC), 4L, Fisher Chemical | A451-4 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 4 lít | 1
313 | Ethanol Absolute, cho HPLC, 1L, Fisher Chemical | E / 0665DF / 15 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 1 lít | 1
314 | Ethanol Absolute, cho HPLC, 2,5L, Fisher Chemical | E / 0665DF / 17 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 2,5 lít | 1
315 | Silica gel 60 F254 25 TLC aluminium sheets (Bảng mỏng nhôm) | 1055540001 | Merck | 2024 | Đức | Merck | Tấm nhôm TLC, phủ silica gel với chất chỉ thị huỳnh quang F254. Các bản TLC silica gel số lượng 25 kích thước 20x20 cm dùng cho các ứng dụng sắc ký lớp mỏng. | Hộp/25 tờ | 1
316 | Silicagel 230-400 Mesh (0,063- 0,037 mm) | GRM7484 | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Dạng vật lý: Bột màu trắng Độ hòa tan: Không hòa tan trong nước Kích thước hạt 1: tối thiểu. 80.0% đi qua 230 mesh (63 µm) Kích thước hạt 2: tối đa. 20.0% đi qua 400 mesh (37 µm) | Chai 500 g | 1
317 | n-Hexane công nghiệp | C6H14 | [5 empty] | 138kg/phuy | 1
318 | Methanol công nghiệp | [6 empty] | 163kg/phuy | 1
319 | Ethyl acetate công nghiệp | [6 empty] | 180kg/phuy | 1
320 | Cytiva Sephadex™ LH-20 | 10309794 | Cytiva |  | Thụy Điển |  |  | hũ 25 g | 1
321 | Cytiva Sephadex™ LH-20 | 10309794 | Cytiva |  | Thụy Điển |  |  | hũ 100 g | 1
322 | Giấy lọc định tính 102, F110mm |  | ONELAB |  | Trung Quốc |  |  | Hộp / 100 tờ | 10
323 | Glutathione |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai / 500 g | 1
324 | Creatinine |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai / 100 g | 1
325 | Dextran |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai / 500 mL | 1
326 | Tannic acid |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai / 500 mL | 1
327 | Uric acid | [6 empty] | Chai / 500 g | 1
328 | CTAB (Hexadecyltrimethylammonium bromide) | MB101-100G | Himedia |  | Ấn Độ |  |  | Chai/ 100g | 3
329 | Cồn công nghiệp |  |  |  | VN |  |  | L | 30
330 | Acetone công nghiệp |  |  |  | VN |  |  | L | 30
331 | Lam kính hiển vi vạch |  | M-005_OPTIKA |  | Italia |  |  | Cái | 1
332 | Lò vi sóng 800W - 20 L |  | Sharp |  | VN |  |  | Cái | 1
333 | Chai nắp vặn xanh Biohall/Duran |  | 500 mL |  | Đức |  |  | Cái | 4
334 | Chai nắp vặn xanh Biohall/Duran |  | 1000 mL |  |  |  |  | Cái | 4
335 | Ống so màu có nút nhám thuỷ tinh, chia vạch |  | 25 mL |  | TQ |  |  | Cái | 2
336 | Ống so màu có nút nhám thuỷ tinh, chia vạch |  | 50mL |  |  |  |  | Cái | 2
337 | Cân 1 số lẻ thí nghiệm |  | OHAUS CR621 |  | My |  |  | Cái | 1
338 | Cốc thuỷ tinh cao thành BioHall/Duran |  | 250 mL |  | Đức |  |  | Cái | 4
339 | Cốc thuỷ tinh cao thành BioHall/Duran |  | 500 mL |  |  |  |  | Cái | 4
340 | Cốc thuỷ tinh cao thành BioHall/Duran |  | 1000 mL |  |  |  |  | Cái | 4
341 | Chai nắp vặn nau Biohall/Duran |  | 250 mL |  | Đức |  |  | Cái | 4
342 | Chai nắp vặn nau Biohall/Duran |  | 500 mL |  |  |  |  | Cái | 4
343 | Chai nắp vặn nau Biohall/Duran |  | 1000 mL |  |  |  |  | Cái | 4
344 | Silica gel 60 F254 25 TLC aluminium sheets (20 x 20 cm) |  | Merck |  | Đức |  |  | Hộp | 1
345 | Silica gel Himedia (200-400 Mesh) for flash chromatography |  | Himedia |  | Ấn Độ |  |  | Chai 500 g | 1
346 | CeCl3.7H2O |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 100 g | 1
347 | CeCl3.7H2O |  | Acros |  | Bỉ |  |  | Chai 100 g | 1
348 | Salicylaldehyde |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 250 mL | 1
349 | Salicylaldehyde |  | Acros |  | Bỉ |  |  | Chai 250 mL | 1
350 | Ethyl chloroacetate |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 250 mL | 1
351 | Ethyl chloroacetate |  | Acros |  | Bỉ |  |  | Chai 250 mL | 1
352 | 2'-Methyl acetophenone |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 100 g | 1
353 | 2'-Methoxy acetophenone |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 100 g | 1
354 | 2'-Hydroxy acetophenone |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 100 g | 1
355 | 2'-Fluoro acetophenone |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 100 g | 1
356 | 2'-Chloro acetophenone |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 100 g | 1
357 | 2'-Bromo acetophenone |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 100 g | 1
358 | 2'-Nitro acetophenone |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 100 g | 1
359 | 2-Cyano acetophenone |  | MacKlin |  | TQ |  |  | Chai 100 g | 1
360 | Hydrazine hydrate |  |  |  | TQ |  |  | Chai 500 mL | 1
361 | CS2 |  |  |  | TQ |  |  | Chai 500 mL | 1
362 | Hexane |  |  |  | VN |  |  | Chai 500 mL | 1
363 | Ethyl acetate |  |  |  | VN |  |  | Chai 500 mL | 1
364 | Toluene |  |  |  | VN |  |  | Chai 500 mL | 1
365 | Acetone |  |  |  | VN |  |  | Chai 500 mL | 1
366 | Ethanol tinh khiết |  |  |  | VN |  |  | Chai 1L | 1
367 | Đầu bóp cao su silicon ống nhỏ giọt (màu trắng) - Ống bóp 3ml |  |  |  | VN |  |  | Cái | 1
368 | Giấy pH |  |  |  | VN |  |  | Tập | 1
369 | Ethanol Absolute 99.7% | 64-17-5 |  |  | TQ | Xilong |  | Chai 500ml | 10
370 | Glacial acetic acid | 64-19-7 |  |  | TQ | Xilong |  | Chai 500ml | 4
371 | Hydrochloric Acid | 7647-01-0 |  |  | TQ | Xilong |  | Chai 500ml | 3
372 | Nhiễu xạ tia X (PXRD)
373 | Khúc xạ kế điện tử cầm tay đo chỉ số khúc xạ ATAGO PAL-RI | PAL-RI (Cat. No. 3850) | ATAGO | 2026 | Nhật Bản | ATAGO CO., LTD. | Khúc xạ kế điện tử cầm tay, model PAL-RI Thang đo: chỉ số khúc xạ nD Dải đo RI: 1,3306-1,5284 Độ phân giải RI: 0,0001 Độ chính xác RI: ±0,0003 (đối với nước ở 20 °C) Dải nhiệt độ đo: 5,0-45,0 °C Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 °C Độ chính xác nhiệt độ: ±1 °C Thể tích mẫu: khoảng 0,3 mL Thời gian đo: khoảng 3 giây Cấp bảo vệ: IP65 Nguồn điện: 02 pin kiềm AAA Kích thước: 55 × 31 × 109 mm Khối lượng: khoảng 100 g. | Cái | 1
374 | Khúc xạ kế điện tử cầm tay đo chỉ số khúc xạ A.KRÜSS DR301-95 | DR301-95 | A.KRÜSS | 2026 | Đức | A.KRÜSS Optronic GmbH | Khúc xạ kế điện tử cầm tay, model DR301-95 Thang đo: chỉ số khúc xạ \(n_D\), độ Brix và độ mặn Dải đo RI: 1,3330–1,5318 Dải đo Brix: 0–95% Độ chính xác RI: ±0,00015 Độ phân giải RI: 0,0001 Độ chính xác Brix: ±0,1% Độ phân giải Brix: 0,1% Dải nhiệt độ: 10–40 °C Độ chính xác nhiệt độ: ±0,5 °C Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 °C Thể tích mẫu tối thiểu: 0,3 mL Thời gian đo: khoảng 1 giây sau khi cân bằng nhiệt Nguồn sáng: LED; bước sóng: 589 nm Giao diện kết nối: USB Cấp bảo vệ: IP50 Nguồn điện: pin 9 V hoặc bộ đổi nguồn Kích thước: 180 × 100 × 60 mm Khối lượng: khoảng 500 g. | cái | 1
375 | Khúc xạ kế điện tử cầm tay đo chỉ số khúc xạ A.KRÜSS DR201-95 | DR201-95 | A.KRÜSS | 2026 | Đức | A.KRÜSS Optronic GmbH | Khúc xạ kế điện tử cầm tay, model DR201-95 Thang đo: chỉ số khúc xạ \(n_D\) và độ Brix Dải đo RI: 1,3330–1,5318 Dải đo Brix: 0–95% Độ chính xác RI: ±0,0003 Độ phân giải RI: 0,0001 Độ chính xác Brix: ±0,2% Độ phân giải Brix: 0,1% Dải bù nhiệt: 10–40 °C, áp dụng cho thang Brix Độ chính xác nhiệt độ: ±0,5 °C Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 °C Thể tích mẫu tối thiểu: 0,3 mL Thời gian đo: khoảng 1 giây sau khi cân bằng nhiệt Bộ phận tiếp xúc mẫu: lăng kính thủy tinh quang học SF4 và bề mặt mạ chrome Cấp bảo vệ: IP64 Nguồn điện: 01 pin AAA 1,5 V Kích thước: 130 × 80 × 40 mm Khối lượng: khoảng 180 g. | cái | 1
376 | Khúc xạ kế điện tử cầm tay đo chỉ số khúc xạ Hanna HI96800 | HI96800 | Hanna | 2026 |  | Hanna Instruments | Khúc xạ kế điện tử cầm tay, model HI96800 Thang đo: chỉ số khúc xạ \(n_D\), chỉ số khúc xạ quy về 20 °C \(n_D^{20}\) và độ Brix Dải đo \(n_D\): 1,3300–1,5080 Dải đo \(n_D^{20}\): 1,3330–1,5040 Dải đo Brix: 0,0–85,0% Độ phân giải RI: 0,0001 Độ chính xác RI: ±0,0005 Độ phân giải Brix: 0,1% Độ chính xác Brix: ±0,2% Dải đo nhiệt độ: 0,0–80,0 °C Dải bù nhiệt tự động: 10,0–40,0 °C Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 °C Độ chính xác nhiệt độ: ±0,3 °C Thể tích mẫu tối thiểu: 100 µL, đủ phủ hoàn toàn lăng kính Thời gian đo: khoảng 1,5 giây Nguồn sáng: LED vàng Buồng mẫu: vòng thép không gỉ và lăng kính thủy tinh flint Cấp bảo vệ: IP65 Nguồn điện: pin 9 V Kích thước: 192 × 102 × 69 mm Khối lượng: khoảng 350 g. | cái | 1
377 | ABTS diammonium salt, độ tinh khiết 98% | J65535.03; CAS: 30931-67-0 | Alfa Aesar/ Thermo Scientific Chemicals |  | Anh | Thermo Fisher Scientific | Tên hóa học: 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt Tên viết tắt: ABTS diammonium salt Mã sản phẩm: J65535.03 CAS: 30931-67-0 Công thức phân tử: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄ Khối lượng phân tử: 548,67 g/mol Độ tinh khiết: ≥98% Dạng: bột Quy cách: 1 g/chai Mục đích: hóa chất phân tích hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp ABTS. | Chai 1g | 1
378 | DPPH hay 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl free radical, độ tinh khiết > 97% | D4313; CAS: 1898-66-4 | TCI | 2026 | Nhật Bản | Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. | Tên hóa học: 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl free radical Tên viết tắt: DPPH Mã sản phẩm: D4313 CAS: 1898-66-4 Công thức phân tử: C₁₈H₁₂N₅O₆ Khối lượng phân tử: 394,32 g/mol Độ tinh khiết: >97,0% (HPLC) Dạng: bột/tinh thể màu sẫm Mục đích: hóa chất phân tích khả năng bắt gốc tự do DPPH. | Chai 1g | 1
379 | Gelatin Type A, độ Bloom 250 | [5 empty] | Gelatin loại A, thu nhận bằng xử lý acid CAS: 9000-70-8 Độ Bloom: 240–260 g, mục tiêu 250 Bloom Dạng: bột hoặc hạt màu vàng nhạt Có khả năng hòa tan và tạo gel trong nước nóng Cấp chất lượng: laboratory grade, pharmaceutical grade hoặc food grade có COA Quy cách đề nghị: 500 g/gói hoặc chai Sử dụng trong nghiên cứu hydrogel và vật liệu polymer sinh học. | Chai 500g | 1
380 | Pectin LM – E440 (Low-methoxyl pectin (LM pectin), E440) | [5 empty] | Pectin methoxyl thấp – Low-methoxyl pectin Phụ gia thực phẩm: E440 CAS: 9000-69-5 Mức độ ester hóa, DE: <50% Dạng: bột màu trắng ngà đến vàng nhạt Độ ẩm: theo COA của nhà sản xuất Có khả năng tạo gel với ion Ca²⁺ Cấp chất lượng: food grade hoặc pharmaceutical grade Có COA ghi rõ mức độ ester hóa và tình trạng amid hóa Quy cách đề nghị: 500 g/gói Sử dụng trong nghiên cứu hydrogel và hệ mang hoạt chất. | Chai 500g | 1
381 | Chitosan, medium molecular weight, DD ≥ 85%; MW 100-300 kDa (Chitosan, khối lượng phân tử trung bình, DD ≥85%) | [5 empty] | Chitosan, khối lượng phân tử trung bình CAS: 9012-76-4 Khối lượng phân tử trung bình: 100–300 kDa Mức độ deacetyl hóa, DD: ≥85% Dạng: bột màu trắng đến vàng nhạt Độ ẩm: theo COA Tan trong dung dịch acid loãng Cấp chất lượng: laboratory grade hoặc pharmaceutical grade Có COA ghi rõ khối lượng phân tử, độ deacetyl hóa và độ nhớt Quy cách đề nghị: 500 g/gói Sử dụng trong nghiên cứu hydrogel và vật liệu polymer sinh học. | Chai 500g | 1
382 | Sodium alginate, 200-500 mPa·s/cP (1%, 20-25 °C) (Sodium alginate, độ nhớt 200-500 mPa·s) | [5 empty] | Sodium alginate CAS: 9005-38-3 Dạng: bột màu trắng đến vàng nhạt Độ nhớt dung dịch 1%: 200–500 mPa·s ở 20–25 °C Tan hoặc phân tán tạo dung dịch keo trong nước Có khả năng tạo gel khi tiếp xúc với ion Ca²⁺ Cấp chất lượng: food grade, pharmaceutical grade hoặc laboratory grade Có COA ghi rõ nồng độ, nhiệt độ và phương pháp xác định độ nhớt Quy cách đề nghị: 500 g/gói Sử dụng trong nghiên cứu hydrogel và hệ vi nang. | Chai 500g | 1
383 | Cyanidin-3-O-glucoside chloride (anthocyanin chuẩn/Cyanidin-3-O-glucoside chloride standard) | 03-2589; CAS: 7084-24-4 | FUJIFILM Wako | 2026 | Nhật Bản | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | Tên: Cyanidin 3-glucoside chloride standard Tên khác: Kuromanin chloride CAS: 7084-24-4 Công thức phân tử: C₂₁H₂₁ClO₁₁ Khối lượng phân tử: 484,84 g/mol Hàm lượng: ≥95,0% bằng HPLC Cấp chất lượng: chất chuẩn phân tích thực phẩm Có chứng nhận phân tích COA Điều kiện bảo quản: −20 °C, tránh ánh sáng Sử dụng làm chất chuẩn định tính hoặc định lượng anthocyanin bằng HPLC/UV–Vis. | Chai 100g | 1
384 | Anthocyanin powder 25% (Bột anthocyanin chuẩn hóa ≥25%) | [5 empty] | Bột chiết giàu anthocyanin Hàm lượng anthocyanin tổng: ≥25% Hàm lượng biểu thị theo cyanidin-3-O-glucoside equivalents Phương pháp xác định: pH differential hoặc HPLC, ghi rõ trên COA Dạng: bột màu đỏ tím đến tím sẫm Tan hoặc phân tán trong nước Có COA, SDS và thông tin về chất mang Ghi rõ tỷ lệ maltodextrin hoặc tá dược nếu có Bảo quản kín, khô, tránh ánh sáng và nhiệt độ cao Quy cách đề nghị: 100 g/gói. | Chai 100g | 1
385 | Blueberry anthocyanin (Bột chiết anthocyanin từ quả việt quất) | [5 empty] | Tên nguyên liệu: Blueberry anthocyanin extract powder Nguồn thực vật: quả việt quất, Vaccinium spp. Bộ phận sử dụng: quả Dạng: bột màu đỏ tím đến tím sẫm Hàm lượng anthocyanin tổng: đề nghị ≥25% hoặc theo COA Phương pháp định lượng: pH differential hoặc HPLC Chỉ tiêu biểu thị theo cyanidin-3-O-glucoside equivalents Ghi rõ dung môi chiết, chất mang và tỷ lệ tá dược Có COA, SDS và giới hạn kim loại nặng, vi sinh Bảo quản kín, khô và tránh ánh sáng. | Chai 100g | 1
386 | Purple sweet potato anthocyanin (Bột chiết anthocyanin từ khoai lang tím) | [5 empty] | Tên nguyên liệu: Purple sweet potato anthocyanin extract powder Nguồn thực vật: củ khoai lang tím, Ipomoea batatas (L.) Lam. Bộ phận sử dụng: củ Dạng: bột màu đỏ tím đến tím sẫm Hàm lượng anthocyanin tổng: đề nghị ≥25% hoặc theo COA Thành phần đặc trưng: các dẫn xuất cyanidin và peonidin acyl hóa Phương pháp định lượng: pH differential hoặc HPLC Ghi rõ đơn vị hoặc chất chuẩn dùng để biểu thị hàm lượng Ghi rõ dung môi chiết, chất mang và tỷ lệ tá dược Có COA, SDS và giới hạn kim loại nặng, vi sinh Bảo quản kín, khô và tránh ánh sáng. | Chai 100g | 1
387 | Choline chloride |  | Himedia |  | Ấn độ | Himedia | độ tinh khiết > 98% | 500 g/chai | 1
388 | Acid lactic |  | Xilong |  | TQ | Xilong | độ tinh khiết > 98% | 500 ml/chai | 1
389 | Acid malic |  | Biobasic |  | Canada | Biobasic | độ tinh khiết > 98% | 250 g/chai | 1
390 | Acid tartaric |  | Xilong |  | TQ | Xilong | độ tinh khiết > 98% | 500 ml/chai | 1
391 | Acid succinic |  | Duksan |  | Hàn Quốc | Duksan | độ tinh khiết > 98% | 500 g/chai | 1
392 | Máy khuấy từ gia nhiệt | RSM-01HP | Phoenix Instrument - Germany |  | Đức |  |  | cái | 1
393 | Ống sinh hàn ruột bóng 400 mm, 29/32 | [6 empty] | cái | 2
394 | Ống sinh hàn ruột thắng 400 mm, 29/32 | [6 empty] | cái | 2
395 | Bình cầu đáy tròn 100 mL, 2 cổ nhám 29/32 & 14/23 | [6 empty] | Cái | 2
396 | Bình cầu đáy tròn 250 ml 2 cổ nhám 29/32 & 14/23 | [6 empty] | Cái | 2
397 | Bình cầu đáy tròn 50 mL, 3 cổ nhám 14/23 | [6 empty] | Cái | 3
398 | Bình cầu đáy tròn 25 mL, 3 cổ nhám 14/23 | [6 empty] | Cái | 3
399 | N,N'-Dimethylformamide | D/3841/17 | Fisher | 2023 | Anh | Fisher | Độ tinh khiết 99,5% | Chai 2.5 L | 2
400 | Dimethyl sulfoxide | D/4121/PB17 | Fisher |  | Anh | Fisher | Độ tinh khiết 99,7% | Chai 2.5 L | 2
401 | Chloroform | 67-66-3 | Chemsol | 2025 | Việt Nam | Chemsol | Độ tinh khiết:≥ 99.0% | 500ml/chai | 6
402 | Dụng cụ đổi nhựa tự động (ASM lite) | Bambu Lab AMS LITE | Bambu Lab | 2025 | Trung Quốc | Bambu Lab | Kích thước sản phẩm: 397 x 208 x 342mm. Filament được hỗ trợ PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (khô), BVOH (khô), PP, POM, HIPS và Bambu PLA-CF / PAHT-CF | Bộ | 1
403 | Ethanol 99% |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Lít | 30
404 | Hủ thủy tinh 5ml tối màu có nắp đậy |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 100
405 | Hủ thủy tinh 10ml tối màu có nắp đậy |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 100
406 | Hủ thủy tinh 10ml trong suốt có nắp đậy |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 100
407 | Bộ dụng cụ chưng cất xác định hàm lượng nước, Dean-Stark |  |  |  | Trung Quốc |  | Không bình cầu, cổ 14/19 | Bộ | 1
408 | Methyl Ethyl Ketone | [6 empty] | L | 1
409 | Aluminum foil | [6 empty] | Cuộn | 10
410 | Màng bọc thực phẩm | [6 empty] | Cuộn | 10
411 | Pyrrole | 109-97-7 | Sigma |  |  |  | Chuẩn tinh khiết | chai 100 mL | 1
412 | Fiol 10mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
413 | Fiol 25mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
414 | Fiol 50mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
415 | Fiol 100mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
416 | Fiol 250mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
417 | Fiol 500mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
418 | Fiol 1000mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
419 | Ống đong thủy tinh 10mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
420 | Ống đong thủy tinh 25mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
421 | Ống đong thủy tinh 50mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
422 | Ống đong thủy tinh 100mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
423 | Ống đong thủy tinh 250mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
424 | Ống đong thủy tinh 500mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
425 | Erlen 50mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
426 | Erlen 100mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
427 | Erlen 250mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
428 | Erlen 500mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
429 | Erlen 1000mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
430 | Erlen cổ nhám 100mL |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
431 | Erlen cổ nhám 250mL |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
432 | Erlen cổ nhám 500mL |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
433 | Erlen cổ nhám 1000mL |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
434 | Beaker 50mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
435 | Beaker 100mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
436 | Beaker 250mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
437 | Beaker 500mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
438 | Beaker 1000mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
439 | Beaker 2000mL |  |  |  | Trung Quốc | Bomex |  | Cái | 1
440 | Phễu thủy tinh Փ 75mm |  |  |  | Trung Quốc | Genlab |  | Cái | 1
441 | Phễu thủy tinh Փ 120mm |  |  |  | Trung Quốc | Genlab |  | Cái | 1
442 | Bình cô quay 100mL nhám 29/32 |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
443 | Bình cô quay 250mL nhám 29/32 |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
444 | Bình cô quay 500mL nhám 29/32 |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
445 | Bình cô quay 1000mL nhám 29/32 |  |  |  | Đức | Duran |  | Cái | 1
446 | Vòng bần nhỏ (đường kính 80mm) |  |  |  | Đức | Asisstant |  | Cái | 1
447 | Vòng bần vừa (đường kính 110mm) |  |  |  | Đức | Asisstant |  | Cái | 1
448 | Vòng bần lớn (đường kính 140mm) |  |  |  | Đức | Asisstant |  | Cái | 1
449 | Ống nghiệm 10mL (16x100mm) có nắp |  |  |  | Đức | Isolab |  | Hộp 100c | 1
450 | Ống nghiệm 10mL (16x100mm) không nắp |  |  |  | Đức | Isolab |  | Hộp 100c | 1
451 | Bản mỏng silica gel 60 F254 | 1.05554.0001 |  |  | Đức | Merck | Tấm nhôm 20x20cm | Hộp 25c | 1
452 | Bảng mỏng silica gel pha đảo 60 RP-18 F254S | 1.05559.0001 |  |  | Đức | Merck | Tấm nhôm 20x20cm | Hộp 20c | 1
453 | Silicagel pha thườnng 60, 0,04-0,06mm | GE0048005P |  |  | Tây Ban Nha | Scharlau | Kích thước hạt 0.04-0.06mm | Thùng x 5kg | 1
454 | Silicagel pha thườnng 60, 0,04-0,06mm |  |  |  | Tây Ban Nha | Scharlau | Kích thước hạt 0.04-0.06mm | Thùng x 10kg | 1
455 | Silicagel pha thườnng 60, 0,04-0,06mm | GE0048025P |  |  | Tây Ban Nha | Scharlau | Kích thước hạt 0.04-0.06mm | Thùng x 25kg | 1
456 | Folin-Ciocalteu phenol reagent | RE00180250 |  |  | Tây Ban Nha | Scharlau |  | Chai 250mL | 1
457 | Folin-Ciocalteu phenol reagent | 1.09001.0100 |  |  | Đức | Merck |  | Chai 100mL | 1
458 | H2SO4 | 7664-93-9 |  |  | Trung Quốc | Xiong |  | Chai 500mL | 1
459 | H3PO4 | 7664-38-2 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
460 | Isopropyl alcohol | 67-63-0 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
461 | Dichloromethane | 75-09-2 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
462 | Hexane | 110-54-3 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
463 | Chloroform | 67-66-3 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
464 | Acetone | 66-64-1 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
465 | Ethyl acetate | 141-78-6 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
466 | Methanol | 67-56-1 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
467 | Ethanol | 64-17-5 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
468 | n-butanol |  |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500mL | 1
469 | FeCl3 | 10025-77-1 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
470 | AlCl3.6H2O | 7784-13-6 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
471 | NaCl | 7647-14-5 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
472 | NaH2PO4.2H2O | 13472-35-0 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
473 | Na2HPO4.12H2O | 13472-35-0 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
474 | KBr | 2139626 |  |  | Đức | Merck |  | Chai 100g | 1
475 | NaOH |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai 500g | 1
476 | Na2SO4 | 497-19-8 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
477 | Na2CO3 | 497-18-8 |  |  | Trung Quốc | Xilong |  | Chai 500g | 1
478 | Cồn công nghiệp 96o |  |  |  | Việt Nam | Công nghiệp |  | Can/30L | 1
479 | Giấy lọc 60x60 | 103-600 |  |  | Đức | Newstar |  | Tờ | 1
480 | Eppendorf 2mL | 60-0082 |  |  | Mỹ | Biologix |  | Hộp 500 cái | 1
481 | FOLIN-CIOCALTEU'S PHENOL REAGENT | 1090010500 |  |  | Đức | Merck |  | Chai 500 mL | 1
482 | Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) | 10313021 |  |  |  | Gibco™ |  | Chai 500 mL | 1
483 | Fetal bovine serum (FBS) | A5256701 |  |  |  | Gibco™ |  | Chai 500 mL | 1
484 | L-glutamine | A2916801 |  |  |  | Gibco™ |  | Chai 100 mL | 1
485 | GLutaMAXtm | 35050061 |  |  |  | Gibco™ |  | Chai 100 mL | 1
486 | Tris-HCl "TB0103 Tris hydrochloride" | TB0103 |  |  |  | Biobasic |  | Chai 250/g | 1
487 | Giá đựng ống ly tâm đa năng |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
488 | Đĩa 96 giếng | [6 empty] | Cái | 1
489 | bình nuôi tế bào | [6 empty] | Cái | 1
490 | Đầu bóp pasterpipet silicon | D00018 |  |  | Trung Quốc | Onelab |  | Cái | 1
491 | Chổi rửa dụng cụ mềm, lớn |  |  |  | Việt Nam |  |  | Cái | 1
492 | Chổi rửa dụng cụ mềm, nhỏ |  |  |  | Việt Nam |  |  | Cái | 1
493 | Ống mao quản | 2900000 |  |  | Đức | Marienfeld |  | Hộp | 1
494 | Ca nhựa 500 mL |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
495 | Ca nhựa 2L |  |  |  | Đức | Isolab |  | Cái | 1
496 | Giấy nhôm |  |  |  | Việt Nam |  |  | Hộp | 1
497 | Màng bọc thực phẩm |  |  |  | Việt Nam |  |  | Hộp | 1
498 | Pasterpipet thủy tinh loại ngắn |  |  |  | Đức | Hirschmann |  | Hộp 250c | 1
499 | Pasterpipet thủy tinh loại dài |  |  |  | Đức | Hirschmann |  | Hộp 250c | 1
500 | Bấc đèn cồn | DC002/001 |  |  | Trung Quốc | Onelab |  | Cái | 1
501 | Găng tay y tế |  |  |  | Việt Nam |  |  | Hộp | 1
502 | Khẩu trang 4U |  |  |  | Việt Nam |  |  | Hộp | 1
503 | Nước rửa chén |  |  |  | Việt Nam |  |  | Chai | 1
504 | Nước lau sàn |  |  |  | Việt Nam |  |  | Chai | 1
505 | Nước rửa tay |  |  |  | Việt Nam |  |  | Chai | 1
506 | Túi rác lớn |  |  |  | Việt Nam |  |  | Chai | 1
507 | Cây lau nhà |  |  |  | Việt Nam |  |  | Cây | 1
508 | Chổi |  |  |  | Việt Nam |  |  | Cây | 1
509 | NMR- Phòng Phân tích trung tâm
510 | Ethanol |  |  |  | Việt Nam | Chemsol |  | thùng/10 chai | 6
511 | Acetone |  |  |  | Việt Nam | Chemsol |  | thùng/10 chai | 4
512 | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, K4Fe(CN)6 |  | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | chai/500g | 2
513 | Acid hydrochloric HCl |  | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | chai/500ml | 20
514 | Acid sulfuric H2SO4 |  | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | chai/500ml | 30
515 | Acid nitric HNO3 |  | Xilong |  | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | chai/500ml | 20
516 | Zinc trifluoromethanesulfonate, Zn(OTf)2 |  |  |  | Đức | Merck |  | chai/50g | 2
517 | Giấy cân 100x100mm |  | Onelab |  | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/500t | 5
518 | Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm lớn |  |  |  | Việt Nam |  |  | cái | 5
519 | Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm nhỏ |  |  |  | Việt Nam |  |  | cái | 5
520 | H2O2 công nghiệp |  |  |  | Việt Nam |  |  | can/30kg | 2
521 | Cồn Ethanol 96 công nghiệp |  |  |  | Việt Nam |  |  | can/20kg | 2
522 | Hộp PP trong suốt bảo quản lưu trữ đồ vật đa năng nắp cài, A4 18*13.6*8.7cm | [6 empty] | cái | 4
523 | Găng tay size L, không bột |  | Top glove |  | Malaysia | Top Glove Corporation Bhd |  | Hộp/100 cái | 10
524 | Giấy vệ sinh cuộn lớn 500gam |  |  |  | Việt Nam |  |  | cuộn | 20
525 | glycerol |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai 500ml | 2
526 | AgNO3 |  |  |  | Hàn Quốc | Samchun |  | Lọ 25g | 2
527 | n-propanol |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Chai 500ml | 2
528 | Bi2O3 |  |  |  | Trung Quốc |  |  | chai 100g | 2
529 | Graphite powder |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Hộp 500g | 2
530 | Congo red |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Hộp 25g | 1
531 | Erlenmeyer 50 mL |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 10
532 | Bình lọc Schott Duran 250ml, Phễu lọc buchner 80ml + nút cao su trắng số 7 |  |  |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
533 | Chén sứ nung có nắp đậy 100 ml |  | Dlab |  | Trung quốc |  |  | cái | 40
534 | Cuvette thạch anh 10mm Q4 |  | Labomed inc |  | Mỹ |  | Kích thước: 12.5×12.5x45mm, thể tích mẫu: 3,5 ml | cái | 4
535 | Pipet thẳng chia vạch màu xanh 10ml (0.1ml)-Class A |  | DINLAB LABORGERÄTE |  | Đức |  |  | cây | 5
536 | Ống sinh hàn bóng 1 nhám 29/32 |  | DCTH1631 |  | Trung Quốc |  |  | cái | 2
537 | Muỗng inox nhỏ 15cm, 1 đầu tròn, 1 đầu dẹp |  | DCTH0245 |  | Việt nam |  |  | cái | 10
538 | Giấy cân 10cmx10cm |  | Onelab |  | Trung quốc |  |  | hộp | 10
539 | Chloroform-d3 | [5 empty] | 100 mL | chai | 2
540 | Aceton-d6 | [5 empty] | 25 mL | chai | 2
541 | Silica gel Himedia (200-400 mesh) | [5 empty] | 500 g | chai | 5
542 | Silica gel 60 F254 25 TLC aluminium sheet/25 tờ/hộp |  | Merck |  | Germany |  | 25 sheet/hộp | hộp | 2
543 | Silice gel Scharlau (200-400 mesh) |  | Scharlau |  | Spain |  | 1 kg | chai | 3
544 | Acetone |  |  |  | Trung Quốc |  | 500 mL | chai | 1
545 | Ammonium pentaborate |  | Aladin |  | Trung Quốc | Aladin |  | chai 500g | 1
546 | Melamine |  | oxford |  | Ấn Độ | Oxford |  | chai 500g | 2
547 | ammonium carbonate |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
548 | acetone |  | fisher |  | Hàn | fisher |  | chai 2.5L | 1
549 | ethanolamine |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500ml | 1
550 | diethanol amine |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500ml | 1
551 | sodium hypophosphite |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
552 | ZnO |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
553 | H3PO3 công nghiệp |  | Trung Quốc |  | Trung Quốc |  |  | bao 25kg | 1
554 | TETA công nghiệp |  | Trung Quốc |  | Trung Quốc |  |  | 1kg | 1
555 | epoxy E51 công nghiệp (DGEBA) |  | Trung Quốc |  | Trung Quốc |  |  | 1kg | 1
556 | màng bọc thực phẩm |  | Việt Nam |  | Việt Nam |  |  | cuộn | 1
557 | Giấy bạc |  | Việt Nam |  | Việt Nam |  |  | cuộn | 1
558 | nước lau sàn | [6 empty] | can 3.6kg | 1
559 | nước rửa chén | [6 empty] | can 3.6kg | 1
560 | cây lau sàn có thùng vắt | [6 empty] | bộ | 1
561 | Túi đựng rác cỡ đại | [6 empty] | túi 3 cuộn | 1
562 | Pentaerythritol |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500ml | 1
563 | giấy cân | [6 empty] | 1 hộp/ 500 tờ | 1
564 | Đế đựng bình cầu | [6 empty] | cái | 1
565 | bếp khuấy từ gia nhiệt | [6 empty] | cái | 1
566 | acetonitrile |  | fisher |  | Hàn | fisher |  | chai 4l | 1
567 | nhiệt kế dầu 200 độ | [6 empty] | cái | 1
568 | bộ dụng cụ đa năng | [6 empty] | bộ | 1
569 | găng tay vải | [6 empty] | cái | 2
570 | MgO |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
571 | Hạt nhựa TPU nguyên sinh |  | Trung Quốc |  | Trung Quốc |  |  | kg | 1
572 | boric acid |  | xilong |  | Trung Quốc | xilong |  | chai 500g | 1
573 | ống ly tâm có nắp - eppendorf 2ml | [6 empty] | túi 500 cái | 1
574 | Choline chloride |  | 67-48-1 |  |  |  |  | Chai 250 ml | 1
575 | Bromoethane |  | 74-96-4 |  |  |  |  | Chai 100 ml | 1
576 | 1-Methylimidazole |  | 616-47-7 |  |  |  |  | Chai 20 g | 1
577 | Platinum paste, screen printable |  | 791512 |  |  |  |  | chai 20gam | 1
578 | Methylammonium iodide |  | 14965-49-2 |  | Sigma Aldrich |  |  | Chai 5g | 1
579 | Cobalt(II) chloride hexahydrate |  | 7791-13-1 |  | Merck |  |  | chai 100g | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/aldrich/793493?srsltid=AfmBOorj2LcsXhi0piksbQfjbrflzdvRN5IyH6Pbc_HOI4DyO5s0x9zx
580 | Acetylacetone |  | 123-54-6 |  | Merck |  |  | Chai 500 ml | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/sigald/255599
581 | n-Heptane |  | 142-82-5 |  | Merck |  |  | Chai 500 ml | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/sigald/p7754
582 | Toluene |  | 108-88-3 |  | Merck |  |  | Chai 500 ml | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/sigald/h2198
583 | Graphite |  | 7782-42-5 |  | Sigma Aldrich |  |  | Chai 1 kg | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/en/product/sigald/179418
584 | Parafilm | [6 empty] | Cuộn | 1 | https://www.sigmaaldrich.com/VN/vi/product/aldrich/282863?srsltid=AfmBOor9ZINVQi_F8dTKNtR6SLsExjpdvyx6qzbLIiIRq-gBfLNGEIXr
585 | Đầu típ 1000 | [6 empty] | Gói | 1
586 | Đầu típ 200 | [6 empty] | Gói | 1
587 | Đầu típ 10 | [6 empty] | Gói | 1
588 | H2SO4 |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500 ml | 1
589 | H2SO4 |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 1 lit | 1
590 | H2O2 |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500 ml | 1
591 | HCl |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500 ml | 1
592 | Polyl vinyl alcohol (M.W 1,15,000, Hydrolysis 98-99%, OXFORD LAB FINE CHEM LLP) |  | 9002-89-5 |  |  |  |  | Chai 500g | 1
593 | Acrylamide (monomer ) |  | 79-06-1 |  |  |  |  | Chai 500g | 1 | #VALUE!
594 | Glycerol (analytical Reagent) |  | 56-81-5 |  |  |  |  | Chai 500 ml | 1
595 | Ammonium acetate |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500g | 1
596 | KPH |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500g | 1
597 | KCl |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500g | 1
598 | KHCO3 |  |  |  | Xilong, TQ |  |  | Chai 500g | 1
599 | Giấy A4 | [6 empty] | Gram | 1
600 | Đệm pH7 | [6 empty] | Chai | 1
601 | Khăn giấy thí nghiệm Kimtech | [6 empty] | Hộp | 1
602 | Dung môi MeOH (Phuy) | [6 empty] | Phuy | 1
603 | Dung môi CHCl3 (phuy) | [6 empty] | Phuy | 1
604 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 1000-10.000ul |  | Phoenix Instrument |  |  | Dlab |  | Cái | 1
605 | Đầu típ 10 mL | [6 empty] | Hộp | 1
606 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-1000ul | [6 empty] | Cái | 1
607 | Đầu típ 1 mL | [6 empty] | Hộp | 1
608 | DMSO | 67-68-5 | [5 empty] | 500 mL | 1
609 | Ethyl acetate HPLC/GC grade | 141-78-6 | [5 empty] | 2.5 L | 1
610 | Glucose | 50-99-7 | [5 empty] | 500 g | 1
611 | Fructose | 57-48-7 | [5 empty] | 500 g | 1
612 | Ethyl levulinate | 539-88-8 | [5 empty] | 100 g | 1
613 | Ascorbic acid | 50-81-7 | [5 empty] | 500 g | 1
614 | Potassium antimony tartrate | 28300-74-5 | [5 empty] | 100 g | 1
615 | 2-4 dinitrophenol | 51-28-5 | [5 empty] | 100 g | 1
616 | Methanol | 67-56-1 | [5 empty] | 500 ml | 1
617 | HMF | 67-47-0 | [5 empty] | 25 g | 1
618 | niobium(V) chloride | 10026-12-7 | [5 empty] | 100 g | 1
619 | Phenyl phosphonic acid | 1571-33-1 | [5 empty] | 100 g | 1
620 | HNO3 | 7697-37-2 | [5 empty] | 500 mL | 1
621 | HCl | 7647-01-0 | [5 empty] | 500 mL | 1
622 | H2SO4 | 7664-93-9 | [5 empty] | 500 mL | 1
623 | Phosphomolybdic acid | 12026-57-2 | [5 empty] | 100 g | 1
624 | Sulfolane | 126-33-0 | [5 empty] | 500 mL | 1
625 | Cu(NO3)2.3H2O | 10031-43-3 | [5 empty] | 500 g | 1
626 | Cu(OAc)2 | 142-71-2 | [5 empty] | 500 g | 1
627 | FeCl2 | 7758-94-3 | [5 empty] | 500 g | 1
628 | Methanol | [6 empty] | phuy | 1
629 | Chloroform | 67-66-3 | Chemsol | 2025 | Việt Nam | Chemsol | Phần trăm độ tinh khiết:≥ 99.0% Nhiệt độ sôi 61 độ C. Hàm lượng nước ≤ 0.1% . Hàm lượng cặn không bay hơi ≤ 0.004% | 500ml/chai | 10
630 | Acetone | 1.17801.403 | GHTECH | 2023 | Trung Quốc | GHTECH | Phần trăm độ tinh khiết: 99.9% | 500ml/chai | 5
631 | Ethyl acetate |  | Chemsol |  | Việt Nam |  | Phần trăm độ tinh khiết: 99.9% | Chai 500mL | 10
632 | N-hexan |  | Xilong | 2024-2025 | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | Chai/ 500ml | 10
633 | Cồn 96 độ | 64-17-5 | Việt Nam | 2025 | Việt Nam | Việt Nam | Phần trăm độ tinh khiết: 96.0% . Hàm lượng methanol ≤ 300 mg/ l. hàm lượng rượu bậc cao ≤ 5 mg/ l. Hàm lượng Acetaldehyde ≤ 5 mg/ l | Lít | 10
634 | Bình cầu đáy tròn 1 lít nhám 29/32 |  |  |  |  | Biohall |  | cái | 1
635 | Silica gel 60, 0,04 - 0,06 mm, for flash - SiO2 | GE00481000 | Scharlau | 2023 | Tây Ban Nha | Scharlau |  | Chai/1 kg | 2
636 | Silica gel 230-400 Mesh (0,063- 0,037 mm) for flash | GRM7484 | Himedia |  | Ấn Độ | Himedia | Dạng vật lý: Bột màu trắng Độ hòa tan: Không hòa tan trong nước Kích thước hạt 1: tối thiểu. 80.0% đi qua 230 mesh (63 µm) Kích thước hạt 2: tối đa. 20.0% đi qua 400 mesh (37 µm) | Chai 500 g | 2
637 | Silica gel 60 F254 25 TLC aluminium sheets (Bảng mỏng nhôm) | 1055540001 | Merck |  | Đức |  | Tấm nhôm được phủ lớp silicagel . Kích thước 20x20 cm | 25 tờ/hộp | 4
638 | CaCl2 khan |  | Xilong (AR) |  | Trung Quốc | Xi long | Muối khan, dạng hạt | Chai 500 g | 1
639 | Ống mao quản dài 75ul, đkính trong/ngoài: 1.2/1.6 mm, dài 75mm, không tráng heparinzed (Hộp 100 cái) | 2900000 |  |  | Đức | Marienfeld |  | 100 cái / Hộp | 1
640 | Khẩu trang y tế 4 lớp | KT-PA | Việt nam | 2024 | Việt nam | Việt nam | Cấu tạo : 4 lớp | Hộp | 1
641 | Micropipet 100-1000 uL |  | Phoenix Instrument |  | Đức | Phoenix Instrument |  | cái | 1
642 | Micropipet 10-100 uL |  | Phoenix Instrument |  | Đức | Phoenix Instrument |  | cái | 1
643 | Ethanol absolute | 64-17-5 | Chemsol | 2025 |  |  |  | Chai/ 1L | 5
644 | Acetic acid |  | Merck |  | Đức |  |  | Chai / 1 L | 1
645 | Magnesium chloride |  | Merck |  | Đức |  |  | Chai / 500 g | 10
646 | Sodium chloride |  | Merck |  | Đức |  |  | Chai / 500 g | 20
647 | Calcium chloride |  | Merck |  | Đức |  |  | Chai / 500 g | 2
648 | Calcium nitrate |  | Merck |  | Đức |  |  | Chai / 500 g | 2
649 | Cyclopentane |  | Sigma-Aldrich |  | Đức |  |  | Chai / 500 mL | 2
650 | Cốc thạch anh (100 mL) |  |  |  | Trung Quốc |  | 100 mL | Cái | 2
651 | Khay eppendorf |  | Biologix |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 2
652 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-1000ul | LHP2-V100 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
653 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-100ul | LHP2-V10 | Phoenix Instrument - Germany | 2024-2025 | Trung Quốc |  |  | Cái | 1
654 | Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml | 21401 | Flmedical | 2024-2025 | Ý | Flmedical |  | Gói/ 100c | 2
655 | Giấy vệ sinh | 2 lớp | Việt Nam | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Cuộn/ 900g | 5
656 | Bình định mức trắng nắp nhựa 100 ML | BLS.U.1206 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 2
657 | Bình định mức trắng nắp nhựa 50 ML | BLS.U.1205 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 2
658 | Bình định mức trắng nắp nhựa 25 ML | BLS.U.1204 | Biohall Germany | 2024-2025 | Ấn Độ | Biohall Lifesciences |  | Cái | 3
659 | Cồn tuyệt đối |  | Chemsol | 2024-2025 | Việt Nam |  |  | Chai/ 1L | 20
660 | Acid Acetic-CH3COOH |  | Xilong | 2024-2025 | Trung Quốc | Xilong Scientific Co., Ltd., |  | Chai/ 500ml | 10
661 | Giấy cân 100x100mm |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Hộp/ 500t | 5
662 | Cốc thủy tinh 50ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 10
663 | Cốc thủy tinh 250ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 9
664 | Cốc thủy tinh 100ml |  | Onelab | 2024-2025 | Trung Quốc | Zhejiang Huili |  | Cái | 10
665 | Fe(NO3)3.9H2O | 7782-61-8 | Sigma-Aldrich | 2026 | Đức | Merck | Độ tinh khiết: ≥98% (AR) . Dạng vật chất: Tinh thể rắn | Chai/250g | 1
666 | Ammonium persulfate (APS) | 7727-54-0 | AR | 2026 | Trung Quốc | Xilong | Độ tinh khiết: ≥98% (AR) . Dạng vật chất: Bột trắng | Chai/500g | 3
667 | Aniline (Anilin) | 62-53-3 | AR | 2026 | Trung Quốc | Xilong | Độ tinh khiết: ≥99% (ACS reagent) . Dạng chất lỏng | Chai/500ml | 3
668 | Iodine | 7553-56-2 | AR | 2026 | Trung Quốc | Xilong | Dạng tinh thể màu tím đen, dễ thăng hoa trực tiếp thành hơi khi đun nóng nhẹ. Ít tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ | Chai/250g | 1
669 | Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 | Sigma-Aldrich | 2026 | Đức | Merck | Dạng huyền phù, phân tán trong nước, 60% wt | Chai/100ml | 1
670 | Màng lọc MCE màu trắng tiệt trùng 47mm x 0.22um (CA) | M-MCE047G045I-G | Finetech | 2026 | Đài Loan | Finetech | Đường kính màng: 47mm, kích thước lỗ lọc 0.22 um, | Hộp/100 cái | 1
671 | Giá đỡ điện cực tấm bạch kim loại PT-101 | TQ-Holder-02 | Henan | 2026 | Trung Quốc | Trung Quốc | Giá đỡ dùng để cố định điện cực làm việc, vỏ ngoài PTFE chịu nhiệt, chông ăn mòn (dài 83 mm), Đuôi điện cực là thanh đồng mạ vàng dài 20 mm và có đường kính 2 mm, đầu điện cực là tấm Pt 10x15 mm, Đường kính ngoài 6 mm | Cái | 2
672 | Lướt titanium phủ platinum | ADY | Hebei | 2026 | Trung Quốc | Trung Quốc | Độ dày 5 mm, kích thước lỗ 3.5x6 mm | Tấm/m2 | 1
673 | Chitosan, (C6H11NO4)n | GRM9358-100G | Himedia | 2026 | Ấn Độ | HiMedia Laboratories Private Limited | Dạng vật chất: Vảy màu trắng đến be Độ hòa tan: 10 mg hòa tan trong 1 mL axit axetic loãng Nước (K.F.): <= 10,00% | Chai/ 100 gam | 1
674 | Ống nghiệm COD 10mL | C0002064 | Alwsci | 2026 | Trung Quốc | Zhejiang Alwsci | Dung tích: 10ml Kích thước: 16x100mm. Nắp vặn kín 15-415, màu trắng, PP Septa 1.5mm, natural PTFE/Silicone trắng | Hộp/ 25 cái | 1
675 | Đầu típ vàng có khía 0-200ul | 28052 | Flmedical | 2026 | Ý |  | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/ 1000 cái | 1
676 | Bếp Đun Bình Cầu 98-IB 250ml | 98-IB |  | 2026 | Trung Quốc |  | Dung tích 250 mL, gia nhiệt đến 380 oC, công suất 150 W, điện 220 V | Cái | 3
677 | Thanh khuấy từ 6*20mm |  | DINLAB LABORGERÄTE | 2026 | Châu Âu |  |  | Cái | 4
678 | TLC Silica gel 60 F₂₅₄ | 1.05554.0001 |  |  | Đức |  | Tấm 20x20cm, pha tĩnh là silica gel, có chất chỉ thị huỳnh quang | Hộp | 25 tấm
679 | Chloroform | CAS 67-66-3 |  |  | Việt Nam |  | Độ tinh khiết ≥ 99.0%, dạng lỏng, đóng chai 500 mL | Chai | 500 mL
680 | 2-Thiophenecarboxaldehyde | CAS 98-03-3 |  |  |  |  | Độ tinh khiết ≥ 98.0%, dạng lỏng, dùng cho tổng hợp hữu cơ, quy cách đóng gói 25 mL | Chai 100g Chai 25g | 1 1
681 | 1,2-Diphenylethanone/ 2-Phenylacetophenone | CAS 451-40-1 |  |  | Trung quốc |  | Độ tinh khiết ≥ 98.0%, dạng rắn, dùng cho tổng hợp hóa dược/nghiên cứu, đóng lọ 25 g (hoặc 100 g) | Chai | 25 g
682 | 4-Bromoaniline | CAS: 106-40-1 |  |  | Trung Quốc |  | CTHH: C6​H6​BrN (PTL: 172.02 g/mol)- Độ tinh khiết: ≥98.0% (GC/AR)- Trạng thái: Dạng rắn/tinh thể | Chai | 100 g
683 | p-Anisidine | CAS: 104-94-9 |  |  | Trung Quốc |  | CTHH: C7​H9​NO (PTL: 123.15 g/mol)- Độ tinh khiết: ≥99.0% (GC/AR)- Trạng thái: Dạng tinh thể / vảy rắn | Chai | 100 g
684 | 4-Dimethylaminopyridine | CAS: 1122-58-3 |  |  | Trung Quốc |  | CTHH: C7​H10​N2​ (PTL: 122.17 g/mol)- Độ tinh khiết: ≥99.0% (AR)- Trạng thái: Bột kết tinh màu trắng/ngà | Chai | 100 g
685 | Silica gel (for column chromatography) |  |  |  | Tây Ban Nha |  |  | Chai | 1 Kg
686 | Ống nghiệm COD 10ML 16x100mm nắp vặn kín 15-415 PP trắng ALWSCI C0002064 septa 1.5mm PTFE / silicon | C0002064 | ALWSCI |  | Việt Nam | REDLAB | Ống nghiệm COD 10ML 16x100mm nắp vặn kín 15-415 PP trắng ALWSCI C0002064 septa 1.5mm PTFE / silicon | Hộp | 1
687 | 1-Bromohexane | 111-25-1 |  |  |  | Merck, Acros, TCI | 99+% | 100 mL/chai | 1
688 | 1-Bromoheptane | 629-04-9 |  |  |  | Merck, Acros, TCI | 99+% | 100 mL/chai | 1
689 | 1-Bromooctane | 111-83-1 |  |  |  | Merck, Acros, TCI | 99+% | 100 mL/chai | 1
690 | 1-Bromononane | 693-58-3 |  |  |  | Merck, Acros, TCI | 99+% | 25 mL/chai | 1
691 | 1-Bromodecane | 112-29-8 |  |  |  | Merck, Acros, TCI | 99+% | 100 mL/chai | 1
692 | 1-Bromododecane | 143-15-7 |  |  |  | Merck, Acros, TCI | 99+% | 250 mL/chai | 1
693 | 4-Bromobenzaldehyde | 1122-91-4 |  |  |  | Merck, Acros, TCI | 99+% | 100 g/chai | 1
694 | Celite 545 |  |  |  |  | Merck, Acros, TCI |  | 1000 g/chai | 1
695 | Dung môi hexane cert acs/HPLC 4L, Fisher Chemical | H3024 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 4 lít | 1
696 | 2-Propanol (HPLC), 1L, Fisher Chemical | A451SK-1 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 1 lít | 1
697 | 2-Propanol (HPLC), 4L, Fisher Chemical | A451-4 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 4 lít | 1
698 | Ethanol Absolute, cho HPLC, 1L, Fisher Chemical | E / 0665DF / 15 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 1 lít | 1
699 | Ethanol Absolute, cho HPLC, 2,5L, Fisher Chemical | E / 0665DF / 17 |  |  |  | Fisher Chemical |  | chai 2,5 lít | 1
700 | Silica gel 60 F254 25 TLC aluminium sheets (Bảng mỏng nhôm) | 1055540001 | Merck | 2024 | Đức | Merck | Tấm nhôm TLC, phủ silica gel với chất chỉ thị huỳnh quang F254. Các bản TLC silica gel số lượng 25 kích thước 20x20 cm dùng cho các ứng dụng sắc ký lớp mỏng. | Hộp/25 tờ | 1
701 | Silicagel 230-400 Mesh (0,063- 0,037 mm) | GRM7484 | Himedia | 2024 | Ấn Độ | Himedia | Dạng vật lý: Bột màu trắng Độ hòa tan: Không hòa tan trong nước Kích thước hạt 1: tối thiểu. 80.0% đi qua 230 mesh (63 µm) Kích thước hạt 2: tối đa. 20.0% đi qua 400 mesh (37 µm) | Chai 500 g | 1
702 | n-Hexane công nghiệp | C6H14 | [5 empty] | 138kg/phuy | 1
703 | Methanol công nghiệp | [6 empty] | 163kg/phuy | 1
704 | Ethyl acetate công nghiệp | [6 empty] | 180kg/phuy | 1
705 | Cytiva Sephadex™ LH-20 | 10309794 | Cytiva |  | Thụy Điển |  |  | hũ 25 g | 1
706 | Cytiva Sephadex™ LH-20 | 10309794 | Cytiva |  | Thụy Điển |  |  | hũ 100 g | 1
707 | Acetonitrile HPLC grade | A998-4 | Fisher | 2026 | Hàn Quốc | Thermo Fisher Scientific | HPLC grade, CAS 75-05-8, độ tinh khiết > 99.8%, quy cách 4L/chai | chai 4L | 1
708 | Bảng mỏng | 1055540001 | Merck | 2026 | Đức | Đức | Tấm nhôm được phủ lớp silicagel . Kích thước 20x20 cm | 25 tờ/hộp | 1
709 | Methanol HPLC grade | A452-4 | Fisher | 2026 | Hàn Quốc | Thermo Fisher Scientific | HPLC grade, CAS 67-56-1, độ tinh khiết > 99.8%, quy cách 4L/chai | chai 4L | 1
710 | Mg SO4 |  |  |  | TQ |  |  | Chai 500g | 4
711 | ZnSO4 |  |  |  | TQ |  |  | Chai 500g | 4
712 | Melamin |  |  |  | TQ |  |  | Chai 500g | 4
713 | Ca chelat |  |  |  | TQ |  |  | Chai 500g | 4
714 | Cu SO4.5H2O |  |  |  | TQ |  |  | Chai 500g | 4
715 | Acid boric |  |  |  | TQ |  |  | Chai 500g | 4
716 | Ca nitrat |  | PVP K30 |  | TQ |  |  | Chai 500g | 4
717 | Polyvinylpyrrolidone |  |  |  | TQ |  |  | Chai 500g | 2
718 | Cân 3 số lẻ thí nghiệm |  | ONELAB 3 số lẻ, 210g 310g / 0.001g (1mg) JA203P JA303P chuẩn ngoại |  | TQ |  |  | Cái | 1
719 | Máy xay cà phê Bosh TSM6A013B |  | Bosh TSM6A013B |  | VN |  |  | Cái | 1
720 | Màng bọc thực phẩm PE coopmart |  |  |  | VN |  |  | Cuon | 5
721 | Fume Silica |  | CAB-O-SIL® M-5 |  | Anh |  |  | Bao 10kg | 1
722 | N,N-Dimethylformamide, C3H7NO. | 68-12-2 |  |  | TQ | Xilong |  | Chai 500ml | 20
723 | Bảng mỏng sắc ký, TLC Silica gel 60 F254 | 1055540001 | Merck | 2026 | Đức | Merck | Tấm nhôm được phủ lớp silicagel. Kích thước 20x20 cm | 25 tờ/Hộp | 3
724 | ABTS diammonium salt, độ tinh khiết 98% | J65535.03; CAS: 30931-67-0 | Alfa Aesar/ Thermo Scientific Chemicals |  | Anh | Thermo Fisher Scientific | Tên hóa học: 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt Tên viết tắt: ABTS diammonium salt Mã sản phẩm: J65535.03 CAS: 30931-67-0 Công thức phân tử: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄ Khối lượng phân tử: 548,67 g/mol Độ tinh khiết: ≥98% Dạng: bột Quy cách: 1 g/chai Mục đích: hóa chất phân tích hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp ABTS. | Chai 1g | 1
725 | DPPH hay 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl free radical, độ tinh khiết > 97% | D4313; CAS: 1898-66-4 | TCI | 2026 | Nhật Bản | Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. | Tên hóa học: 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl free radical Tên viết tắt: DPPH Mã sản phẩm: D4313 CAS: 1898-66-4 Công thức phân tử: C₁₈H₁₂N₅O₆ Khối lượng phân tử: 394,32 g/mol Độ tinh khiết: >97,0% (HPLC) Dạng: bột/tinh thể màu sẫm Mục đích: hóa chất phân tích khả năng bắt gốc tự do DPPH. | Chai 1g | 1
726 | Gelatin Type A, độ Bloom 250 | [5 empty] | Gelatin loại A, thu nhận bằng xử lý acid CAS: 9000-70-8 Độ Bloom: 240–260 g, mục tiêu 250 Bloom Dạng: bột hoặc hạt màu vàng nhạt Có khả năng hòa tan và tạo gel trong nước nóng Cấp chất lượng: laboratory grade, pharmaceutical grade hoặc food grade có COA Quy cách đề nghị: 500 g/gói hoặc chai Sử dụng trong nghiên cứu hydrogel và vật liệu polymer sinh học. | Chai 500g | 1
727 | Pectin LM – E440 (Low-methoxyl pectin (LM pectin), E440) | [5 empty] | Pectin methoxyl thấp – Low-methoxyl pectin Phụ gia thực phẩm: E440 CAS: 9000-69-5 Mức độ ester hóa, DE: <50% Dạng: bột màu trắng ngà đến vàng nhạt Độ ẩm: theo COA của nhà sản xuất Có khả năng tạo gel với ion Ca²⁺ Cấp chất lượng: food grade hoặc pharmaceutical grade Có COA ghi rõ mức độ ester hóa và tình trạng amid hóa Quy cách đề nghị: 500 g/gói Sử dụng trong nghiên cứu hydrogel và hệ mang hoạt chất. | Chai 500g | 1
728 | Chitosan, medium molecular weight, DD ≥ 85%; MW 100-300 kDa (Chitosan, khối lượng phân tử trung bình, DD ≥85%) | [5 empty] | Chitosan, khối lượng phân tử trung bình CAS: 9012-76-4 Khối lượng phân tử trung bình: 100–300 kDa Mức độ deacetyl hóa, DD: ≥85% Dạng: bột màu trắng đến vàng nhạt Độ ẩm: theo COA Tan trong dung dịch acid loãng Cấp chất lượng: laboratory grade hoặc pharmaceutical grade Có COA ghi rõ khối lượng phân tử, độ deacetyl hóa và độ nhớt Quy cách đề nghị: 500 g/gói Sử dụng trong nghiên cứu hydrogel và vật liệu polymer sinh học. | Chai 500g | 1
729 | Sodium alginate, 200-500 mPa·s/cP (1%, 20-25 °C) (Sodium alginate, độ nhớt 200-500 mPa·s) | [5 empty] | Sodium alginate CAS: 9005-38-3 Dạng: bột màu trắng đến vàng nhạt Độ nhớt dung dịch 1%: 200–500 mPa·s ở 20–25 °C Tan hoặc phân tán tạo dung dịch keo trong nước Có khả năng tạo gel khi tiếp xúc với ion Ca²⁺ Cấp chất lượng: food grade, pharmaceutical grade hoặc laboratory grade Có COA ghi rõ nồng độ, nhiệt độ và phương pháp xác định độ nhớt Quy cách đề nghị: 500 g/gói Sử dụng trong nghiên cứu hydrogel và hệ vi nang. | Chai 500g | 1
730 | Cyanidin-3-O-glucoside chloride (anthocyanin chuẩn/Cyanidin-3-O-glucoside chloride standard) | 03-2589; CAS: 7084-24-4 | FUJIFILM Wako | 2026 | Nhật Bản | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | Tên: Cyanidin 3-glucoside chloride standard Tên khác: Kuromanin chloride CAS: 7084-24-4 Công thức phân tử: C₂₁H₂₁ClO₁₁ Khối lượng phân tử: 484,84 g/mol Hàm lượng: ≥95,0% bằng HPLC Cấp chất lượng: chất chuẩn phân tích thực phẩm Có chứng nhận phân tích COA Điều kiện bảo quản: −20 °C, tránh ánh sáng Sử dụng làm chất chuẩn định tính hoặc định lượng anthocyanin bằng HPLC/UV–Vis. | Chai 100g | 1
731 | Anthocyanin powder 25% (Bột anthocyanin chuẩn hóa ≥25%) | [5 empty] | Bột chiết giàu anthocyanin Hàm lượng anthocyanin tổng: ≥25% Hàm lượng biểu thị theo cyanidin-3-O-glucoside equivalents Phương pháp xác định: pH differential hoặc HPLC, ghi rõ trên COA Dạng: bột màu đỏ tím đến tím sẫm Tan hoặc phân tán trong nước Có COA, SDS và thông tin về chất mang Ghi rõ tỷ lệ maltodextrin hoặc tá dược nếu có Bảo quản kín, khô, tránh ánh sáng và nhiệt độ cao Quy cách đề nghị: 100 g/gói. | Chai 100g | 1
732 | Blueberry anthocyanin (Bột chiết anthocyanin từ quả việt quất) | [5 empty] | Tên nguyên liệu: Blueberry anthocyanin extract powder Nguồn thực vật: quả việt quất, Vaccinium spp. Bộ phận sử dụng: quả Dạng: bột màu đỏ tím đến tím sẫm Hàm lượng anthocyanin tổng: đề nghị ≥25% hoặc theo COA Phương pháp định lượng: pH differential hoặc HPLC Chỉ tiêu biểu thị theo cyanidin-3-O-glucoside equivalents Ghi rõ dung môi chiết, chất mang và tỷ lệ tá dược Có COA, SDS và giới hạn kim loại nặng, vi sinh Bảo quản kín, khô và tránh ánh sáng. | Chai 100g | 1
733 | Purple sweet potato anthocyanin (Bột chiết anthocyanin từ khoai lang tím) | [5 empty] | Tên nguyên liệu: Purple sweet potato anthocyanin extract powder Nguồn thực vật: củ khoai lang tím, Ipomoea batatas (L.) Lam. Bộ phận sử dụng: củ Dạng: bột màu đỏ tím đến tím sẫm Hàm lượng anthocyanin tổng: đề nghị ≥25% hoặc theo COA Thành phần đặc trưng: các dẫn xuất cyanidin và peonidin acyl hóa Phương pháp định lượng: pH differential hoặc HPLC Ghi rõ đơn vị hoặc chất chuẩn dùng để biểu thị hàm lượng Ghi rõ dung môi chiết, chất mang và tỷ lệ tá dược Có COA, SDS và giới hạn kim loại nặng, vi sinh Bảo quản kín, khô và tránh ánh sáng. | Chai 100g | 1
734 | Polyethyleneimine (8500-15000 mPa.s) | P3104-100G | TCI |  | Nhật | TCI (Tokyo Chemical Industry) | CAS RN: 106899-94-9 | chai/ 100 gam | 1
735 | Nitric acid 68% | 20422297 | VWR |  | Mỹ | VWR | CAS Number: 7697-37-2 | chai/ 1 lít | 1
736 | Triethylamine pure, 98% | 29306-500ML | SRL |  | Ấn Độ | SRL Chem Pvt. Ltd. (Sisco Research Laboratories) | CAS Number 121-44-8 Trạng thái: Chất lỏng Màu sắc / ngoại quan: Trong suốt đến vàng nhạt Độ tinh khiết 98 % Điểm nóng chảy –115 °C Điểm sôi 86 – 89 °C Độ tan: Hòa tan hoàn toàn trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ Tỷ trọng (20 °C) 0.726 – 0.728 g/ml | chai/ 500 mL | 1
737 | HEPES Buffer extrapure, 99% | 63732-100G | SRL |  | Ấn Độ | SRL Chem Pvt. Ltd. (Sisco Research Laboratories) | CAS Number 7365-45-9 Trạng thái: Bột tinh thể màu trắng Độ tinh khiết ≥ 99% Độ hòa tan (10% dung dịch nước: Trong suốt pH dung dịch 5% (aq): 5,0 – 6,5 | chai/ 100 gam | 1
738 | Epichlorohydrin extrapure AR, 99% | 73317-500ML | SRL |  | Ấn Độ | SRL Chem Pvt. Ltd. (Sisco Research Laboratories) | CAS Number 106-89-8 | chai/ 500 mL | 1
739 | n-Hexane công nghiệp | [6 empty] | kg | 20
740 | Methanol công nghiệp | [6 empty] | kg | 10
741 | Methanol (HPLC Grade 4L) |  | Thermo Fisher |  | Mĩ | Thermo Fisher |  | 4L | 1
742 | Bảng mỏng sắc ký, TLC Silica gel 60 F254 | 1055540001 | Merck | 2025 | Đức | Merck | Tấm nhôm được phủ lớp silicagel. Kích thước 20x20 cm | 25 tờ/hộp | 1
743 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 100-1.000µl | LHP2-V100 | Phoenix Instrument | 2025 | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 0.70 Hiển thị vạch chia <%: 0.25 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 1
744 | Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường )1 kênh 10-100ul | LHP2-V10 | Phoenix Instrument | 2025 | Trung Quốc | Dlab | Độ chính xác ± %: 1.00 Hiển thị vạch chia <%: 0.40 Có thể hấp tiệt trùng | Cái | 1
745 | Đầu típ xanh 1000 µl | 28053 | Flmedical | 2025 | Ý | Flmedical | Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl | Gói/500 cái | 1
746 | Đầu típ 200µL | 28063 | Flmedical | 2025 | Ý | Flmedical | Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl | Gói/1000 cái | 1
747 | Ethanol, C2H5OH | C2H5OH-96 | Chemsol | 2025 | Việt Nam | VINA CHEM | Nồng độ phần trăm: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | Chai/ 500ml | 10
748 | HCl | 7647-01-0 | Xilong | 2025 | Trung Quốc | Xilong | Phần trăm độ tinh khiết:36.0~38.0 % .Hàm lượng Fe ≤0.00005 % . Hàm lượng SO4 ≤0.0002 % | 500ml/chai | 9
749 | NaOH |  |  |  | Trung Quốc | Xi Long |  | 500g/chai | 18
750 | Acetic acid |  | Merck |  | Đức |  |  | Chai / 1 L | 2
751 | Magnesium nitrate |  | TQ |  | Xilong |  |  | Chai / 500 g | 4
752 | Calcium chloride |  | TQ |  | Xilong |  |  | Chai / 500 g | 5
753 | Cốc thạch anh (100 mL) |  |  |  | Trung Quốc |  | 100 mL | Cái | 4
754 | Khay eppendorf |  | Biologix |  | Trung Quốc |  |  | Cái | 4
755 | Ciprofloxacin | 85721-33-1 |  |  |  | TRC | Chuẩn tinh khiết | Chai 1g | 1